Rekonstrukce ulice PŘÍČNÁ

Projekt:

Klient: 	Obec Průhonice  Květnové náměstí 73

Investor: 	Obec Průhonice  Květnové náměstí 73

Tebodin Czech Republic, s.r.o. / www.tebodin.com

Autor: 	Ing. Petr Rothe
- Telefon: 	+420 251 038 325

- E-mail: 	p.rothe@tebodin.cz

5.března 2014

Číslo zakázky: 	6577

Číslo dokumentu: 	6577-000-55/7181 001

Revize: 	0

A. PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Fáze:

Dokumentace pro provedení stavby

| 0 | 03/2014 | KOLEKTIV viz.seznam zpracovatelů | Ing. P. ROTHE | Ing. P. ROTHE | Ing. P. ROTHE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Datum | Vypracoval | Vedoucí oddělení | Zodpovědný projektant | Vedoucí projektu |

© Copyright Tebodin

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována nebo přenesena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez povolení vydavatele.

OBSAH

A.1	Identifikační údaje	5

A.1.1	Údaje o stavbě	5

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	5

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	5

A.2	Seznam vstupních podkladů	7

A.3	Údaje o území	7

A.4	Údaje o stavbě	8

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	9

| Přílohy | Číslo dokumentu |
| --- | --- |

| Výkresy | Číslo dokumentu |
| --- | --- |
| Situační výkres širších vztahů | 6577-000-55/1853 001 |
| Celkový a koordinační situační výkres | 6577-000-55/1853 002 |

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby:

Rekonstrukce ulice Příčná

Místo stavby:

| Adresa: | U Parku |
| --- | --- |
|  | Obec Průhonice |
|  | Kraj Středočeský |
| Katastrální území: | Průhonice, Hole u Průhonic |
| (podrobněji viz.kapitola A.3) |  |
| Parcelní čísla pozemků: | 73,140/1,140/11,141 |
| (podrobněji viz.kapitola A.3) |  |

Předmět projektové dokumentace

Rekonstrukce komunikace,odvodnění , veřejné osvětlení, splašková kanalizace a vodovod

Údaje o stavebníkovi

| Obchodní firma, název: | Obec Průhonice |
| --- | --- |
| IČ: | 00241563 |
| Adresa: | Květnové náměstí 73 |
|  | 252 43 Průhonice |
| Zástupce stavebníka: | Milan Černý |

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| Projektová organizace: | Tebodin Czech Republic, s.r.o. |
| --- | --- |
| IČ: | 44264186 |
| Adresa: | Prvního pluku 20/224 |
|  | 186 59 Praha 8 |

Zpracovatelé jednotlivých částí:

| Profese | Jméno a příjmení | Autorizace | Obor, specializace |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní projektant |  |  |  |
| Architektonické a stavebně technické řešení |  |  |  |
| Stavebně konstrukční řešení |  |  |  |
| Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |
| Vytápění |  |  |  |
| Ochlazování |  |  |  |
| Vzduchotechnika |  |  |  |
| Zdravotní technika |  |  |  |
| Plyn |  |  |  |
| Elektro | Zdeněk Svoboda |  |  |
| Slaboproud |  |  |  |
| Zaměřování a komunikace | Ing. Hana Bambulová |  |  |
| Vodohospodářské stavby | Ing. Josef Hajaš |  |  |
| Technologie |  |  |  |
| Průmyslové rozvody |  |  |  |
| Životní prostředí |  |  |  |
| BOZP |  |  |  |
| Stabilní hasicí zařízení |  |  |  |
| Technologie stravování |  |  |  |
| Měření a regulace |  |  |  |
| Energetický štítek, PENB |  |  |  |
| Denní osvětlení |  |  |  |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Rothe |  |  |

Vysvětlivky:

AA – autorizovaný architekt

AI – autorizovaný inženýr

AT – autorizovaný technik

OZ – osvědčení odborné způsobilosti

Seznam vstupních podkladů

Pro přípravu dokumentace byly použity následující poklady:

Zaměření zájmového území vyhotovené firmou Tebodin Czech Republic  v září 2013.

Dokumentace DSP vyhotovená firmou Tebodin Czech Republic  v červenci 2013

Souřadnicový systém JTSK¨, výškový Balt p.v.

Údaje o území

Rozsah řešeného území

Jedná se o zastavěné území obce v  Příčná.

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Prostor výstavby se nenachází v památkové zóně, rezervaci, chráněném území, ani v záplavovém území.

Údaje o odtokových poměrech

Rekonstruovaná komunikace je odvodněna do nových uličních vpustí.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Poloha komunikací je v souladu s územním plánem obce Průhonice.

Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Dokumentace vychází z platného stavebního povolení na tuto stavbu.

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

V projektu byla respektována vyhláška 268 / 2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace respektuje požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí na využití území.

Seznam výjimek a úlevových řešení

Na danou stavbu nejsou aplikovány výjimky ani úlevová řešení.

Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není věcně, ani časově podmíněna žádnou další související investicí.

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavbou budou dotčeny následující pozemky:

| Katastrální území: | Pozemek č.: | Druh pozemku: | Vlastník pozemku: |
| --- | --- | --- | --- |
| Průhonice | 73 | Ostatní plocha | Obec Průhonice |
| Hole u Průhonic | 140/1 | Ostatní plocha | Obec Průhonice |
| Hole u Průhonic | 140/11 | Ostatní plocha | Obec Průhonice |
| Hole u Průhonic | 141 | Ostatní plocha | Obec Průhonice |

Údaje o stavbě

Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající vozovky, včetně odvodnění , nové veřejné osvětlení, splašková kanalizace a vodovod.

Účel užívání stavby

Stavba je místní komunikace III. třídy

Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Vzhledem k účelu a rozsahu stavby není řešeno.

Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

V dokumentaci byly dodrženy technické požadavky dle vyhl. 398/2009 Sb.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Projektová dokumentace respektuje požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí na stavbu, zejména s ohledem na požární bezpečnost, požadavky civilní ochrany obyvatelstva apod..

Seznam výjimek a úlevových řešení

Na danou stavbu nejsou aplikovány výjimky ani úlevová řešení.

Návrhové kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Navrhované kapacity stavby:

| Druh |  | Jednotka | Navrhovaný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikace | 800 | m2 |  |
| Zeleň | 0 | m2 |  |

Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

V dokumentaci byly dodrženy technické požadavky dle vyhl. 398/2009 Sb.

Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby:		07 2014

Dokončení stavby:	11 2014

Postup výstavby bude detailně řešen s dodavatelem stavby v dalších fázích projektu na základě technických možností dodavatele.

Orientační náklady stavby

| Předpokládaná cena díla: | 6 000 000,-Kč |
| --- | --- |

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

STAVEBNÍ OBJEKTY

| SO | 01.1 | Komunikace |
| --- | --- | --- |
| SO | 01.2 | Vjezdy na pozemky, parkovací místa, chodníky, |
| SO | 02 | Veřejné osvětlení |
| SO | 03 | Odvodnění komunikace |
| SO | 04 | Vodovod |
| SO | 05 | Splašková kanalizace |