## 29-11
V Olomouci 26.2.2024
Gastro technologie
Školní jídelna Lipůvka
ozn. | rozměry | název | výrobce | typ | ks | plyn.výkon | el.příkon | napětí
| (mm) |  |  |  |  | kW | kW | V
Stávající technologie - BUDE VYŘAZENA
001 |  | Chladnička dvoudveřová | Frigera | S 1200 | 1 |  | 1.8 | 400
002 |  | Chladnička podstolová | Zanussi |  | 1 |  | 0.2 | 230
003 |  | Chladnička podstolová | Zanussi |  | 1 |  | 0.2 | 230
004 |  | Pultová mraznička | Vetfrost | SB 300 | 1 |  | 0.1 | 230
005 |  | Pultová mraznička | Samsung Calex | symphony 33 | 1 |  | 0.25 | 230
006 |  | Nářezový stroj | Redfox | GSP 250 | 1 |  | 0.18 | 230
008 | 800x900x900 | Elektrická pánev 80 ltr. | 900 Classica | EBREAF94-9 | 1 |  | 11 | 400
009 |  | Plynová sporák s el.troubou | Alba Hořovice | SPE 40 | 1 | 18 | 4 | 400
010 |  | Průchozí myčka nádobí | Silanos | N1300S | 1 |  | 11.1 | 400
011 |  | Universální robot 60 ltr. | Alba Hořovice | RE 22 | 1 |  | 3 | 400
012 |  | Škrabka brambor | Vares Mnichovice | ŠKBZ 12 | 1 |  | 0.55 | 400
013 |  | Výdejní vozík 4xGN 1/1 |  | UJ 2043 | 1 |  | 3 | 230
|  | Celkem kW |  |  |  |  | 35.38
ozn. | rozměry | název | výrobce | typ | ks | plyn.výkon | el.příkon | napětí
| (mm) |  |  |  |  | kW | kW | V
Stávající technologie - ZŮSTANE ZACHOVÁNA
001 | 1111x1006x1343 | Elektrický konvektomat 12xGN 2/1, bojlerový vyvíječ páry | Retigo | O1221b+ | 1 |  | 39.7
|  | Celkem kW |  |  |  |  | 39.7
ozn. | rozměry | název | výrobce | typ | ks | plyn.výkon | el.příkon | napětí
| (mm) |  |  |  |  | kW | kW | V
NOVÁ TECHNOLOGIE
001 | 2550x2550x2150 | Chladící místnost,odděl.chladící jednotka -2/+2°C,panely 60 mm | Electrolux Professional | CRR2424SG16P | 1 |  | 1.2 | 230
002 | 710x835x2050 | Chladící skříň 670 ltr.nerez, GN 2/1, teplota -2°C až +10°C | Electrolux Professional | RE471FN | 1 |  | 0.2 | 230
003 | 710x835x2050 | Mrazící skříň 670 ltr.nerez, GN 2/1, teplota -22°C až -15°C | Electrolux Professional | RE471FF | 1 |  | 0.5 | 230
004 | 710x835x2050 | Mrazící skříň 670 ltr.nerez, GN 2/1, teplota -22°C až -15°C | Electrolux Professional | RE471FF | 1 |  | 0.5 | 230
011 | 700x750x1065 | Škrabka brambor a kořenové zeleniny, kap.18-20 kg/cyklus, nerez | Gasztrometal | KG-501 | 1 |  | 0.75 | 400
015 | 1699x700x900 | Chladící stůl 3-sekce, nerez, 3 dveře, GN 1/1,teplota -2°C až +10°C | Electrolux Professional | EJ3H3AAA | 1 |  | 0.22 | 230
017 | 252x500x515 | Kráječ zeleniny, stolní, dotykový ovl.panel, přítlačná páka | Electrolux Professional | TRSYVV | 1 |  | 0.5 | 230
019 | 570x1070x1140 | Universální robot 60 ltr., kotlík,hák,míchač,metla, motorový zdvih | Altese | RE-22 | 1 |  | 2.8 | 400
021 | 1699x700x900 | Chladící stůl 3-sekce, nerez, 3 dveře, GN 1/1,teplota -2°C až +10°C | Electrolux Professional | EJ3H3AAA | 1 |  | 0.22 | 230
022 | 450x290x520 | Mlýnek na maso dvojsložení, 300 kg/h, matrice 80 mm, odnímatelná hlava | Fimar | TE-22D ET | 1 |  | 1.1 | 400
023 | 560x570x475 | Nářezový stroj pr.nože 250 mm, teflonový nůž, střední zátěž, ventilovaný motor | Sirman | MIRRA250C | 1 |  | 0.15 | 230
027 | 1030x894x1078 | Multifunkční elektrické zařízení s auto.zdvihem košů, 100 ltr. | Rational | iVario L | 1 |  | 27 | 400
029 | 800x930x850 | El.varný kotel 150 ltr., nepřímý ohřev, presostat, autom.doplňování duplik. | Electrolux Professional | E9BSEHIRFR | 1 |  | 21.5 | 400
030 | 800x930x850 | El.varný kotel 150 ltr., nepřímý ohřev, presostat, autom.doplňování duplik. | Electrolux Professional | E9BSEHIRFR | 1 |  | 21.5 | 400
035 | 400x930x250 | Indukční sporák 2 zóny, 2x 5.0kW, 6 mm sklokeramická deska, bez podestavby | Electrolux Professional | E9INED2008 | 1 |  | 10 | 400
037 | 800x930x850 | Plyn.sporák na el.troubě, 4 hořáky (3x 6kW + 1x 10kW), statická trouba GN 2/1 | Electrolux Professional | E9GCGH4CE0 | 1 | 28 | 6 | 400
038 | 850x775x1014 | Elektrický konvektomat 10xGN 1/1, bojlerový vyvíječ páry | Rational | iCombi PRO 1011 | 1 |  | 18.9 | 400
043 | 900x750x900 | El.vyhřívaná vana pro 2xGN 1/1, čelní opláštění, sokl, křídlová dvířka | Taxon | T-BME-2L-2GN | 1 |  | 1.4 | 230
044 | 920x470x900 | El.vyhřívaný zásobník na talíře, kap.2x50 talířů prům.32 cm | Taxon | T-OVNT-2 | 1 |  | 1.1 | 230
046 | 1300x750x900 | El.vyhřívaná vana pro 3xGN 1/1, čelní opláštění, sokl, křídlová dvířka | Taxon | T-BME-2L-3GN | 1 |  | 2.1 | 230
047 | 920x470x900 | El.vyhřívaný zásobník na talíře, kap.2x50 talířů prům.32 cm | Taxon | T-OVNT-2 | 2 |  | 2.2 | 230
049 | 1300x750x900 | El.vyhřívaná vana pro 3xGN 1/1, čelní opláštění, sokl, křídlová dvířka | Taxon | T-BME-2L-3GN | 1 |  | 2.1 | 230
051 | 1300x750x900 | Chladící vitrína, samoobslužná, 3xGN 1/1, čelní opláštění, sokl | Taxon | T-CHV3-S-RD | 1 |  | 0.4 | 230
057 | 1300x750x900 | Chlazený bufetový stůl, chlazená vana 3xGN 1/1 | Taxon | T-RVW-RD-3GN | 1 |  | 0.4 | 230
059 | 1699x700x900 | Chladící stůl 3-sekce, nerez, 3 dveře, GN 1/1,teplota -2°C až +10°C | Electrolux Professional | EJ3H3AAA | 1 |  | 0.22 | 230
062 | 876x900x1791 | Myčka černého nádobí,zepř.nakládaná komora 67x71x57 cm, elektron.ovl. | Electrolux Professional | EPPWESG | 1 |  | 13 | 400
075 | 1680x920x1785 | Tunelová košová myčka 100 košů/hod s ESD a sušením, 1 rychlost | Electrolux Professional | ESR10E5ED | 1 |  | 30 | 400
|  | Celkem kW |  |  |  |  | 165.96