Obec  Přestavlky

Přestavlky  56, 413 01 Roudnice nad Labem
                                                                Zadávací  

                                                       Dokumentace
K výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a montáž,vedenému

mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,v platném znění, v souladu

se směrnicí obce Přestavlky ze dne 29.12.2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Název veřejné zakázky:
„Výměna střešní krytiny na MŠ Přestavlky“

1.    Úvodní informace

Zadavatel :

Název :                      Obec  Přestavlky

Sídlo :                        Přestavlky  56 , 413 01  Roudnice nad Labem

Ičo:                             00555215

Bankovní spojení :   35425471/0100 , Komerční banka

Oprávněná osoba jednat : Petr Znamenáček , starosta

E-mail:                        starosta@prestavlky-rce.cz
Telefon:                     416867112

2.    Obecné informace k veřejné zakázce

      Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a montáž,která je 

      zadávána dle směrnice ze dne 29.12.2014 o zadávání veřejných zakázek    

      malého rozsahu .

      Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech 

      nezbytných pro zpracování nabídky.

3.    Předmět a místo plnění veřejné zakázky
Předmětem zakázky je dodání zatepleného trapézového plechu a jeho montáž včetně okapů a všech klempířských prací s tím souvisejících.

Předmět veřejné zakázky bude realizován dle požadavků dodavatele , v souladu s platnými právními předpisy,technickými normami a dle smlouvy o dílo.

K vyloučení pochybnosti se za dohodnutý předmět plnění považují dodávky,práce a služby,které jsou nezbytné k řádné realizaci  předmětu plnění v souladu se zadávací dokumentací a v souladu s příslušnými předpisy.

Technické požadavky:
	Pol.
č.
	Materiál
	ef.š. mm
	Tl.
mm
	Povrch
	Barva 
	Množ. m2


	Sendvičový panel

	1
	Panel  PU-R
	1000
	100/145
	SP 25µ
	
	423,4


	střešní panel
	délky:
       7300mm  x  29ks  podřez   R  50mm [image: image3.jpg]



       7300mm  x  29ks  podřez   L   50mm


	vnitřní profilace L
[image: image1.jpg]



vnější profilace T
[image: image2.jpg]



	


	
	Oplechování a příslušenství
	Symbol
	M.J.
	Množství

	2
	Hřebenáč k trapézu,  4m x 7ks,2m x 1ks
	GT170
	bm
	30

	3
	Závětrná lišta 4m x 8ks
	OBR. 202/100
	bm
	32

	4
	Držák hromosvodu do plochy
	DHPL
	ks
	58

	5
	Těsnění do BTD 45.1000, horní
	TUN 45
	ks
	58

	6
	vykrajovaný plech pod hřeben 2,2m
	OBR. 201
	bm
	61,6

	7
	Oplechování čela panelu 1009mm
	OBR. 206
	bm
	58,52

	8
	Těs. páska 3x20 PES na konstrukci
	30bm
	bm
	600

	9
	svitek 1,24x20bm RAL
	BPA
	bm
	20

	10
	butylová páska POLMAS
	MB-04
	bm
	15


	
	Spojovací materiál
	

	11
	Samovrt. Šrouby do dřeva
	6,4/7,0x190
	ks
	1300

	12
	Kalota RAL
	32/25
	ks
	1300

	13
	Plastová krytka šroubu RAL
	
	ks
	1300

	14
	Lak.Nýt 4,0 x 100
	
	ks
	           500

	15
	Seš. šrouby 4,8x19
	
	ks
	2500


	Okapový systém 330/120, RAL

	16
	Žlab 33 (5bm) x 12 ks
	
	bm
	60

	17
	žlabové čelo s těsněním 33
	
	ks
	4

	18
	žlabová spojka 33
	
	ks
	10

	19
	žlabový hák 33/550
	
	ks
	60

	20
	žlabový kotlík 33/120
	
	ks
	

4

	21
	koleno 120/72°
	
	ks
	12

	22
	svodová roura 100 , 3m x 2ks,4m x 2ks
	
	bm
	14

	22
	objímka s trnem 100/200
	
	ks
	8


23                             střešní  Lať    60 x 50                                                                                         bm                    464

24                             šroub do dřeva    6 x 120                                                                                  ks                     700                     
Práce:

· Montáž panelů                                   423,4 m2

· Montáž příslušenství, plechování a okapů 

· Demontáž stávající krytiny               400  m2

· Montáž  Latí  pod panely                  464 bm     
4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
     Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky  

     v souladu s touto zadávací dokumentací, a to v Kč včetně DPH. 

     Celková nabídková cena bude v souladu se zadávacími podmínkami a  

     stanovena jako nejvýše přípustná.

5. Kvalifikační předpoklady
      Základní kvalifikační předpoklady 

      Dle § 74 ods. 1 zák. „ZVZ“ – předloží čestné prohlášení

      Dle § 77 zákona „ZVZ“ – předložením prosté kopie obchodního rejstříku a  

      dokladu prokazující podnikání – živnostenský rejstřík

6. Obchodní a platební podmínky 
      Splatnost faktur je 21 dní po obdržení faktury, která musí obsahovat 

      všechny legislativně platné náležitosti.
      Zálohy se neposkytují.
7. Způsob hodnocení nabídek
      Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena,  

      včetně DPH.

8. Způsob předložení nabídky

      Nabídka bude předložena v listinné podobě, musí obsahovat výše uvedené 
      požadavky, včetně Krycího listu (identifikační údaje dodavatele).

      Nabídka bude v zalepené obálce s názvem:  
„Výměna střešní krytiny na MŠ Přestavlky“
      a opatřena nápisem:  „Neotvírat“
9. Lhůta a místo pro podání nabídky
     Počátek běhu lhůty pro podání nabídek  :                     13.6.2018
     Konec lhůty pro podání nabídek :                                   4.7.2018 do 14 hodin.
      Nabídky lze zaslat poštou nebo doručit osobně.
     V případě zaslání nabídky poštou, musí být nabídka doručena nejpozději  

     v souladu s koncem lhůty pro podání nabídek.

10.  Otvírání nabídek
      Otvírání nabídek je neveřejné a proběhne dne 9.7.2018.

11.  Žádosti o dodatečné informace
Žádosti o dodatečné informace lze podávat jen e-mailem na adresu:

starosta@prestavlky-rce.cz , nejpozději 4 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dodatečné informace budou také zveřejněny na webu obce Přestavlky.

12.  Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo zrušit výběrové řízení a právo neuzavřít smlouvu s žádným s uchazečů kdykoliv i bez udání důvodů, dále si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy a konzultovat předložené nabídky s odborníkem. Tyto činnosti bude zadavatel činit vždy v souladu se závaznými předpisy.

V Přestavlkách dne 12.6.2018                              

                                                                             Petr Znamenáček

                                                                          starosta obce Přestavlky
