| Kamera | 1 | Okružní | Rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| Umístění |  | Na betonovém sloupu, který je v majetku města u čp. 735 | Přístup jen z plošiny |
| Technologický rozvaděč |  | Na stejném sloupu, pod radarem | Hůře přístupný (židle) |
| Optika |  |  |  |
| Silový rozvaděč |  | Není. Silové napájení řešeno z rozvaděče v plotě rodinného domu |  |
| Poznámka |  |  |  |

Aktuální pohled (foto získáno z dokumentu Kamerový systém Štětí, od ROUS.tech)

Přibližný pohled za využití PANORAMATICKÉ kamery (foto získáno z dokumentu Kamerový systém Štětí, od ROUS.tech)