## projektová cena - Rozpočet - vý
Rozpočet - výkaz výměr
1 | tepelné čerpadlo 20 kW | ks | 3 | 0
2 | regulace s MODBUSEM | ks | 1 | 0
3 | dodatková regulace s MODBUSEM | ks | 1 | 0
4 | ohřev odvodu kondenzátu | ks | 3 | 0
5 | akumulační nádrž 300 l vč. izolace | ks | 1 | 0
6 | bojler OKC 500 NTR/HP | ks | 1 | 0
7 | konzole na zem | ks | 3 | 0
8 | 3 cestný přepínací ventil DN 32 s pohonem | ks | 1 | 0
9 | schválení instalace Tč | ks | 3 | 0
10 | oběhové čerpadlo Q=3m3/h, p=70 kPa | ks | 3 | 0
11 | oběhové čerpadlo Q=6m3/h, p=100 kPa | ks | 1 | 0
12 | cirkulační čerpadlo na TUV | ks | 1 | 0
13 | el. topnice do bojleru 12 kW | ks | 1 | 0
14 | montáže kotelny hydraulická | ks | 1 | 0
15 | montáže kotelny elektrická | ks | 1 | 0
16 | odvod kondenzátu od Tč do kanalizace | sada | 1 | 0
17 | potrubí CU 42x2 | l | 30 | 0
18 | potrubí CU 35x1,5 | m | 35 | 0
19 | potrubí CU 28x1 | m | 120 | 0
20 | tvarovky Cu | sada | 1 | 0
21 | Tepelná izolace na potrubí Cu 42 Mirelon 20 mm | m | 30 | 0
22 | Tepelná izolace na potrubí Cu 35 Mirelon 20 mm | m | 35 | 0
23 | Tepelná izolace na potrubí Cu 28 kaučuk 20 mm | m | 80 | 0
24 | Tepelná izolace na potrubí Cu 28 Mirelon 20 mm | m | 40 | 0
25 | topná zkouška | hod | 36 | 0
26 | tlaková zkouška | hod | 8 | 0
27 | instalační materiál (armatury, kotevní materiál, atd.) | sada | 1 | 0
28 | VRN | sada | 1 | 0
29 | recyklační poplatky | sada | 1 | 0
30 | jeřáb pro transport tč na střechu | sada | 1 | 0
31 | výchozí revize plynu | sada | 1 | 0
32 | demontáže stávající technologie (1 plyn. kotel + rozvody, komín) | sada | 1 | 0
33 | vekoplošná dlaždice pod tč | ks | 12 | 0
34 | vodotěsný spoj ve střeše -prostup potrubí a kabeláže | ks | 10 | 0
| celkem bez DPH |  |  | 0