Zadavatel

Obec Opatovice

Velké dráhy 152, Opatovice, 66461 Rajhrad

IČO 00488241

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka malého rozsahu

„ Zateplení ZŠ Opatovice“

Dne 21. 5. 2013 byla zadavateli doručena žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací v následujícím znění:

Dotaz č. 1

„Dle energetického auditu se má stropní konstrukce zateplovat minerální vatou v tloušťce 22 cm, dle VV je uvedeno 12 cm. Která hodnota je správná?“

K této otázce uvádíme následující:

Na základě konzultace s autorem energetického auditu Ing. Petrem Novákem, Vám sdělujeme, že je vždy nutné postupovat podle tohoto energetického auditu (tzn.: tloušťka 22 cm izolace)

Dotaz č. 2

„V části klempířské konstrukce nejsou uvedeny práce na montáž a dodávku parapetních plechů. Jak se mají tyto práce nacenit?“

K této otázce uvádíme následující:

Tyto práce jsou uvedeny v dokumentu „Výpis výplní stavebních otvorů“, kde jsou uvedeny vnitřní a vnější parapety. Parapet venkovní je poplpastovaný plech a vnitřní je platový parapet.

Ve Opatovicích dne 23.5.2013