## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 042026 | Uherský Brod ul.Rtm.Křivdy a Kpt.Kubíčka - oprava vodovodních řadů
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Šliwová S.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Inženýrský objekt
2 | SO 01 | Oprava vodovodních řadů C-8, C-9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Oprava vodovodních řadů C-8, C-9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 042026 - Uherský Brod ul.Rtm.Křivdy a Kpt.Kubíčka - oprava vodovodních řadů
#POPO | Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPO | Popis objektu: SO 01 - Oprava vodovodních řadů C-8, C-9
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Oprava vodovodních řadů C-8, C-9
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 01 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 042026 | Uherský Brod ul.Rtm.Křivdy a Kpt.Kubíčka - oprava vodovodních řadů | [25 empty] | STA
O: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 01 | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
SPU
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
SPU
3 | 005121016R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. | [25 empty] | POP
|  | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. | [25 empty] | POP | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
|  | Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [25 empty] | POP
|  | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. | [25 empty] | POP
|  | Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. | [25 empty] | POP
|  | Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [25 empty] | POP
|  | Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže. | [25 empty] | POP | Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže.
|  | Náhradní zdroj elektrické energie. | [25 empty] | POP
SPU
4 | 005121026R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. | [25 empty] | POP
|  | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [25 empty] | POP
|  | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. | [25 empty] | POP
|  | Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. | [25 empty] | POP
|  | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. | [25 empty] | POP
|  | Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. | [25 empty] | POP
|  | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. | [25 empty] | POP
|  | Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany). | [25 empty] | POP
|  | Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. | [25 empty] | POP | Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.
SPU
5 | 005121036R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. | [25 empty] | POP
|  | Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. | [25 empty] | POP | Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu.
|  | Případné ohumusování. | [25 empty] | POP
|  | Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [25 empty] | POP
|  | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [25 empty] | POP | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
|  | Odvoz provizorních mostů a lávek. | [25 empty] | POP
|  | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [25 empty] | POP | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
|  | Odvoz náhradního zdroje. | [25 empty] | POP
SPU
6 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
SPU
8 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [25 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
SPU
9 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
SPU
10 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [25 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
SPU
11 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
12 | 00521103T0 | Čištění komunikací v průběhu stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby. | [25 empty] | POP
SPU
13 | 005231031T | Náklady spojené s provizorním zásobováním odstavených objektů pitnou vodou | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na opatření na síti,odstavení vodárenského zařízení a jeho opětovné uvedení do provozu. | [25 empty] | POP
|  | Přistavení cisteren pro zásobení obyvatel pitnou vodou. | [25 empty] | POP
SPU
14 | 005241030T | Pasportizace objektů | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby a před jejím zahájením(fotodokumentace,video,popisy) | [25 empty] | POP | Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby a před jejím zahájením(fotodokumentace,video,popisy)
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 042026 | Uherský Brod ul.Rtm.Křivdy a Kpt.Kubíčka - oprava vodovodních řadů | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Oprava vodovodních řadů C-8, C-9 | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 01 | Oprava vodovodních řadů C-8, C-9 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52.5 |  | 0 |  |  |  |  | 1137.96 | [6 empty] | DIL
1 | 115101202R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | h | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.303 | 109.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
SPU
2 | 115101302R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | den | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
SPU
3 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí do DN 200 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 0.13 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.908 | 10.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | plynovod : 12*1,00 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02478 | 0.25 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.547 | 5.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | kabel NN : 7*1,00 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | sděl.kabel : 3*1,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 27.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.548 | 43.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [25 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | plynovod : 12*1,00*1,00*1,40 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabel NN : 7*1,00*1,00*1,10 |  | 7.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | sděl.kabel : 3*1,00*1,00*1,10 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 6.693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.0134 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | manip.jámy : 1,50*3,00*0,15 |  | 0.675 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,50*1,50*0,15 |  | 0.3375 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : 14,00*(1,00*1,00)*0,15 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : 21,70*1,10*0,15 |  | 3.5805 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 131201202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 13.1175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.556 | 20.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | asfalt : 2*(1,50*3,00)*(1,70-0,53)/100*50 |  | 5.265 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*1,50)*(1,60-0,53)/100*50 |  | 1.2038 | [23 empty] | VV | 0
|  | kostky : 1*(1,50*1,50)*(1,60-0,24)/100*50 |  | 1.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 1*(1,50*1,50)*(1,60-0,15)/100*50 |  | 1.6313 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*3,00)*(1,70-0,15)/100*50 |  | 3.4875 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 3.9351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.107 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | 13,117/100*30 |  | 3.9351 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | 131301202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 13.1175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.127 | 27.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | asfalt : 2*(1,50*3,00)*(1,70-0,53)/100*50 |  | 5.265 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*1,50)*(1,60-0,53)/100*50 |  | 1.2038 | [23 empty] | VV | 0
|  | kostky : 1*(1,50*1,50)*(1,60-0,24)/100*50 |  | 1.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 1*(1,50*1,50)*(1,60-0,15)/100*50 |  | 1.6313 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*3,00)*(1,70-0,15)/100*50 |  | 3.4875 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | 131301209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 3.9351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.154 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | 13,117/100*30 |  | 3.9351 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 29.6615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.2 | 5.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 8,00*1,10*(1,65-0,53)/100*50 |  | 4.928 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 6,00*1,10*(1,65-0,27)/100*50 |  | 4.554 | [23 empty] | VV | 0
|  | beton : 3,00*1,10*(1,65-0,27)/100*50 |  | 2.277 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 21,70*1,10*(1,65-0,15)/100*50 |  | 17.9025 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 8.8986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.084 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 29,662/100*30 |  | 8.8986 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 13.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.533 | 48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 3*(1,00*1,00)*(1,70-0,53)/100*50 |  | 1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*(1,00*1,00)*(1,60-0,27)/100*50 |  | 1.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 14*(1,00*1,00)*(1,65-0,15)/100*50 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 43.2465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 4.655 | 201.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 8,00*1,10*(1,65-0,53)/100*50 |  | 4.928 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 6,00*1,10*(1,65-0,27)/100*50 |  | 4.554 | [23 empty] | VV | 0
|  | beton : 3,00*1,10*(1,65-0,27)/100*50 |  | 2.277 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 21,70*1,10*(1,65-0,15)/100*50 |  | 17.9025 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 3*(1,00*1,00)*(1,70-0,53)/100*50 |  | 1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*(1,00*1,00)*(1,60-0,27)/100*50 |  | 1.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 14*(1,00*1,00)*(1,65-0,15)/100*50 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 141721101R00 | Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm | m | 281.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00348 | 0.98 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.7012 | 478.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí. | [25 empty] | SPI |  | Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí.
|  | D 90 : 77,60 |  | 77.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 63 : 203,80 |  | 203.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 127.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.13 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.236 | 30.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | přípojky : 38,70*1,65*2 |  | 127.71 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 127.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.07 | 8.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
18 | 151101201R00 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 45.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.03 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.156 | 7.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jámy : 3*(2*3,00*1,70) |  | 30.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*(2*1,50*1,70) |  | 15.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 45.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.095 | 4.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
20 | 151101301R00 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 68.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.03 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.126 | 8.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s potřebným přepažováním, | [25 empty] | SPI
|  | jámy : 3*(2*3,00*1,50*1,70) |  | 45.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*(2*1,50*1,50*1,70) |  | 22.95 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 68.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.038 | 2.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
22 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 112.727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.35 | 39.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | 2*13,117 |  | 26.234 | [23 empty] | VV | 0
|  | (29,662+13,585+43,246) |  | 86.493 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 117.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.011 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | meziskládka tam a zpět | [25 empty] | POP
|  | výkopek : 55,516*2 |  | 111.032 | [23 empty] | VV | 0
|  | ornice : 6,693 |  | 6.693 | [23 empty] | VV | 0
SPU
24 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 57.211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.01 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | trvalá skládka do 25 km | [25 empty] | POP
|  | 2*13,117 |  | 26.234 | [23 empty] | VV | 0
|  | (29,662+13,585+43,246) |  | 86.493 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet zásypu : -55,516 |  | -55.516 | [23 empty] | VV | 0
SPU
25 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 858.165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | 57,211*15 |  | 858.165 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 62.209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.053 | 3.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkopek : 55,516 |  | 55.516 | [23 empty] | VV | 0
|  | ornice : 6,693 |  | 6.693 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 31.1045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.009 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkopek : 55,516/2 |  | 27.758 | [23 empty] | VV | 0
|  | ornice : 6,693/2 |  | 3.3465 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 55.5159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.202 | 11.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | vytříděnou zeminou | [25 empty] | POP
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | jámy zeleň : 1*(1,50*1,50)*(1,60-0,10-0,39-0,15) |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*3,00)*(1,70-0,10-0,36-0,15) |  | 4.905 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 6,00*1,10*(1,65-0,10-0,33-0,27) |  | 6.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 21,70*1,10*(1,65-0,10-0,33-0,15) |  | 25.5409 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlažba : 2*(1,00*1,00)*(1,60--0,10-0,39-0,27) |  | 2.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 14*(1,00*1,00)*(1,65-0,10-0,36-0,15) |  | 14.56 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 28.1349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.587 | 44.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | řady : 2*(1,50*3,00)*0,36 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*3,00)*0,39 |  | 1.755 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*1,50)*0,39 |  | 0.8775 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,50*1,50)*0,36 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : 38,70*1,10*0,32 |  | 13.6224 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : 13*(1,00*1,00)*0,36 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*(1,00*1,00)*0,39 |  | 2.34 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.06 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | oprava ploch : 60,00 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
SPU
31 | 181301103R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.25 | 15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | v předzahrádkách ručně | [25 empty] | POP
SPU
32 | 174101109T00 | Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146, včetně drceného kameniva | m3 | 20.3895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 4.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | kamenivo drcené fr.16-32 mm | [25 empty] | POP
|  | jámy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 2*(1,50*3,00)*(1,70-0,10-0,41-0,53) |  | 5.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*1,50)*(1,60-0,10-0,39-0,53) |  | 1.305 | [23 empty] | VV | 0
|  | kostky : 1*(1,50*1,50)*(1,60-0,10-0,39-0,24) |  | 1.9575 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 8,00*1,10*(1,65-0,10-0,33-0,53) |  | 6.072 | [23 empty] | VV | 0
|  | beton : 3,00*1,10*(1,65-0,10-0,33-0,27) |  | 3.135 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 3*(1,00*1,00)*(1,70-0,10-0,41-0,53) |  | 1.98 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | 199000002T00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 57.211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 199020301T00 | Položení kabelových žlabů vč.poklopů | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 00572400R | Směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 60,00/25 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
36 | 28350001 | Žlab kabelový betonový dl.1000 mm, AZD 13-100 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
37 | 28350002 | Zákrytová deska kabelového žlabu-betonová dl.500 mm, AZD 114-50 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
38 | 583320202R | Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 2,0 mm | t | 50.643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 50.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 28,135*1,80 |  | 50.643 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46.8 |  |  |  |  | 47.68 | [6 empty] | DIL
39 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 1.52 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.16 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | plocha oprav : 11,00 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
SPU
40 | 113106221R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.1 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | dlažební kostky-plocha : 6,00 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
41 | 113107515R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6.93 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.5265 | 11.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dlažba plocha oprav : 11,00 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | beton plocha oprav : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažební kostky-plocha : 6,00 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
42 | 113107630R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 23.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 15.21 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.119 | 2.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jámy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 2*(1,50*3,00) |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(1,50*1,50) |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 8,00*1,10 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 3*(1,00*1,00) |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | 113108319R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 190 mm | m2 | 23.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 9.63 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.825 | 19.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
44 | 113109312R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 1.15 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.98 | 3.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | beton plocha oprav : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | 113151113R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 2.11 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.072 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [25 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
SPU
46 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.76 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.143 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
SPU
47 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 7.29 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.123 | 3.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
SPU
48 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů asfaltových, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.037 | 1.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | jámy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 2*(2*1,50+2*3,00) |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*(4*1,50) |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 8,00*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 3*(4*1,00) |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
49 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1123.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skládka odpadů do 25 km | [25 empty] | POP
|  | 46,810*24 |  | 1123.44 | [23 empty] | VV | 0
SPU
50 | 979999976R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 22.143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 6,93000 |  | 6.93 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 15,21300 |  | 15.213 | [23 empty] | VV | 7
SPU
51 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 11.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 1,51800 |  | 1.518 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 1,15200 |  | 1.152 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 7,29000 |  | 7.29 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 1,76000 |  | 1.76 | [23 empty] | VV | 7
SPU
52 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 11.7469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 170 302 | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 9,63490 |  | 9.6349 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 2,11200 |  | 2.112 | [23 empty] | VV | 7
SPU
53 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 46.8099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.01 | 0.47 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 39,40,41,42,43,44,45,46,47, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 46,80990 |  | 46.8099 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.49 |  | 0 |  |  |  |  | 16.49 | [6 empty] | DIL
54 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 8.182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 15.47 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.695 | 13.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | řady : 3*(1,50*3,00)*0,10 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*(1,50*1,50)*0,10 |  | 0.675 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : 38,70*1,10*0,10 |  | 4.257 | [23 empty] | VV | 0
|  | sondy : 19*(1,00*1,00)*0,10 |  | 1.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
55 | 452313131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.192 | 2.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | betonové patky | [25 empty] | POP
|  | 11*0,20 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
56 | 59245119T0 | Úprava kolem ul. poklopů (kamenná dlažba do betonu třídy C30/37-XF3-S3, tl. 150 mm) | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17245 | 0.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.44 |  | 0 |  |  |  |  | 15.54 | [6 empty] | DIL
57 | 564831111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23 | 5.52 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.023 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | asfalt.plocha : 24,00 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
SPU
58 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 3.45 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.026 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | beton plocha oprav : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | dlažební kostky-plocha : 6,00 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
59 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 3.8 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.026 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dlažba plocha oprav : 11,00 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
SPU
60 | 564861111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.46 | 11.04 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.029 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | asfalt.plocha : 24,00 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
SPU
61 | 564861114R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.529 | 12.7 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.031 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | frakce 16-32 mm | [25 empty] | POP
|  | asfalt.plocha : 24,00 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
SPU
62 | 567211112R00 | Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 120 mm | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30466 | 1.22 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.145 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | beton plocha oprav : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
63 | 591211211R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 0.66 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.193 | 7.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
|  | dlažební kostky-plocha : 6,00 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
64 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 0.81 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.478 | 5.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | dlažba plocha oprav : 11,00 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
SPU
65 | 58380120.AR | Dlažba kamenná typ: kostka; žulová; štípaná; rozměr: 80 až 100 mm | m2 | 1.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 0.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | náhrada 30% | [25 empty] | POP
|  | 6,00/100*30*1,05 |  | 1.89 | [23 empty] | VV | 0
SPU
66 | 59245110R | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; provedení: přírodní | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.129 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pod uliční poklopy | [25 empty] | POP
SPU
67 | 592451170R | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; provedení: přírodní | m2 | 3.465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17245 | 0.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | náhrada 30% | [25 empty] | POP
|  | 11,00/100*30*1,05 |  | 3.465 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.93 |  | 0 |  |  |  |  | 320.98 | [6 empty] | DIL
68 | 850355121R00 | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 200 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 10.923 | 32.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění, | [25 empty] | SPI |  | ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,
SPU
69 | 857242121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.759 | 8.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 50 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN 80 : 4+3+2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
70 | 857244121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.094 | 1.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 50 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
71 | 857262121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.856 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
72 | 857352121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00281 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.04 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
73 | 857354121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.435 | 4.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
74 | 871161121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm | m | 38.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.034 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
75 | 871211121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.054 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
76 | 871241121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.126 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
77 | 877212121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.21648 | 3.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 4*2+1*2+2*2 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
SPU
78 | 877242121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.2832 | 6.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 4*2+2*2+1*2+4*2 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
SPU
79 | 891173111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.432 | 11.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
80 | 891213321R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.63 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
81 | 891241111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.554 | 4.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
82 | 891247111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.708 | 1.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
83 | 891249111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.474 | 76.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | DN 50 : 17 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN 80 : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
84 | 891351111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00281 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 2.716 | 5.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
85 | 891359111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.82 | 19.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
86 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80 | m | 320.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.044 | 14.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | D63 : 203,80 |  | 203.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | D90 : 77,60 |  | 77.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | D32 : 38,70 |  | 38.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
87 | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách do DN 300 | úsek | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03503 | 0.07 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 10.13 | 20.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [25 empty] | SPI |  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
SPU
88 | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí od DN 40 do DN 70 | m | 242.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.15 | 36.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [25 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | D63 : 203,80 |  | 203.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | D32 : 38,70 |  | 38.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
89 | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí od DN 80 do DN 125 | m | 77.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.21 | 16.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [25 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | D90 : 77,60 |  | 77.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
90 | 899401111R00 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06383 | 1.72 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.772 | 20.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
SPU
91 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12303 | 0.62 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.863 | 4.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
SPU
92 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.32906 | 0.66 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.182 | 2.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
SPU
93 | 899712111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.336 | 9.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky. | [25 empty] | POP
SPU
94 | 899713111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 24/ I | 0.403 | 2.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky a dodání a osazení sloupků. | [25 empty] | POP
SPU
95 | 899731114R00 | Signalizační vodič CYY, 6 mm2 | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.034 | 10.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
96 | 2861118T00 | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, Sn 4 kN/m2; D = 600,0 mm; l = 1000,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0281 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | čerpací jímka | [25 empty] | POP
SPU
97 | 28613088.MR | Spojka plastová typ: redukovaná centrická; materiál: PE 100; DN = 80; ds = 90,0 mm; DN2 = 50; ds2 = 63,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
98 | 28613105.MR | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 50; ds = 63,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
99 | 28613106.MR | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 80; ds = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
100 | 286134121R | Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 63,0 mm; tl. stěny = 5,8 mm; PN 16; SDR 11,0 | m | 206.857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | potrubí PE 100 RC certifikované dle technického předpisu PAS 1075 (typ 2) | [25 empty] | POP
|  | 203,80*1,015 |  | 206.857 | [23 empty] | VV | 0
SPU
101 | 286136757R | Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; SDR 11,0 | m | 78.764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00214 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | potrubí PE 100 RC certifikované dle technického předpisu PAS 1075 | [25 empty] | POP
|  | 77,60*1,015 |  | 78.764 | [23 empty] | VV | 0
SPU
102 | 2861374T0 | Trubka vodovodní PE40 SDR 7,4 32×4,4 mm; návin 100 m; PN 10, venkovní rozvody | m | 39.2805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Jednovrstvé potrubíz nízkohustotního polyethylenu (PE-LD) pro pitnou vodu (pro pokládku do pískového lože). | [25 empty] | POP |  | Jednovrstvé potrubíz nízkohustotního polyethylenu (PE-LD) pro pitnou vodu (pro pokládku do pískového lože).
|  | Rozměry a další technické parametry tlakových PE trubek odpovídají ČSN EN 12 201-2. | [25 empty] | POP
|  | Systém potrubí a tvarovek od jednoho certifikovaného výrobce. | [25 empty] | POP
|  | 38,70*1,015 |  | 39.2805 | [23 empty] | VV | 0
SPU
103 | 28653129T1 | Mosazná svěrná spojka přímá pro potrubí PE 32x32 | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
104 | 28653130T1 | Mosazná spojka ISIFLO T110, přechod s vnějším závitem pro potrubí PE 32x1" | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
105 | 286536111R | Oblouk plastový typ: jednoznačný; materiál: PE 100 RC; úhel = 90,0 °; de = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
106 | 28653619T0 | Oblouk plastový typ: jednoznačný; materiál: PE 100 RC; úhel = 90,0 °; de = 63,0 mm; PN 16;, SDR 11 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
107 | 28653769T1 | Lemový nákružek d 90 mm PE 100 RC SDR 11 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
108 | 28653769T2 | Lemový nákružek d 63 mm PE 100 RC SDR 11 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
109 | 31947216R | Příruba točivá; mat. 11 375; Js 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; ČSN 13 1275 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | DN 50 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
110 | 31947217R | Příruba točivá; mat. 11 375; Js 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 195 mm; ČSN 13 1275 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00331 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
111 | 42200740R | Poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
112 | 42200750R | Poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
113 | 42200760R | Poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
114 | 422007T00 | Napojovací vývody NV2 (v poklopu) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
115 | 42212259T0 | Odvzdušňovací a zavzdušňovací souprava č. 9822 DN50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
116 | 4222822T01 | šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení - vnitřní a vnější závit; PN 10 | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0048 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
117 | 42228310R | Šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
118 | 42228315R | Šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 200; l = 230 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
119 | 42273339T1 | Navrtávací pas celolitinový pro PE potrubí d 200 s vnitřním závitovým výstupem 1", PN 10 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
120 | 42273339T3 | Navrtávací pas celolitinový pro PE potrubí d 90 s vnitřním závitovým výstupem 1", PN 10 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
121 | 42273339T4 | Navrtávací pas celolitinový pro PE potrubí d 63 s vnitřním závitovým výstupem 1", PN 10 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
122 | 422737419T01 | Podzemní hydrant s dvojitým uzavíráním DN 80, PN 10, krytí 1,25-1,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0355 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
123 | 42291510T | Deska podkladová šoupátková | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
124 | 42291515T | Deska podkladová hydrantová | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
125 | 422915502R | Deska podkladová pro ventilové poklopy | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
126 | 42293139R | Souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,0 - 1,6 m | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
127 | 42293250R | Souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
128 | 42293260R | Souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 200; krycí hloubka 1,35 - 1,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
129 | 422935322R | Spojka litinová typ: jednoznačná, přechodová; DN = 80; povrchová úprava: epoxidová vrstva; těsnění: elastomerní; příslušenství: jisticí prvek proti posunu; PN 16; teplota média 0 až 40 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0071 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
130 | 422935326R | Spojka litinová typ: jednoznačná, přechodová; DN = 200; povrchová úprava: epoxidová vrstva; těsnění: elastomerní; příslušenství: jisticí prvek proti posunu; PN 10; teplota média 0 až 40 °C | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0248 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
131 | 55251218R | Trubka litinová DN = 80; tl. stěny = 7,0 mm; stavební dl = 600 mm; povrchová úprava: vně i uvnitř epoxidová pryskyřice; PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0129 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
132 | 552599932R | T-kus litinový typ: jednoznačný; DN = 50; DN3 = 50; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0121 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
133 | 552599957R | T-kus litinový typ: redukovaný; DN = 200; DN3 = 80; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 10 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0422 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
134 | 55260023R | Příruba tvárná litina; slepá; DN 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
135 | 55260024R | Příruba tvárná litina; slepá; DN 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
136 | 5526009702R | Koleno litinové typ: jednoznačné, patkové; úhel = 90,0 °; DN = 80; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
137 | 6739059T00 | Hydrantová drenáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | drenážní textílie+štěrkodrť fr. 16-32mm cca 0,5 m3 | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.59 |  | 0 |  |  |  |  | 2.18 | [6 empty] | DIL
138 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 1.5 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.272 | 2.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
SPU
139 | 592174834R | Obrubník betonový š = 100 mm; v = 250 mm; provedení: přírodní | m | 1.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.056 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | náhrada 25% | [25 empty] | POP
|  | 8,00/100*20*1,05 |  | 1.68 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0.85 |  |  |  |  | 9.12 | [6 empty] | DIL
140 | 969011999T26 | Demontáž stávajícíh armatur na potrubí; v montážních jámách | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odstranění tvarovek, armatur, poklopů | [25 empty] | POP
SPU
141 | 969013899T09 | Vybourání stávajícího vodovodl.potrubí do DN 500 mm | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.56 | 0.015 | 0.84 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 8.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.71 | [6 empty] | DIL
142 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 121.5538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.2115 | 25.71 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,3,4,15,16,18,20,35,36,37,38,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,79,80,81,82, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 84,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 116,117,118,119,120,121,122,123,124,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 121,55378 |  | 121.5538 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0.24 | [6 empty] | DIL
143 | 311863T20 | Drobný spojovací materiál-přírubový spoj DN 50; PN 10/16 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | mosaz-šrouby A2,matky A4,těsnění s kovovou vložkou | [25 empty] | POP
SPU
144 | 311863T21 | Drobný spojovací materiál-přírubový spoj DN 80; PN 10/16 | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | mosaz-šrouby A2,matky A4,těsnění s kovovou vložkou | [25 empty] | POP
SPU
145 | 311863T22 | Drobný spojovací materiál-přírubový spoj DN 100; PN 10/16 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | mosaz-šrouby A2,matky A4,těsnění s kovovou vložkou | [25 empty] | POP
SPU
146 | 311863T23 | Drobný spojovací materiál-přírubový spoj DN 200; PN 10/16 | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | mosaz-šrouby A2,matky A4,těsnění s kovovou vložkou | [25 empty] | POP
SPU
147 | 998767101R00 | v objektech výšky do 6 m | t | 0.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 24/ I | 3.33 | 0.24 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 143,144,145,146, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,07200 |  | 0.072 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.42 | [6 empty] | DIL
148 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skládka do 25 km | [25 empty] | POP
|  | 0,850*24 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
149 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 0.42 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 140,141, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,85000 |  | 0.85 | [23 empty] | VV | 0
SPU
150 | 979990104T02 | Poplatek za skládku odpadů - demontáž armatur a potrubí | t | 0.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | odpady vzniklé bouráním-díl 96 | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 140,141, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,85000 |  | 0.85 | [23 empty] | VV | 0
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.13 | sítě vodovodní rozvodné | [25 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [25 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [25 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu