**Specifikace svítidla**

V případě, že se ve specifikaci svítidel objeví obchodní název, je uveden jako referenční výrobek, který lze nahradit rovnocenným řešením. Součástí projektové dokumentace je také světelně technický výpočet, který musí uvažovat s technickou specifikací některého ze svítidel na trhu. Projektant použil odkaz na referenční výrobek z důvodu stanovení technických podmínek, neboť bez použití takového odkazu by nebyl schopen provést světelně technický výpočet a stanovit dostatečně přesně nebo srozumitelně technickou specifikaci.

Zadavatel upozorňuje na znění v Zadávací dokumentaci, kde uvádí, že: *„V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, je tím definován minimální požadovaný standard a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných (ekvivalentních) řešení, nikoli horších.“*