## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1 |  | MŠ náměstí Svornosti 2567/8, 616 00 Brno - Žabovřesky |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Stavební úpravy MŠ náměstí Svornosti 2567/8, Brno |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | Ing. arch. Tomáš Čejka |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Čejka Veselý architekti s.r.o., Údolní 529/29, 602 00 Brno
Objednatel |  | ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 61600 Brno - Žabovřesky
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Přidružené práce |  | 0
HZS |  | 0 | Koordinační činnost |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Rezerva rozpočtu |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Stavební úpravy MŠ náměstí Svornosti 2567/8, Brno |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 1 MŠ náměstí Svornosti 2567/8, 616 00 Brno - Žabovřesky
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700B | Demontáže PSV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | Předstěnové systémy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourací práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnějších |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací kon na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Dlažby keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy vinylové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Kovové stavební doplňkové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Ostatní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | HZS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700B | Demontáže PSV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728.1 | Zař. č.1 - Větrání hlavního prostoru |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728.2 | Zař. č.2 - Podtlakové větrání hyg. zázemí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728.3 | Zař. č. 3 - Digestoř |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728.O | Zař. č. O - Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21.1 | Silnoproud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21.2 | Osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22.1 | Datové rozvody |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22.2 | Systém telefonu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22.3 | Zabezpečovací technika (PZTS) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastotechnologie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [8 empty] | 1
1
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč |  | 2
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi |  |  | 0 | 0.4 | 0 |  | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0.7 | 0 |  | 0
Přidružené práce |  |  | 0 | 1.1 | 0 |  | 0
Koordinační činnost |  |  | 0 | 0.7 | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 1.5 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Stavební úpravy MŠ náměstí Svornosti 2567/8, Brno |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 1 MŠ náměstí Svornosti 2567/8, 616 00 Brno - Žabovřesky
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Zdravotně technická instalace
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 20 | 0 | 0
|  | 0,5*40,0*1,0 |  | 20
2 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 38.5 | 0 | 0
|  | lože pod potrubí : 3,0 |  | 3
|  | obsyp potrubí : 8,0 |  | 8
|  | zemina k odvozu : 27,5 |  | 27.5
3 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 115.5 | 0 | 0
+ 30m :
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 38,50000*3 |  | 115.5
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 11 | 0 | 0
Vyhloubeno :
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,00000 |  | 20
Zásyp :
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 9,00000*-1 |  | -9
5 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 55 | 0 | 0
+ 5km :
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,00000*5 |  | 55
6 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 | m3 | 11 | 0 | 0
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 11 | 0 | 0
8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 9 | 0 | 0
|  | 0,5*40,0*(1,0-0,40-0,15) |  | 9
9 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 8 | 0 | 0
|  | 0,5*40,0*0,40 |  | 8
10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 11 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
11 | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i z PH | kus | 5 | 0 | 0
|  | 4+1 |  | 5
12 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | kus | 2 | 0 | 0
13 | 28349012R2 | Dvířka revizní plná rozměr 200 x 250 mm | kus | 4 | 0 | 0
|  | kanalizace : 4 |  | 4
14 | 28349014R | Dvířka revizní plná rozměr 300 x 300 mm | kus | 1 | 0 | 0
|  | vodovod : 1 |  | 1
15 | 553476621R3 | Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm, vlhké prostředí | kus | 2 | 0 | 0
|  | vodovod : 2 |  | 2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce
16 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3 | 0 | 0
|  | 0,5*40,0*0,15 |  | 3
| Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
17 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné do v. 6 m | t | 19.5046 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní
18 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 3.3 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
19 | 630300010RAA | Vybourání dlažby a podkladního betonu zřízení nové mazaniny s dlažbou keramickou | m2 | 28 | 0 | 0
|  | 0,7*40,0 |  | 28
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání
20 | 974100020RA0 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm | m | 30 | 0 | 0
21 | 971100041RAT | Vybourání otvorů ve zdech a stropech železobetonových | kus | 3 | 0 | 0
|  | kanalizace : 1 |  | 1
|  | vodovod : 2 |  | 2 | 0
22 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 12.36 | 0 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0
Díl: | 700B | Zemní práce
23 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 55 | 0 | 0
24 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 25 | 0 | 0
25 | 721290821R00 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m | t | 0.165 | 0 | 0
26 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm | m | 140 | 0 | 0
27 | 722170804R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 mm | m | 5 | 0 | 0
28 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm | m | 145 | 0 | 0
29 | 722290821R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m | t | 0.074 | 0 | 0
30 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 3 | 0 | 0
31 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 8 | 0 | 0
32 | 725310821R00 | Demontáž dřezů jednodílných na konzolách | soubor | 4 | 0 | 0
33 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 2 | 0 | 0
34 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru | soubor | 12 | 0 | 0
35 | 725840860R00 | Demontáž ramene sprchy | kus | 2 | 0 | 0
36 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 12 | 0 | 0
37 | 725590811R00 | Přesun vybouraných hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0.30663 | 0 | 0
38 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t | 0.54563 | 0 | 0
| Celkem za | 700B Demontáže PSV |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
39 | 722182011RT1 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, lepicí páska lepicí páska, sponky ve specifikaci | m | 65 | 0 | 0
40 | 722182014RT1 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, lepicí páska lepicí páska, sponky ve specifikaci | m | 8 | 0 | 0
41 | 722182001RT2 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 60 | 0 | 0
42 | 722182004RT2 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 12 | 0 | 0
43 | 722182094K00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek | kus | 1 | 0 | 0
44 | 283771027R | Izolace potrubí Mirelon PRO 20 x 13 mm šedočerná | m | 40 | 0 | 0
45 | 283771092R | Izolace potrubí Mirelon PRO 25 x 13 mm šedočerná | m | 25 | 0 | 0
46 | 283771127R | Izolace potrubí Mirelon PRO 32 x 13 mm šedočerná | m | 6 | 0 | 0
47 | 2837711523R | Izolace potrubí Mirelon PRO 40 x 13 mm šedočerná | m | 2 | 0 | 0
48 | 28377130R | Spona na izolace potrubí Mirelon | kus | 300 | 0 | 0
49 | 28377135R | Páska samolepicí na izolace potrubí Mirelon š 38 mm, délka 20 m | kus | 1 | 0 | 0
50 | 631547113R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 22/30 mm | m | 45 | 0 | 0
51 | 631547114R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 28/30 mm | m | 15 | 0 | 0
52 | 631547115R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 35/30 mm | m | 10 | 0 | 0
53 | 631547216R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 42/40 mm | m | 2 | 0 | 0
54 | 28323361R | Páska lepicí DAPE 50 mm x 100 m AL fólie | kus | 1 | 0 | 0
55 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 244.521 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
56 | 721170962R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm | kus | 2 | 0 | 0
57 | 721170963R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 75 mm | kus | 2 | 0 | 0
58 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 1 | 0 | 0
59 | 721170966R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 140 mm | kus | 6 | 0 | 0
60 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm | m | 2 | 0 | 0
61 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 15 | 0 | 0
62 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 10 | 0 | 0
63 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm | m | 10 | 0 | 0
64 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm | m | 10 | 0 | 0
65 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm | m | 20 | 0 | 0
66 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | m | 15 | 0 | 0
67 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm | m | 40 | 0 | 0
68 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm | kus | 1 | 0 | 0
69 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 19 | 0 | 0
70 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 8 | 0 | 0
71 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 122 | 0 | 0
72 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.25559 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
73 | 722172912R00 | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 20 mm | kus | 2 | 0 | 0
74 | 722172913R00 | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 25 mm | kus | 2 | 0 | 0
75 | 722172914R00 | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 32 mm | kus | 8 | 0 | 0
76 | 722172731R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | m | 85 | 0 | 0
77 | 722172732R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m | 40 | 0 | 0
78 | 722172733R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 | m | 16 | 0 | 0
79 | 722172734R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 40 x 6,7 mm, PN 20 | m | 4 | 0 | 0
80 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 38 | 0 | 0
81 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 | 0 | 0
82 | 722237121R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 15 mm | kus | 5 | 0 | 0
83 | 722237122R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 20 mm | kus | 3 | 0 | 0
84 | 722237123R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 25 mm | kus | 4 | 0 | 0
85 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 141 | 0 | 0
86 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm | m | 4 | 0 | 0
87 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 145 | 0 | 0
88 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2,00000 |  | 2
89 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 | 0 | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000 |  | 1
90 | 48488201V | Ventil trojcestný termoregulační DN 15 | kus | 2 | 0 | 0
91 | 48488203V | Ventil trojcestný termoregulační DN 25 | kus | 1 | 0 | 0
92 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.0841 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
93 | 725814103R00 | Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 mm x DN 10 mm | soubor | 10 | 0 | 0
94 | 725814122R00 | Ventil pračkový se zpětnou klapkou IVAR.08101 DN 15 mm x DN 20 mm | soubor | 5 | 0 | 0
95 | 725860180R00 | Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový | kus | 1 | 0 | 0
96 | 725860180R20 | Sifon pračkový dvojitý, D 40/50 mm nerezový | kus | 1 | 0 | 0
97 | 725850145R00 | Sifon kondenzační HL 136N, DN 40 mm, vodorovný odtok | kus | 1 | 0 | 0
98 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 2 | 0 | 0
99 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 2 | 0 | 0
100 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 2 | 0 | 0
101 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 2 | 0 | 0
102 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 7 | 0 | 0
103 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 8 | 0 | 0
104 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 | 0 | 0
105 | 725119105R00 | Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených | kus | 1 | 0 | 0
106 | 725829301R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 2 | 0 | 0
107 | 725829202R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1 | 0 | 0
108 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2" | soubor | 6 | 0 | 0
109 | 55220111.MR | Vanička sprchová RONDA 90 LA | kus | 2 | 0 | 0
110 | 551450090R | Baterie sprchová směšovací nástěnná PL80B | kus | 2 | 0 | 0
111 | 55145352R | Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 | kus | 2 | 0 | 0
112 | 55484451.AR | Dveře sprchové kloubové 90 cm Pearl | kus | 2 | 0 | 0
113 | 64240062R | Mísa klozetová závěsná LYRA Plus, hl. 530 mm | kus | 2 | 0 | 0
114 | 5516740682R | Sedátko LYRA plus s poklopem | kus | 2 | 0 | 0
115 | 64237313Z | Mísa klozetová závěsná dětská | kus | 5 | 0 | 0
116 | 55167395.AR | Sedátko klozetové z PH BABY č. 9703.7, bílé | kus | 5 | 0 | 0
117 | 64214361R | Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 600 x 490 mm | kus | 1 | 0 | 0
118 | 64216533R | Umyvadlo keramické REKORD bez otvoru pro baterii 500 x 410 mm | kus | 5 | 0 | 0
119 | 64221370R | Umývátko keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 450 x 370 mm | kus | 1 | 0 | 0
120 | 64218622R | Umývátko keramické REKORD bez otvoru pro baterii 400 x 330 mm | kus | 1 | 0 | 0
121 | 64271101R | Výlevka keramická MIRA se sklopnou plastovou mřížkou | kus | 1 | 0 | 0
122 | 55147033R | Splachovač nádržkový z PH úsporný T-2454 | kus | 1 | 0 | 0
123 | 55280050R | Trubice splachovací komplet DN35 | kus | 1 | 0 | 0
124 | 55145001R | Baterie umyvadlová stojánková bez otevírání odpadu PL26 | kus | 2 | 0 | 0
125 | 55145014R | Baterie dřezová směšovací nástěnná s kulatým ústím PL04B | kus | 1 | 0 | 0
126 | 55144331R | Ventil umyvadlový nástěnný Novaservis Titania Iris, délka výtoku 260 mm | kus | 6 | 0 | 0
127 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.25782 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Díl: | 726 | Předstěnové systémy
128 | 726211121R00 | Modul pro WC Kombifix, UP320, h. 1080 mm | soubor | 7 | 0 | 0
|  | WC : 2 |  | 2
|  | WC dětské : 5 |  | 5
129 | 551070101R | Tlačítko ovládací M70 pro předstěnové systém, bílé | kus | 7 | 0 | 0
130 | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m | t | 0.06573 | 0 | 0
| Celkem za | 726 Předstěnové systémy |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
131 | 767885003RO0 | Žlab podpůrný pro potrubí D 20-40 | m | 50 | 0 | 0
132 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 11.25 | 0 | 0
zavěšené potrubí :
|  | kanalizace - 0,25 kg/m : 5*0,25 |  | 1.25
|  | vodovod - 0,20 kg/m : 50*0,20 |  | 10
133 | 55399994R | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky | kg | 11.25 | 0 | 0
134 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.02393 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Stavební práce
Díl: | 96 | Bourací práce
1. | 962 03-2231.R00 | Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm | m2 | 199.38 | 0 | 0
- prostor 100-130 dle výkresové dokumentace
3,05 * (1,56 + 1,56 +4,8 + 4,32 +2 +1,83 + 1,7 + 1,2 + 0,8 + 2,2 + 1 + 0,9 + 3,55 + 3,55 + 2,975 + 6,4 + 4,2 + 2 + 3,15 + 2 + 0,98 + 0,98 + 0,9 + 2,05 + 1,1 + 1,12 + 0,42) - ( 4*2,02*0,8) + (6*2,02*0,9) + (4*2,02*1,0) + (0,7*2,02) + (1,45*2,02) + (0,9*2,02)+ otvor 2,02*0,9*0,45
2. | 962 20-0011.RAB | Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm | m2 | 16.775 | 0 | 0
- prostor 100-130 dle výkresové dokumentace
- 3,05 * (0,7 + 4,8)
3. | 968 08-3002.R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2 | m2 | 3.44 | 0 | 0
- 1,97m2 - vstupní dveře
- 1,1 * 1,34 - okno jižní fasáda
4. | 968 06-2455.R00 | Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 31.61 | 0 | 0
- prostor 100-130 dle výkresové dokumentace
( 4*2,02*0,8) + (6*2,02*0,9) + (4*2,02*1,0) + (0,7*2,02) + (1,45*2,02) + (0,9*2,02)
5. | 968 06-1125.R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 17 | 0 | 0
-17
6. | soubor | Vyvěšení a likvidace zařizovacích předmětů | ks | 8 | 0 | 0
-8
7. | 965 08-1713.R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, včetně očištění betonu od lepidla | m2 | 197.4 | 0 | 0
- prostor 100-130 dle vykresové dokumentace
- 197,4m2
8. | 968 07-2455.R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | ks | 17 | 0 | 0
-17
9. | soubor | Demontáž radiátorů + revize + zpětná montáž | soubor | 1 | 0 | 0
10. | soubor | Demontáž rozvodů vody, topení, elektro | soubor | 1 | 0 | 0
11. | 775 51-9010.RA0 | Demontáž podlah syntetických | m2 | 64.9 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourací práce |  |  |  | 0
Díl: | D97 | Přesuny suti a vybouraných hmot
12. | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 5km | t | 41.025 | 0 | 0
- Odvoz kontejneru se sutí
- vybouráná suť v prostorech 100-130 dle výkresové dokumentace
13. | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 20m | t | 41.025 | 0 | 0
- maniupalce se sutí mezi stavbou a kontejnerem
14. | 979990001R00 | Poplatek ze skládku stavební suti | t | 41.025 | 0 | 0
15. | 979081111R04 | Odvoz neskladovaného materiálu k likvidace do 5km | t | 0.75 | 0 | 0
- dveřní křídla, zárubně, inventář bytu
16. | soubor | Poplatek za likvidace nestavebního materiálu | kg | 750 | 0 | 0
17. | 979 98-1106.R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace | ks | 20 | 0 | 0
18. | soubor | Komunální kontejner | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem za | D97 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
19. | 317 12-0033.RAD | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm | m2 | 136.311 | 0 | 0
- nové konstrukce v prostorech 100-130 dle výkresové dokumentace
- 3,05 * (3,72 + 2,7 + 1 + 2,7 + 2,55 + 0,9 + 0,4 + 2,85 +2,2 + 1,3 + 4,8 + 2,6 + 2,55 + 2,0 + 2,83 + 1,3 + 1,2 + 1 + 1,1 + 2,6 + 2,63 + 1,6 + 1,6 + 0,9) + (1,5 * 5,84) - (0,9*2,02*10 + 0,8 * 4 * 2,02 + 1,0 * 2 * 2,02)
- ztratné 5% = 129,82 * 1,05 = 136,311 m2
- cena včetně pomocného lešení, kotvení příček k obvodovým konstrukcím, spojovacícho materiálu, lepidla
20. | 593-21898R | D+M Překlad nenosný Ytong NEP 100-1250 | ks | 17 | 0 | 0
|  | - překlad pro otvory 100-130 - dle výkresové dokumentace |  |  | 0
21. | 311 27-1177.RT4 | Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm, tvárnice Ytong Standard, 599 x 249 x 300 mm | m2 | 1.95 | 0 | 0
- zazdení otvoru vstupních dveří
- cena včetně pomocného lešení, kotvení příček k obvodovým konstrukcím, spojovacícho materiálu, lepidla
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní
22. | soubor | Lokální opravy - zaházení šliců pro elektro, kanalizaci a vodu, hrubovací práce v rámci rekonstrukce | soubor | 1 | 0 | 0
23. | 602 01-2131.R00 | Stěrka vápenocementová, ručně | m2 | 661.1 | 0 | 0
- 211,87 * 3,05 - (17*0,9*2,02) + 24,58 + 21,12 = 661,10
24. | 631-27282R | Bandáž skelná, perlinka s oky 6,5 x 6,5 mm, 50 m2 | m2 | 727.21 | 0 | 0
- 661,10 * 1,1 = 727,21
25. | 612 42-0016.RA0 | Omítka stěn vnitřní štuková třívrstvá | m2 | 585.26 | 0 | 0
- omítká "fajnová" nových příček
- 211,87 * 3,0 - (17*0,9*2,02) + 24,58 + 21,12 = 661,10 - 75,84 = 585,26
| Celkem za | 61 Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnějších
26. | 622 31-1124.RV1 | Zateplovací systém Baumit, EPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, barvou dle dekóru objektu | m2 | 1.95 | 0 | 0
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnějších |  |  |  | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní
18 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 3.3 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
27. | soubor | Broušení stávající roznašecí vrstvy pro lití nivelační stěrky | m2 | 186.38 | 0 | 0
28. | soubor | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 Mpa | m2 | 73.24 | 0 | 0
|  | - v místnostech pro pokládku dlažby |  |  | 0 | 0
29. | soubor | Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 40 Mpa | m2 | 113.14 | 0 | 0
|  | - v místnostech pro pokládku vinylu |  |  |  | 0
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů
30. | soubor | D+M Plastové balkonové okno s parapetem, do koupelny | ks | 1 | 0 | 0
- dveře do koupelny, nadparapetní zasklení fixní
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
31. | 941955001.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 25 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
32. | 95290111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m | m2 | 186.38 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
33. | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6m | t | 54.345 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě
34. | 711212901.R00 | Provedení penetrace podkladů pod hydroizolační stěrky | m2 | 88.72 | 0 | 0
|  | - 2,4 + (7,33*2,1) + (26,728 * 2,1) + 15,54 = 88,72 |  |  |  | 0
35. | 711212901.R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic, pružná hydroizolace tl. 1mm | m2 | 88.72 | 0 | 0
|  | - 2,4 + (7,33*2,1) + (26,728 * 2,1) + 15,54 = 88,72 |  |  |  | 0
36. | 711212601RT2 | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100mm | m | 34.03 | 0 | 0
|  | - 26,728 + 7,33 = 34,03 |  |  |  | 0
37. | 711212601RT2 | Těsnící roh vnější vnitřní do spoje podlaha - stěna Mapeband | kus | 14 | 0 | 0
38. | 711212601RT2 | Těsnící pás do svislých koutů Mapeband š. 100mm | m | 12.6 | 0 | 0
39. | 998 87-11101.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6m | t | 0.157 | 0 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
40. | 76661112.R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. Do 1,0m | ks | 17 | 0 | 0
41. | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | ks | 17 | 0 | 0
42. | 54914582R | Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr | ks | 17 | 0 | 0
43. | 611601212.R | Dveře vnitřní RAL Klasik plné 1kř. 70x197 cm, lakované, včetně zárubně + montáž | ks | 6 | 0 | 0
44. | 611601212.R0 | Dveře vnitřní RAL Klasik plné 1kř. 80x197 cm, lakované, včetně zárubně + montáž | ks | 11 | 0 | 0
45. | soubor | D+M Kuchyňské linky | soubor | 1 | 0 | 0
46. | 998766101.R00 | Přesun hmot pro truhlařské konstruk. Výšky do 6m | t | 0.0198 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 771 | Dlažby keramické
47. | 771 10-1210.RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr | m2 | 73.24 | 0 | 0
48. | 771 57-5107.R00 | Montáž podlahy keramické,hladké,tmel,30x30-60x30cm | m2 | 77.46 | 0 | 0
|  | - vč. Soklíku 7cm, 4,22 m2 |  |  |  | 0
49. | soubor | Dlažba do koupelny dle výběru (10% ztratné) | m2 | 85.206 | 0 | 0
50. | 771 57-8011.R00 | Spára podlaha - stěna,silikonem | m | 87.4 | 0 | 0
51. | 771579791.R00 | Příplatek za plochu podlah keram. Do 5m2 jednotl. | m2 | 24.65 | 0 | 0
52. | 998 77-1101.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6m | t | 1.435 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Dlažby keramické |  |  |  | 0
Díl: | 775 | Podlahy vinylové
53. | 771 10-1210.RT1 | Penetrace podkladu pod lepidlo | m2 | 113.14 | 0 | 0
54. | soubor | Montáž dílcové vinylové podlahy lepením, včetně lepidla | m2 | 113.14 | 0 | 0
55. | soubor | Vinyl do herny a přilehlých prostor dle výběru investora (10% ztratné) | m2 | 125.114 | 0 | 0
56. | soubor | Lišty k vinylovým podlahám vč. Montáže | m | 127 | 0 | 0
57. | 998 77-1101.R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6m | t | 0.412 | 0 | 0
| Celkem za | 775 Podlahy vinylové |  |  |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické
58. | 781101210.R00 | Penetrace podkladu pod obklad, penetrační nátěr | m2 | 83.9 | 0 | 0
|  | - hygienické místnost, kuchynské linky |  |  |  | 0
59. | 781475120.R00 | Montáž obkladů keramického,hladké,tmel,30x30-60x30cm | m2 | 83.9 | 0 | 0
60. | soubor | Obklad do koupelny dle výběru (10% ztratné) | m2 | 92.29 | 0 | 0
61. | 781497111.RS3 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10mm | m | 8.4 | 0 | 0
62. | 781497121.RS3 | Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10mm | m | 8 | 0 | 0
63. | 998 77-1101.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6m | t | 1.68 | 0 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0
Díl: | 784 | Malby
64. | 784442021RT2 | Malba disperzní interiér, výška do 3,8m pro omítku 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 534 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0
Díl: | 800 | Kovové stavební doplňkové konstrukce
65. | 416 07-2121.R00 | Podhled SDK, ocel. Dvouúrov. Kříž. Rošt, MA 12,5mm - pro prostory se sníženou světlou výškou na 2,75 m | m2 | 67.63 | 0 | 0
66. | 416 07-1122.R00 | Podhled SDK akusticky, Kovová konstrukce CD, MA 12,5mm - pro prostory se sníženou světlou výškou na 2,90 m | m2 | 85.83 | 0 | 0
67. | 416 02-0111.R00 | Podhled SDK, kovová kce. HUT, 1x desk RB 12,5m | m2 | 27.09 | 0 | 0
| Celkem za | 800 Kovové stavební doplňkové konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 901 | Ostatní konstrukce
68. | soubor | D+M - Zahradní domek s integrovanou podlahou, vč. dopravy | ks | 2 | 0 | 0
69. | soubor | D+M - "základová konstrukce" pro zahradní domek - zámková dlažba, osazena do lože ze štěrku a písku, ohraničena zahradními obrubníky, geotextilie | m2 | 22 | 0 | 0
| Celkem za | 901 Ostatní konstrukce |  |  |  | 0
Vytápění
Díl: | 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize
1 | R1 | Stavební přípomoci - sekání drážek a průrazů | hod | 6 | 0 | 0
2 | R2 | Topná zkouška - napuštění uprav.vodou, odvzdušnění, vyregulování | hod | 48 | 0 | 0
| Celkem za | 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize |  |  |  | 0
Díl: | 700B | Demontáže PSV
3 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 104 | 0 | 0
4 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.332 | 0 | 0
5 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 23 | 0 | 0
6 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 65 | 0 | 0
7 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 62 | 0 | 0
8 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 65 | 0 | 0
9 | 735890802R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m | t | 0.7439 | 0 | 0
10 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t | 1.0767 | 0 | 0
| Celkem za | 700B Demontáže PSV |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
11 | 722182011RT1 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, lepicí páska lepicí páska, sponky ve specifikaci | m | 24 | 0 | 0
12 | 722182094K00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek | kus | 1 | 0 | 0
13 | 283771008R | Izolace potrubí Mirelon PRO 15 x 20 mm šedočerná | m | 24 | 0 | 0
14 | 28377130R | Spona na izolace potrubí Mirelon | kus | 100 | 0 | 0
15 | 28377135R | Páska samolepicí na izolace potrubí Mirelon š 38 mm, délka 20 m | kus | 1 | 0 | 0
16 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 20.486 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
17 | 733191924R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 | kus | 16 | 0 | 0
18 | 733161902R00 | Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm | kus | 14 | 0 | 0
19 | 733161903R00 | Propojení měděného potrubí vytápění D 18 mm | kus | 2 | 0 | 0
20 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 96 | 0 | 0
21 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 8 | 0 | 0
22 | 733167001R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 | kus | 26 | 0 | 0
23 | 733190306R00 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 104 | 0 | 0
24 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.09056 | 0 | 0
Díl: | Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
| 734 | Armatury
25 | 734226212E00 | Ventil termostatický radiátorový přímý, s automatickým omezením průtoku DN 15 | kus | 13 | 0 | 0
26 | 734266122R00 | Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regutec DN 15 | kus | 13 | 0 | 0
27 | 734266772R00 | Šroubení svěrné na měď Heimeier 15x1 mm - EK | kus | 26 | 0 | 0
28 | 734291951M00 | Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání | kus | 13 | 0 | 0
29 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 16 | 0 | 0
30 | 55137306.AR | Hlavice termostatická Heimeier K standard | kus | 13 | 0 | 0
31 | 31945717R | Přechod přímý 4243G 15 x 1/2 vnější závit, bronz | kus | 14 | 0 | 0
32 | 31945719R | Přechod přímý 4243G 18 x 1/2 vnější závit, bronz | kus | 2 | 0 | 0
33 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.01515 | 0 | 0
Díl: | Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa
34 | 735159111R00 | Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm | kus | 12 | 0 | 0
35 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 1 | 0 | 0
36 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10 - 11 | kus | 3 | 0 | 0
37 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20 - 22 | kus | 9 | 0 | 0
38 | 735148001R00 | Tlaková zkouška designových otopných těles jednořadých | kus | 1 | 0 | 0
39 | 484569771R | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 11 výška 500 mm, délka 400 mm | kus | 1 | 0 | 0
40 | 48456981R | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 11 výška 500 mm, délka 900 mm | kus | 1 | 0 | 0
41 | 48456955R | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 11 výška 900 mm, délka 600 mm | kus | 1 | 0 | 0
42 | 48457233R | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 21 výška 500 mm, délka 600 mm | kus | 2 | 0 | 0
43 | 48457241R | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 21 výška 500 mm, délka 1400 mm | kus | 1 | 0 | 0
44 | 48457196R | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 21 výška 900 mm, délka 900 mm | kus | 1 | 0 | 0
45 | 48457255R | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 výška 500 mm, délka 1200 mm | kus | 4 | 0 | 0
46 | 48457257R | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 výška 500 mm, délka 1400 mm | kus | 1 | 0 | 0
47 | 484518208R | Těleso otopné trubkové Linear Classic KLC výška 1220 mm, délka 600 mm | kus | 1 | 0 | 0
48 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.34918 | 0 | 0
Díl: | Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické
49 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 15 | 0 | 0
50 | 55399994R | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky | kg | 15 | 0 | 0
51 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.0159 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry
52 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 80 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Vzduchotechnika
Díl: | 728.1 | Zař. č. 1 - Větrání hlavního prostoru MŠ a zázemí
1 | 1.01 | Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 650m3/h při 200 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače | ks | 1 | 0 | 0
2 | - | Pružná spojka DN250 | ks | 4 | 0 | 0
3 | 1.01.2 | Zpětná klapka DN250 | ks | 2 | 0 | 0
4 | 1.01.3 | Prokabelování a zprovoznění jednotky | kpl | 1 | 0 | 0
5 | 1.02 | Kulisový tlumič hluku 435x250x1000, 3 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy | ks | 2 | 0 | 0
6 | 1.03 | Kulisový tlumič hluku 420x250x1500, 3 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy | ks | 2 | 0 | 0
7 | 1.04 | Protidešťová žaluzie 560x250 se sítem (Aef=0,09m2), RAL dle stavby | ks | 2 | 0 | 0
8 | 1.05 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí 325x75, dvouřadá, regulace | ks | 5 | 0 | 0
9 | 1.06 | Odvodní vyústka na čtyřhranné potrubí 225x75, jednořadá, regulace | ks | 3 | 0 | 0
10 | 1.07 | Plastový talířový odvodní DN 125 | ks | 5 | 0 | 0
11 | 1.08 | Plastový talířový odvodní DN 160 | ks | 1 | 0 | 0
12 | 1.09 | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek | m2 | 5 | 0 | 0
13 | 1.10 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125 | bm | 2 | 0 | 0
14 | 1.10.2 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160 | bm | 10 | 0 | 0
15 | 1.10.3 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200 | bm | 1 | 0 | 0
16 | 1.10.4 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 225 | bm | 12 | 0 | 0
17 | 1.10.5 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 250 | bm | 40 | 0 | 0
18 | 1.11 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 125, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 6 | 0 | 0
19 | 1.11.2 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 160, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 2 | 0 | 0
20 | 1.15 | Tepelná/hluková izolace z minerální vlny s Al polepem tl. 60mm | m2 | 37 | 0 | 0
21 | 1.16 | Stěnová mřížka 600x200, rozteč lamel 12,5mm, typ 1 | ks | 4 | 0 | 0
22 | 9.1.1 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | ks | 1 | 0 | 0
23 | 9.1.2 | Montáž VZT zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 728.1 Zař. č. 1 - Větrání hlavního prostoru MŠ a zázemí |  |  |  | 0
Díl: | 728.2 | Zař. č. 2 - Podtlakové větrání hygienického zázemí, přípraven a šaten
24 | 2.01 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN160, tříotáčkové provedení | ks | 1 | 0 | 0
25 | 2.01.2 | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 | 0 | 0
26 | 2.01.3 | Prokabelování a zprovoznění zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
27 | 2.02 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN160, tříotáčkové provedení | ks | 1 | 0 | 0
28 | 2.02.2 | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 | 0 | 0
29 | 2.02.3 | Prokabelování a zprovoznění zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
30 | 2.03 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN125, dvouotáčkové provedení | ks | 1 | 0 | 0
31 | 2.03.2 | Zpětná klapka DN125 | ks | 1 | 0 | 0
32 | 2.03.3 | Prokabelování a zprovoznění zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
33 | 2.04 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN160, tříotáčkové provedení | ks | 1 | 0 | 0
34 | 2.04.2 | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 | 0 | 0
35 | 2.04.3 | Prokabelování a zprovoznění zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
36 | 2.05 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN125, dvouotáčkové provedení | ks | 1 | 0 | 0
37 | 2.05.2 | Pružná spojka DN125 | ks | 2 | 0 | 0
38 | 2.05.3 | Zpětná klapka DN125 | ks | 1 | 0 | 0
39 | 2.05.4 | Prokabelování a zprovoznění zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
40 | 2.06 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN160, tříotáčkové provedení | ks | 1 | 0 | 0
41 | 2.06.2 | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 | 0 | 0
42 | 2.06.3 | Prokabelování a zprovoznění zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
43 | 2.07 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN125, dvouotáčkové provedení | ks | 1 | 0 | 0
44 | 2.07.2 | Zpětná klapka DN125 | ks | 1 | 0 | 0
45 | 2.07.3 | Prokabelování a zprovoznění zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
46 | 2.08 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN125, délka 600mm | ks | 2 | 0 | 0
47 | 2.09 | Protidešťová žaluzie 560x250 se sítem (Aef=0,09m2), RAL dle stavby | ks | 1 | 0 | 0
48 | 2.10 | Protidešťová žaluzie DN250 se sítem, RAL dle stavby | ks | 1 | 0 | 0
49 | 2.11 | Plastový talířový odvodní DN 125 | ks | 4 | 0 | 0
50 | 2.12 | Plastový talířový odvodní DN 160 | ks | 8 | 0 | 0
51 | 2.13 | Plastový talířový odvodní DN 200 | ks | 2 | 0 | 0
52 | 2.14 | Krycí mřížka DN125 | ks | 1 | 0 | 0
53 | 2.15 | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek | m2 | 2 | 0 | 0
54 | 2.16 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125 | bm | 12 | 0 | 0
55 | 2.16.2 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160 | bm | 13 | 0 | 0
56 | 2.16.3 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200 | bm | 6 | 0 | 0
57 | 2.16.4 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 250 | bm | 2 | 0 | 0
58 | 2.17 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 125, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 4 | 0 | 0
59 | 2.17.2 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 160, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 14 | 0 | 0
60 | 2.17.3 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 200, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 3 | 0 | 0
61 | 9.2.1 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | ks | 1 | 0 | 0
62 | 9.2.2 | Montáž VZT zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 728.2 Zař. č. 2 - Podtlakové větrání hygienického zázemí, přípraven a šaten |  |  |  | 0
Díl: | 728.3 | Zař. č. 3 - Digestoř
63 | 3.01 | Digestoř - není dod. VZT | ks | 1 | 0 | 0
64 | 3.02 | Protidešťová žaluzie DN200 se sítem, RAL dle stavby | ks | 1 | 0 | 0
65 | 3.03 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160 | bm | 2 | 0 | 0
66 | 3.03.2 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200 | bm | 1 | 0 | 0
67 | 9.3.1 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | ks | 1 | 0 | 0
68 | 9.3.2 | Montáž VZT zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 728.13 Zař. č. 3 - Digestoř |  |  |  | 0
Díl: | 728.O | Zař. č. O - Ostatní
69 | O.1 | Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
70 | O.2 | Zkoušky technologie zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
71 | O.3 | Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0
72 | O.4 | Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele | kpl | 1 | 0 | 0
73 | O.5 | Požární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0
74 | O.6 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 728.O Zař. č. O - Ostatní |  |  |  | 0
Elektroinstalace silnoproud
Díl: | M21.1 | Silnoproud
1 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu | m | 380 | 0 | 0
2 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu | m | 450 | 0 | 0
3 | 210810055RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu | m | 250 | 0 | 0
4 | 210810058RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu | m | 210 | 0 | 0
5 | 210810056RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu | m | 45 | 0 | 0
6 | 210810054RT2 | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu 4x25 mm2 | m | 28 | 0 | 0
7 | 222280215RO0 | Kabel UTP kat.6a v trubkách | m | 25 | 0 | 0
8 | 371201305A | Kabel UTP Cat6a | m | 25 | 0 | 0
9 | 210800646RT1 | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 120 | 0 | 0
10 | 210800647RT1 | Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 10 | m | 50 | 0 | 0
11 | 210800648RT1 | Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 16 | m | 25 | 0 | 0
12 | 210800649RT1 | Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 25 | m | 40 | 0 | 0
13 | 210111062R00 | Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE | kus | 1 | 0 | 0
14 | 358112503R | Zásuvka nástěnná IZN 1653 16 A 400 V 5-pólová, IP44 | kus | 1 | 0 | 0
15 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), více než IP2X včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 33 | 0 | 0
16 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, více než IP2X včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 12 | 0 | 0
17 | 210111011RP6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP44 včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 14 | 0 | 0
18 | 210110041RP6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, IP44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2 | 0 | 0
19 | 210110055TP1 | Spínač zapuštěný, řazení 1/0, IP44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2 | 0 | 0
20 | 210110055TR1 | Spínač zapuštěný, řazení 1/0, více než IP2X vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 1 | 0 | 0
21 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, více než IP2X vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 10 | 0 | 0
22 | 210110043RT6 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, více než IP2X vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 1 | 0 | 0
23 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, více než IP2X vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 14 | 0 | 0
24 | 210110054RT6 | Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6, více než IP2X vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 6 | 0 | 0
25 | 210110PN00 | Pohybové čidlo nástěnné, detekční uhel 180° včetně dodávky čidla | kus | 2 | 0 | 0
26 | 210010311RT3 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka | kus | 102 | 0 | 0
27 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | kus | 102 | 0 | 0
28 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 6 | 0 | 0
29 | 210010313RT1 | Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem | kus | 1 | 0 | 0
30 | 973031619R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm | kus | 1 | 0 | 0
31 | 210010555RT2 | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice včetně dodávky svorkovnice EPS 2 | kus | 1 | 0 | 0
32 | 210-101 | Rozvaděče R-N dle projektové dokumentace včetně dodávky a montáže | kpl | 1 | 0 | 0
33 | 210-102 | Úprava rozvaděče RE/ROM1 dle projektové dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
34 | 210-103 | Napojení na svorky datového rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
35 | 210-104 | Napojení na svorky ústředny PZTS | kpl | 1 | 0 | 0
36 | 210-105 | Kabelový žlab drátený 60x100, včetně dodávky žlabu, spojovacího a upevňovacího materiálu | kpl/m | 40 | 0 | 0
37 | 974031143R97 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 9 x 7 cm | m | 120 | 0 | 0
38 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 11.88 | 0 | 0
39 | 46068K | Průrazy zdivem | kpl | 1 | 0 | 0
40 | 21002K | Protipožární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0
41 | 210010004RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Super Monoflex 1232 | m | 200 | 0 | 0
42 | 210010002RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Super Monoflex 1220 | m | 500 | 0 | 0
43 | 210-106 | Kabelová příchytka hmoždinová do otvoru 8mm včetně dodávky příchytky | 100 ks | 4 | 0 | 0
44 | 34572306R | Pásky stahovací SP 200 x 4,5 mm, PA | 100 ks | 4 | 0 | 0
45 | 210-107 | Demontáž elektroinstalace řešených prostor včetně svítidel | kpl | 1 | 0 | 0
46 | 22089K | Revize elektroinstalace řešených prostor | kpl | 1 | 0 | 0
47 | 34195K | Podružný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
48 | 97908K | Odvoz stavebního materiálu, úklid | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | M21.1 Silnoproud |  |  |  | 0
Elektroinstalace osvětlení
Díl: | M21.2 | Osvětlení
1 | 650101521M00 | Montáž svítidla | kus | 55 | 0 | 0
2 | 210-201 | Kruhové LED svítidlo, 36W, 2521lm, 4000K - ve výkresu označeno "1" | kus | 14 | 0 | 0
3 | 210-202 | Lineární LED svítidlo, 31W, 1225mm, 4112lm - ve výkresu označeno "2" | kus | 6 | 0 | 0
4 | 210-203 | Lineární LED svítidlo, 19W, 1225mm, 2701lm - ve výkresu označeno "3" | kus | 3 | 0 | 0
5 | 210-204 | Čtvercové svítidlo, 40W, 3308lm, 4000k, 60x60 - ve výkresu označeno "4" | kus | 18 | 0 | 0
6 | 210-205 | Lineární LED svítidlo, 49W, 1225mm, 6188lm - ve výkresu označeno "5" | kus | 2 | 0 | 0
7 | 210-206 | Nouzové svítidlo, 3W, doba zálohy 60 minut, 150lm - ve výkresu označeno "6" | kus | 7 | 0 | 0
8 | 210-207 | Kruhové LED svítidlo, 42W, 3600lm, 4000K - ve výkresu označeno "7" | kus | 1 | 0 | 0
9 | 210-208 | Nouzové svítidlo s piktogramem, doba zálohy 60 minut | kus | 4 | 0 | 0
| Celkem za | M21.2 Osvětlení |  |  |  | 0
Elektroinstalace slaboproud
Díl: | M22.1 | Datové rozvody
1 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 210 | 0 | 0
2 | 371201303R | Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e | m | 210 | 0 | 0
3 | 210010003RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Super Monoflex 1225 | m | 105 | 0 | 0
4 | 220-101 | Úprava a doplnění stávajícího datového rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
5 | 222290003R00 | Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku | kus | 6 | 0 | 0
6 | 371202013R | Zásuvka datová OPUS 2xRJ45 | kus | 6 | 0 | 0
| Celkem za | M22.1 Datové rozvody |  |  |  | 0
Díl: | M22.2 | Systém telefonu
7 | 210010003RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Super Monoflex 1225 | m | 60 | 0 | 0
| Celkem za | M22.2 Systém telefonu |  |  |  | 0
Díl: | M22.3 | Zabezpečovací technika (PZTS)
8 | 220-301 | Rozšíření stávajícího systému PZTS | kpl | 1 | 0 | 0
9 | 220-302 | Vnitřní PIR detektor nástěnný včetně dodávky a montáže | kus | 8 | 0 | 0
10 | 220-303 | Hlásiče kouře stropní, akustická a vizuální signalizace včetné dodávky a montáže | kus | 3 | 0 | 0
11 | 220-304 | Kompletní kabeláž systému v chráničce, včetně dodávky | kpl/m | 95 | 0 | 0
| Celkem za | M22.3 Zabezpečovací technika (PZTS) |  |  |  | 0
Díl: | M779 | Ostatní
12 | 799-001 | Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace | kpl | 1 | 0 | 0
13 | 34195K | Materiál pro elektroinstalaci SLP | kpl | 1 | 0 | 0
14 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice KU 68-1903 | kus | 15 | 0 | 0
15 | 210-106 | Kabelová příchytka hmoždinová do otvoru 8mm včetně dodávky příchytky | 100 ks | 2 | 0 | 0
16 | 34572306R | Pásky stahovací SP 200 x 4,5 mm, PA | 100 ks | 2 | 0 | 0
17 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 70 | 0 | 0
18 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.31 | 0 | 0
19 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | kus | 15 | 0 | 0
20 | POZN | Poznámka k rozpočtu |  | 0 |  | 0
|  | *prvky přístupového systému nejsou součástí projektu, bude dodáno externě mimo projekt : |  |  |  | 0
|  | *stávající datový rozvaděč bude zachován : |  |  |  | 0
|  | *stávající ústředna PZTS bude zachována : |  |  |  | 0
| Celkem za | M779 Ostatní |  |  |  | 0
Gastotechnologie
Sklad odpadů
1 | 101 | Chladicí skříň na bioodpad nerezové provedení, plné dveře, energetická třída C, klimatická třída 4, automatické odtávání, užitný objem 350l, 4 nastavitelné police, zámek, elektronické ovládání | kus | 1 | 0 | 0
Mytí termoportů
2 | 151 | Stůl s dřezem, dřez 650x500x250 mm, zadní a boční lem na levé straně 40 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
3 | 151.1 | Baterie se sprchou, tlaková hadice, vyvažovací pružina, háček na sprchu a pákové přepnutí (sprcha/ramínko), max. průtok 17l/min., max. pracovní tlak 5 bar, upevňovací otvor pro baterii průměr 35mm | kus | 1 | 0 | 0
4 | 152 | Regál čtyřpolicový, viz samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
5 | 201 | Chladicí skříň nerezové provedení, plné dveře, energetická třída C, klimatická třída 4, automatické odtávání, užitný objem 570l, 4 nastavitelné police, zámek, elektronické ovládání | kus | 1 | 0 | 0
6 | 202 | Pracovní stůl s umyvadlem a policí, umyvadlo 240x340x200 mm na levé straně, zadní a boční lem 40 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
7 | 202.1 | Baterie s hygienickou pákou, stojánková, ovládání pákové | kus | 1 | 0 | 0
8 | 202.2 | Dávkovač mýdla z ušlechtilé nerezové oceli, mechanický dávkovač na zeď, uzamykatelný, objem 800ml | kus | 1 | 0 | 0
9 | 202.3 | Podavač papírových ubrousků z nerezové oceli, uzamykatelný, max. velikost ručníku 270x100mm | kus | 1 | 0 | 0
10 | 203 | Výrobník horké vody s připojením na vodu, objem 20,7l, výkon až 30l za hodinu, z nerezové oceli, manuální kohoutek, automatické doplňování vody, bezpečnostní mechanismus, inteligentní režim ECO - optimalizuje poměr výdeje horké vody a spotřebu energií | kus | 1 | 0 | 0
11 | 204 | Pracovní stůl s dřezem, částečným prolisem desky, spodní policí a zásuvkovým blokem dřez 400x400x250 mm na pravé straně, zásuvkový bok na levé straně, zadní lem 40 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
12 | 204.1 | Stojánková baterie páková, s převisem 215 mm, průměr 35 mm | kus | 1 | 0 | 0
13 | 205 | Mycí stroj viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
14 | 205.1 | Podstavec pod mycí stroj viz samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
15 | 205.2 | Úpravna vody plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení, sklolaminátové lahve, 10l změkčovací náplně | kus | 1 | 0 | 0
16 | 206 | Vozík manipulační celonerezové provedení, 3 police, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, nosnost 50kg | kus | 1 | 0 | 0
17 | 207 | Vozík vyhřívaný na 15xGN1/1 se zvlhčováním, z chromniklové oceli, dvouplášťové provedení, suchý nebo vlhký ohřev, lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, vebtilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích, madlo pro transport, odkládací zásuvka, digitální termostat, +30°C až +90°C, výpustný kohout, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, rohové nárazníky, 4 otočná kolečka z toho 2 s brzdou | kus | 1 | 0 | 0
18 | 208 | Skříňka nástěnná s křídlovými dvířky viz samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
Výdejna
19 | 301 | Pracovní stůl s umyvadlem a policíumyvadlo 400x400x250 mm na levé straně, zadní a boční lem na levé straně 40 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
20 | 301.1 | Baterie s hygienickou pákou stojánková, ovládání pákové | kus | 1 | 0 | 0
21 | 301.2 | Dávkovač mýdla z ušlechtilé nerezové oceli, mechanický dávkovač na zeď, uzamykatelný, objem 800ml | kus | 1 | 0 | 0
22 | 301.3 | Podavač papírových ubrousků z nerezové oceli, uzamykatelný, max. velikost ručníku 270x100mm | kus | 1 | 0 | 0
23 | 302 | Police nástěnná jedna etáž, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
24 | 303 | Výdejní stůl s vestavěnou technologií a přípravou na opláštění vestavěná vana 2xGN1/1 na pravé straně, příprava na opláštění, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
25 | 304 | Vyhřívaná vana 2xGN1/1, vestavěná k vestavění, s připojením na vodu, regulace teploty termostatem do 90°C, blížší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
26 | 305 | Vozík manipulační celonerezové provedení, 3 police, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, nosnost 50kg | kus | 1 | 0 | 0
|  | Mytí nádobí |  |  | 0
27 | 401 | Stůl s dřezem dřez 450x450x250 mm na levé straně, zadní a boční lem na pravé straně 40 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
28 | 401.1 | Baterie se sprchou tlaková hadice, vyvažovací pružina, háček na sprchu a pákové přepnutí (sprcha/ramínko), max. průtok 17l/min., max. pracovní tlak 5 bar, upevňovací otvor pro baterii průměr 35mm | kus | 1 | 0 | 0
29 | 402 | Mycí stroj viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
30 | 402.1 | Podstavec pod mycí stroj viz samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr | kus | 1 | 0 | 0
31 | 402.2 | Úpravna vody plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení, sklolaminátové lahve, 10l změkčovací náplně | kus | 1 | 0 | 0
Doprava a montáž zařízení
32 |  | Doprava zařízení na místo určení | kus | 1 | 0 | 0
33 |  | Rozmístění technologie dle projektové dokumentace | kus | 1 | 0 | 0
34 |  | Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem | kus | 1 | 0 | 0
35 |  | Zaškolení obsluhy | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Gastotechnologie |  |  |  | 0