
      C.1   TECHNICKÁ  ZPRÁVA
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

označení stavby


Název stavby:


REVITALIZACE NÁVSI – KLUKY


Místo stavby:


kraj Středočeský, KLUKY

Katastrální území:

KLUKY

Druh stavby:


dopravní stavba 

  stavebník nebo objednatel stavby






Obec  KLUKY 





Kluky č. 33,
29426 Skalsko
                                          IČ  
00509400
                                          DIČ          není plátce
                 

      Tel            326 394 430, 724 162 914
                                          e-mail       oukluky@seznam.cz




 zastoupený  Zdeňkou Kramářovou - starostkou obce 
zhotovitel projektové dokumentace


Projektanti:


Ing. Jaroslav Wolf,

   
   ing. Jiřina Bukovská 






WM ATELIER


   Jaselská 149/5





nábřeží Obránců míru 586
   293 01 Mladá Boleslav





468 22 Železný Brod







IČ: 12043940

    

    IČ: 40013936





            Tel.       603527765                    Tel. 326 329608, 603 467203
e-mail       wmatelier@volny.cz

e-mail:      jirina.bukovska@email.cz
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Náves  na pozemku p.č.750/6, 749/1 a stp.56 se nachází na území historického jádra obce Kluky, které bylo vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 249/95 Sb. ze dne 22.9.1995 prohlášeno památkovou zónou. Stavební úpravy návsi musí být provedeny v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Řešená náves je v jižní části obce při silnici II/259, která míří západním směrem do Mšena a východním směrem do Katusic.

V současné době  je kryt  jízdních komunikací na návsi asfaltový, ten bude odstraněn i s podkladními vrstvami a nahrazen novou konstrukcí s obrusnou vrstvou z čedičového kamene.

Před obecním úřadem je v délce 12,50 m ( plocha 15,50 m2)  otevřený  dlážděný rigol z drobných kostek, ten bude také vybourán a nahrazen čedičovou dlažbou s konstrukcí vozovky. Podélnými a příčnými spády zpevněné plochy návsi budou srážkové vody odvedeny do stáv. uliční vpustě.
Návrh řešení:
Jízdní komunikace na návsi jsou přizpůsobeny vlečným křivkám autobusu, který se zde otáčí a má na severní straně zatrávněného oválu  konečnou zastávku. Vlečné křivky s kruhovým obratištěm jsou znázorněny na situaci vlečných křivek č. C.1.2.1c. 

Na severní straně za objektem prodejny je vjezd k RD na poz.č.k.54/1. Kryt zde bude rovněž odstraněn a nahrazen čedičovou dlažbou s novou konstrukcí ( tl. 400 mm + 300 mm stabilizace vápněním).
Ve středu návsi u silnice II/259 je navržen zatrávněný ovál kolem stávajícího pískovcového podstavce pro kříž, který bude ohraničen z obou stran dlažbou z pískovcových desek místo betonové dlažby – viz fotodokumentace současného  stavu – C.1.2.6.
Kolem stávajících ovocných stromů a jednoho keře ve východní části návse je navržen také dle vlečných křivek autobusu zatrávněný ovál o vel. uvedených ve výkresu situace. Mezi východní stranou oválu a zatrávněnou části u domu č.p.37 je vytvořen prostor v šíři 2,80 m – 3,20 m pro stání  jednoho vozidla. Od hrany silnice II/259 je ovál vzdálen cca 6 m, mezi ovály je vzdálenost 6,45 m a na severní straně  je průjezd k místní komunikaci v šíři 3,50 m. 
Výškové řešení zpevněné plochy návse je přizpůsobeno stávajícímu stavu, vjezdům a vstupům na soukromé pozemky a k prodejně. Podélné a příčné spády plochy směřují do nejnižšího místa ke stávající vpusti na okraji silnice II/259,  nepřevyšují 8,33 %  dle Vyhlášky č. 398 ze dne 5.11.2009, pohybují se od 1% do 5,5%.
Postranní zpevnění zatrávněných oválů je z kamenných obrubníků vel. 150/250/1000 mm uložených do betonu v tl. 100 mm s boční opěrou s převýšením 120 mm nad zpevněnou plochou. Kolem pískovcové dlažby je záhonový obrubník z pískovce s převýšením 50 mm nad zadlážděnou plochou.

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V         DOKUMENTACI
Geotechnický ani inženýrko geologický průzkum v území nebyl proveden, dle průzkumů a rozborů v územním plánu  se zde nachází spraše a sprašové hlíny a v hl. 30 m vápenité pískovce. Srážkové vody ze zpevněné plochy jsou svedeny do obecní dešťové kanalizace.
Výškopisné a polohopisné zaměření provedla První geodetická společnost, Kateřiny Militké č. 56, Mladá Boleslav – p. Danuše Bláhová v listopadu 2014.

Souřadnicový systém je S – JTSK a výškový systém – Balt po vyr.
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Stavba obsahuje pouze stavební úpravy návse v Klukách.
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ

Konstrukce jízdních komunikací na návsi :

Čedičový kámen


     

                120 - 150 mm


Pískové lože ( říční nebo kopaný, zrno 0,5 – 5 mm)
 

    50 mm


Mechanicky zpevněné kamenivo fe 16/32 mm

              100 mm
            na povrchu vrstvy E def,2 = 80 MPa

  
            Štěrk fe 32/63 mm





     200 - 250 mm

            na povrchu vrstvy E def,2 = 45 MPa

            Podloží upravené vápněním ( 2-3%, tj. 35 – 53 kg na 1m3 zeminy)  400 mm
Celková tlouštka                                                                       870  -  950 mm
Celková plocha 






   620 m2

Spáry max. tl. 20 mm mezi kameny vyplněny pískem kopaným, trochu jílovitým, vazným nebo kamenným prachem z lomu.
Konstrukce příjezdové komunikace ke stáv. RD na poz.č.k.54/1:  


Čedičový kámen





      120 -150 mm

Pískové lože ( říční nebo kopaný, zrno 0,5 – 5 mm)
 

    50 mm


Mechanicky zpevněné kamenivo MZK,

na povrchu vrstvy E def,2 = 80 MPa


  
 
  100 mm


Štěrk fe 32-63 mm






  100 mm

na povrchu vrstvy E def,2 = 45 MPa

Podloží upravené vápněním ( 2-3%, tj. 35 – 53 kg na 1m3 zeminy) 300 mm

               
            

Celková tlouštka                                                           
  770 - 800 mm
Celková plocha 






  26 m2

Konstrukce dlažby kolem pískovcového podstavce kříže:  


Pískovcová dlažba vel. 200/100 mm



    
    40 mm

            Pískové lože ( říční nebo kopaný, zrno 0,5 – 5 mm)
 

    30 mm

   
Drcené kamenivo fe 8-16 mm,


                           50  mm


Drcené kamenivo fe 0-63 mm,


                         120  mm

 
Celková tlouštka                                                           
              240 mm

Celková plocha 





             3,80m2                                   
  
          
Postranní zpevnění konstrukcí je uvedeno v odd. b)
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Povrchové vody ze zpevněných ploch návsi jsou odvedeny podélnými a příčnými spády ke stávající vpustí umístěné na okraji silnice II/259, která ústí do kalu. 
Výpočet množství odtokových vod ze zpevněných ploch na návsi:
Q = k .F .i,

Kde k je odtokový součinitel, F je plocha povodí, i = intenzita deště v l/s/ha

Intenzita deště i je uvažována 152 l/s/ha

Odtokový koeficient k je vypočítán dle ČSN 75 6101, tab.3, kde je určen koeficient dle způsobu zástavby a druhu úpravy pozemku. Byl zvolen terén svažitý 1 % – 5%.
Pro dlážděné plochy je k = 0,60 
F dlážděná 620 m2 + 26 m2 +3,80 m2 = 649,80 m2 = 0,06498 ha

Odtokový koeficient k = 0,60
Q = 0,60 x 0,06498 ha x 152 l/s/ha =  5,926 l/s 
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Dopravní značky na návsi se žádné nevyskytují, zástupce Památkového ústavu středních Čech v Praze zakázal osazení jakýkoliv dopravních značek.

Během pracovních úkonů je pracoviště nutné vymezit provizorním dopravním značením dle schématu B2  uvedeného v TP 66. 
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Kromě dočasného označení staveniště dopravními značkami a zařízeními není nutné jiné opatření
Zhotovitel stavby musí stavbu rozdělit na takové úseky, které zajistí umožnění provozu  chodců a vozidel na stávajících nebo již dokončených částech návse a učinit taková opatření, aby nedošlo k újmě na zdraví nejen zaměstnanců stavby, ale i veřejnosti.
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stávající technické vybavení, tj. dešťová kanalizace, vodovod, nadzemní elektrické vedení NN a nadzemní sdělovací vedení na sloupech.
Deštová kanalizace probíhá podél silnice II/259 a kříží ji v západní části, přechází na druhou stranu, míří směrem jižním na soukromý pozemek, kde ústí do kalu.

Vodovod probíhá návsi směrem od severu ( od Obecního úřadu) k jihu k silnici II/259 a na její druhé straně se napojuje na hlavní řad. 

Při provádění výkopových prací  zpevněných ploch se stavba nedotkne tohoto zařízení ( hloubka řadu a stoky je 1,20 m – 1,50 m pod povrchem).

Elektrické vedení NN a sdělovací jsou nadzemní na betonových sloupech.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Jedná se o jednoduchou stavbu  - revitalizaci návsi- s nízkým zatížením provozu, a proto se nemusí provádět výpočty konstrukcí .
k ) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Jedná se o stavební úpravy na návsi ve vesnické památkové zóně, která slouží pro smíšený provoz pěších a vozidel bez chodníku.

Jízdní komunikace mají podélný a příčný sklon od 1% do 5,5 %, což odpovídá Vyhlášce č. 398 Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 ze dne 5.11.2009 o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Nový povrch dlažby bude rovný a pevný. 
Vypracoval:  Ing. Jiřina Bukovská
září 2017









C. TECHNICKÁ ZPRÁVA
Strana 3

