ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Ev.č. Z2022-047348

Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most

část 4 Formuláře a podrobné pokyny pro zpracování žádosti o účast a nabídek revize 1

OBSAH:

ŽÁDOST O ÚČAST		3

SVAZEK A 	PRŮVODNÍ DOPIS NABÍDKY	17

SVAZEK B 	NÁVRH SMLOUVY O DÍLO	20

SVAZEK C 	PŘÍLOHY NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO	25

SVAZEK C1 	POŽADAVKY OBJEDNATELE NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DÍLA	27

SVAZEK C2 	GARANTOVANÉ PARAMETRY	29

SVAZEK C3 	DOKUMENTACE	31

SVAZEK C4 	ČASOVÝ A PROVÁDĚCÍ PLÁN REALIZACE DÍLA	33

SVAZEK C5 	ORGANIZACE DÍLA	36

SVAZEK C6  	SOUČINNOST OBJEDNATELE	38

SVAZEK C7 	ŠKOLENÍ	40

SVAZEK C8 	SEZNAM PODDODAVATELŮ	42

SVAZEK C9 	BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA AKONTACI	44

SVAZEK C10 CENOVÉ SPECIFIKACE	46

SVAZEK C11 KALENDÁŘ S DÍLČÍMI MILNÍKY PLNĚNÍ DÍLA A CENAMI	48

SVAZEK C12 PRAVIDLA PRO DODAVATELE	51

SVAZEK C13 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZHOTOVITELE	53

SVAZEK C14 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH 
OD SUBJEKTU ÚDAJŮ I Z JINÝCH ZDROJŮ	123

# Žádost o účast

- Žádost o účast zpracuje a předloží dodavatel v souladu se Zadávací dokumentací, zejména s článkem 13 až 16 Části 1 Zadávací dokumentace.

- Žádost o účast musí obsahovat Identifikační list uvedený dále v Doplňku 1.

- V Žádosti o účast předloží dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v článku 14 Části 1 Zadávací dokumentace.

- Pro prokázání základní způsobilosti dle odstavce 14.1.1 použije dodavatel vzor Čestného prohlášení uvedený dále v Doplňku 2.

- V souladu s odstavcem 14.1.2 d) dodavatel dále k prokázání kvalifikace dle odstavce 14.1.2 c) použije vzor Seznamu odborně způsobilých osob pro prokázání profesní způsobilosti uvedený dále v Doplňku 6.

- Pro prokázání kvalifikace dle odstavce 14.1.3 a) současně s předložením výkazu zisku a ztrát nebo obdobného dokladu podle právního řádu sídla dodavatele předloží dodavatel i čestné prohlášení o výši celkového obratu dodavatele za poslední tři bezprostředně předcházející období nebo v případě, že dodavatel vznikl později za všechna období od svého vzniku. Vzor čestného prohlášení je uveden dále v Doplňku 3.

- Pro prokázání kvalifikace dle odstavce 14.1.4 a) použije dodavatel vzor Seznamu stavebních prací realizovaných dodavatelem za posledních 12 let uvedený dále v Doplňku 4.

- Žádost o účast musí obsahovat Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Vzor čestného prohlášení je uveden dále v Doplňku 5.

- Žádost o účast musí obsahovat Čestné prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině. Vzor čestného prohlášení je uveden dále v Doplňku 7.

Doplněk 1	- Identifikační list

- IDENTIFIKAČNÍ LIST

Veřejná zakázka: 
Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most

Zadavatel veřejné zakázky:

United Energy, a.s., Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, zapsaná v oddílu B, vložce 1722 vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, IČ: 273 09 959

Žádost o účast předkládá dodavatel:

| Obchodní firma dodavatele: |  |
| --- | --- |
| Sídlo dodavatele: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| zapsaný | v obchodního rejstříku vedeného ..............., oddíl ......, vložka ........ |
| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů: |  |
| Způsob jednání a podepisování jménem společnosti uvedený v obch. rejstříku: |  |
| ID datové schránky dodavatele: |  |
| Kontaktní osoba dodavatele, která je oprávněná jednat se zadavatelem ve věci Žádosti o účast: |  |
| Jméno a příjmení: |  |
| Adresa: |  |
| Telefon: | ................................... / mobil: .............................. |
| Mail: |  |

Po prostudování Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby (dále Oznámení) a Zadávací dokumentace nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, předkládáme naši žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním doloženou doklady k prokázání splnění kvalifikace podle Oznámení a Zadávací dokumentace.

Prohlašujeme, že všechny požadavky Oznámení a Zadávací dokumentace jsou nám jasné a srozumitelné a všechny údaje uváděné v naší žádosti o účast se zakládají na skutečnosti a jsou pravdivé.

Dále prohlašujeme, že jsme ve své žádosti o účast nezamlčeli žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na splnění kvalifikace a které by mohly ovlivnit hodnocení kvalifikace v souladu se Zadávací dokumentací.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V ………………. dne ………		………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis 
oprávněné osoby dodavatele

Doplněk 2 – Vzor Čestného prohlášení

čestné prohlášení

Zakázka: Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most

Já, níže podepsaná oprávněná osoba za dodavatele,

………………………………………….. se sídlem ................................................ IČ ..................,

čestně prohlašuji, že dodavatel:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

- Je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

- Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, proti dodavateli nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo dodavatel není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V......………..........          dne....................

Podpis

[fyzické osoby podnikatele / statutárního orgánu / všech členů statutárního orgánu / člena (členů) statutárního orgánu, který je oprávněn (jsou oprávněni) podepisovat za právnickou osobu / vedoucího organizační složky zahraniční právnické osoby / fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby].

.................................................................

Jméno, příjmení a podpis 
oprávněné osoby dodavatele

Doplněk 3 - Vzor čestného prohlášení o výši celkového obratu dodavatele

- výkaz obratu dodavatele

Veřejná zakázka: 
Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most

Dodavatel:

………………………………….. se sídlem ................................................ IČO .......................,

tímto čestně prohlašuje, že v posledních třech účetních obdobích dosáhl níže uvedeného celkového obratu:

| Účetní období | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkový obrat / měna |  |  |  |

V......………..........dne.....................

....................................................................

Jméno, příjmení a podpis 
oprávněné osoby dodavatele

V případě účetního období jako hospodářského roku předloží dodavatel údaje za poslední tři účetní období – hospodářské roky.

Doplněk 4 - Vzor Seznamu stavebních prací realizovaných dodavatelem za posledních 15 let

- Seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem za posledních 15 let

Veřejná zakázka: Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most

Dodavatel:

………………………………………….. se sídlem ................................................ IČO ..................,

dokládá splnění kvalifikace v souladu s požadavkem zadavatele uplatněným v článku 14, odst. 14.1.4 a) Části 1 Zadávací dokumentace tj. v posledních 15 letech řádně realizovanými a dokončenými stavebními pracemi (zakázkami):

| i) jako hlavní dodavatel (v případě sdružení několika dodavatelů jako vedoucí sdružení) dodal, namontoval a uvedl do provozu zařízení na energetické využití Odpadů o výkonu minimálně 90 000 t/rok |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Název zakázky: |  |
|  | Firma dodavatele: |  |
|  | Umístění zakázky: |  |
|  | Předmět zakázky: |  |
|  | Doba realizace: |  |
|  | Datum předání a převzetí objednatelem |  |
|  | Firma objednatele: |  |
|  | Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail): |  |
|  | Stručný popis rozsahu realizace a základní parametry zakázky: |  |
| n. | Název zakázky: |  |
|  | Firma dodavatele: |  |
|  | Umístění zakázky: |  |
|  | Předmět zakázky: |  |
|  | Doba realizace: |  |
|  | Datum předání a převzetí objednatelem |  |
|  | Firma objednatele: |  |
|  | Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail): |  |
|  | Stručný popis rozsahu realizace a základní parametry zakázky: |  |
| ii) prostřednictvím třetí osoby byl dodavatelem (dodal, namontoval a uvedl do provozu) zařízení na energetické využití Odpadů o výkonu minimálně 90 000 t/rok |  |  |
| 1. | Název zakázky: |  |
|  | Firma dodavatele: |  |
|  | Umístění zakázky: |  |
|  | Předmět zakázky: |  |
|  | Doba realizace: |  |
|  | Datum předání a převzetí objednatelem |  |
|  | Firma objednatele: |  |
|  | Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail): |  |
|  | Stručný popis rozsahu realizace a základní parametry zakázky: |  |
| n. | Název zakázky: |  |
|  | Firma dodavatele: |  |
|  | Umístění zakázky: |  |
|  | Předmět zakázky: |  |
|  | Doba realizace: |  |
|  | Datum předání a převzetí objednatelem |  |
|  | Firma objednatele: |  |
|  | Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail): |  |
|  | Stručný popis rozsahu realizace a základní parametry zakázky: |  |
| iii) jako poddodavatel pro hlavního dodavatele či třetí osobu dodal, namontoval a uvedl do provozu, v rámci realizace daného zařízení na energetické využití Odpadů o výkonu minimálně 90 000 t/rok, roštový kotel na spalování Odpadů a zároveň sám nebo prostřednictvím poddodavatelů či členů sdružení prokáže referenci na dodávku, montáž a uvedení do provozu čištění spalin pro zařízení na energetické využití Odpadů o výkonu minimálně 90 000 t/rok |  |  |
| 1. | Název zakázky: |  |
|  | Firma dodavatele: |  |
|  | Umístění zakázky: |  |
|  | Předmět zakázky: |  |
|  | Doba realizace: |  |
|  | Datum předání a převzetí objednatelem |  |
|  | Firma objednatele: |  |
|  | Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail): |  |
|  | Stručný popis rozsahu realizace a základní parametry zakázky: |  |
| n. | Název zakázky: |  |
|  | Firma dodavatele: |  |
|  | Umístění zakázky: |  |
|  | Předmět zakázky: |  |
|  | Doba realizace: |  |
|  | Datum předání a převzetí objednatelem |  |
|  | Firma objednatele: |  |
|  | Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail): |  |
|  | Stručný popis rozsahu realizace a základní parametry zakázky: |  |
| iv) jako dodavatel uvedl do provozu kotel na spalování Odpadů pro zařízení na energetické využití Odpadů o výkonu minimálně 90 000 t/rok. |  |  |
| 1. | Název zakázky: |  |
|  | Firma dodavatele: |  |
|  | Umístění zakázky: |  |
|  | Předmět zakázky: |  |
|  | Doba realizace: |  |
|  | Datum předání a převzetí objednatelem |  |
|  | Firma objednatele: |  |
|  | Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail): |  |
|  | Stručný popis rozsahu realizace a základní parametry zakázky: |  |
| n. | Název zakázky: |  |
|  | Firma dodavatele: |  |
|  | Umístění zakázky: |  |
|  | Předmět zakázky: |  |
|  | Doba realizace: |  |
|  | Datum předání a převzetí objednatelem |  |
|  | Firma objednatele: |  |
|  | Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail): |  |
|  | Stručný popis rozsahu realizace a základní parametry zakázky: |  |

Výše uvedené zakázky splňují v plném rozsahu požadavky na prokázání kvalifikačního předpokladu uvedeného v odstavci 14.1.4 a) Části 1 Zadávací dokumentace.

V......………..........dne....................

.....................................................................

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby dodavatele

Doplněk 5 - Vzor čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů

- Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka: 
Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most

Dodavatel:

………………………………….. se sídlem ................................................ IČO .......................,

tímto čestně prohlašuji:

- tímto ve věci veřejné zakázky s názvem „Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most” prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V......………..........dne.....................

....................................................................

Jméno, příjmení a podpis 
oprávněné osoby dodavatele

Doplněk 6 - Vzor Seznamu odborně způsobilých osob k prokázání profesní způsobilosti

seznam odborně způsobilých osob pro Prokázání profesní způsobilosti

Veřejná zakázka: 
Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most

Dodavatel:

………………………………….. se sídlem ................................................ IČO .......................,

uvádím seznam odborně způsobilých osob, kterými je prokazována profesní způsobilost a prohlašuji, že uvedené osoby budou v rámci zakázky vykonávat uvedenou činnost:

Dle čl. 14 odst. 14.1.2 písm. c) Části 1 Zadávací dokumentace

| Autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby | doplní dodavatel |
| Doklad osvědčující odbornou způsobilost (název) / č. dokladu / datum vydání | doplní dodavatel |
| Kopie dokladu přiložena v nabídce | ANO |
| Je tato osoba zaměstnancem dodavatele | ANO / NE doplní dodavatel |
| Název společnosti, u které je osoba zaměstnána (pouze v případě, že není zaměstnancem dodavatele) | doplní dodavatel |

| Autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb dle § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby | doplní dodavatel |
| Doklad osvědčující odbornou způsobilost (název) / č. dokladu / datum vydání | doplní dodavatel |
| Kopie dokladu přiložena v nabídce | ANO |
| Je tato osoba zaměstnancem dodavatele | ANO / NE doplní dodavatel |
| Název společnosti, u které je osoba zaměstnána (pouze v případě, že není zaměstnancem dodavatele) | doplní dodavatel |

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů v tomto seznamu.

V ………………. dne ………

...........................................................................

Jméno, příjmení a podpis 
oprávněné osoby dodavatele

Pozn.

Pokyny k vyplnění seznamu odborně způsobilých osob pro prokázání profesní způsobilosti a požadavky k doložení dokladů:

##### Dodavatel u každé odborně způsobilé osoby uvede, zda je tato osoba zaměstnancem dodavatele.

##### Pokud se jedná o zaměstnance samotného dodavatele, pak v tomto případě není třeba ze strany dodavatele předkládat žádné další doklady s výjimkou kopie příslušného dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost v souladu s odstavcem 14.1.2 c) Části 1 Zadávací dokumentace.

Pokud však odborně způsobilá osoba není zaměstnancem dodavatele (jedná se tedy o poddodavatele), uvede dodavatel název společnosti, u které je daná osoba zaměstnána. V případě, že se jedná o odborně způsobilou osobu, která je poddodavatelem dodavatele (zpravidla OSVČ), případně o osobu, která je zaměstnancem společnosti, která je poddodavatelem dodavatele a následně v rámci předběžné nabídky, uvede dodavatel tohoto poddodavatele do Seznamu poddodavatelů – Příloha 8 Části 2 Zadávací dokumentace a dále přiloží doklady uvedené v odstavci 14.4.1 Části 1 Zadávací dokumentace.

Doplněk 7 - Vzor Čestného prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině

- Čestné prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině

Dodavatel:

| Obchodní firma |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČO |  |

tímto ve vztahu k veřejné zakázce s názvem „Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most“ prohlašuje, že

- on ani kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění této veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny,

- není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), ani

- nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

- není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

V ………………. dne ………

....................................................................

Jméno, příjmení a podpis 
oprávněné osoby dodavatele

# Svazek A Průvodní dopis nabídky

- V tomto Svazku A předběžné nabídky / nabídky bude účastníkem předložen průvodní dopis nabídky, který musí být zpracován v souladu s dále uvedeným vzorem průvodního dopisu a podepsán v souladu s odstavcem 21.5 resp. 27.3 Části 1 Zadávací dokumentace. V případě podpisu osobou zmocněnou statutárním zástupcem účastníka, musí být v rámci tohoto Svazku A předložena příslušná plná moc nebo pověření.

Vzor průvodního dopisu:

Dodavatel/účastník zadávacího řízení:

| Obchodní firma dodavatele/účastníka: |  |
| --- | --- |
| Sídlo dodavatele/účastníka: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| zapsaný | v obchodním rejstříku vedeném ..............., oddíl ......, vložka ........ |
| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů: |  |
| Způsob jednání a podepisování jménem společnosti uvedený v obch. rejstříku: |  |
| ID datové schránky: |  |

Pro: 	United Energy, a.s.
Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, Česká republika

Dne: 	.....................................

Věc:	Předběžná nabídka / Nabídka na veřejnou zakázku 
„Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most“
Ev. č. Z2022-047348

Vážení,
na základě Vaší Výzvy k podání předběžné nabídky / nabídky ze dne ................... nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, nabízíme provést veřejnou zakázku s názvem „Zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most“ v rozsahu a za podmínek stanovených ve Vaší Zadávací dokumentaci.

Celková nabídková cena za provedení díla (bez DPH platné v ČR) v souladu s námi předloženou předběžnou nabídkou / nabídkou ev. č. ........................., činí  ..................... Kč a EUR ....................

Prohlašujeme, že jsme si před podáním předběžné nabídky / nabídky vyžádali a vyjasnili všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných dodávek věcí, prací a služeb v souvislosti s plněním předmětu této veřejné zakázky a Vaše podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci a tyto jsou nám jasné a srozumitelné.

Kontaktní osobou, která je oprávněná jednat se zadavatelem ve věci předběžné nabídky / nabídky, je:

| Jméno a příjmení: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| Telefon: | ................................... / mobil: .............................. |
| Fax: |  |
| Mail: |  |

.........................................................................................

(podpis oprávněného zástupce dodavatele/účastníka)

Poznámka: podbarvený text bude dodavatelem upraven podle fáze zadávacího řízení

- Součástí Svazku A nabídky bude jistota v souladu s článkem 28 Části 1 Zadávací dokumentace.

# Svazek B Návrh smlouvy o dílo

- Ve Svazku B předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení návrh smlouvy o dílo (vlastní text návrhu smlouvy o dílo bez příloh), který byl zpracován zadavatelem a je obsažen úvodem Části 2 Zadávací dokumentace.

- Účastník zadávacího řízení v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky doplní v návrhu smlouvy o dílo (vlastním textu návrhu smlouvy o dílo bez příloh) údaje požadované zadavatelem v článku/odstavci 1, 7.1 (e), 13.1.

Současně účastník v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky doplní v odstavci 45.1.1.1 návrhu smlouvy o dílo nabízenou záruční dobu za:

- Rošt

- Ochrana teplosměnných ploch

- Výstupní přehřívák

Záruční doba musí být nabídnuta minimálně 24 měsíců, s tím že případně nabídnuté prodloužení musí být vždy celé násobky 12 měsíců.

- Návrh smlouvy o dílo předkládaný v rámci nabídky v závěru podepíše v souladu s ustanovením odstavce 27.3 Části 1 Zadávací dokumentace.

- Účastník zadávacího řízení může ve své předběžné nabídce navrhnout dílčí úpravy textu návrhu smlouvy, pokud to přispěje k větší jednoznačnosti či transparentnosti (odstranění nejasností či nepřesností) za podmínky, že těmito úpravami nebudou zásadně omezena práva zadavatele/objednatele a povinnosti dodavatele/zhotovitele.

- Účastníkem případně navržené dílčí úpravy dle předcházejícího bodu budou předloženy v tomto Svazku B předběžné nabídky ve formě samostatného dokumentu, pro který použije účastník vzor uvedený v Doplňku 1 tohoto Svazku B.

- Účastníkem případně navržené dílčí úpravy textu návrhu smlouvy mají pouze povahu sdělení pro zadavatele. Zadavatel na základě těchto komentářů případně zváží provedení změny Zadávací dokumentace v průběhu jednání o předběžných nabídkách dle čl. 25 Části 1 Zadávací dokumentace. Účastníci si tedy nemohou dojednat individuální znění a odchylky smlouvy. Zadavatel není v žádném případě vázán povinností návrhy dílčích úprav dle bodu 3 výše akceptovat.

- Pokud účastník nenavrhne žádné dílčí úpravy návrhu smlouvy o dílo, předloží v tomto Svazku B současně s návrhem smlouvy o dílo prohlášení, že akceptuje bez výhrad vlastní text návrhu smlouvy o dílo, který byl zpracován zadavatelem a je obsažen úvodem Části 2 Zadávací dokumentace.

- Zadavatel si vyhrazuje právo provést změnu textu návrhu smlouvy prostřednictvím změny Zadávací dokumentace v průběhu jednání o předběžných nabídkách dle čl. 25 Části 1 Zadávací dokumentace i jednostranně, vyplyne-li z průběhu jednání o nabídkách potřeba takové změny.

Doplněk 1
Vzor návrhu dílčích úpravy textu návrhu smlouvy o dílo.

| Účastník: ..................................... |  |
| --- | --- |
| Článek | Název |
|  | SMLUVNÍ STRANY |
|  | DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ |
|  | PRÁVNÍ VÝCHODISKA SMLOUVY |
|  | DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO |
|  | ROZHODNÉ PRÁVO |
|  | ŘEŠENÍ SPORŮ |
|  | SDĚLENÍ |
| (Příklad) | Původní text: |
| 7.1 (a) | sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje za odeslané u doporučené pošty datem stvrzenky podacího poštovního úřadu (nebo dnem převzetí zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené třetím (3.) dnem od data stvrzenky poštovního úřadu (data převzetí zásilky kurýrní službou od odesílatele); |
|  | Návrh úpravy textu: |
| 7.1 (a) | sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje za odeslané u doporučené pošty datem stvrzenky podacího poštovního úřadu (nebo dnem převzetí zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené třetím druhým (3 2.) dnem od data stvrzenky poštovního úřadu (data převzetí zásilky kurýrní službou od odesílatele); |
|  | ÚČEL DÍLA |
|  | PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO |
|  | TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA |
|  | POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVEDENÍ DÍLA |
|  | SOUČINNOST OBJEDNATELE |
|  | SMLUVNÍ CENA |
|  | PLATEBNÍ PODMÍNKY |
|  | DANĚ, CLA A POPLATKY |
|  | BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA AKONTACI |
|  | LICENCE / PRÁVA K POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ |
|  | OCHRANA INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ, ZÁSADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ VE SMLUVNÍM VZTAHU |
|  | ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN |
|  | INFORMACE PRO OBJEDNATELE |
|  | UZAVÍRÁNÍ SMLUV S PODDODAVATELI |
|  | NORMY A PŘEDPISY |
|  | INŽENÝRSKÉ PRÁCE, DOKUMENTACE |
|  | POSTUP REALIZACE DÍLA |
|  | DODÁNÍ A DOKUMENTY |
|  | INSTRUKCE PRO BALENÍ |
|  | DOPRAVA |
|  | ZABEZPEČENÍ KVALITY DÍLA |
|  | PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE |
|  | UVÁDĚNÍ DO PROVOZU |
|  | PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA |
|  | OVĚŘOVACÍ PROVOZ |
|  | GARANČNÍ MĚŘENÍ V RÁMCI TESTU „B“, KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA |
|  | SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE |
|  | HAVARIJNÍ PRÁCE |
|  | ŠKOLENÍ PROVOZNÍHO A ÚDRŽBÁŘSKÉHO PERSONÁLU OBJEDNATELE |
|  | NÁHRADNÍ DÍLY A RYCHLE SE OPOTŘEBUJÍCÍ DÍLY |
|  | POZÁRUČNÍ SERVIS |
|  | STAVENIŠTĚ A MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTĚ |
|  | ADMINISTRATIVNÍ ŘÁD, BEZPEČNOST PRÁCE |
|  | NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |
|  | OCHRANA DÍLA |
|  | GARANTOVANÉ PARAMETRY |
|  | SMLUVNÍ POKUTA |
|  | ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST |
|  | NÁHRADA ÚJMY (ŠKODY), CELKOVÁ ODPOVĚDNOST |
|  | ODŠKODNĚNÍ ZA PATENTOVOU ČISTOTU |
|  | PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA |
|  | PÉČE O DÍLO, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA VZNIK ŠKODY NA DÍLE |
|  | ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, NEHODA NEBO ZRANĚNÍ PRACOVNÍKŮ, ODŠKODNĚNÍ |
|  | POJIŠTĚNÍ |
|  | VYŠŠÍ MOC |
|  | ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ |
|  | PŘERUŠENÍ PRACÍ |
|  | ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY |
|  | ZÁSADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ VE SMLUVNÍM VZTAHU |
|  | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ |

# Svazek C Přílohy návrhu smlouvy o dílo

Tento Svazek C - Přílohy návrhu smlouvy o dílo bude v rámci předběžné nabídky / nabídky dále členěn na Svazky C1 až C14, jak je dále uvedeno.

# Svazek C1 Požadavky objednatele na technické řešení díla

- V tomto Svazku C1 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 1 – Požadavky objednatele na technické řešení díla, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v návaznosti na Část 3 Zadávací dokumentace v Části 2 Zadávací dokumentace.

- Účastník zadávacího řízení není oprávněn v Příloze 1 provádět žádné změny.

- Doplňky Přílohy 1 nebudou v rámci předběžné nabídky / nabídky předkládány.

Poznámka:

V návaznosti na odstavec 5 a 6 pokynů pro zpracování Svazku 13 (Přílohy 13- Technická specifikace zhotovitele) obsažených dále v této Části 4 Zadávací dokumentace je zadavatel připraven zvážit návrhy odchylek umožňujících jiné řešení systémů zařízení pro energetické využití odpadů než je uvedeno v technických podmínkách uvedených v Příloze 1 – Požadavky objednatele na technické řešení díla, pokud bude řádně prokázáno, že se ze všech technických, kvalitativních, výkonových, životnostních, spolehlivostních, environmentálních a dalších hledisek jedná o řešení plně ekvivalentní nebo lepší.

# Svazek C2 Garantované parametry

- V tomto Svazku C2 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 2 - Garantované parametry, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace, a to v souladu s dále uvedenými pokyny.

- Účastník zadávacího řízení v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky doplní v této příloze 2 pouze údaje požadované zadavatelem v dále uvedených kapitolách Přílohy 2:

- kapitole 2.3, hodnoty označené „doplní Účastník“ tj. v tabulce

  - „Použitý druh a koncentrace redukčního činidla pro snižování oxidu dusíku“,

  - tabulce „Garantované parametry“ hodnotu pod bodem 2.3.1,

  - tabulce „Měrná spotřeba reagentů pro zachycování kyselých složek spalin a těžkých kovů“ hodnoty pod bodem 2.3.2 až 2.3.8,

  - tabulce „Ostatní reagenty pro zachycování kyselých složek spalin a těžkých kovů:“ hodnoty pod bodem 2.3.9.1 až 2.3.9.n

  - tabulce „Měrná spotřeba reagentů pro čištění odpadních vod a chemický režim napájecí vody“ hodnoty pod bodem 2.3.10 až 2.3.14,

  - tabulce „Ostatní reagenty pro čištění odpadních vod a chemický režim napájecí vody“ hodnoty pod bodem 2.3.15.1 až 2.3.15.n a

  - údaje označené „doplní Účastník“ v tabulce „podmínky prokazování (zkoušky)“.

- kapitole 2.5, hodnoty označené „doplní Účastník“ pod bodem 2.5.1 až 2.5.7,

- kapitole 2.6, hodnoty označené „doplní Účastník“ u tlaku přehřáté páry na výstupu kotle a u garantovaných hodnot pod bodem 2.6.3 až 2.6.5,

- kapitole 2.8, hodnoty označené „doplní Účastník“ pod bodem 2.8.1, 2.8.3, 2.8.5 až 2.8.7,

- kapitole 2.10, hodnoty označené „doplní Účastník“ pod bodem 2.10.1 až 2.10.8,

- kapitole 2.11, hodnotu označenou „doplní Účastník“ pod bodem 2.11.1,

- kapitole 2.12, hodnotu označenou „doplní Účastník“ pod bodem 2.12.1.

# Svazek C3 Dokumentace

- V tomto Svazku C3 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 3 - Dokumentace, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace, a to v souladu s dále uvedenými pokyny.

- Účastník zadávacího řízení není oprávněn v Příloze 3 provádět žádné změny.

# Svazek C4 Časový a prováděcí plán realizace díla

- V tomto Svazku C4 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 4 - Časový a prováděcí plán realizace díla. Tuto přílohu vypracuje účastník zadávacího řízení a zapracuje do ní veškeré níže uvedené požadavky zadavatele.

  - Časový a prováděcí plán realizace díla bude znázorňovat veškeré činnosti dodavatele/účastníka/zhotovitele a případných poddodavatelů při provádění díla.

  - Časový a prováděcí plán realizace díla bude zahrnovat období od podpisu smlouvy o dílo do podpisu protokolu o předběžném převzetí díla včetně následného ověřovacího provozu díla a musí současně respektovat veškeré termíny uvedené zadavatelem v ustanovení článku 10.1 návrhu smlouvy o dílo, Část 2 Zadávací dokumentace a současně termíny předávání dokumentace uvedené v kapitole 7 Přílohy 3 smlouvy.

  - Časový a prováděcí plán realizace díla bude obsahovat časové ohodnocení zejména dále uvedených činností:

    - Uzavření smlouvy o dílo (výchozí bod Časového a prováděcího plánu) s předpokládaným termínem podpisu smlouvy 29. 02. 2024.

    - Termíny splnění jednotlivých milníků dílčích plateb smluvní ceny v souladu s přílohou 11 smlouvy.

    - Předání administrativního řádu díla zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, a to v souladu s Přílohou 3 Části 2 Zadávací dokumentace.

    - Předání Plánu tvorby dokumentace (PLTD) zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, a to v souladu s Přílohou 3 Části 2 Zadávací dokumentace.

    - Předání jednotlivých fází Projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem, a to v souladu s Přílohou 3 Části 2 Zadávací dokumentace.

    - Předání ostatní dokumentace díla zpracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, a to v souladu s Přílohou 3 Části 2 Zadávací dokumentace.

    - Předání staveniště díla.

    - Zabezpečení materiálu, výroba a dodávky.

    - Postupu výstavby a dokončení jednotlivých stavebních objektů (SO).

    - Postupu montáže jednotlivých provozních souborů/dílčích provozních souborů (PS/DPS).

    - Ukončení montáže jednotlivých provozních souborů/dílčích provozních souborů (PS/DPS) vč. provedení individuálních zkoušek provozních souborů/dílčích provozních souborů (PS/PS).

    - Ukončení montáže díla.

    - Zaškolení pracovníků objednatele v rámci díla.

    - Zahájení a ukončení komplexního vyzkoušení díla včetně testu „A“.

    - Zahájení a ukončení komplexní zkoušky díla.

    - Předběžné převzetí díla. 
Účastník zadávacího řízení uvede nejdřívější reálné datum Předběžného převzetí díla, max. třicet šest (36) měsíců od předpokládaného data podpisu smlouvy o dílo v souladu s Oznámením o zakázce – veřejné služby, ev.č.Z2022-047348 a Zadávací dokumentací.

    - Ověřovací provoz díla.

  - Kromě časových údajů uvedených v časovém plánu bude informovat o náplni jednotlivých kroků realizace díla a současně poskytovat další informace pro koordinaci díla a souběžně probíhajících projektů a aktivit objednatele.

  - Časovým a prováděcím plánem realizace díla musí být prokázáno, že dílo je realizovatelné v termínech požadovaných zadavatelem v Části 2 Zadávací dokumentace.

  - Časový a prováděcí plán realizace díla musí zejména respektovat veškeré procedury uvedené v Zadávací dokumentaci, jako jsou např. postupy při konzultacích a odsouhlasování dokumentace objednatelem atd. a výchozí a omezující podmínky realizace díla uvedené v Zadávací dokumentaci.

  - Časový a prováděcí plán realizace díla musí vyjadřovat zejména hlavní návaznosti projektové přípravy, zajištění jakosti, výroby, dodávek zařízení na staveniště, montážních prací, zkoušek a kontrolních činností po celou dobu realizace díla, školení, uvádění do provozu a předávání dokumentace v souladu s článkem 10.1 návrhu smlouvy o dílo a přílohou 3 Část 2 Zadávací dokumentace.

  - Jednotlivé činnosti musí být jednoznačně definovány z hlediska jejich náplně, časového ohodnocení, začátku a konce a musí obsahovat logické vazby na navazující činnosti.

  - Součástí Časového a prováděcího plánu realizace díla budou i časové požadavky na součinnost objednatele v souladu s ustanovením článku 12 (Součinnost objednatele) návrhu smlouvy o dílo, Část 2 Zadávací dokumentace a přílohou 6 Část 2 Zadávací dokumentace.

  - Časový a prováděcí plán realizace díla bude zpracován s časovou jednotkou „den“.

# Svazek C5 Organizace díla

- V tomto Svazku C5 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 5 - Organizace díla. Tuto přílohu vypracuje účastník zadávacího řízení a zapracuje do ní veškeré níže uvedené požadavky zadavatele.

- Příloha 5 bude zpracována v souladu se Zadávací dokumentací a účastník zadávacího řízení musí při zpracování respektovat a do přílohy zahrnout zejména dále uvedené požadavky zadavatele:

  - Účastník zadávacího řízení předloží v této příloze organizační schéma, které bude připraveno specificky pro toto dílo.

  - Organizační schéma předložené účastníkem zadávacího řízení musí jasně vyjadřovat zejména řízení, administrativní činnost, inženýring, obstarávání, řízení kvality, inspekce, odborný dohled nad montáží, uváděním do provozu a vazeb na jednotlivé poddodavatele apod.

  - Schéma musí ukazovat, zda jde o pracovní pozici na stavbě nebo mimo stavbu a zda funkce bude plněna zhotovitelem nebo poddodavatelem.

  - Schéma musí být v souladu a vykazovat jasné vazby s ostatními částmi předběžné nabídky / nabídky jako např. se seznamem poddodavatelů uvedeným v příloze 8 Část 2 Zadávací dokumentace.

  - V organizačním schématu bude vyznačena i pozice koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění, který bude v rámci realizace díla zajištěn objednatelem.

# Svazek C6 součinnost objednatele

- V tomto Svazku C6 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 6 - Součinnost objednatele, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.

- Účastník zadávacího řízení v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky doplní sloupec „požadováno zhotovitelem“ ve kterém uvede požadovanou součinnost objednatele dle odstavce 12.8 článku 12 návrhu smlouvy o dílo, Část 2 Zadávací dokumentace.

# Svazek C7 Školení

- V tomto Svazku C7 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 7 – Školení, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.

- Dodavatel/účastník není oprávněn v Příloze 7 provádět žádné změny.

# Svazek C8 Seznam poddodavatelů

- V tomto Svazku C8 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 8 - Seznam poddodavatelů. Tuto přílohu vypracuje účastník zadávacího řízení a zapracuje do ní veškeré níže uvedené požadavky zadavatele.

- Účastník zadávacího řízení vyplní seznam poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace díla, a to ve formě dle dále uvedených tabulek a tabulky vyplní ve všech předepsaných kolonkách, tj.:

Seznam významných poddodavatelů pro dodávky věcí v rámci díla.

| Pol. | Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo poddodavatele | Předmět dodávky věcí | Odhad objemu nákladů poddodávky v % z celkové smluvní ceny. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n. |  |  |  |

Seznam poddodavatelů pro dodávky věcí v rámci díla.

| Pol. | Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo poddodavatele | Předmět dodávky věcí | Odhad objemu nákladů poddodávky v % z celkové smluvní ceny. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n. |  |  |  |

Seznam poddodavatelů pro práce a služby v rámci díla

| Pol. | Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo poddodavatele | Předmět dodávky prací nebo služeb | Odhad objemu nákladů poddodávky v % z celkové smluvní ceny. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n. |  |  |  |

- Zadavatel doporučuje, aby pro každou jednotlivou dodávku věcí, prací a služeb dodavatel/účastník navrhnul max. 5 poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace díla.

# Svazek C9 Bankovní záruka za provedení díla a za akontaci

- V tomto Svazku C9 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 9 - Bankovní záruka za provedení díla a za akontaci, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace, a to v souladu s dále uvedenými pokyny.

- Účastník zadávacího řízení může v rámci přípravy předběžné nabídky navrhnout úpravy této přílohy 9, aby vyhověla požadavkům banky s tím, že těmito úpravami nebudou omezena práva zadavatele/objednatele a povinnosti dodavatele/účastníka/zhotovitele. Účastníkem zadávacího řízení navržené úpravy budou prováděny formou revizí (revize budou zobrazeny barevně bez zobrazení změn formátování textu) a nebo budou ve stávajícím textu jinak vhodně zvýrazněny/odlišeny, aby bylo možné jejich rychlé vyhledání.

- Namísto návrhu úprav dle bodu 2 výše, může účastník vložit do této Přílohy 9 přímo návrh formulářů od předpokládané banky, obsahující práva zadavatele/objednatele a povinnosti dodavatele/zhotovitele dle vzorů bankovních záruk obsažených v Příloze 9 Zadávací dokumentace.

- Případné návrhy úprav textu Přílohy 9 nebo návrhy formulářů od předpokládané banky budou projednány v rámci jednání o předběžných nabídkách dle čl. 25 Části 1 Zadávací dokumentace. Zadavatel není v žádném případě vázán povinností tyto návrhy úprav nebo návrhy formulářů od předpokládané banky akceptovat.

# Svazek C10 Cenové specifikace

- V tomto Svazku C10 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 10 - Cenové specifikace, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace, a to v souladu s dále uvedenými pokyny.

- Účastník zadávacího řízení v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky vyplní cenovou specifikaci ve formě předepsané tabulky 1, která je uvedena v Příloze 10 Části 2 Zadávací dokumentace.

- Cenovou specifikaci (tabulku 1) vyplní účastník zadávacího řízení ve všech předepsaných kolonkách, tj.: v této cenové specifikaci doplní:

- ceny v Kč bez DPH a EUR bez DPH za jednotlivé položky v předepsaném členění s tím, že ceny v Kč bez DPH a EUR bez DPH za jednotlivé položky musí odpovídat předmětu plnění jednotlivých položek. Současně účastník zadávacího řízení do ceny jednotlivých položek zahrne i veškeré vedlejší náklady spojené s realizací předmětu díla dle smlouvy jako např. doprava věcí na staveniště, zařízení staveniště, ověřovací provoz, apod., a to v poměru výše cen jednotlivých položek.

- celkovou smluvní cenu díla v Kč bez DPH a EUR bez DPH.

# Svazek C11 Kalendář s dílčími milníky plnění díla a cenami

- V tomto Svazku C11 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 11 - Kalendář s dílčími milníky plnění díla a cenami, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.

- Účastník zadávacího řízení v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky vyplní tento kalendář ve formě tabulky 1 a 2, předepsaných v příloze 11 Části 2 Zadávací dokumentace a v souladu s dále uvedenými požadavky zadavatele.

  - Účastník zadávacího řízení vyplní kalendář (harmonogram poskytování záloh) ve formě podle předepsané tabulky 1. V tabulce doplní pouze částku akontace ve výši max. 15% smluvní ceny díla, a to v Kč bez DPH a EUR bez DPH v souladu s článkem 13.1 návrhu smlouvy obsaženém v Části 2 Zadávací dokumentace.

  - Účastník zadávacího řízení vyplní kalendář (harmonogram dílčích plateb smluvní ceny) ve formě podle předepsané tabulky 2. Kalendář vyplní účastník zadávacího řízení ve všech předepsaných kolonkách, tj.:

      - účastník zadávacího řízení vyplní jednotlivé 100% výše cen v Kč bez DPH a EUR bez DPH za dílčí plnění příslušného milníku při současném dodržení výše platby:

      - pro 1. dílčí platbu ve výši 1,5% smluvní ceny díla,

      - pro 2. dílčí platbu ve výši 1% smluvní ceny díla,

      - pro 3. dílčí platbu ve výši 1,5% smluvní ceny díla,

      - pro 10. (předposlední) dílčí platbu ve výši 15% smluvní ceny díla,

      - pro 11. (poslední) dílčí platbu ve výši 10% smluvní ceny díla.

  - Zadavatel předpokládá provedení platby smluvní ceny díla v rámci milníku I až XI. Účastník zadávacího řízení v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky může rozšířit počet milníků v souladu s účastníkem zadávacího řízení předpokládaným postupem realizace díla za bezpodmínečného dodržení podmínek uvedených výše v odstavci b) a dále za dodržení podmínek uvedených v odstavci d) níže. Současně každý nově doplněný milník musí obsahovat ustanovení o odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou a stanovení podkladu pro fakturaci.

  - Účastníkem zadávací řízení navržené výše 4. až 9. dílčí platby dle Přílohy 11 - Kalendář s dílčími milníky plnění díla a cenami a případné rozšíření počtu plateb/milníků v souladu s odstavcem c) výše musí odpovídat věcnému rozsahu platby/milníku s tím, že v případě platby smluvní ceny na základě postupu díla v rámci 4. až 6. dílčí platby dle Přílohy 11 - Kalendář s dílčími milníky plnění díla a cenami, musí účastník zadávacího řízení dodržet dále uvedené výše platby smluvní ceny:

      - 4. dílčí platba (MILNÍK IV) - Objednání kotle včetně roštu (DPS 01.03) - max. 40% smluvní ceny DPS 01.03 uvedené účastníkem zadávacího řízení v Příloze 10 smlouvy,

      - 5. dílčí platba (MILNÍK V) - Objednání čištění spalin (DPS 01.4) - max. 40% smluvní ceny DPS 01.04 uvedené účastníkem zadávacího řízení v Příloze 10 smlouvy,

      - 6. dílčí platba (MILNÍK VI) - Objednání turbosoustrojí (PS 02) - max. 40% smluvní ceny PS 02 uvedené účastníkem zadávacího řízení v Příloze 10 smlouvy.

- V případě rozšíření počtu plateb/milníků o milník obsahujících „objednání zařízení“ v souladu s odstavcem c) výše, musí účastník zadávacího řízení dodržet max. 40% výši platby smluvní ceny za příslušný PS/DPS.

  - Účastníkem navržené výše 4. až 9. dílčí platby dle Přílohy 11 - Kalendář s dílčími milníky plnění díla a cenami a případné rozšíření počtu plateb/milníků v souladu s odstavcem c) výše budou projednány v průběhu jednání o předběžných nabídkách dle čl. 25 Části 1 Zadávací dokumentace.

  - Současně musí účastník zadávacího řízení dodržet podmínku, že mezi jednotlivými milníky musí být dodržen časový odstup minimálně 1 měsíce, ve výjimečných případech je možno časový odstup zkrátit na 15 dnů.

# Svazek C12 PRAVIDLA pro dodavatele

- V tomto Svazku C12 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 12 – Pravidla pro dodavatele, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.

- Současně předloží dodavatel/účastník v rámci tohoto Svazku C12 prohlášení, že Pravidla pro dodavatele přijímá bez výhrad.

# Svazek C13 Technická specifikace zhotovitele

- V tomto Svazku C13 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 13 - Technická specifikace zhotovitele. Tuto přílohu vypracuje účastník zadávacího řízení a zapracuje do ní veškeré níže uvedené požadavky zadavatele.

- Příloha 13 bude zpracována v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v Zadávací dokumentaci.

- Účastník musí dále při zpracování Přílohy 13 respektovat zejména následující požadavky zadavatele:

  - Příloha 13 - Technická specifikace zhotovitele, musí umožnit přesné pochopení funkce zařízení a objektivní posouzení technické úrovně předložené předběžné nabídky / nabídky a zhodnotit míru splnění požadavků specifikovaných v Příloze 1 - Požadavky objednatele na technické řešení díla.

  - Technická specifikace zhotovitele bude vypracována pro celý rozsah díla a bude obsahovat detailní specifikaci veškerých hmotných dodávek věcí, prací a služeb včetně množství jednotlivých komponent ve všech profesích.

- Pokud jde o návrh a konstrukci z hlediska technologie a funkce, má dodavatel/účastník, při splnění technických požadavků na dílo uvedených v Části 3 Zadávací dokumentace – Technické podmínky, úplnou volnost uplatnit svoje nejlepší znalosti, inženýrskou praxi a zkušenost a nabídnout zadavateli nejlepší dostupnou technologii (BAT - Best Available Techniques). Tam, kde zadavatel v Části 3 Zadávací dokumentace (Příloze 1 - Požadavky objednatele na technické řešení díla) upřednostňuje formou preference určitý způsob řešení nebo provedení zařízení, může dodavatel/účastník použít i jiný, kvalitativně a technicky obdobný způsob řešení nebo provedení zařízení. Nepřijaté preference budou dodavatelem/účastníkem v Příloze 13 zdůvodněny, nemusí však být zadavatelem akceptovány.

- V případě, že se návrh dodavatele/účastníka obsažený v předběžné nabídce odchyluje od technických požadavků zadavatele specifikovaných v Části 3 Zadávací dokumentace – Technické podmínky (Příloze 1 - Požadavky objednatele na technické řešení díla), popř. požadavků jiné části Zadávací dokumentace, předloží dodavatel/účastník na závěr tohoto Svazku C13 Seznam odchylek díla od požadavků Zadávací dokumentace.

- Účastníkem případně navržené odchylky díla od požadavků Zadávací dokumentace mají pouze povahu sdělení pro zadavatele. Zadavatel na základě těchto komentářů případně zváží provedení změny Zadávací dokumentace v průběhu jednání o předběžných nabídkách dle čl. 25 Části 1 Zadávací dokumentace. Účastníci si tedy nemohou dojednat individuální znění jakékoli části smlouvy. Zadavatel není v žádném případě vázán povinností návrhy dílčích úprav dle bodu 5 výše akceptovat.

Zadavatel výslovně uvádí, že je připraven zvážit návrhy odchylek dle bodů 4 nebo 5 umožňujících jiné řešení systému čištění spalin, než je uvedeno v technických podmínkách, pokud bude účastníkem zadavateli řádně prokázáno, že se ze všech technických, kvalitativních, výkonových, životnostních, spolehlivostních, environmentálních a dalších hledisek jedná o řešení plně ekvivalentní nebo lepší.

- V případě potřeby předloží dodavatel/účastník na závěr tohoto Svazku C13 předběžné nabídky také soupis případných připomínek k požadavkům zadavatele na zpracování Přílohy 13 uvedených dále.

- Pokud připomínky nejsou, předloží dodavatel/účastník v Příloze 13 prohlášení, že nemá připomínky.

- Požadavky zadavatele při navrhování zařízení

Při návrhu díla musí účastník zadávacího řízení respektovat následující zásady:

Ochrana proti korozi bude provedena slitinou NiCr21Mo9Nb v rozsahu spalovací komora a 1. tah, střecha 1. a 2. tahu, horní část 2. tahu, průlezy, trysky, ohyby. Ochrana návarem bude provedena strojním automatem, minimálně ve dvou vrstvách návaru.

Minimální požadavky na kvalitu použitých materiálů pro:

Membránové stěny	16Mo3

Parní rozdělovače	16Mo3

Výparník v horizontálním konvekčním tahu	16Mo3

Přehřívák	16Mo3

Ekonomizér	P235GH

Svazky teplosměnných ploch – návrh bude zohledňovat jednodušší výměnu, údržbu a opravu.

První teplosměnná konvekční plocha po proudu spalin bude v provedená jako souproud (co-flow) tzn. pára vstupovat do řady na horké straně spalin.

Předpokládaný plánovaný provozní režim je pouze s jednou odstávkou pro čištění za rok.

Technologie čištění spalin NOx:

SCR – bude navrženo pro budoucí zpřísněné limity 40 mg/Nm3 .

Druhá linka – Návrh zařízení bude koncipován tak, aby byla možnost výstavby druhé linky – východním směrem

- Příloha 13 - Technická specifikace zhotovitele bude zpracována v následující struktuře a musí obsahovat zejména:

Koncepce řešení díla a jeho celkové parametry

úvod a identifikační údaje,

základní parametry díla jako celku (možno i odkazem na dotazníky)

koncepce řešení díla, zahrnující popisy, výkresy, výpočty a další informace vztahující se k dílu jako celku, ze kterých bude zřejmé zejména

základní dispoziční řešení díla vč. generelu výstavby,

rozměry a výšky stavebních objektů

použité stavebně-technické řešení hlavních stavebních objektů

celkové řešení technologické části díla – popisy jednotlivých procesů a použitá technická řešení pro jejich realizaci, dodavatelé jednotlivých technologických uzlů, technologická schémata hlavních technologických procesů, bilanční schémata pro základní provozní režimy, diagram zobrazujícího množinu přípustných výkonových stavů spalovacího zařízení (Firing capacity diagram) s popisem zatěžovacích bodů apod.

způsob dodatečného doplnění katalyzátoru SCR ke splnění budoucího zpřísněného limitu NOx, pokud by se OBJEDNATEL v budoucnosti pro toto doplnění rozhodl – popis způsobu doplnění, celkové technologické schéma s doplněným katalyzátorem, připojovací místa na DÍLO, dispoziční umístění apod.

způsob dodatečného začlenění zařízení pro kondenzaci spalin (absorpční tepelné čerpadlo) do navrženého technologického řetězce DÍLA, pokud by se OBJEDNATEL v budoucnosti pro toto doplnění rozhodl – popis způsobu začlenění, celkové technologické schéma s doplněným zařízením pro kondenzaci spalin, připojovací místa na DÍLO, dispoziční umístění apod.

celkové řešení ASŘTP – výrobce a typ DCS (možno i alternativně), rozdělení funkcí mezi DCS a autonomní prostředky dodávané v rámci technologické dodávky, celková konfigurace řídícího systému

způsob zajišťování metrologického pořádku

celkové řešení elektro (hlavní údaje o el. výkonu a vlastní spotřebě, jednopólové schéma EVO)

způsob napojení díla na navazující zařízení a sítě, hranice dodávek

jaká opatření jsou v návrhu díla aplikována pro dosažení požadovaných hodnot pohotovosti (availability) díla – spolehlivost klíčových prvků technologie (nutných pro udržení provozu EVO), rozsah a způsob jejich zálohování, diagnostické nástroje pro vyhodnocení potřeby preventivní údržby apod.

jaká opatření jsou v návrhu díla aplikována pro zajištění bezporuchového zimního provozu díla, zejména pak pro zajištění možnosti bezproblémového najíždění díla ze studeného stavu i po delší odstávce vč. informace, zda pro tento případ existují nějaká teplotní omezení.

jaká opatření jsou v návrhu díla aplikována pro dosažení požadovaných hodnot životnosti díla a jeho komponent

míra automatizace procesu vč. výčtu manipulací při najíždění, odstavování a běžném provozu EVO, které nebude možné provádět prostřednictvím ŘSZ z centrální dozorny a budou vyžadovat zásah obsluhy na místě.

minimální počet personálu pro zajištění provozu EVO v jedné směně (bez pracovníků údržby) ve všech provozní stavech EVO vč. najíždění ze studeného stavu.

Rozsah dodávky

Specifikace (hmotných) dodávek věcí zahrnutých v ceně díla v členění podle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) resp. dílčích provozních souborů (DPS), kde je to relevantní vč. uvedení výrobce a typu (možno i alternativně)

- vč.:

specifikace dodávaného zvláštního nářadí a zvláštního přístrojového vybavení

specifikace všech zvedacích mechanizmů

soupisu dodávaných laboratorních přístrojů

specifikace veškerých prací (služeb) zahrnutých v ceně díla.

specifikace veškerých užívacích práv zahrnutých v ceně díla

- Poznámka:

Rozčlenění dodávek mezi jednotlivé PS předpokládané v kap. 2 Části 3 ZD (Technické podmínky – příloha 1), může zhotovitel ve své specifikaci dodávek a souvisejících služeb (a návazně v cenové specifikaci) v odůvodněných případech upravit. Jedná se zejména o případy, kdy jsou některé technické prostředky ASŘTP a elektro, jako jsou autonomní PLC pro řízení procesu, lokální napájecí rozvaděče, apod., standardní výbavou balených jednotek popř. jiných dodávaných technologických zařízení.

Stavební konstrukce

Popisy, výkresy a výpočty a další materiály, v členění na jednotlivé SO a IO, dokumentující stavebně-technické řešení objektů vč.

informací o provedení

- nosných konstrukcí,

- opláštění stěn – typ, požární odolnost, tepelný odpor, hlukové parametry

- střešního pláště – typ, požární odolnost, tepelný odpor, hlukové parametry

- oken – úprava povrchu, odstín, druh, typ, materiál, ovládání, součinitel prostupu tepla, hlukové parametry

- dveří, vrat – druh, typ, materiál, ovládání, součinitel prostupu tepla, požární odolnost, úprava povrchu, hlukové parametry

- podlah,

- podhledů,

- úpravy povrchů,

- nátěrů (specifikace nátěrových systémů a použitých barevných odstínů),

- konečných úprav,

- konstrukcí pro zdvihací zařízení – jeřáby (typ, nosnost, rychlost pojezdu zdvihu, způsob ovládání), výtahy (typ, nosnost).

dispozičních plánů stavebních konstrukcí (půdorysy, pohledy, příčné a podélné řezy),

vymezení staveniště jednotlivých SO

specifikace a popisu provedení technického zařízení budov (TZB) – zdravotní technika, stavební slaboproudé a silnoproudé elektrozařízení (včetně uzemnění a hromosvodů), vzduchotechnika a vytápění, včetně jejich ASŘTP

dalších dat, která umožní posouzení úrovně stavebních konstrukcí

Strojní technologie a související zařízení

Popisy, výkresy a výpočty a další materiály, v členění na jednotlivé PS resp. DPS, dokumentující technologické řešení díla  vč.

informací o

- způsobu dodávky -  zda bude zařízení dodáno jako celek nebo v dílech, jako balená jednotka apod.

- způsobu řešení a technických parametrech technologických systémů (dodávaných v rámci daného PS/DPS)

- technických parametrech hlavních strojů a zařízení, které jsou součástí daného technologického systému, včetně uvedení údajů o jejich konstrukčním provedení, základních vlastnostech, rozměrech a váhách.

- V rámci těchto informací uchazeč uvede /poskytne i:

- pro drtič/hydraulické nůžky

  - časy pro výměnu rozhodujících dílů zařízení

- pro kotel

  - typ dávkovacího zařízení včetně výkresu a rozhodujících rozměrů a vah

  - typ roštu  s popisem chlazení roštu a rozdělování spalovacího vzduchu včetně výkresu a rozhodujících rozměrů a vah

  - typ spalovací komory a parního kotle včetně výkresu a rozhodujících rozměrů a vah

  - velikost plochy teplosměnných ploch kotle, součinitel prostupu tepla a koeficienty zanášení, které byly použity pro jejich výpočet

  - typ odškvárovacího zařízení včetně výkresu a rozhodujících rozměrů a vah

  - druhy zařízení pro čištění teplosměnných ploch včetně parametrů a spotřeb pomocných médií a základních rozměrů

  - popis hydraulického systému

- pro systém čištění spalin

  - chemické složení všech použitých reagentů včetně jejich spotřeb, použití speciálních reagentů, které nejsou běžně dostupné na trhu, je vyloučeno

- pro potrubí, armatury a příslušenství

  - celkové hrubé hmotnosti potrubí, armatur a příslušenství členěné dle materiálu (nerez, uhlíková ocel …) a dle skupin médií (vysokotlaká pára apod.)

- kvalitě použitých materiálů vč. zdůvodnění jejich výběru. To se týká mimo jiné

  - materiálu pro vnitřní ochranu kouřovodů

  - materiálu pro vnitřní ochranu pračky

  - klapky v kouřovodech

  - výměníků spaliny/spaliny

  - čerpadel a potrubí suspenzí

  - materiálu roštu

  - materiálů pro skladovací a míchací nádrže chemikálií

  - atd.

- použitých korozních a erozních přídavcích pro každou materiálovou skupinu, potrubí, systém apod.

- provedení tepelných a zvukových izolací (rozsah použití,  charakteristické vlastnosti vč. vodivosti u tepelných izolací )

- ochraně povrchů (základní údaje řešení nátěrových systémů, které budou použity)

- servopohonech dodávaných v rámci technologické dodávky - výrobci a typy (možno i alternativně), provedení

- rozsahu vybavení strojní technologie (v rámci technologické dodávky) autonomními prostředky pro řízení a monitorovaní procesu, popř. jiným specifickým vybavením

- dodávaných zdvihacích zařízeních - počet, umístění, technická data a popis

P&I diagramů pro systémy daného PS/DPS

dispozičních výkresů

rozměrových výkresů hlavních komponent jako jsou TG, vzduchový kondenzátor

Automatizovaný systém řízení technologických procesů

Popisy, výkresy a výpočty a další materiály dokumentující řešení ASŘTP  dodávaného v rámci díla vč.

informací o

- celkové konfiguraci řídícího systémy EVO – podrobný popis  a konfigurační schéma zahrnující DCS i autonomní prostředky pro řízení procesu dodávané v rámci technologických dodávek vč. jejich vzájemných vazeb, prostředků pro styk s obsluhou…

- výrobcích a typech použitých technických prostředků (možno i alternativně) vč. prostředků pro řešení specifických funkcí jako jsou regulace a ochrany TG, měření chvění a posuvů TG, nadotáčková ochrana TG, automatika olejových hořáků, systém pro měření emisí

- typech a parametrech komunikací mezi jednotlivými prvky a úrovněmi řídícího systému

- způsobu řešení externích vazeb  řídícího systému na zařízení dodávaná zhotovitelem v rámci technologie nebo elektrozařízení  vč. typů a parametrů komunikací tam, kde jsou použity

- způsobu řešení externích vazeb řídícího systému na navazující systémy a sítě za hranicemi díla

- použité míře redundance

- provedení a vybavení pracovišť pro styk s obsluhou, rozsah a způsob zajištění místního ovládání jednotlivých motorů a servopohonů

- dodávaných regulačních servopohonech - výrobci a typy (možno i alternativně), provedení

- dodávaných snímačích - výrobci a typy (možno i alternativně), provedení, způsob připojení k systému, napájení, diagnostika, způsob kalibrace…

- dodávaném provozním kamerovém systému – parametry, rozsah použití, způsob vizualizace a archivace

- Doložení certifikace SIL2 (SIL3 – přeotáčková ochrana TG) pro nabízený řídicí systém turbíny.

- dodávaných SW prostředcích, počtech licencí

- dispozičním umístění hlavních komponent ASŘTP – Pracoviště pro styk s obsluhou, automatizační stanice, vstupní a výstupní moduly, …

Elektrozařízení

Popisy, výkresy a výpočty a další materiály dokumentující řešení elektročásti díla  vč.

informací o

- celkovém řešení elektrozařízení  – podrobný popis, jednopólové schéma vč. zajištěného napájení

- výrobcích a typech (možno i alternativně), parametrech, provedení a vybavení  hlavních položek elektrozařízení (zejména generátoru, generátorového vypínače, dieselgenerátoru, transformátorů a jejich komponent, rozvaděčů 6 kV, rozvaděčů 0,4 kV, rozvodny 22 kV, elektrických ochran, frekvenčních měničů, střídačů, DC/DC měničů, akubaterií)

- rozměrech a vahách těžkých kusů (zejména generátor, transformátory)

- způsobu řešení externích vazeb  dodávaného elektrozařízení na sítě a zařízení navazující na dílo

- dispozičním umístění hlavních položek elektrozařízení (zejména generátor, 6kV rozvaděče, transformátory, skříně ochran, buzení a fázování)

- řešení elektrických ochran bloku generátor + vývodový transformátor (vč. seznamu fázovacích míst)

- materiálech žil a izolacích dodávaných kabelů

- počtu a výkonech nejdůležitějších elektrických spotřebičů vč. seznamu spotřebičů napájených z frekvenčních měničů a seznamu spotřebičů vyžadujících systém zajištěného napájení

Seznam odchylek díla od požadavků Zadávací dokumentace

Seznam odchylek bude zpracován v souladu s pokyny pro zpracování svazku C13 - bod 5. výše .

Firemní katalogy

Ve zvláštní složce označené jako Doplněk 2 Přílohy 13 budou, pouze u originálu nabídky a kopie 1 nabídky, předloženy katalogy nabízených zařízení s jejich technickými údaji.

Dotazníky

Účastník zadávacího řízení povinně vyplní a jako samostatný Doplněk 1 Přílohy 13 předá dotazníky, které byly zpracovány zadavatelem a jsou obsaženy dále:

Poznámka:

Data a informace uvedené v dotaznících není třeba v částech 1-6 Svazku 13  opakovat – lze řešit odkazem na dotazníky.

- DOPLNĚK 1 - DOTAZNÍKY

- provozní soubory Strojně-technologické

## PS 01– Technologie zpracování odpadu

| Technologie zpracování odpadu - PS 01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Příjem a evidence odpadu – váhovna - DPS 01.01 |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Nájezdová váha – příjezd | ks |  |
| Nájezdová váha - odjezd | ks |  |
| Váživost pro obě váhy | tun |  |
| Přesnost vážení | kg |  |
| Detekční systém pro identifikaci radioaktivních materiálů | - |  |
| Princip vážení/typ snímačů | - |  |
| Výrobce/Dodavatel mostových vah | - |  |
| Výrobce/Dodavatel vážního systému (HW + SW) | - |  |
| Rozměry vážního mostu | m x m | x |
| Výrobce systému pro kontrolu radioaktivity | - |  |
| Manipulace, úprava a skladování odpadů - DPS 01.02 |  |  |
| Jeřáby – bunkr odpadu |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Počet jeřábů | ks |  |
| Výrobce | - |  |
| Minimální přepravní kapacita jeřábu | t/h |  |
| Maximální rychlost pojezdu mostu | m/s |  |
| Maximální rychlost pojezdu kočky | m/s |  |
| Maximální rychlost zdvihu drapáku | m/s |  |
| Typ drapáku | - |  |
| Minimální obsah drapáku (uzavřený) | m3 |  |
| Počet ramen drapáku | ks |  |
| Sypná hmotnost odpadu v drapáku | t/m3 |  |
| Rozchod jeřábového mostu (cca) | mm |  |
| Maximální zdvih (cca) | mm |  |
| Délka jeřábové dráhy (cca) | mm |  |
| Způsob elektrického napájení jeřábů | - |  |
| Typ motorů | - |  |
| Krytí dle ČSN | - |  |
| Váživost jeřábové váhy | t |  |
| Přesnost jeřábové váhy | ± kg |  |
| Drtič objemového odpadu s příslušenstvím |  |  |
| Drtič |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Typ drtiče | - |  |
| Typ pohonu | - |  |
| Kapacita drtiče při objemové váze cca 0,1 t/m3 | t/h |  |
| Šířka drtiče | mm |  |
| Rozměry násypky drtiče | mm x mm |  |
| Roční provozní doba | h/rok |  |
| El. výkon drtiče | kW |  |
| Celková váha drtiče | t |  |
| Dopravník |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Typ pohonu | - |  |
| Délka | mm |  |
| Šířka | mm |  |
| Sklon | grad |  |
| Rychlost | m/min |  |
| El. příkon dopravníku | kW |  |
| Váha dopravníku | kg |  |
| Zvedací zařízení (jeřáb) |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Nosnost | t |  |
| Typ pojezdu | - |  |
| Rychlost zdvihu | m/min |  |
| Způsob ovládání | - |  |
| Spalování odpadu, kotel s příslušenstvím - DPS 01.03 |  |  |
| Zařízení pro dávkování odpadu |  |  |
| Násypka |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Objem násypky | m3 |  |
| Materiál násypky | - |  |
| Rozměry (š x h x v) | m | x x |
| Síla stěny | mm |  |
| Úhel stěny násypky k horizontále | grad |  |
| Uzavírací klapka s hydraulickým pohonem |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Typ klapky | - |  |
| Pohon | - |  |
| Rozměry klapky (š x h) | mm x mm | x |
| Výška nad podávacím stolem | mm |  |
| Šachta odpadu |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Rozměry šachty (horní hrana (š x d) | m x m | x |
| Rozměry šachty (dolní hrana (š x d) | m x m | x |
| Hloubka šachty | m |  |
| Materiál | - |  |
| Síla stěny | mm |  |
| Úhel stěny šachty k horizontále | grad |  |
| Způsob měření výšky odpadu v šachtě | - |  |
| Chladící zařízení |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Průtok chladící vody (uzavřený systém) | l/s |  |
| Vstupní teplota | °C |  |
| Výstupní teplota | °C |  |
| Způsob chlazení | - | Vnitřní chladící okruh |
| Podavač odpadu |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Typ podavače | - |  |
| Materiál podavače | - |  |
| Celková výška podavače | mm |  |
| Šířka podavače | mm |  |
| Délka posuvu podavače | mm |  |
| Rychlost podavače | mm/min |  |
| Rychlost zpětného chodu podavače | mm/min |  |
| Počet zdvihů | min-1 |  |
| Pohon | - |  |
| Rozsah regulace rychlosti | mm/min | - |
| Příkon hydraulického agregátu | kW |  |
| Rošt |  |  |
| Roštový systém |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Rozměry roštu (š x d) | m x m | x |
| Sklon roštu | grad |  |
| Počet roštových drah | ks |  |
| Rozměry dráhy (š x d) | m x m | x |
| Rozměr roštnic (š x d) | mm x mm | x |
| Počet řad roštnic jedné dráhy roštu | ks |  |
| Počet roštnic jedné řady | ks |  |
| Počet pohyblivých řad | ks |  |
| Počet pevných řad | ks |  |
| Počet roštnic celkem | ks |  |
| Materiál roštnic | - |  |
| Tepelné zatížení roštu (při 52,1 MW) | kW/m2 |  |
| Tepelné zatížení roštu (při 57,31 MW) | kW/m2 |  |
| Povrchová teplota roštu v zóně hoření | °C |  |
| Mechanické zatížení roštu (při prosazení odpadu 18,75 t/h) | kg/m2 |  |
| Volná plocha roštu (výstup vzduchu) | m2 |  |
| Celková plocha roštu | m2 |  |
| Plocha roštu chlazená vzduchem | m2 |  |
| Plocha roštu chlazená vodou (pokud relevantní) | m2 |  |
| Celková váha roštu | t |  |
| Způsob pohonu roštu | - |  |
| Minimální rychlost posuvu roštu | mm/s |  |
| Maximální rychlost posuvu roštu | mm/s |  |
| Minimální doba vyprázdnění roštu | min |  |
| Maximální množství odpadu na roštu | t |  |
| Minimální množství odpadu na roštu | t |  |
| Průměrná doba setrvání odpadu na roštu | min |  |
| Tlaková ztráta roštu bez odpadu | Pa |  |
| Počet zón pro vstup primárního vzduchu | ks |  |
| Tlak v jednotlivých zónách |  |  |
| Zóna 1 | Pa |  |
| Zóna 2 | Pa |  |
| Zóna 3 | Pa |  |
| Zóna 4 | Pa |  |
| Zóna 5 | Pa |  |
| Vodní chlazení roštu (pokud relevantní) |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Průtok chladící vody (uzavřený systém) | l/s |  |
| Vstupní teplota | °C |  |
| Výstupní teplota | °C |  |
| Způsob chlazení | - | Vnitřní chladící okruh |
| Hydraulická stanice pro podávací zařízení, rošt a uzavírací klapku |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Počet | ks |  |
| Obsah společné nádrže na olej | l |  |
| Výkon motoru hydrauliky | kW |  |
| Výkon čerpadla | l/s |  |
| Tlak | MPa |  |
| Vodní chlazení hydraulické stanice |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Průtok chladící vody (uzavřený systém) | l/s |  |
| Vstupní teplota | °C |  |
| Výstupní teplota | °C |  |
| Způsob chlazení | - | Vnitřní chladící okruh |
| Spalovací prostor s vyzdívkou |  |  |
| Uspořádání spalovacího prostoru |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Objem spalovacího prostoru | m3 |  |
| Hloubka spalovacího prostoru | mm |  |
| Šířka spalovacího prostoru | mm |  |
| Výška spalovacího prostoru | mm |  |
| Specifické tepelné zatížení spalovacího prostoru při 52,1 MW | kW/m3 |  |
| Specifické tepelné zatížení spalovacího prostoru při 57,31 MW | kW/m3 |  |
| Ochrana teplosměnných ploch ohniště a spalovacího prostoru |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Dimenzování tepelné ochrany | °C |  |
| Strop spalovacího prostoru |  |  |
| Typ |  |  |
| Materiál | - |  |
| Stěny spalovacího prostoru | - |  |
| Typ | - |  |
| Materiál | - |  |
| Celková teplosměnná plocha v radiačním tahu | m2 |  |
| Teplota spalin na vstupu do konvekčních ploch kotle | °C |  |
| Celková plocha ochrany spalovacího prostoru | m2 |  |
| Celková výška ochrany spalovacího prostoru od spodní hrany roštu | m |  |
| Typ vyzdívky | - |  |
| Typ žáruvzdorného betonu | - |  |
| Typ keramických desek | - |  |
| Typ opláštění z korozivzdorné slitiny | - |  |
| Kvalita vyzdívky | - |  |
| Kvalita žáruvzdorného betonu | - |  |
| Kvalita keramických desek | - |  |
| Kvalita opláštění z korozivzdorné slitiny | - |  |
| Tloušťka opláštění z korozivzdorné slitiny | mm |  |
| Plocha opláštění z korozivzdorné slitiny | m2 |  |
| Způsob uchycení ochrany | - |  |
| Trny-materiál | - |  |
| Délka trnů | - |  |
| Průměr | - |  |
| Počet trnů | ks/m2 |  |
| Rozpěrné kotvy-materiál | - |  |
| Počet kotev | ks/m2 |  |
| Háky pro zavěšení keramických desek-materiál | - |  |
| Počet háků | ks/m2 |  |
| Systém spalovacího vzduchu včetně regulace spalování |  |  |
| Potrubí primárního vzduchu |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Průřez sacího potrubí (bunkr odpadu) | m2 |  |
| Rychlost nasávaného vzduchu (sací hubice) | m/s |  |
| Rychlost nasávaného vzduchu (potrubí) | m/s |  |
| Síla stěny potrubí | mm |  |
| Možnost čištění potrubí | - |  |
| Měření množství nasávaného vzduchu | Nm3/hod |  |
| Ventilátor primárního vzduchu |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Typ (radiální ventilátor) | - |  |
| Množství vzduchu | Nm3/h |  |
| Množství vzduchu (max.) | Nm3/h |  |
| Teplota vzduchu na výstupu z ventilátoru | °C |  |
| Celková tlaková diference | kPa |  |
| Příkon motoru | kW |  |
| Napájecí napětí | V |  |
| Účinnost | % |  |
| Otáčky | min-1 |  |
| Teplota za parním ohřívákem | °C |  |
| Regulace množství vzduchu | - |  |
| Akustická hladina hluku (1 m) | dB |  |
| Jednonosníková kočka | t |  |
| Parní ohřívák primárního vzduchu – předpoklad 3 sekce |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| 1. sekce-ohřev kondenzátem |  |  |
| Výrobce | - |  |
| Typ | - |  |
| Jmenovitý tlak (PN 25) | MPa |  |
| Konstrukční teplota | °C |  |
| Množství vzduchu | Nm3/h |  |
| Oteplení primárního vzduchu o | °C |  |
| Teplota kondenzátu | °C |  |
| 2. sekce - ohřev parou |  |  |
| Výrobce | - |  |
| Typ | - |  |
| Jmenovitý tlak (PN 40) | MPa |  |
| Konstrukční teplota | °C |  |
| Množství vzduchu | Nm3/h |  |
| Oteplení primárního vzduchu o | °C |  |
| Teplota výstupní páry | °C |  |
| Tlak páry | MPa |  |
| 3. sekce-ohřev VT přehřátou parou (výstup z kotle) |  |  |
| Výrobce | - |  |
| Typ | - |  |
| Jmenovitý tlak (PN 100) | MPa |  |
| Konstrukční teplota | °C |  |
| Množství vzduchu | Nm3/h |  |
| Oteplení primárního vzduchu o | °C |  |
| Teplota páry | °C |  |
| Tlak páry | MPa |  |
| Celková váha parního ohříváku | kg |  |
| Stranový vzduch |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Potrubí stranového vzduchu |  |  |
| Průřez sacího potrubí | m2 |  |
| Rychlost nasávaného vzduchu (sací hubice) | m/s |  |
| Rychlost nasávaného vzduchu (potrubí) | m/s |  |
| Síla stěny potrubí | mm |  |
| Možnost čištění potrubí | - |  |
| Měření množství nasávaného vzduchu | - |  |
| Ventilátor stranového vzduchu |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Typ (radiální ventilátor) | - |  |
| Množství vzduchu | Nm3/h |  |
| Množství vzduchu (max.) | Nm3/h |  |
| Teplota vzduchu na výstupu z ventilátoru | °C |  |
| Celková tlaková diference | kPa |  |
| Příkon | kW |  |
| Účinnost | % |  |
| Otáčky | min-1 |  |
| Regulace množství vzduchu | - |  |
| Akustická hladina hluku (1 m) | dB |  |
| Jednonosníková kočka | t |  |
| Sekundární vzduch |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Potrubí sekundárního vzduchu |  |  |
| Průřez sacího potrubí | m2 |  |
| Rychlost nasávaného vzduchu (sací hubice) | m/s |  |
| Rychlost nasávaného vzduchu (potrubí) | m/s |  |
| Síla stěny potrubí | mm |  |
| Možnost čištění potrubí | - |  |
| Měření množství nasávaného vzduchu | - |  |
| Ventilátor sekundárního vzduchu |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Typ (radiální ventilátor) | - |  |
| Množství vzduchu | Nm3/h |  |
| Množství vzduchu (max.) | Nm3/h |  |
| Teplota vzduchu na výstupu z ventilátoru | °C |  |
| Celková tlaková diference | kPa |  |
| Příkon | kW |  |
| Účinnost | % |  |
| Otáčky | min-1 |  |
| Regulace množství vzduchu | - |  |
| Akustická hladina hluku (1 m) | dB |  |
| Jednonosníková kočka | t |  |
| Recirkulace spalin |  |  |
| Potrubí recirkulovaných spalin |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Průřez sacího potrubí | m2 |  |
| Rychlost nasávaných spalin (sací hubice) | m/s |  |
| Rychlost nasávaných spalin (potrubí) | m/s |  |
| Síla stěny potrubí | mm |  |
| Možnost čištění potrubí | - |  |
| Měření množství nasávaného vzduchu | - |  |
| Ventilátor recirkulovaných spalin |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Typ (radiální ventilátor) | - |  |
| Množství recirkulovaných spalin | Nm3/h |  |
| Množství recirkulovaných spalin (max.) | Nm3/h |  |
| Teplota recirkulovaných spalin na výstupu z ventilátoru | °C |  |
| Celková tlaková diference | kPa |  |
| Příkon | kW |  |
| Účinnost | % |  |
| Otáčky | min-1 |  |
| Regulace množství recirkulovaných spalin | - |  |
| Akustická hladina hluku (1 m) | dB |  |
| Jednonosníková kočka | t |  |
| Zapalování a stabilizace spalování (hořáky) |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce hořáků | - |  |
| Počet hořáků | ks |  |
| Typ | - |  |
| Výkon hořáku | MW |  |
| Výhřevnost paliva | MJ/Nm3 |  |
| Spotřeba paliva-zemní plyn | Nm3/h |  |
| Regulační rozsah výkonu | MW |  |
| Ovládání hořáku | - |  |
| Způsob zapalování | - |  |
| Kontrola plamene | - |  |
| Materiál tělesa hořáku | - |  |
| Spalovací vzduch | Nm3/h |  |
| Vzduch pro chlazení hořáku | Nm3/h |  |
| Hlučnost | dB |  |
| Zpětné získávání tepla | % |  |
| El. příkon | kW |  |
| Speciální vlastnosti (Např. snížení NOx) | - |  |
| Celková váha | kg |  |
| Parní kotel s příslušenstvím |  |  |
| Kotel |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Typ kotle | - |  |
| Provozní tlak | MPa |  |
| Konstrukční tlak | MPa |  |
| Teploty spalin při znečištěném kotli (8 000 h) |  |  |
| Před konvekčním vstupním výparníkem | °C |  |
| Před přehřívákem 3 | °C |  |
| Za přehřívákem 3 | °C |  |
| Za přehřívákem 2 | °C |  |
| Za přehřívákem 1 | °C |  |
| Za výparníkem 3 | °C |  |
| Za výparníkem 2 | °C |  |
| Za výparníkem 1 | °C |  |
| Za ekonomizérem 3 | °C |  |
| Za ekonomizérem 2 | °C |  |
| Za ekonomizérem 1 | °C |  |
| Výměry teplosměnných ploch |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| 1. tah - k obratu do druhého tahu | m2 |  |
| Mříž mezi 1. a 2. tahem | m2 |  |
| 2. tah - k obratu do třetího tahu | m2 |  |
| 3. tah – ke vstupu do horizontální části kotle | m2 |  |
| Stěny čtvrtého tahu | m2 |  |
| Celková radiační plocha | m2 |  |
| Vstupní výparník | m2 |  |
| Přehřívák 3 | m2 |  |
| Přehřívák 2 | m2 |  |
| Přehřívák 1 | m2 |  |
| Výparník 3 | m2 |  |
| Výparník 2 | m2 |  |
| Výparník 1 | m2 |  |
| Ekonomizér 3 | m2 |  |
| Ekonomizér 2 | m2 |  |
| Ekonomizér 1 | m2 |  |
| Celková konvekční plocha | m2 |  |
| Výměry teplosměnných ploch kotle celkem | m2 |  |
| Buben kotle |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Typ | - |  |
| Vnější průměr | mm |  |
| Síla stěny | mm |  |
| Délka válcové části | mm |  |
| Materiál | - |  |
| Celkový objem | m3 |  |
| Objem parního prostoru | m3 |  |
| Provedení odlučovače kapek |  |  |
| Výparná plocha | m2 |  |
| Celková hmotnost | kg |  |
| Průchod mezi trubkami jednotlivých konvekčních ploch |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Mříž mezi 1. a 2. tahem | mm |  |
| Vstupní výparník | mm |  |
| Přehřívák č.3 | mm |  |
| Přehřívák č.2 | mm |  |
| Přehřívák č.1 | mm |  |
| Výparník 3 | mm |  |
| Výparník 2 | mm |  |
| Výparník 1 | mm |  |
| Ekonomizér 3 | mm |  |
| Ekonomizér 2 | mm |  |
| Ekonomizér 1 | mm |  |
| Pojistný ventil za přehřívákem |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Typ | - |  |
| Počet | ks |  |
| Propustnost pro poj. ventil | kg/s |  |
| Rychlost otevření | s |  |
| Otevírací přetlak | MPa |  |
| Tlumič hluku | - |  |
| Pojistný ventil bubnu kotle |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Typ | - |  |
| Počet | ks |  |
| Propustnost pro poj. ventil | kg/s |  |
| Rychlost otevření | s |  |
| Otevírací přetlak | MPa |  |
| Tlumič hluku | - |  |
| Atmosférický expandér |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Typ | - |  |
| Napájecí nádrž kotle |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Objem napájecí nádrže | m3 |  |
| Provozní tlak | MPa |  |
| Provozní teplota (max.) | °C |  |
| Materiál nádrže | - |  |
| Celková váha nádrže (bez vody) | kg |  |
| Napájecí čerpadla kotle |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Počet napájecích čerpadel | ks |  |
| Pohon čerpadel | - |  |
| Regulace výkonu | l/s | - |
| Typ čerpadla | - |  |
| Výrobce | - |  |
| Účinnost čerpadla v pracovním bodě | % |  |
| Výstupní tlak | MPa |  |
| Průtok čerpadlem | l/s |  |
| Teplota čerpané kapaliny | °C |  |
| Podávací čerpadla demivody z nádrže demivody |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Počet napájecích čerpadel | ks |  |
| Pohon čerpadel | - |  |
| Regulace výkonu | l/s | - |
| Typ čerpadla | - |  |
| Výrobce | - |  |
| Účinnost čerpadla v pracovním bodě | % |  |
| Výstupní tlak | MPa |  |
| Průtok čerpadlem | l/s |  |
| Teplota čerpané kapaliny | °C |  |
| Nádrž demivody |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Objem napájecí nádrže | m3 |  |
| Provozní tlak | MPa |  |
| Provozní teplota (max.) | °C |  |
| Materiál nádrže | - |  |
| Celková váha nádrže (bez vody) | kg |  |

| Technologie zpracování odpadu - PS 01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Potrubí kondenzátu z kondenzátoru turbíny do napájecí nádrže kotle |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Tlak min. | MPa |  |
| Teplota min. | °C |  |
| Jmenovitá světlost | DN |  |
| Jmenovitý tlak | MPa |  |
| Vnější průměr | mm |  |
| Síla stěny | mm |  |
| Materiál | - |  |
| Počet armatur | ks |  |
| Potrubí kondenzátu z ohříváku topné vody do napájecí nádrže kotle |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Tlak min. | MPa |  |
| Teplota min. | °C |  |
| Jmenovitá světlost | DN |  |
| Jmenovitý tlak | MPa |  |
| Vnější průměr | mm |  |
| Síla stěny | mm |  |
| Materiál | - |  |
| Počet armatur | ks |  |
| Potrubí demivody do napájecí nádrže kotle |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Tlak min. | MPa |  |
| Teplota min. | °C |  |
| Jmenovitá světlost | DN |  |
| Jmenovitý tlak | MPa |  |
| Vnější průměr | mm |  |
| Síla stěny | mm |  |
| Materiál | - |  |
| Počet armatur | ks |  |
| Dávkování chemikálií |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce aut. stanice | - |  |
| Napájecí napětí | V |  |
| Médium 1 |  |  |
| Druh | - |  |
| Velikost zásobní nádrže | l |  |
| Pohon | - |  |
| Výkon čerpadla | l/h |  |
| Výstupní tlak | MPa |  |
| El. příkon | kW |  |
| Regulace | - |  |
| Médium 2 |  |  |
| Druh | - |  |
| Velikost zásobní nádrže | l |  |
| Pohon |  |  |
| Výkon čerpadla | l/h |  |
| Výstupní tlak | MPa |  |
| El. příkon | kW |  |
| Regulace | - |  |
| Médium 3 |  |  |
| Druh | - |  |
| Velikost zásobní nádrže | l |  |
| Pohon | - |  |
| Výkon čerpadla | l/h |  |
| Výstupní tlak | MPa |  |
| El. příkon | kW |  |
| Regulace | - |  |
| Denox |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Druh hnacího média | - |  |
| Spotřeba hnacího média | kg/h |  |
| Spotřeba vody | m3/h |  |
| Spotřeba tlakového vzduchu | m3/h |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Redukční faktor | % |  |
| Spotřeba čpavkové vody (jako 25%-NH3) | kg/h |  |
| Měrná spotřeba NH3 v kg NH3 / kg NO2 | kg / kg |  |
| Měrná spotřeba NH3 v kg NH3 na tunu odpadu | kg/t |  |
| Stechiometrický faktor |  |  |
| Obsah čpavku ve spalinách (při 11 Vol. % O2, suchých) | mg/Nm3 |  |
| Systém vstřikování redukčního činidla |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Počet vstřikovacích trysek | ks |  |
| Počet vstřikovacích hladin | n |  |
| Typ trysek | - |  |
| Rozměr trysek | mm | x |
| Materiál trysek | č. mat. |  |
| Směšovací komora hnacího média a redukčního prostředku | typ |  |
| Způsob řízení | - |  |
| Zásobník čpavkové vody |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Objem nádrže | m3 |  |
| Rozměry nádrže Ø x d | m x m | x |
| Síla stěny nádrže | mm |  |
| Materiál nádrže | č. mat. |  |
| Hmotnost prázdné nádrže | t |  |
| Provozní váha plné nádrže | t |  |
| Čerpání čpavkové vody |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Čerpadlo doplňování nádrže | - |  |
| Dávkovací čerpadla |  |  |
| Výrobce | - |  |
| Typ | - |  |
| Počet | ks |  |
| - z toho rezervních | ks |  |
| Čerpací množství | l/s |  |
| Čerpací výška | m |  |
| Příkon čerpadla | kW |  |
| Materiál pouzdra čerpadla | č. mat. |  |
| Materiál potrubních rozvodů | č. mat. |  |
| Materiál armatur | č. mat. |  |
| Váha čerpadla s motorem | kg |  |
| Odškvárování |  |  |
| Produkce škváry |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Roční produkce | t |  |
| Počet pasových dopravníků | ks |  |
| Transportní kapacita | t/hod |  |
| Délka | m |  |
| Výkon | kW |  |
| Výrobce | - |  |
| Šachta odškvárovače |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Rozměry šachty: š x d x h | m | x x |
| Materiál šachty odškvárovače | č. mat |  |
| Materiál ochrany proti opotřebení | č. mat |  |
| Vana odškvárovače s ramenovým vynašečem |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Prosazení škváry | t/h |  |
| Průřez vstupního otvoru š x h | mm | x |
| Průřez výstupního otvoru š x h | mm | x |
| Rozměr vany š x d x v | mm | x x |
| Objem vodní náplně | m3 |  |
| Materiál vany odškvárovače | č. mat. |  |
| Tloušťka stěny vany | mm |  |
| Tloušťka ochrany proti opotřebení | mm |  |
| Materiál ochrany proti opotřebení | č. mat. |  |
| Způsob provozu |  |  |
| Výkon motoru | kW |  |
| Dopravní rychlost vynašeče | m/min |  |
| Dopravník do bunkru škváry |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Typ | - |  |
| Sklon | grad |  |
| Délka pasu | m |  |
| Šířka pasu | mm |  |
| Prosazení (min.) | t/h |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Hlučnost | dB |  |
| Odsávání brýd |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Rozměry odsávacího zvonu odškvárovače: š x d | mm | x |
| Rozměry odsávacího zvonu bunkru škváry: š x d | mm | x |
| Materiál nástavců | č. mat. |  |
| Materiál odsávacího potrubí | č. mat. |  |
| Průřez odsávacího potrubí | mm |  |
| Způsob odtahu brýd | - |  |
| Ventilátor odtahu brýd | typ |  |
| Izolace Minimální tloušťka izolační vrstvy |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Kotel | mm |  |
| Buben kotle | mm |  |
| Potrubí VT přehřáté páry | mm |  |
| Napájecí nádrž | mm |  |
| Potrubí napájecí vody (kondenzátu) | mm |  |
| Izolace proti kondenzační vodě | mm |  |
| Odvodňovací potrubí na straně VT přehřáté páry | mm |  |
| Nádrž demivody | mm |  |
| Potrubí demivody | mm |  |
| Druhy izolace |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Kotel | - |  |
| Buben kotle | - |  |
| Potrubí VT přehřáté páry | - |  |
| Napájecí nádrž | - |  |
| Potrubí napájecí vody (kondenzátu) | - |  |
| Izolace proti kondenzační vodě | - |  |
| Odvodňovací potrubí na straně VT přehřáté páry | - |  |
| Nádrž demivody | - |  |
| Potrubí demivody | - |  |
| Čištění spalin - DPS 01.04 |  |  |
| Elektrostatický odlučovač |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Počet polí | n |  |
| Volný průřez | m2 |  |
| Max. rychlost spalin | m/s |  |
| Doba zdržení v účinném prostoru | s |  |
| Výška pole | m |  |
| Celková délka pole 1 | m |  |
| Celková délka pole 2 | m |  |
| Celková délka pole 3 | m |  |
| Počet výsypek | ks |  |
| Tloušťka plechu vst. a výst. části | mm |  |
| Tloušťka plechu skříně elektroodlučovače | mm |  |
| Tloušťka plechu výsypek | mm | 5 |
| Tloušťka plechu izolace | mm |  |
| Tloušťka izolace vst. a výst. části | mm |  |
| Tloušťka izolace skříně elektroodlučovače | mm |  |
| Tloušťka izolace výsypek | mm |  |
| Celková váha elektroodlučovače | t |  |
| Elektrické vybavení |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Počet VN zdrojů | ks |  |
| Proud zdroje | mA eff. |  |
| Špičkové napětí | kV |  |
| Příkon | kVA |  |
| Elektrický výkon: |  |  |
| Vyhřívání výsypek | kW |  |
| Vynášecích šnekových dopravníků | kW |  |
| Turniketových uzávěrů | kW |  |
| Oklepávací zařízení |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Oklepávání VN elektrod | ks |  |
| Oklepávání usazovacích elektrod | ks |  |
| Oklepávání izolátorů | ks |  |
| Hlučnost ve vzdálenosti 1,5 m | dB (A) |  |
| Vyhřívání izolátorů |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Počet | ks |  |
| Výkon | kW |  |
| Katalytický filtr |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Filtrační plocha celkem | m2 |  |
| Aktivní filtrační plocha v provozu | m2 |  |
| Proplachovaná plocha v provozu | m2 |  |
| Počet filtračních hadic | ks |  |
| Průměr jedné filtrační hadice | mm |  |
| Délka jedné filtrační hadice | m |  |
| Počet výsypek | ks |  |
| Tloušťka plechu vst. a výst. části | mm |  |
| Tloušťka plechu skříně katalytického filtru | mm |  |
| Tloušťka plechu výsypek | mm |  |
| Tloušťka plechu izolace | mm |  |
| Tloušťka izolace vst. a výst. části | mm |  |
| Tloušťka izolace skříně katalytického filtru | mm |  |
| Tloušťka izolace výsypek | mm |  |
| Celková váha katalytického filtru | t |  |
| Zaprašovací prostředek | - |  |
| Zásobník zaprašovacího činidla | m3 |  |
| Způsob zaprašování | - |  |
| Spalinovody |  |  |
| Potrubí mezi kotlem a elektrostatickým odlučovačem |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Délka | m |  |
| Průřez | m2 |  |
| Tloušťka stěny | mm |  |
| Rychlost průtoku spalin v potrubí při trvalém výkonu | m/s |  |
| Materiál | - |  |
| Tlumení hluku | dB |  |
| Kompenzátory - typ |  |  |
| Kompenzátory - počet | ks |  |
| Druh napojení |  |  |
| Tloušťka plechu izolace | mm |  |
| Tloušťka izolace | mm |  |
| Potrubí mezi elektrostatickým odlučovačem a katalytickým filtrem |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Délka | m |  |
| Průřez | m2 |  |
| Tloušťka stěny | mm |  |
| Rychlost průtoku spalin v potrubí při trvalém výkonu | m/s |  |
| Materiál | - |  |
| Tlumení hluku | - |  |
| Kompenzátory - typ | - |  |
| Kompenzátory - počet | ks |  |
| Druh napojení | - |  |
| Tloušťka plechu izolace | mm |  |
| Tloušťka izolace | mm |  |
| Potrubí mezi katalytickým filtrem a pračkou spalin |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Délka | m |  |
| Průřez | m2 |  |
| Tloušťka stěny | mm |  |
| Rychlost průtoku spalin v potrubí při trvalém výkonu | m/s |  |
| Materiál | - |  |
| Tlumení hluku | - |  |
| Kompenzátory - typ | - |  |
| Kompenzátory - počet | ks |  |
| Druh napojení | - |  |
| Tloušťka plechu izolace | mm |  |
| Tloušťka izolace | mm |  |
| Potrubí mezi pračkou spalin a ventilátorem |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Délka | m |  |
| Průřez | m2 |  |
| Tloušťka stěny | mm |  |
| Rychlost průtoku spalin v potrubí při trvalém výkonu | m/s |  |
| Materiál | - |  |
| Tlumení hluku | - |  |
| Kompenzátory - typ | - |  |
| Kompenzátory - počet | ks |  |
| Druh napojení | - |  |
| Tloušťka plechu izolace | mm |  |
| Tloušťka izolace | mm |  |
| Potrubí mezi ventilátorem a komínem |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Délka | m |  |
| Průřez | m2 |  |
| Tloušťka stěny | mm |  |
| Rychlost průtoku spalin v potrubí při trvalém výkonu | m/s |  |
| Materiál | - |  |
| Tlumení hluku | - |  |
| Kompenzátory - typ | - |  |
| Kompenzátory - počet | ks |  |
| Druh napojení | - |  |
| Tloušťka plechu izolace | mm |  |
| Tloušťka izolace | mm |  |
| Pračka spalin |  |  |
| Čerpadla 1. stupně pračky |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Počet | ks |  |
| Pohon | - |  |
| Výrobce | - |  |
| Účinnost čerpadla v pracovním bodě | % |  |
| Výkon čerpadla | l/s |  |
| Výstupní tlak | MPa |  |
| El. příkon | kW |  |
| Regulace | - |  |
| Čerpadla 2. stupně pračky |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Počet | ks |  |
| Pohon | - |  |
| Výrobce | - |  |
| Účinnost čerpadla v pracovním bodě | % |  |
| Výkon čerpadla | l/s |  |
| Výstupní tlak | MPa |  |
| El. příkon | kW |  |
| Regulace | - |  |
| Nádrž NaOH |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Konstrukce nádrže | - |  |
| Max. doba pro naplnění nádrže | h |  |
| Objem | m3 |  |
| Rozměry: Ø x h | m |  |
| Síla stěny | mm |  |
| Materiál | č. mat. |  |
| Ochrana před korozí | - |  |
| Hmotnost nádrže | t |  |
| Koncentrace NaOH | % |  |
| Měrná spotřeba NaOH | l/t odpadu |  |
| Nádrž nouzové vody |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Max. doba pro naplnění nádrže | h |  |
| Objem | m3 |  |
| Rozměry: Ø x h | m |  |
| Síla stěny | mm |  |
| Materiál | č. mat. |  |
| Ochrana před korozí | - |  |
| Hmotnost nádrže | t |  |
| Tlakové ztráty spalinové cesty |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Tlaková ztráta kotle (po výstup z kotle) | mbar |  |
| Tlaková ztráta výstup z kotle-výstup elektrofiltr | mbar |  |
| Tlaková ztráta výstup elektrofiltr – výstup katalytického filtru | mbar |  |
| Tlaková ztráta spalinovodu výstup katalytický filtr- vstup pračka spalin | mbar |  |
| Tlaková ztráta pračky spalin | mbar |  |
| Tlaková ztráta spalinovodu výstup pračka spalin – vstup spalinový ventilátor | mbar |  |
| Tlaková ztráta spalinovodu výstup spalinový ventilátor - vstup komín | mbar |  |
| Tlaková ztráta komínu | mbar |  |
| Rezerva | mbar |  |
| Celková tlaková ztráta | mbar |  |
| Ventilátor spalin |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Počet otáček ventilátoru | min-1 |  |
| Účinnost ventilátoru | % |  |
| Účinnost motoru | % |  |
| Celková účinnost | % |  |
| Příkon celkem | kW |  |
| Výkon motoru | kW |  |
| Napětí | V |  |
| Druh krytí motoru | IP |  |
| Hladina hluku s izolací | dB(A) |  |
| Výrobce ventilátoru | - |  |
| Výrobce motoru | - |  |
| Typ ventilátoru | - |  |
| Síla plechu | mm |  |
| Typ oběžného kola | - |  |
| Uložení hřídele ventilátoru | - |  |
| Druh těsnění hřídele | - |  |
| Druh hlukové izolace | - |  |
| Druh tepelné izolace | - |  |
| Způsob regulace výkonu | - |  |
| Kontrola vibrací | - |  |
| Kontrola oteplení vinutí motoru | - |  |
| Regulační rozsah | min-1 |  |
| Hmotnost ventilátoru a motoru | kg |  |

## Turbogenerátor - PS 02

| Turbogenerátor - PS 02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbína |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka |  |  | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |  |  |
| Typ | - |  |  |  |
| Výkon jmenovitý | MW |  |  |  |
| Počet těles | ks |  |  |  |
| Přetížitelnost | % |  |  |  |
| Jmenovité otáčky | min-1 |  |  |  |
| Hltnost jmenovitá | t.h-1 |  |  |  |
| Hltnost maximální | t.h-1 |  |  |  |
| Tlak páry před RZ ventilem: |  |  |  |  |
| - jmenovitý | MPaabs |  |  |  |
| - maximální | MPaabs |  |  |  |
| Teplota páry před RZ ventilem: |  |  |  |  |
| - jmenovitá | °C |  |  |  |
| - maximální | °C |  |  |  |
| Tlak páry v I. regulovaném odběru při jmenovitém výkonu | MPa |  |  |  |
| Teplota páry v I. regulovaném odběru při jmenovitém výkonu | °C |  |  |  |
| Množství páry v I. regulovaném odběru při jmenovitém výkonu | t/h |  |  |  |
| Počet neregulovaných odběrů | ks |  |  |  |
| Typ pohonů regulačních ventilů | - |  |  |  |
| Typ pohonu RZV | - |  |  |  |
| Typ pohonů odběrových klapek | - |  |  |  |
| Typ regulace a počet regulačních ventilů | - / ks |  |  |  |
| Tepelná izolace TG: |  |  |  |  |
| - způsob provedení tepelné izolace TG | - |  |  |  |
| - materiál izolace | - |  |  |  |
| Hluková izolace TG: |  |  |  |  |
| - způsob provedení hlukové izolace TG | - |  |  |  |
| - kryt celého turbosoustrojí vč. generátoru | Ano/Ne |  |  |  |
| Hmotnost: |  |  |  |  |
| - kompletního rotoru turbíny | kg |  |  |  |
| - kompletního víka skříně | kg |  |  |  |
| - kompletního spodku skříně | kg |  |  |  |
| Odběrové klapky TG (vyplnit pro každou klapku zvlášť) |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |  |  |
| Výrobce | - |  |  |  |
| Typ armatury | - |  |  |  |
| Jmenovitá světlost | DN |  |  |  |
| Jmenovitý tlak | PN |  |  |  |
| Pracovní stupeň | - |  |  |  |
| Odběrové klapky TG (vyplnit pro každou klapku zvlášť) |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |  |  |
| Výrobce | - |  |  |  |
| Typ armatury | - |  |  |  |
| Jmenovitá světlost | DN |  |  |  |
| Jmenovitý tlak | PN |  |  |  |
| Pracovní stupeň | - |  |  |  |
| Rychlozávěrný ventil TG |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |  |  |
| Výrobce | - |  |  |  |
| Typ armatury | - |  |  |  |
| Jmenovitá světlost | DN |  |  |  |
| Jmenovitý tlak | PN |  |  |  |
| Pracovní stupeň | - |  |  |  |
| Vysokotlaká hydraulika (VTHR) |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |  |  |
| Výrobce | - |  |  |  |
| Typ | - |  |  |  |
| Objem nádrže | m3 |  |  |  |
| Provozní množství hydraulické kapaliny | m3 |  |  |  |
| Označení použité hydraulické kapaliny | - |  |  |  |
| Jmenovitý výstupní tlak | MPa |  |  |  |
| Typ akumulátoru | - |  |  |  |
| Tlak v akumulátoru jmenovitý | MPa |  |  |  |
| Čerpadla VTHR - typ | - |  |  |  |
| Počet čerpadel VTHR | ks |  |  |  |
| Olejová nádrž TG |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |  |  |
| Výrobce | - |  |  |  |
| Typ nádrže | - |  |  |  |
| Objem nádrže celkový | m3 |  |  |  |
| Objem využitelný | m3 |  |  |  |
| Vyhřívání | ano / ne |  |  |  |
| Provozní zásoba | m3 |  |  |  |
| Materiálové provedení | - |  |  |  |
| Měření hladiny - typ | - |  |  |  |
| Protikorozní ochrana | způsob |  |  |  |
| Celková hmotnost provozní | kg |  |  |  |
| Olejové hospodářství mazacího oleje TG |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |  |  |
| Druh oleje | - |  |  |  |
| Množství oleje pro TG - jedna náplň | m3 |  |  |  |
| Tlak mazacího oleje jmenovitý | kPa |  |  |  |
| Tlak mazacího oleje minimální | kPa |  |  |  |
| Tlak mazacího oleje maximální | kpa |  |  |  |
| Chladič oleje: |  |  |  |  |
| - výrobce | - |  |  |  |
| - typ | - |  |  |  |
| - počet | ks |  |  |  |
| - teplota vstupní vody jmenovitá | °C |  |  |  |
| - teplota vstupní vody maximální | °C |  |  |  |
| - spotřeba chladicí vody při maximální vstupní teplotě vody | t.h-1 |  |  |  |
| - teplosměnná plocha | m2 |  |  |  |
| - rozměry – hloubka / šířka / výška | mm/mm/mm |  |  |  |
| - materiálové provedení | - |  |  |  |
| - celková hmotnost chladiče | kg |  |  |  |
| Duplexní filtr: |  |  |  |  |
| - výrobce | - |  |  |  |
| - typ | - |  |  |  |
| - filtrační schopnost | μm |  |  |  |
| Regulátor teploty oleje: |  |  |  |  |
| - výrobce… | - |  |  |  |
| - typ | - |  |  |  |
| Regulátor tlaku oleje: |  |  |  |  |
| - výrobce… | - |  |  |  |
| - typ | - |  |  |  |
| Hlavní olejové čerpadlo: |  |  |  |  |
| Výrobce | - |  |  |  |
| Dopravní výška | m |  |  |  |
| Příkon | kW |  |  |  |
| Účinnost | % |  |  |  |
| - typ čerpadla | - |  |  |  |
| - otáčky jmenovité | ot.min-1 |  |  |  |
| - otáčky odpovídající minimálnímu tlaku oleje | ot.min-1 |  |  |  |
| průtočné množství oleje: |  |  |  |  |
| - jmenovité | m3hod-1 |  |  |  |
| - maximální | m3hod-1 |  |  |  |
| - minimální | m3hod-1 |  |  |  |
| Parovody ostré páry |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |  |  |
| Výrobce… | - |  |  |  |
| Dimenze potrubí od kotle k TG | mm x mm |  |  |  |
| Měření tečení potrubí na potrubí kotel - TG | Ano/Ne |  |  |  |
| Tlaková ztráta mezi kotlem a TG při jmen. průtoku | kPa |  |  |  |
| Tlak páry nejvyšší přípustný | MPa |  |  |  |
| Teplota páry maximální | °C |  |  |  |
| Nejvyšší přípustná změna teploty páry | °C/min |  |  |  |
| Způsob uložení potrubí | - |  |  |  |
| Izolace potrubí: | - |  |  |  |
| - materiál | - |  |  |  |
| - síla vrstvy | mm |  |  |  |
| - úprava povrchu | - |  |  |  |
| Materiál potrubí | - |  |  |  |
| Potrubí a armatury |  |  |  |  |
| Od výstupu přehřáté páry z kotle ke vstupu do turbíny |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka |  |  | Hodnota / údaj / informace |
| Tlak min. | MPa |  |  |  |
| Teplota min. | °C |  |  |  |
| Jmenovitá světlost | DN |  |  |  |
| Jmenovitý tlak | MPa |  |  |  |
| Teplota páry | °C |  |  |  |
| Vnější průměr | mm |  |  |  |
| Síla stěny | mm |  |  |  |
| Délka | m |  |  |  |
| Materiál | - |  |  |  |
| Počet armatur | ks |  |  |  |
| Od potrubí přehřáté páry ke vstupu do redukční tlakové stanici páry 1,72 bar (bypass). |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka |  |  | Hodnota / údaj / informace |
| Tlak min. | MPa |  |  |  |
| Teplota min. | °C |  |  |  |
| Jmenovitá světlost | DN |  |  |  |
| Jmenovitý tlak | MPa |  |  |  |
| Teplota páry | °C |  |  |  |
| Vnější průměr | mm |  |  |  |
| Síla stěny | mm |  |  |  |
| Délka | m |  |  |  |
| Materiál | - |  |  |  |
| Počet armatur | ks |  |  |  |
| Od potrubí přehřáté páry ke vstupu do redukční tlakové stanice páry 1,2 MPa |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka |  |  | Hodnota / údaj / informace |
| Tlak min. | MPa |  |  |  |
| Teplota min. | °C |  |  |  |
| Jmenovitá světlost | DN |  |  |  |
| Jmenovitý tlak | MPa |  |  |  |
| Teplota páry | °C |  |  |  |
| Vnější průměr | mm |  |  |  |
| Síla stěny | mm |  |  |  |
| Délka | m |  |  |  |
| Materiál | - |  |  |  |
| Počet armatur | ks |  |  |  |
| Potrubní rozvody páry 1,72 bar |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka |  |  | Hodnota / údaj / informace |
| Tlak min. | bar |  |  |  |
| Teplota min. | °C |  |  |  |
| Jmenovitá světlost | DN |  |  |  |
| Jmenovitý tlak | MPa |  |  |  |
| Teplota páry | °C |  |  |  |
| Vnější průměr | mm |  |  |  |
| Síla stěny | mm |  |  |  |
| Délka | m |  |  |  |
| Materiál | - |  |  |  |
| Počet armatur | ks |  |  |  |
| Potrubní rozvody páry pro technologické účely 1,2 MPa |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka |  |  | Hodnota / údaj / informace |
| Tlak min. | MPa |  |  |  |
| Teplota min. | °C |  |  |  |
| Jmenovitá světlost | DN |  |  |  |
| Jmenovitý tlak | MPa |  |  |  |
| Teplota páry | °C |  |  |  |
| Vnější průměr | mm |  |  |  |
| Síla stěny | mm |  |  |  |
| Délka | m |  |  |  |
| Materiál | - |  |  |  |
| Počet armatur | ks |  |  |  |
| Převodová skříň |  |  |  |  |
| Typ | - |  |  |  |
| Výrobce převodové skříně | - |  |  |  |
| Jmenovitý výkon | kW |  |  |  |
| Převodový poměr | - |  |  |  |
| Počet stupňů | n |  |  |  |
| Otáčky vstupní | min-1 |  |  |  |
| Otáčky výstupní | min-1 |  |  |  |
| Chlazení | - |  |  |  |
| Mazání | - |  |  |  |
| Celková hmotnost | kg |  |  |  |
| Elektrický generátor |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka |  |  | Hodnota / údaj / informace |
| Typ | - |  |  |  |
| Výrobce generátoru | - |  |  |  |
| Jmenovitý výkon | kW |  |  |  |
| Jmenovité napětí generátoru | V |  |  |  |
| Jmenovité otáčky | min-1 |  |  |  |
| Jmenovitá frekvence | Hz |  |  |  |
| Jmenovitý účiník | cos φ |  |  |  |
| Účinnost při jmenovitém výkonu cos φ 0,8 | % |  |  |  |
| Účinnost při jmenovitém výkonu cos φ 1,0 | % |  |  |  |
| Účinnost při 50 % výkonu cos φ 0,8 | % |  |  |  |
| Účinnost při 50 % výkonu cos φ 1,0 | % |  |  |  |
| Budič generátoru - typ | - |  |  |  |
| Budící souprava - typ | - |  |  |  |
| Budící napětí naprázdno | V |  |  |  |
| Budící napětí jmenovité | V |  |  |  |
| Budící proud naprázdno | A |  |  |  |
| Budící proud jmenovitý | A |  |  |  |
| Spojení fází | - |  |  |  |
| Počet vývodů | - |  |  |  |
| Moment setrvačnosti | kgm2 |  |  |  |
| Zkratový kroutící moment | Nm |  |  |  |
| Zkratový moment na základ | Nm |  |  |  |
| Způsob chlazení generátoru dle ČSN EN 60034-6 | - |  |  |  |
| Stupeň ochrany podle ČSN EN 60034-5-ed.3 | IP |  |  |  |
| Tvar generátoru dle ČSN EN 60034-7 + A1 | - |  |  |  |
| Odváděný tepelný výkon při jmenovité zátěži | kW |  |  |  |
| Hlučnost dle ČSN EN 60034-9-ed.2 | - |  |  |  |
| Třída izolace vinutí | - |  |  |  |
| Smysl točení dle ČSN EN 60034 -8 ed. 2 | - |  |  |  |
| Celková hmotnost generátoru | kg |  |  |  |
| Hmotnost turbínové plošiny bez betonového dílu | t |  |  |  |
| Stavební objem betonové opěrné konstrukce | m3 |  |  |  |
| Elektrické natáčecí zařízení |  |  |  |  |
| Výrobce… | - |  |  |  |
| Typ | - |  |  |  |
| Příkon | kW |  |  |  |
| Výstupní otáčky | min-1 |  |  |  |
| Hmotnost | kg |  |  |  |
| Redukční stanice páry – bypass turbíny |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka |  |  | Hodnota / údaj / informace |
| Max. množství vstupní páry (4,2 MPa) | t/h |  |  |  |
| Vstupní tlak páry | MPa |  |  |  |
| Vstupní teplota páry | °C |  |  |  |
| Spotřeba napájecí vody pro zástřik | t/h |  |  |  |
| Tlak páry na výstupu (regulovaný)* | MPa |  |  |  |
| Teplota páry na výstupu (regulovaná)* | °C |  |  |  |
| Regulační rozsah od ...do | % |  |  | - |
| Spotřeba chladicí vody při max. výkonu | t/h |  |  |  |
| Spotřeba chladicí vody při 50 % výkonu | t/h |  |  |  |
| Spotřeba chladicí vody při 25 % výkonu | t/h |  |  |  |
| Hmotnost kompletní tlakové redukční stanice | t |  |  |  |
| Redukční stanice páry - pro technologické účely |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka |  |  | Hodnota / údaj / informace |
| Maximální množství páry | t/h |  |  |  |
| Vstupní tlak páry | MPa |  |  |  |
| Vstupní teplota páry | °C |  |  |  |
| Výstupní tlak páry pro technologické účely | MPa |  |  |  |
| Výstupní teplota páry technologické účely | °C |  |  |  |
| Spotřeba napájecí vody pro zástřik | t/h |  |  |  |
| Jeřáb v turbínové hale |  |  |  |  |
| Parametr | Jednotka |  |  | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce jeřábového zařízení |  |  |  |  |
| Nosnost jeřábu | t |  |  |  |
| Délka jeřábové dráhy | m |  |  |  |
| Rychlost pojezdu mostu | m/min |  |  |  |
| Rychlost pojezdu kočky | m/min |  |  |  |
| Rychlost zdvihu | m/min |  |  |  |
| Výkon motoru pojezdu mostu | kW |  |  |  |
| Výkon motoru pojezdu kočky | kW |  |  |  |
| Výkon motoru přesného zvedacího zařízení | kW |  |  |  |
| Ovládání jeřábu | - |  |  |  |
| Most jeřábu s pohonem | t |  |  |  |
| Kočka s pohonem | t |  |  |  |
| Zvedací zařízení s pohonem, zvedací lano a háky | t |  |  |  |
| Celková hmotnost jeřábu | t |  |  |  |

## Kondenzace, chlazení PS - 03

| Kondenzace, chlazení PS - 03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Povrchový kondenzátor |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Typ / počet tahů | - / - |  |
| Celkové rozměry: |  |  |
| - délka | mm |  |
| - šířka | mm |  |
| - výška | mm |  |
| Připojovací příruby |  |  |
| - jmenovitý tlak | PN |  |
| - jmenovitá světlost | DN |  |
| Průtok kondenzátu: |  |  |
| - jmenovitý | t/h |  |
| - maximální | t/h |  |
| Průtok chladící vody: |  |  |
| - jmenovitý | t/h |  |
| - maximální | t/h |  |
| Teplosměnná plocha kondenzátoru | m2 |  |
| Objem vodního prostoru | m3 |  |
| Objem parního prostoru | m3 |  |
| Využitelný objem sběrače | m3 |  |
| Vakuum pro pracovní bod „A“ | kPa |  |
| Vakuum pro pracovní bod „B“ | kPa |  |
| Trubky kondenzátoru: |  |  |
| - délka | mm |  |
| - vnější průměr | mm |  |
| - tloušťka stěny | mm |  |
| - počet | ks |  |
| - materiál | - |  |
| Tepelný výkon jmenovitý | MWt |  |
| Rozdíl teploty emisní páry v kondenzátoru a oteplené chladící vody na jeho výstupu při jmenovitém výkonu | °C |  |
| Tepelný výkon maximální | MWt |  |
| Celková hmotnost kondenzátoru suchá | kg |  |
| Celková hmotnost kondenzátoru provozní | kg |  |
| Systém udržování vakua v kondenzátoru (vývěvy) |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Druh vývěv | - |  |
| Množství odsávaného vzduchu | kg/s |  |
| Celkové potřebné množství chladící vody | m3hod-1 |  |
| Připojovací příruby |  |  |
| - jmenovitý tlak | PN |  |
| - jmenovitá světlost | DN |  |
| Počet vývěv | ks |  |
| Celková hmotnost / ks | kg |  |
| Systém kontinuálního čištění trubek kondenzátoru |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce… | - |  |
| Počet záchytných sít | ks |  |
| Průměr záchytných sít | mm |  |
| Množství recirkulační vody | kg/s |  |
| Minimální rychlost průtoku chl. vody | m/s |  |
| Příkon recirkulačního čerpadla | kW |  |
| Celková hmotnost | kg |  |
| Kondenzátní čerpadla z kondenzátoru (KČKO) |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Počet | ks |  |
| Typ čerpadla | - |  |
| Počet čerpadel | ks |  |
| Kondenzát: |  |  |
| - provozní teplota | °C |  |
| - nejvyšší provozní teplota | °C |  |
| Průtočné množství: |  |  |
| - maximální | m3hod-1 |  |
| - jmenovité | m3hod-1 |  |
| - minimální | m3hod-1 |  |
| Dopravní výška jmenovitá | m.v.sl. |  |
| Sací výška minimální | kPa |  |
| Otáčky: |  |  |
| - jmenovité | ot.min-1 |  |
| - minimální | ot.min-1 |  |
| Účinnost pro pracovní bod | % |  |
| Příkon čerpadla jmenovitý | kW |  |
| Materiál: |  |  |
| - skříň | - |  |
| - oběžné kolo | - |  |
| Způsob regulace výkonu čerpadla | - |  |
| Připojovací příruby |  |  |
| - jmenovitý tlak | PN |  |
| - jmenovitá světlost | DN |  |
| Elektromotor: |  |  |
| - výrobce | - |  |
| - typ | - |  |
| - krytí | IP |  |
| - jm. otáčky | ot.min-1 |  |
| - jm. výkon | kW |  |
| - jm. napětí | V |  |
| - provedení | - |  |
| - krytí | IP |  |
| Hmotnost soustrojí | kg |  |
| Nízkotlaká a středotlaká regenerace (bude vyplněno) pro každý ohřívák |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Typ | - |  |
| Teplosměnná plocha – NTO (STO) | m2 |  |
| Teplosměnná plocha - podchlazovače | m2 |  |
| Trubky: |  |  |
| - délka | mm |  |
| - vnější průměr | mm |  |
| - tloušťka stěny | mm |  |
| - počet | ks |  |
| - materiál | - |  |
| Parní prostor: |  |  |
| - tlak jmenovitý | kPa |  |
| - tlak maximální | kPa |  |
| - teplota maximální | °C |  |
| Kondenzát: |  |  |
| - množství maximální | t.h-1 |  |
| - tlaková ztráta při maximálním průtoku | kPa |  |
| - počet cest kondenzátu | ks |  |
| Tepelný výkon ohříváku vč. podchlazovače | kW |  |
| Rozdíl koncových teplot | °C |  |
| Připojovací příruby |  |  |
| - jmenovitý tlak | PN |  |
| - jmenovitá světlost | DN |  |
| Celková hmotnost | kg |  |
| Vnitřní chladící okruh |  |  |
| Deskový výměník |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Počet kusů | ks |  |
| Průtok chladící vody (uzavřený systém) | l/s |  |
| Vstupní teplota chladící vody | °C |  |
| Výstupní teplota chladící vody | °C |  |
| Vstupní teplota chlazené vody | °C |  |
| Výstupní teplota chlazené vody | °C |  |
| Výkon | kW |  |
| Tlaková ztráta Δp | kPa |  |
| Teplosměnná plocha | m2 |  |
| Jmenovitá světlost připojení chladící vody | mm |  |
| Jmenovitá světlost připojení chlazené vody | mm |  |
| Celková váha | kg |  |
| Oběhová čerpadla vnitřního chladícího okruhu |  |  |
| Výrobce… | - |  |
| Typ čerpadla | - |  |
| Počet čerpadel | ks |  |
| Chladící voda: |  |  |
| - provozní teplota | °C |  |
| - nejvyšší provozní teplota | °C |  |
| Průtočné množství: |  |  |
| - maximální | m3hod-1 |  |
| - jmenovité | m3hod-1 |  |
| - minimální | m3hod-1 |  |
| Dopravní výška jmenovitá | m.v.sl. |  |
| Sací výška minimální | kPa |  |
| Otáčky: |  |  |
| - jmenovité | ot.min-1 |  |
| - minimální | ot.min-1 |  |
| Účinnost pro pracovní bod | % |  |
| Příkon čerpadla jmenovitý | kW |  |
| Materiál: |  |  |
| - skříň | - |  |
| - oběžné kolo | - |  |
| Způsob regulace výkonu čerpadla | - |  |
| Připojovací příruby |  |  |
| - jmenovitý tlak | PN |  |
| - jmenovitá světlost | DN |  |
| Elektromotor: |  |  |
| - výrobce | - |  |
| - typ | - |  |
| - krytí | IP |  |
| - jm. otáčky | ot.min-1 |  |
| - jm. výkon | kW |  |
| - jm. napětí | V |  |
| - provedení | - |  |
| - krytí | IP |  |
| Hmotnost soustrojí | kg |  |

## Vyvedení tepla PS - 04

| Vyvedení tepla – PS - 04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výměník - ohřívák topné vody |  |  |  |  |
| Parametr |  | Jednotka |  | Hodnota / údaj / informace |
| Průtok topné vody min. |  | l/s |  |  |
| Průtok topné vody max. |  | l/s |  |  |
| Vstupní teplota topné vody |  | °C |  |  |
| Výstupní teplota topné vody |  | °C |  |  |
| Jmenovitá světlost potrubí topné vody |  | DN |  |  |
| Jmenovitý tlak topné vody |  | PN |  |  |
| Vstupní teplota páry |  | °C |  |  |
| Výstupní teplota kondenzátu |  | °C |  |  |
| Výkon |  | MW |  |  |
| Tlaková ztráta Δp |  | kPa |  |  |
| Teplosměnná plocha |  | m2 |  |  |
| Celková váha |  | kg |  |  |
| Výrobce |  | - |  |  |
| Kondenzátní čerpadla kondenzátu z ohříváku topné vody (KČOTV) |  |  |  |  |
| Parametr |  | Jednotka |  | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce… |  | - |  |  |
| Počet |  | ks |  |  |
| Typ čerpadla |  | - |  |  |
| Počet čerpadel |  | ks |  |  |
| Kondenzát: |  |  |  |  |
| - provozní teplota |  | °C |  |  |
| - nejvyšší provozní teplota |  | °C |  |  |
| Průtočné množství: |  |  |  |  |
| - maximální |  | m3hod-1 |  |  |
| - jmenovité |  | m3hod-1 |  |  |
| - minimální |  | m3hod-1 |  |  |
| Dopravní výška jmenovitá |  | m.v.sl. |  |  |
| Sací výška minimální |  | kPa |  |  |
| Otáčky: |  |  |  |  |
| - jmenovité |  | ot.min-1 |  |  |
| - minimální |  | ot.min-1 |  |  |
| Účinnost pro pracovní bod |  | % |  |  |
| Příkon čerpadla jmenovitý |  | kW |  |  |
| Materiál: |  |  |  |  |
| - skříň |  | - |  |  |
| - oběžné kolo |  | - |  |  |
| Způsob regulace výkonu čerpadla |  | - |  |  |
| Připojovací příruby |  |  |  |  |
| - jmenovitý tlak |  | PN |  |  |
| - jmenovitá světlost |  | DN |  |  |
| Elektromotor: |  |  |  |  |
| - výrobce … |  | - |  |  |
| - typ |  | - |  |  |
| - krytí |  | IP |  |  |
| - jm. otáčky |  | ot.min-1 |  |  |
| - jm. výkon |  | kW |  |  |
| - jm. napětí |  | V |  |  |
| - provedení |  | - |  |  |
| - krytí |  | IP |  |  |
| Hmotnost soustrojí |  | kg |  |  |
| Zařízení pro zpětné získávání tepla ze spalin |  |  |  |  |
| Tepelné čerpadlo: |  |  |  |  |
| - Výrobce | - |  |  |  |
| - Typ | - |  |  |  |
| - Chladicí medium | - |  |  |  |
| - Příkon | kWe |  |  |  |
| - Výkon | kWt |  |  |  |
| - Druh a parametry jiné energie (např. páry) | - |  |  |  |
| - Spotřeba jiné energie (mimo elektrické), např. páry | t/h (kWt) |  |  |  |
| - Provozní rozsah | - |  |  |  |
| - Počet | ks |  |  |  |
| - Hmotnost | kg |  |  |  |
| - Hlavní rozměry (š x d x v) | m |  | x x |  |
| Kondenzační výměník: |  |  |  |  |
| - Výrobce | - |  |  |  |
| - Typ | - |  |  |  |
| - Výkon | kWt |  |  |  |
| - Složení kondenzátu | - |  |  |  |
| - Systém čištění výměníku | - |  |  |  |
| - Provozní rozsah | - |  |  |  |
| - Počet | ks |  |  |  |
| - Hmotnost | kg |  |  |  |
| Hlavní rozměry (š x d x v) | m |  | x x |  |

## Hospodářství škváry, strusky a popílku - PS11

| Hospodářství škváry, strusky a popílku - PS11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Úletový popílek |  |  |
| Obsah popílku v surových spalinách | g/Nm3 |  |
| Množství popílku | kg/h |  |
| Teplota úletového popílku | °C |  |
| Mechanická doprava popílku |  |  |
| Počet podélných dopravníků na linku | ks |  |
| Přepravované množství na 1 linku | kg/h |  |
| Výpusti z kotle a elektrofiltru (dvojité klapky) | typ |  |
| Počet | ks |  |
| Typ pohonu | - |  |
| Elektrický výkon pohonů | kW |  |
| Příčné dopravníky |  |  |
| Počet | ks |  |
| Typ | - |  |
| Prosazení | t/h |  |
| Příkon | kW |  |
| Drtič |  |  |
| Počet | ks |  |
| Typ | - |  |
| Prosazení | t/h |  |
| Příkon | kW |  |
| Podávací stanice |  |  |
| Prosazení | kg/h |  |
| Objem mezizásobníku | m3 |  |
| Objem zásobníku podávací stanice | m3 |  |
| Spotřeba vzduchu pro podávací stanici | Nm3/h |  |
| Max. provozní tlak | MPa |  |
| Materiál | - |  |
| Elektrický výkon vytápění | kW |  |
| Výhybka |  |  |
| Počet | ks |  |
| Typ | - |  |
| Materiál | - |  |
| Způsob ovládání výhybky | - |  |
| Pneumatická doprava popílku do sila |  |  |
| Vysušení tlak. vzduchu | °C |  |
| Provozní tlak pro dopravu popílku | bar |  |
| Počet mezizásobníků podávací stanice | ks |  |
| Počet podávacích stanic | ks |  |
| Počet dopravních cest | ks |  |
| Silo úletového popílku |  |  |
| Počet | ks |  |
| Objem sila | m3 |  |
| Objem brutto | m3 |  |
| Průměr válcové části | mm |  |
| Výška válcové části | mm |  |
| Síla stěny | mm |  |
| Celková výška | mm |  |
| Materiál stěny | - |  |
| Uzávěr na výstupu sila | typ |  |
| Uvolňovací zařízení | typ |  |
| Výpustný orgán sila | typ |  |
| Příkon el. vyhřívání sila | kW |  |
| Izolace druh/tloušťka | mm |  |
| Typ měřiče hladiny popílku v sile | - |  |
| Konus |  |  |
| Úhel kónusu | grad |  |
| Výška kónusové části | mm |  |
| Způsob vyprazdňování | - |  |
| Výrobce | - |  |
| Filtr sila |  |  |
| Počet | ks |  |
| Typ filtru | - |  |
| Výrobce | - |  |
| Účinnost filtru | % |  |
| Způsob čištění filtru | - |  |
| Dávkování popílku ze sila |  |  |
| Komorový podavač |  |  |
| Výrobce… | - |  |
| Váha | kg |  |
| Materiál | č. mat |  |
| Typ pohonu | - |  |
| Vážní nádoba |  |  |
| Výrobce | - |  |
| Objem nádoby | m3 |  |
| Způsob vážení | - |  |
| Šnekový dopravník |  |  |
| Výrobce… | - |  |
| Typ | - |  |
| Odprašky z rukávcového katalytického filtru |  |  |
| Mechanická doprava odprašků |  |  |
| Počet podélných dopravníků na linku | ks |  |
| Přepravované množství na 1 linku | kg/h |  |
| Typ | - |  |
| Typ pohonu | - |  |
| Příkon | kW |  |
| Příčné dopravníky |  |  |
| Počet | ks |  |
| Typ | - |  |
| Prosazení | t/h |  |
| Příkon | kW |  |
| Váha |  |  |
| Počet | ks |  |
| Typ | - |  |
| Prosazení | t/h |  |
| Manipulace s big-bagy | - |  |
| Promývání popílku |  |  |
| Režim provozu | - |  |
| Způsob vynášení popílku | - |  |
| Prosazení (přepočteno na suchý popílek) | kg/h |  |
| Prosazení vlhkého popílku | kg/h |  |
| Prosazení popílku max. | kg/h |  |
| Vlhkost vypraného popílku | váh.% |  |
| Vlastnosti vypraného popílku (nebezpečnost) |  |  |
| Míchací zařízení |  |  |
| Počet | ks |  |
| Výrobce | - |  |
| Typ | - |  |
| Materiál | - |  |
| Dopravované množství | kg/h |  |
| Způsob regulace výkonu | - |  |
| Filtr |  |  |
| Počet | ks |  |
| Výrobce… | - |  |
| Typ | - |  |
| Průtok | l/s |  |
| Iontoměnič Hg |  |  |
| Počet | ks |  |
| Výrobce… | - |  |
| Typ | - |  |
| Průtok | l/s |  |
| Vyrovnávací nádrž |  |  |
| Počet | ks |  |
| Max. doba pro naplnění zásobníku | h |  |
| Objem | m3 |  |
| Rozměry: Ø x h | m | x |
| Materiál | č. mat. |  |
| Ochrana před korozí | - |  |
| Hmotnost nádrže | t |  |
| Sběrná nádrž odpadní vody |  |  |
| Počet | ks |  |
| Max. doba pro naplnění zásobníku | h |  |
| Objem | m3 |  |
| Rozměry: Ø x h | m |  |
| Síla stěny | mm |  |
| Materiál | č. mat. |  |
| Ochrana před korozí | - |  |
| Hmotnost nádrže | t |  |
| Plnící čerpadlo odpadní vody z pračky spalin |  |  |
| Výrobce… | - |  |
| Typ | - |  |
| Počet | ks |  |
| Dopravované množství | m3/h |  |
| Dopravní výška | m VS |  |
| Otáčky motoru čerpadla | min-1 |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Extrakční nádrže |  |  |
| Počet | ks |  |
| Doba prodlevy suspenze | h |  |
| Objem | m3 |  |
| Rozměry: Ø x H | m | x |
| Síla stěny | mm |  |
| Materiál | č. mat. |  |
| Ochrana před korozí vnitřní/vnější | mm |  |
| Hmotnost prázdné nádrže | kg |  |
| Hmotnost plné nádrže | kg |  |
| Míchací zařízení |  |  |
| Výrobce… | - |  |
| Typ | - |  |
| Počet | ks |  |
| Počet otáček | min-1 |  |
| Typ pohonu | - |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Hmotnost prázdné nádrže | kg |  |
| Hmotnost míchacího zařízení | kg |  |
| Provozní hmotnost jedné nádrže | kg |  |
| Odvodnění popílku |  |  |
| Způsob provozu | - |  |
| Výrobce | - |  |
| Způsob odvodnění | - |  |
| Počet jednotek | ks |  |
| Obsah sušiny | % |  |
| Netto filtrační plocha | m2 |  |
| Transport vypraného popílku do bunkru škváry |  |  |
| Výrobce… | - |  |
| Typ | - |  |
| Počet pásových dopravníků | ks |  |
| Přepravní kapacita | t/h |  |
| Rychlost pásu | m/s |  |
| Šířka | mm |  |
| Délka | m |  |
| Materiál pasu | - |  |
| Provozní režim | - |  |
| Doprava škváry a vypraného popílku |  |  |
| Jeřáb |  |  |
| Typ | - |  |
| Počet | ks |  |
| Nosnost | t |  |
| Způsob obsluhy | - |  |
| Minimální přepravní výkon | t/h |  |
| Šířka jeřábové dráhy | mm |  |
| Délka jeřábové dráhy | mm |  |
| Celková výška zdvihu | mm |  |
| Rozpětí jeřábu | mm |  |
| Rychlost pojezdu jeřábu | m/min |  |
| Výkon motoru pojezdu jeřábu | kW |  |
| Výkon motoru pojezdu kočky | kW |  |
| Výkon motoru zdvihu | kW |  |
| Doba zapnutí motoru pojezdu jeřábu | % |  |
| Doba zapnutí motoru zdvihu | % |  |
| Doba zapnutí motoru kočky jeřábu | % |  |
| Druh krytí motorů jeřábu | IP |  |
| Rychlost pojezdu kočky | m/min |  |
| Rozměry kabiny jeřábníka | mm | x x |
| Váha jeřábového mostu s pohonem | t |  |
| Váha kočky s pohonem | t |  |
| Celková váha jeřábového zařízení | t |  |
| Drapák | - |  |
| Počet | ks |  |
| Typ konstrukce drapáku | - |  |
| Minimální obsah drapáku (uzavřený stav) | m3 |  |
| Minimální nosnost drapáku (Netto) | t |  |
| Váha drapáku (prázdný) | t |  |
| Doba pro zavření/otevření drapáku | s |  |
| Sypná hmotnost škváry | t/m3 |  |
| Rychlost zdvihu | m/min |  |
| Rychlost mikrozdvihu | m/min |  |
| Pásová doprava |  |  |
| Šikmý pásový dopravník škváry a popílku |  |  |
| Typ | - |  |
| Sklon | grad |  |
| Délka pasu | m |  |
| Šířka pasu | mm |  |
| Prosazení (min.) | t/h |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Hlučnost | dB |  |
| Vodorovný dopravník škváry a popílku |  |  |
| Typ | - |  |
| Sklon | grad |  |
| Délka pasu | m |  |
| Šířka pasu | mm |  |
| Prosazení (min.) | t/h |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Hlučnost | dB |  |
| Příčný dopravník škváry a popílku |  |  |
| Typ | - |  |
| Sklon | grad |  |
| Délka pasu | m |  |
| Šířka pasu | mm |  |
| Prosazení (min.) | t/h |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Hlučnost | dB |  |
| Výrobce dopravníků | - |  |
| Třídění a zpracování směsi škváry a popílku |  |  |
| Magnetický separátor |  |  |
| Počet | ks |  |
| Typ | - |  |
| Prosazení (min.) | t/h |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Hlučnost | dB |  |
| Indukční separátor |  |  |
| Počet | ks |  |
| Typ | - |  |
| Prosazení (min.) | t/h |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Hlučnost | dB |  |
| Třídič |  |  |
| Počet | ks |  |
| Typ | - |  |
| Průměr bubnu | mm |  |
| Prosazení (min.) | t/h |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Hlučnost | dB |  |
| Dopravník frakce 0-16 mm |  |  |
| Typ | - |  |
| Sklon | grad |  |
| Délka pasu | m |  |
| Šířka pasu | mm |  |
| Prosazení (min.) | t/h |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Hlučnost | dB |  |
| Dopravník frakce 16-32 mm |  |  |
| Typ | - |  |
| Sklon | grad |  |
| Délka pasu | m |  |
| Šířka pasu | mm |  |
| Prosazení (min.) | t/h |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Hlučnost | dB |  |
| Dopravník nadsítné frakce |  |  |
| Typ | - |  |
| Sklon | grad |  |
| Délka pasu | m |  |
| Šířka pasu | mm |  |
| Prosazení (min.) | t/h |  |
| Elektrický příkon | kW |  |
| Hlučnost | dB |  |

## Kompresorová stanice a rozvod stlačeného vzduchu - PS 12

| Kompresorová stanice a rozvod stlačeného vzduchu - PS 12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kompresorová stanice |  |  |
| Kompresor s integrovanou suškou +3°C | ks |  |
| Výrobce | - |  |
| Typ kompresoru | - |  |
| Typ sušičky | - |  |
| Pracovní tlak | MPa |  |
| Výkon kompresoru | m3/h |  |
| Regulace výkonu | - |  |
| Účinnost v pracovním bodě | % |  |
| Primární filtrace | - |  |
| Odvod kondenzátu | - |  |
| Adsorpční sušička -40°C | ks |  |
| Vzdušník 1 | m3 |  |
| Vzdušník 2 | m3 |  |
| Finální filtrace | - |  |
| Řízení kompresorové stanice | - |  |
| Vizualizace | - |  |
| Telemonitoring | - |  |
| Zpětné využití tepla | - |  |

## Čerpací stanice chladící vody – PS 13

| Čerpací stanice chladící vody – PS 13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oběhové čerpadlo chladící vody |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Výrobce | - |  |
| Typ čerpadla | - |  |
| Počet čerpadel | ks | 2 |
| Chladící voda: |  |  |
| - provozní teplota | °C |  |
| - nejvyšší provozní teplota | °C |  |
| Průtočné množství: |  |  |
| - maximální | m3hod-1 |  |
| - jmenovité | m3hod-1 |  |
| - minimální | m3hod-1 |  |
| Dopravní výška jmenovitá | m.v.sl. |  |
| Sací výška minimální | kPa |  |
| Otáčky: |  |  |
| - jmenovité | ot.min-1 |  |
| - minimální | ot.min-1 |  |
| Účinnost pro pracovní bod | % |  |
| Příkon čerpadla jmenovitý | kW |  |
| Materiál: |  |  |
| - skříň | - |  |
| - oběžné kolo | - |  |
| Způsob regulace výkonu čerpadla | - |  |
| Připojovací příruby |  |  |
| - jmenovitý tlak | PN |  |
| - jmenovitá světlost | DN |  |
| Elektromotor: |  |  |
| - výrobce | - |  |
| - typ | - |  |
| - krytí | IP |  |
| - jm. otáčky | ot.min-1 |  |
| - jm. výkon | kW |  |
| - jm. napětí | V |  |
| - provedení | - |  |
| - krytí | IP |  |
| Hmotnost soustrojí | kg |  |
| Dávkování chemikálií pro vnější okruh chladící vody |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| Chemikálie1 |  |  |
| Druh | - |  |
| Velikost zásobní nádrže | l |  |
| Velikost záchytné vany | l |  |
| Pohon | - |  |
| Výkon čerpadla | l/h |  |
| Výstupní tlak | MPa |  |
| El. příkon | kW |  |
| Regulace | - |  |
| Chemikálie 2 |  |  |
| Druh | - |  |
| Velikost zásobní nádrže | l |  |
| Velikost záchytné vany | l |  |
| Pohon | - |  |
| Výkon čerpadla | l/h |  |
| Výstupní tlak | MPa |  |
| El. příkon | kW |  |
| Regulace | - |  |
| Chemikálie 3 |  |  |
| Druh | - |  |
| Velikost zásobní nádrže | l |  |
| Velikost záchytné vany | l |  |
| Pohon | - |  |
| Výkon čerpadla | l/h |  |
| Výstupní tlak | MPa |  |
| El. příkon | kW |  |
| Regulace | - |  |
| Napájecí napětí čerpadel chemikálií | V |  |

## Úprava kondenzátu – PS 14

| Úprava kondenzátu – PS 14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navrhne zhotovitel |  |  |

## Úprava odpadních vod - PS 15

| Úprava odpadních vod - PS 15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specifikace čištěných odpadních vod |  |  |
| Odpadní vody z 1. stupně pračky | m3/h |  |
| Odpadní vody z extrakce popílku | m3/h |  |
| Odpadní vody z 2. stupně pračky (SO2) | m3/h |  |
| Úkapy a oplachy | m3/h |  |
| Neutralizace (vápenné mléko Ca(OH)2) | m3/h |  |
| Hydraulická rezerva 30% | m3/h |  |
| Total včetně rezervy | m3/h |  |
| Filtrační koláč | kg/h |  |
| Specifikace hlavních komponentů |  |  |
| Chlazení odpadních vod | ks |  |
| Procesní nádrže | ks |  |
| Čerpadla | ks |  |
| Potrubní rozvody | - |  |
| Způsob odvodnění | - |  |
| Typ (vakuový pásový filtr, svíčkový filtr, kalolis) | - |  |
| Výrobce | - |  |
| Sběrná nádrž odpadních vod | m3 |  |
| Čerpadla odpadní vody | ks |  |
| Silo vápenného hydrátu | ks |  |
| Objem nádrže sila vápenného hydrátu | m3 |  |
| Měrná spotřeba vápenného hydrátu | kg/t odpadu |  |
| Příprava vápenného mléka | - |  |
| Sledované parametry na výstupu | - |  |
| Spotřeba chemikálií |  |  |
| Médium 1 (např. TMT 15, Na2S) | - |  |
| Způsob skladování | - |  |
| Skladová zásoba | kg |  |
| Měrná spotřeba | kg/t odpadu |  |
| Médium 2 (např. FeCl3) | - |  |
| Způsob skladování | - |  |
| Skladová zásoba | kg |  |
| Měrná spotřeba | kg/t odpadu |  |
| Médium 3 (např. HCl) | - |  |
| Způsob skladování | - |  |
| Skladová zásoba | kg |  |
| Měrná spotřeba | kg/t odpadu |  |
| Médium 4 | - |  |
| Způsob skladování | - |  |
| Skladová zásoba | kg |  |
| Měrná spotřeba | kg/t odpadu |  |

## Dopravní zařízení - PS 19

| ## Dopravní zařízení - PS 19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kolový nakladač |  |  |
| Výrobce | - |  |
| Typ | - |  |
| Max. provozní hmotnost | kg |  |
| Celková šířka přes pneumatiky | m |  |
| Celková délka | m |  |
| Max. výkon motoru | kW |  |
| Objem lopaty | m3 |  |
| Světlá výška | m |  |
| Klopné zatížení v plném zatočení | kg |  |
| Provozní zatížení (50%) | kg |  |
| Výsypná výška při 45° vyklopení lopaty | mm |  |
| Hmotnost stroje | kg |  |
| Zajištěný servis v ČR u společnosti | - |  |

## Systém monitorování emisí - PS 22

| Systém monitorování emisí - PS 22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veličina | Jednotka | Princip měření | Rozsah | Výstupní signál |
| HCl | mg/Nm3 |  |  |  |
| HF | mg/Nm3 |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 |  |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 |  |  |  |
| NOX | mg/Nm3 |  |  |  |
| O2 ve spalinách | % |  |  |  |
| NH3 | mg/Nm3 |  |  |  |
| TOC | mg/Nm3 |  |  |  |
| TZL | mg/Nm3 |  |  |  |
| Průtok spalin | Nm3/hod |  |  |  |
| Teplota | °C |  |  |  |
| Tlak | hPa |  |  |  |
| H2O ve spalinách | % |  |  |  |
| Měření | Výrobce | Přístroj/snímač | Kalibrace | Interval kalibrace |
| HCl |  |  |  |  |
| HF |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |
| O2 ve spalinách |  |  |  |  |
| NH3 |  |  |  |  |
| TOC |  |  |  |  |
| TZL |  |  |  |  |
| Průtok spalin |  |  |  |  |
| Teplota |  |  |  |  |
| Tlak |  |  |  |  |
| H2O ve spalinách |  |  |  |  |

## Monitorovací systém odpadních vod – PS 23

| Monitorovací systém odpadních vod – PS 23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Množství odpadních vod | m3/h |  |
| pH | - |  |
| Teplota | °C |  |
| Zakalení | - |  |
| Vodivost | μS |  |
| Způsob měření | - |  |
| Výrobce | - |  |

## Komunikační systémy - PS 24

| Komunikační systémy - PS 24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hlasová a datová komunikace |  |  |
| Typ datové sítě | - |  |
| Počet datových rozvaděčů | ks |  |
| UPS datových rozvaděčů | VAh |  |
| PoE | ano/ne |  |
| Dodavatel zařízení | -- |  |
| Provozní kamerový systém |  |  |
| Sledování ohniště | ks |  |
| Sledování prostoru násypky kotle | ks |  |
| Sledování prostoru násypky drtiče | ks |  |
| Sledování prostoru bunkru odpadu (termo) | ks |  |
| Sledování vodoznaku v bubnu kotle | ks |  |
| Kontrola odpadu v otevřených vozech u váhy | ks |  |
| Sledování procesu ČOV | ks |  |
| Sledování vstupních prostor | ks |  |
| Počet monitorů | ks |  |
| Dodavatel systému | - |  |
| Napájení | V |  |
| Zálohování | - |  |
| Elektrická požární signalizace |  |  |
| Technologie | - |  |
| Počet okruhů | ks |  |
| Počet adresovaných prvků | ks |  |
| Počet detektorů optoteplotních | ks |  |
| Počet tlačítkových hlásičů | ks |  |
| Počet optických detektorů | ks |  |
| Počet ionizačních detektorů | ks |  |
| Počet sirén | ks |  |
| Počet majáků | ks |  |
| Dodavatel systému | - |  |
| Napájení | V |  |
| Zálohování | - |  |

## Technický systém fyzické ochrany - PS 25

| Technický systém fyzické ochrany - PS 25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místa vybavená kamerami | ks |  |
| Typ kamer | - |  |
| Výrobce kamer | - |  |
| Monitory | ks |  |
| Výrobce monitorů | - |  |
| Kapacita záznamového zařízení | - |  |
| Výrobce záznamového zařízení | - |  |
| Typ datové sítě | - |  |
| Systém strukturované kabeláže | - |  |

## Laboratoře - PS 26

| Uchazeč uvede seznam dodávaného zařízení pro vybavení laboratoří - PS 26 |  |  |
| --- | --- | --- |

# SKŘ

## PS 10	SKŘ

| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| --- | --- | --- |
| DCS |  |  |
| Výrobce a typ DCS pro automatizační úroveň řízení | - / - |  |
| Automatizační stanice: |  |  |
| - Typ | - |  |
| - Počet procesorových automatizačních stanic - single/redundantních | ks / ks |  |
| - Celkový počet AI / z toho rezerva | ks / ks |  |
| - Celkový počet AO / z toho rezerva | ks / ks |  |
| - Celkový počet DI / z toho rezerva | ks / ks |  |
| - Celkový počet DO / z toho rezerva | ks / ks |  |
| Galvanické oddělení jednotlivých vstupů na AI kartě | Ano/Ne |  |
| Vstupní optočleny na jednotlivých vstupech na DI kartě | Ano/Ne |  |
| Časové rozlišení jednotlivých vstupů na DI kartě | ms |  |
| Časové rozlišení sekvence událostí (včetně událostí vzniklých uvnitř systému jako jsou např. meze analogových signálů, zásah operátora, apod.) | ms |  |
| Software DCS |  |  |
| SW obsažený v dodávce: |  |  |
| - Celkový počet licencí | ks |  |
| - Název, verze a umístění SW | - / - / - |  |
| - Název, verze a umístění SW | - / - / - |  |
| - Název, verze a umístění SW | - / - / - |  |
| - Název, verze a umístění SW | - / - / - |  |
| PLC automaty |  |  |
| Budou použity pomocné PLC automaty | Ano/Ne |  |
| Výrobce / typ / účel nasazení PLC automatu | - / - / - |  |
| Výrobce / typ / účel nasazení PLC automatu | - / - / - |  |
| Výrobce / typ / účel nasazení PLC automatu | - / - / - |  |
| Řízení a regulace TG |  |  |
| Dodavatel hydraulické části řízení TG | - |  |
| Výrobce E-H převodníků | - |  |
| Elektronická část regulace a ochran TG: |  |  |
| - Výrobce | - |  |
| - Typ | - |  |
| - Výběr výstupního signálu | 1/2 nebo 2/3 |  |
| Přeotáčková ochrana TG | výrobce / typ |  |
| Vibrodiagnostika TG: |  |  |
| - Výrobce aparatury | - |  |
| - Typ | - |  |
| - Počet snímačů celkem | ks |  |

# Elektročást

## PS 07	Vyvedení elektrického výkonu

| Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| --- | --- | --- |
| Generátorový vypínač: |  |  |
| - Výrobce | - |  |
| - Typ | - |  |
| - Způsob zhášení el. oblouku | - |  |
| - Počet pólů | ks |  |
| - Třída | vnitřní / venkovní |  |
| - Jmenovité napětí | V |  |
| - Jmenovitý proud | A |  |
| - Jmenovité napětí ovládacích obvodů | V DC |  |
| - Jmenovité napětí motorových pohonů | V AC |  |
| Transformátor vývodový 35/6,3 kV: |  |  |
| - Výrobce | - |  |
| - Jmenovitý výkon | kVA |  |
| - Počet kusů | 1 |  |
| - Druh chlazení při výkonu | 70/100% |  |
| - Jmenovitý kmitočet | Hz |  |
| - Jmenovité primární napětí i napětí odboček | V / % |  |
| - Jmenovité sekundární napětí | V |  |
| - Jmenovitý primární proud | A |  |
| - Jmenovitý sekundární proud | A |  |
| - Spojení | - |  |
| - Napětí nakrátko Uk | % |  |
| - Ztráty naprázdno | kW |  |
| - Ztráty nakrátko | kW |  |
| - Krytí | IP |  |

## PS 08	Zařízení vlastní spotřeby

| Transformátor vlastní spotřeby 6,3/0,4 kV: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Výrobce | - | DTTO |
| - Jmenovitý výkon | kVA |  |
| - Počet kusů | 2 |  |
| - Druh chlazení při výkonu | 70/100% |  |
| - Jmenovitý kmitočet | Hz |  |
| - Jmenovité primární napětí i napětí odboček | V / % |  |
| - Jmenovité sekundární napětí | V |  |
| - Jmenovitý primární proud | A |  |
| - Jmenovitý sekundární proud | A |  |
| - Spojení | - |  |
| - Napětí nakrátko Uk | % |  |
| - Ztráty naprázdno | kW |  |
| - Ztráty nakrátko | kW |  |
| - Krytí | IP |  |
| Transformátory odbočkové v případě potřeby: |  |  |
| - Výrobce | - |  |
| - Jmenovitý výkon | kVA |  |
| - Počet kusů | 2 |  |
| - Druh chlazení při výkonu | 70/100% |  |
| - Jmenovitý kmitočet | Hz |  |
| - Jmenovité primární napětí i napětí odboček | V / % |  |
| - Jmenovité sekundární napětí | V |  |
| - Jmenovitý primární proud | A |  |
| - Jmenovitý sekundární proud | A |  |
| - Spojení | - |  |
| - Napětí nakrátko Uk | % |  |
| - Ztráty naprázdno | kW |  |
| - Ztráty nakrátko | kW |  |
| - Krytí | IP |  |
| - Výrobce vnitřního vybavení (jističe, stykače,…) | - |  |
| Výrobce elektrických ochran vývodu generátor / transformátory | - |  |
| DPS 08 Dieselagregát: |  |  |
| - Výrobce | - |  |
| - Jmenovitý výkon | kVA |  |
| - Jmenovité napětí | V AC |  |
| - Způsob chlazení dieselagregátu | - |  |
| - Doba chodu na jedno naplnění nádrže | hod. |  |
| - Způsob startu | elektrický/vzduchový |  |
| - Max. doba rozběhu | sec. |  |
| Frekvenční měniče (nad 25 kW): | - |  |
| - Výrobce |  |  |
| - Účel použití frekvenčního měniče | soupis všech použití |  |
| Baterie 220 V DC: |  |  |
| - Výrobce | - |  |
| - Celkový počet | ks |  |
| - Celková kapacita | Ah |  |

# Údržba zařízení

| Maximální čas pro výměnu teplosměnných ploch: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Parametr | Jednotka | Hodnota / údaj / informace |
| - Vstupní výparník |  |  |
| - - celého svazku/první řady/poslední řady | hod/hod/hod |  |
| - Přehřívák 3 |  |  |
| - - celého svazku/první řady/poslední řady | hod/hod/hod |  |
| - Přehřívák 2 |  |  |
| - - celého svazku/první řady/poslední řady | hod/hod/hod |  |
| - Přehřívák 1 |  |  |
| - - celého svazku/první řady/poslední řady | hod/hod/hod |  |
| - Výparník 3 |  |  |
| - - celého svazku/první řady/poslední řady | hod/hod/hod |  |
| - Výparník 2 |  |  |
| - - celého svazku/první řady/poslední řady | hod/hod/hod |  |
| - Výparník 1 |  |  |
| - - celého svazku/první řady/poslední řady | hod/hod/hod |  |
| - Ekonomizér 3 |  |  |
| - - celého svazku/první řady/poslední řady | hod/hod/hod |  |
| - Ekonomizér 2 |  |  |
| - - celého svazku/první řady/poslední řady | hod/hod/hod |  |
| - Ekonomizér 1 |  |  |
| - - celého svazku/první řady/poslední řady | hod/hod/hod |  |

# Svazek C14 Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektu údajů i z jiných zdrojů

- Ve Svazku C14 předběžné nabídky / nabídky předloží účastník zadávacího řízení Přílohu 14 – Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektu údajů i z jiných zdrojů, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.

- Účastník zadávacího řízení v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky doplní v Příloze 14 pouze název společnosti (účastníka zadávacího řízení), a to v odstavci 1 C), 2 A) a 2 E).

- Účastník zadávacího řízení v rámci tohoto Svazku C14 současně předloží prohlášení, že tuto Přílohu 14 obsahující Informaci o zpracování osobních údajů získaných od subjektu údajů i z jiných zdrojů, přijímá bez výhrad.

Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/povinne-osoby-dle-zakona-c-2532008-sb#rusko-seznam-sankcionovanych-osob