## List1
CENOVÁ NABÍDKA
Zadávací řízení č. 122116 "ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ 2022 - III. ETAPA"
[obchodní firma/jméno dodavatele, sídlo, IČ]
ZŠ Jiráskovo nám. Jiráskovo náměstí 1166, HK
č. | položka | měrná jednotka (MJ) | množství | cena za MJ v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
1 | kompletní práce a montáže | kpl | 1 |  | 0
2 | oprava elektroinstalace včetně mat. | kpl | 1 |  | 0
3 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RS5 | kpl | 1 |  | 0
4 | spojovací materiál | ks | 60 |  | 0
5 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RWC3 | kpl | 1 |  | 0
6 | boční krytka propojovací lišty | ks | 12 |  | 0
7 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RS6 | kpl | 1 |  | 0
8 | údržba rozvaděče RS6, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
9 | vypínač 63A, 3 pól, | ks | 1 |  | 0
10 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RS4 | kpl | 1 |  | 0
11 | demontáž rozvodnice RWC2 - včetně komponentů | kpl | 1 |  | 0
12 | oceloplastová rozvodnice 14 modulů; IP30; bílá, ocelová dvířka | ks | 1 |  | 0
13 | montáž rozvodnice včetně zapojení původních komponentů | ks | 1 |  | 0
14 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RS3 | kpl | 1 |  | 0
15 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RF | kpl | 1 |  | 0
16 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RP | kpl | 1 |  | 0
17 | Tepelně izolační podložka 1200x250x5 pod el. instalace | ks | 1 |  | 0
18 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RPC-1 | kpl | 1 |  | 0
19 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RS2 | kpl | 1 |  | 0
20 | ovládací páčka vačkového vypínače | ks | 2 |  | 0
21 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RWC1 | kpl | 1 |  | 0
22 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RS1 | kpl | 1 |  | 0
23 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RPC | kpl | 1 |  | 0
24 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RP1 | kpl | 1 |  | 0
25 | vodič CY ZŽ 10 mm2 | m | 3 |  | 0
26 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče BR2 | kpl | 1 |  | 0
27 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RD1 | kpl | 1 |  | 0
28 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RSM1 | kpl | 1 |  | 0
29 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče 0.RD-1 | kpl | 1 |  | 0
30 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-Or | kpl | 1 |  | 0
31 | vyhotovení výrobního štítku rozvaděče R-Or | ks | 1 |  | 0
32 | vypínač In 40 A, Ue AC 250 V, 1pól | ks | 1 |  | 0
33 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-Dr | kpl | 1 |  | 0
34 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RMO-11 | kpl | 1 |  | 0
35 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RMO2 | kpl | 1 |  | 0
36 | úklid rozvaděče RMO 12 | kpl | 1 |  | 0
37 | Ucpávka vývodková se závitem IP66 - PG 13,5 + matka | ks | 2 |  | 0
38 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RSM2 | kpl | 1 |  | 0
39 | oprava krytu rozvaděče RSM2 | kpl | 1 |  | 0
40 | vodič CY modrý 6 mm2 | m | 1 |  | 0
41 | úklid rozvaděče RSM2 | kpl | 1 |  | 0
42 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RK | kpl | 1 |  | 0
43 | úklid rozvaděče RK | kpl | 1 |  | 0
44 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče HR | kpl | 1 |  | 0
45 | náhradní knoflík ke spínačům tahem zapni stiskem vypni | ks | 2 |  | 0
46 | pojistková vložka 20A | ks | 5 |  | 0
47 | zářivková trubice 36W, studená bílá | ks | 9 |  | 0
48 | nástěnná zásuvka 230V;16A; IP 44; bílá | ks | 2 |  | 0
49 | nástěnná prázdná rozbočovací krabice 75x75mm | ks | 1 |  | 0
50 | zářivková trubice G13/18W/230V | ks | 3 |  | 0
51 | kabel CYKY 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
52 | lišta vkládací 17x17mm; bílá | m | 4 |  | 0
53 | LED nouzové svítidlo 2,5W; 100lm; IP42; 1hod | ks | 1 |  | 0
54 | zářivková trubice G13/36W/230V | ks | 16 |  | 0
55 | kabel CYKY 3x2,5mm2 | m | 3 |  | 0
56 | krabice lištová 80x28; bílá | ks | 1 |  | 0
57 | vestavné kruhové LED svítidlo(do podhledu) 230V;12W; 1000lm; IP20; | ks | 2 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
ZŠ Kukleny
č. | položka | měrná jednotka (MJ) | množství | cena za MJ v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
58 | kompletní práce a montáže | kpl | 1 |  | 0
59 | oprava elektroinstalace včetně mat. | kpl | 1 |  | 0
60 | spojovací mat. | ks | 40 |  | 0
61 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RK | kpl | 1 |  | 0
62 | CZ zámek rozvaděče čep 6x6 | ks | 4 |  | 0
63 | oprava dveří rozvaděče RE | kpl | 1 |  | 0
64 | pojistková vložka 50A | ks | 5 |  | 0
65 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RP1b | kpl | 1 |  | 0
66 | boční krytka propojovací lišty | ks | 26 |  | 0
67 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RS1 | kpl | 1 |  | 0
68 | údržba rozvaděče RS1, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
69 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-CH | kpl | 1 |  | 0
70 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-Pr | kpl | 1 |  | 0
71 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RP1c | kpl | 1 |  | 0
72 | údržba rozvaděče RP1c, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
73 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RP1 | kpl | 1 |  | 0
74 | jistič 13 A, , charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | ks | 1 |  | 0
75 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RS2 | kpl | 1 |  | 0
76 | údržba rozvaděče RS2, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
77 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RP1a | kpl | 1 |  | 0
78 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-F | kpl | 1 |  | 0
79 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC | ks | 1 |  | 0
80
81 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-S | kpl | 1 |  | 0
82 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RB-2 | kpl | 1 |  | 0
83 | vodič CY 4mm2; černý | m | 2 |  | 0
84 | vodič CY 4mm2; světle modrý | m | 2 |  | 0
85 | údržba rozvaděče RB-2, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
86 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RO | kpl | 1 |  | 0
87 | doplnění výrobního štítku rozvaděče RO | ks | 1 |  | 0
88 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-PC1 | kpl | 1 |  | 0
89 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC | ks | 3 |  | 0
90
91 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RB-3 | kpl | 1 |  | 0
92 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RB-1 | kpl | 1 |  | 0
93 | dodávka a montáž krytů rozvaděče RM01 | ks | 2 |  | 0
94 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RT | kpl | 1 |  | 0
95 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RO-1 | kpl | 1 |  | 0
96 | svorka řadová RSA; 2,5mm2 | ks | 10 |  | 0
97 | nosná lišta DIN 20cm | ks | 1 |  | 0
98 | údržba rozvaděče RO-1, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
99 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RO-2 | kpl | 1 |  | 0
100 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-PC2 | kpl | 1 |  | 0
101 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-Kuch2 | kpl | 1 |  | 0
102 | údržba rozvaděče R-Kuch 2, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
103 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RJ7 | kpl | 1 |  | 0
104 | vodič CY 1,5mm2; světle modrý | m | 1 |  | 0
105 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RM8 | kpl | 1 |  | 0
106 | jistič In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA | ks | 1 |  | 0
107 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-Tv | kpl | 1 |  | 0
108 | zámek M22/30mm | ks | 1 |  | 0
109 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-TUV | kpl | 1 |  | 0
110 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RJ41a | kpl | 1 |  | 0
111 | nástěnná zásuvka 16A/230V; šedá; IP44 | ks | 1 |  | 0
112 | LED světelný zdroj 14W; E27; 4100K | ks | 1 |  | 0
113 | zářivková trubice G13/36W/230V | ks | 12 |  | 0
114 | kabel CYKY 3x2,5mm2 | m | 20 |  | 0
115 | krabice lištová 80x28; bílá | ks | 7 |  | 0
116 | lišta vkládací 17x17mm; bílá | m | 12 |  | 0
117 | flexošnůra 3x2,5mm2; bílá; 5m | ks | 1 |  | 0
118 | kabel CYKY 3x1,5mm2 | m | 5 |  | 0
119 | lišta vkládací 17x17mm; bílá | m | 6 |  | 0
120 | LED nouzové svítidlo 2,5W; 100lm; IP42; 1hod | ks | 1 |  | 0
121 | nástěnná rozbočovací hranatá krabice | ks | 3 |  | 0
122 | LED přisazené mřížkové svítidlo; bílé; 30W; 3400lm;4000K | ks | 1 |  | 0
123 | vestavná zásuvka 16A/230V; bílá; ABB-tango | ks | 1 |  | 0
124 | přisazené LED svítidlo s krytem 560x560mm; 5700K; 36W; bílé | ks | 2 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
ZŠ Nový Hradec Králové
č. | položka | měrná jednotka (MJ) | množství | cena za MJ v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
125 | kompletní práce a montáže | kpl | 1 |  | 0
126 | oprava elektroinstalace včetně mat. | kpl | 1 |  | 0
127 | spojovací mat. | ks | 50 |  | 0
128 | údržba rozvaděče RIS-TV, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
129 | kabelové oko šroubové 35xM8 | ks | 1 |  | 0
130 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R4 | kpl | 1 |  | 0
131 | údržba rozvaděče R4, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
132 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče O.RCHF2 | kpl | 1 |  | 0
133 | CYA vodič 10mm2; ZŽ | m | 2 |  | 0
134 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R1142 | kpl | 1 |  | 0
135 | náhradní knoflík ke spínačům tahem zapni stiskem vypni | ks | 3 |  | 0
136 | CYA vodič 10mm2; černý | m | 2 |  | 0
137 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RH | kpl | 1 |  | 0
138 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RP9 | kpl | 1 |  | 0
139 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R1143 | kpl | 1 |  | 0
140 | boční krytka propojovací lišty | ks | 4 |  | 0
141 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R1144 | kpl | 1 |  | 0
142 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RPC-2 | kpl | 1 |  | 0
143 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RPC-1 | kpl | 1 |  | 0
144 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC | ks | 1 |  | 0
145 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R1145 | kpl | 1 |  | 0
146 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče O.RCHF1 | kpl | 1 |  | 0
147 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R3453 | kpl | 1 |  | 0
148 | pojistka nožová PN1; 100A; charakteristika gG | ks | 1 |  | 0
149 | údržba rozvaděče Ris145, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
150 | očištění a konzervace spojů v Ris145 | kpl | 1 |  | 0
151 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-K | kpl | 1 |  | 0
152 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R481 | kpl | 1 |  | 0
153 | jistič In 10 A, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA | ks | 1 |  | 0
154 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RP | kpl | 1 |  | 0
155 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R482 | kpl | 1 |  | 0
156 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-Š | kpl | 1 |  | 0
157 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RE | kpl | 1 |  | 0
158 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RJP | kpl | 1 |  | 0
159 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R3454 | kpl | 1 |  | 0
160 | CYA vodič 1,5mm2, světle modrý | m | 1 |  | 0
161 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R3455 | kpl | 1 |  | 0
162 | LED světelný zdroj 14W; E27; 4100K | ks | 1 |  | 0
163 | LED nouzové svítidlo 2,5W; 100lm; IP42; 1hod | ks | 3 |  | 0
164 | přisazené LED svítidlo s krytem 560x560mm; 5700K; 36W; bílé | ks | 10 |  | 0
165 | zářivková trubice G13/36W/230V | ks | 2 |  | 0
166 | víčko V-68; bílé | ks | 5 |  | 0
167 | lišta vkládací 17x17mm; bílá | m | 10 |  | 0
168 | krabice lištová 80x28 | ks | 6 |  | 0
169 | kabel CYKY -J 3x1,5mm2 | m | 4 |  | 0
170 | kryt svítidla - baňka; čirá | ks | 1 |  | 0
171 | kabel CYKY -J 3x2,5mm2 | m | 12 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
ZŠ Masarykova, HK-Plotiště
č. | položka | měrná jednotka (MJ) | množství | cena za MJ v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
172 | kompletní práce a montáže | kpl | 1 |  | 0
173 | oprava elektroinstalace včetně mat. | kpl | 1 |  | 0
174 | spojovací mat. | ks | 30 |  | 0
175 | ZÁMEK KOMBI 3 | ks | 2 |  | 0
176 | CYA vodič 10mm2; ZŽ | m | 1 |  | 0
177 | boční krytka propojovací lišty | ks | 20 |  | 0
178 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R3.1 | kpl | 1 |  | 0
179 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R3.1.1 | kpl | 1 |  | 0
180 | jistič In 32 A, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA | ks | 1 |  | 0
181 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RWC2 | kpl | 1 |  | 0
182 | záslepka na jističe; 224mm; bílá | ks | 1 |  | 0
183 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R31 | kpl | 1 |  | 0
184 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R2.1 | kpl | 1 |  | 0
185 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RWC1.1 | kpl | 1 |  | 0
186 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RWC1 | kpl | 1 |  | 0
187 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče HR | kpl | 1 |  | 0
188 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R1.1 | kpl | 1 |  | 0
189 | proudový chránič In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC | ks | 1 |  | 0
190 | údržba rozvaděče R1.1, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
191 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R1.2 | kpl | 1 |  | 0
192 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R1.3 | kpl | 1 |  | 0
193 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R1.4 | kpl | 1 |  | 0
194 | pojistková vložka 25A | ks | 5 |  | 0
195 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R1.5 | kpl | 1 |  | 0
196 | jistič In 16 A, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA | ks | 1 |  | 0
197 | retrofit KT3 | ks | 1 |  | 0
198 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RSA | kpl | 1 |  | 0
199 | oprava krytí rozvaděče RSA, včetně mat. | kpl | 1 |  | 0
200 | oprava dveří rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
201 | údržba rozvaděče RSA, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
202 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RK | kpl | 1 |  | 0
203 | tepelně izolační deska 1200x250x5mm | ks | 1 |  | 0
204 | zářivková trubice G13/36W/230V | ks | 16 |  | 0
205 | přisazené LED svítidlo s krytem 560x560mm; 5700K; 36W; bílé | ks | 10 |  | 0
206 | LED nouzové svítidlo 2,5W; 100lm; IP42; 1hod | ks | 1 |  | 0
207 | kabel CYKY -J 3x1,5mm2 | m | 6 |  | 0
208 | lišta vkládací 17x17mm; bílá | m | 4 |  | 0
209 | přisazené LED svítidlo 1xLED; lesklá mřížka; 19W; 2200lm | ks | 1 |  | 0
210 | LED světelný zdroj 14W; E27; 4100K | ks | 2 |  | 0
211 | axiální ventilátor; bílý; kuličková ložiska; časový doběh; pr. 100mm; 230V; | ks | 1 |  | 0
212
213 | zářivková trubice G13/18W/230V | ks | 2 |  | 0
214 | žlutý podklad pod nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
215 | vestavná jednonásobná zásuvka, bílá;IP44, 16A, 230V | ks | 1 |  | 0
216 | nástěnná jednonásobná zásuvka 16A/230V; bílá; IP44 | ks | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
ZŠ Svobodné Dvory
č. | položka | měrná jednotka (MJ) | množství | cena za MJ v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
217 | kompletní práce a montáže | kpl | 1 |  | 0
218 | oprava elektroinstalace včetně mat. | kpl | 1 |  | 0
219 | spojovací mat. | ks | 30 |  | 0
220 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RH | kpl | 1 |  | 0
221 | boční krytka propojovací lišty | ks | 8 |  | 0
222 | CYA vodič 6mm2; ZŽ | m | 1 |  | 0
223 | rozvodnicová skříň pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, otevírání nahoru, počet řad 1, počet modulů v řadě 18, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál : plast | ks | 1 |  | 0
224 | vypínač In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3pól | ks | 1 |  | 0
225 | jistič In 16 A, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA | ks | 1 |  | 0
226 | jistič In 10 A, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | ks | 4 |  | 0
227 | vývodka s matkou PG16 | ks | 6 |  | 0
228 | odpojení a demontáž rozvaděče R-K | kpl | 1 |  | 0
229 | montáž a zapojení nové rozvodnice R-K | kpl | 1 |  | 0
230 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RT | kpl | 1 |  | 0
231 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RP2 | kpl | 1 |  | 0
232 | doplnění výrobního štítku pro rozvaděč RP2 | kpl | 1 |  | 0
233 | CYA vodič 10mm2; ZŽ | m | 1 |  | 0
234 | údržba rozvaděče RP2, vyčištění a vysátí | kpl | 1 |  | 0
235 | přisazené LED svítidlo s krytem 560x560mm; 5700K; 36W; bílé | ks | 1 |  | 0
236 | zářivková trubice G13/36W/230V | ks | 14 |  | 0
237 | LED nouzové svítidlo 2,5W; 100lm; IP42; 1hod | ks | 1 |  | 0
238 | kabel CYKY - J 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
239 | lišta vkládací 17x17mm; bílá | m | 8 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
ZUŠ Střezina, Luční 838
č. | položka | měrná jednotka (MJ) | množství | cena za MJ v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
240 | kompletní práce a montáže | kpl | 1 |  | 0
241 | oprava elektroinstalace včetně mat. | kpl | 1 |  | 0
242 | spojovací mat. | ks | 30 |  | 0
243 | údržba rozvaděčů - venkovní skříně, vyčištění a vysátí | kpl | 5 |  | 0
244 | CYA vodič 10mm2, ZŽ | m | 5 |  | 0
245 | boční krytka propojovací lišty | ks | 8 |  | 0
246 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RO-5 | kpl | 1 |  | 0
247 | doplnění výrobního štítku pro rozvaděč R-X1 | kpl | 1 |  | 0
248 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-X1 | kpl | 1 |  | 0
249 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R08 | kpl | 1 |  | 0
250 | rozvodnicová skříń pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 12, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál : plast | ks | 1 |  | 0
251 | odpojení a demontáž rozvodnice R-PC | kpl | 1 |  | 0
252 | montáž a zapojení původních komponentů do nové rozvodnice R-PC | kpl | 1 |  | 0
253 | doplnění výrobního štítku pro rozvaděč R-X2 | kpl | 1 |  | 0
254 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-X2 | kpl | 1 |  | 0
255 | doplnění výrobního štítku pro rozvaděč R-X3 | kpl | 1 |  | 0
256 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče R-X3 | kpl | 1 |  | 0
257 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC | ks | 1 |  | 0
258 | oprava krytí rozvaděče RO-4, včetně mat. | kpl | 1 |  | 0
259 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RO-4 | kpl | 1 |  | 0
260 | doplnění výrobního štítku pro rozvaděč RP2 | kpl | 1 |  | 0
261 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RP2 | kpl | 1 |  | 0
262 | doplnění výrobního štítku pro rozvaděč RP1 | kpl | 1 |  | 0
263 | doplnění názvu a bezpečnostního značení rozvaděče RP1 | kpl | 1 |  | 0
264 | pojistka nožová PN1; 50A; charakteristika gG | ks | 3 |  | 0
265 | LED světelný zdroj 14W; E27; 4100K | ks | 5 |  | 0
266 | zářivková trubice G13/18W/230V | ks | 48 |  | 0
267 | zářivková trubice G13/36W/230V | ks | 12 |  | 0
268 | přisazené LED svítidlo s krytem 560x560mm; 5700K; 36W; bílé | ks | 5 |  | 0
269 | nástěnná prázdná rozbočovací krabice 75x75mm | ks | 1 |  | 0
270 | kabel CYKY -J 3x2,5mm2 | m | 10 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Celková nabídková cena |  |  |  |  | 0
V .................................. dne
___________________________________________
[obchodní firma/jméno dodavatele]
[jméno a příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele]