## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {3ff7fc26-b5d3-498b-b495-df6e0cbb1133}
[33 empty] | 0,001 | 21
[33 empty] | 0,001 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | TH2357_25 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | D.1.2.4. – REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ, A ÚPRAVY A VYREGULOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY | [25 empty] | 0,1
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Objekty Městského Úřadu, Bohušovice nad Ohří, Huso | [8 empty] | Datum: |  | 2. 11. 2025 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí čp.42, P | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
True
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 65606426 | [14 empty] | False
|  |  | Tomáš Hanzlík | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Tomáš Hanzlík | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | TH2357_25
| Stavba: | [6 empty] | D.1.2.4. – REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ, A ÚPRAVY A VYREGULOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY
| Místo: | [6 empty] | Objekty Městského Úřadu, Bohušovice nad Ohří, Huso | [6 empty] | Datum: |  | 2. 11. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí čp.42, P | [6 empty] | Projektant: |  | Tomáš Hanzlík |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Tomáš Hanzlík
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {3ff7fc26-b5d3-498b-b495-df6e0cbb1133} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | TH2357_25 |  |  |  | D.1.2.4. – REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ, A ÚPRAVY A VYREGULOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {3ff7fc26-b5d3-498b-b495-df6e0cbb1133} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## TH2357_25 - D.1.2.4. – RE...
{3ff7fc26-b5d3-498b-b495-df6e0cbb1133}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
D.1.2.4. – REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ, A ÚPRAVY A VYREGULOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Objekty Městského Úřadu, Bohušovice nad Ohří, Huso |  |  | Datum: | 2. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí čp.42, P |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 65606426
|  | Tomáš Hanzlík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Tomáš Hanzlík |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
D.1.2.4. – REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ, A ÚPRAVY A VYREGULOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY
Místo: |  |  | Objekty Městského Úřadu, Bohušovice nad Ohří, Huso |  |  | Datum: | 2. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí čp.42, P |  |  | Projektant: | Tomáš Hanzlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Tomáš Hanzlík
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
D.1.2.4. – REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ, A ÚPRAVY A VYREGULOVÁNÍ TOPNÉ SOUSTAVY
Místo: |  |  | Objekty Městského Úřadu, Bohušovice nad Ohří, Huso |  |  | Datum: | 2. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí čp.42, P |  |  | Projektant: | Tomáš Hanzlík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Tomáš Hanzlík
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.9076 |  | 5.7978 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2997 |  | 1.88 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8751 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340236212 | Zazdívka otvorů pl 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl nad 100 mm | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026115 | 0.80958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761817953
2 | K | 340239211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.13319 | 1.0655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -80885515
3 | K | BOZP | Protupy veškerých potrubí UT, ZTI a plynu budou těsněny typově na požár.odolnost EI45min. | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.25365 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298637965
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2321 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0039 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271252593
5 | K | 611315418 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0333 | 0.4995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962995933
6 | K | 611315453 | Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0104 | 0.156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975690773
7 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.0588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266072727
8 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2035162739
9 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.14704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -936672590
10 | K | 611401111 | Omítka malých ploch na stropech do pl 0,09 m2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0068843 | 0.041306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430061655
11 | K | 612325201 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.1085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625415488
12 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780929485
13 | K | SDR2 | Instalace nových,po demontovaných částech, sádrokartonových stropů a krytů, po úpravách částí potrubních tras (m.č.130 a 115). | m2 | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.1925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1362805328
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1925 |  | 1.88 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 968072245 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.082 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283445817
15 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.152 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310611115
16 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.08 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544543187
17 | K | SDR1 | demontáž /demolice sádrokartonových stropů a krytů, po úpravách částí potrubních tras (m.č.130 a 115). | m2 | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.1925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -998090300
18 | K | 972054141 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.048 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025918227
19 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.16 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1418910071
20 | K | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.06 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21754615
21 | K | 971033381 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.298 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969909551
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m | t | 3.305 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -443883595
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 4.501 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817924680
24 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0.563 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848627097
25 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 0.563 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1103017083
26 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5.626 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -558291348
27 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 78.764 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381812046
28 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 5.626 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850093565
29 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 5.626 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150338729
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 3.305 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -135031706
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.9987 |  | 3.9178 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1862 |  | 0.1718 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 713420843 | Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou pletivem spojenými drátem tl přes 50 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00859 | 0.1718 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 103825916
32 | K | inf.cena | Montáž izolace návlekové lepené pro potrubí + pomocný materiál | m | 796 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0796 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444262461
33 | M | 005631966107 | 22x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem. | m | 101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0101 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1423496177
34 | M | 605005631966109 | 28x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem. | m | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0094 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1632134250
35 | M | 605005631966111 | 35x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem. | m | 71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0142 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1521353461
36 | M | 605005631966113 | 45x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem. | m | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0261 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321481940
37 | M | 005631966114 | 48x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem. | m | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0261 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1086677947
38 | M | 605005631966117 | 64x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem. | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1880914693
39 | M | 605005631966119 | 76x 25mm - Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem. | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1225833826
40 | K | 998713121 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m | t | 0.149 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682736723
41 | K | 998713122 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.037 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1530158795
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37209 |  | 0.85 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 731391814MBO | Vypuštění vody z kotle | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1757307693
43 | K | 731100809 | Demontáž kotle litinového a odkouření. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0.425 | 0.85 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -151686633
44 | K | 731244494xy | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.01512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208467016
45 | K | 73124923 | Uvedení kotle do provozu | soub. | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1271999296
46 | M | Brilon1MBO | ob.č.3900186: Kondenzační plynový závěsný kotel THISION S PLUS 46, vč. čidla QAC34/101/L a prostor. přístroje QAA55.110/101 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06431 | 0.19293 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -11879482
47 | M | Brilon2MBO | OCI345.06/101: Komunikační Clip-in BSB/LPB, komunikační rozhraní mezi THRs a nebo regulacemi RVS | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43107263
48 | M | Brilon5MBO | N002-S: NEUTRAKON 500/100, neutralizační box vč. náplně GS 8 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02002 | 0.02002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -235454524
49 | M | Brilon7MBO | 52105412: centrická přechodka DN110/80, s hrdlem DN110 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352787094
50 | M | Brilon8MBO | 52100122: trubka DN110 x 500 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180913156
51 | M | Brilon9MBO | 52100674: univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN160 | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03037 | 0.03037 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -136306205
52 | M | Brilon10MBO | 52100675: univerzální rozšíření sady sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN160-110 | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0168 | 0.0168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415517690
53 | M | Brilon11MBO | 52100246: koleno DN160 x 87° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -86195936
54 | M | Brilon12MBO | 52100314: kontrolní kus přímý PP DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0031 | 0.0062 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -290378777
55 | M | Brilon13MBO | 52100144: trubka DN160 x 1000 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198985435
56 | M | Brilon14MBO | 52106554: komínová zděř DN225/160, nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1148977515
57 | M | Brilon15MBO | 52106454: kryt zděře DN225, nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00107 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -111027607
58 | M | Brilon16MBO | 52106204: patní koleno s podpěrou DN160 (koleno, kolej, opěrná tyč) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0107 | 0.0107 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1142576959
59 | M | Brilon17MBO | 52100146: trubka DN160 x 2000 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0153 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128833718
60 | M | Brilon18MBO | 52106014: distanční objímka DN160 PP | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490531636
61 | M | Brilon19MBO | 52108514: komínový poklop DN160 nerezový, s vyústěním PP-UV černá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01005 | 0.01005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1802978717
62 | M | PBŘ1 | Přenosný Hasící Přístroj, typ sněhový á 5 kg. Hasící schopnost 70B nebo 89B. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00751 | 0.01502 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141723083
63 | K | regulace | Montáž ekvitermní regulace kotle, včetně dodávky a montáže vydrátování dle profese Měření a regulace | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339477759
64 | K | odkouření | Montáž kouřovodu + úpravy původních komínů | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908045239
65 | K | 998731121 | Přesun hmot tonážní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m | t | 0.372 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817993766
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13664 |  | 0.38184 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.28074 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502958179
67 | K | 732320812 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | 0.0351 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210015824
68 | K | 732331624.RFX | Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex NG závitové připojení PN 0,6 o objemu 300 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02837 | 0.02837 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1166554001
69 | K | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00021 | 0.022 | 0.066 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799067878
70 | K | 732422216.GRS | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové WILO YIONOS MAXO 30/05-10 výtlak 39kPa, průtok 5,5 m3/h, jednodílné pro vytápění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02224 | 0.02224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -425668234
71 | K | 732429113 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488358793
72 | K | Aquina WKSME-60BNT | Kabinetový, automatický změkčovací filtr WK Standard 1650F,kapacita 60,Objemové řízení,napojení 1“,Qmax 2m3/hod,zařízení ve složení: automatický řídící ventil BNT 1650F,sklolaminátová láhev s podstavcem,kabinetová solná nádoba,15 l změkčovací prysky, | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03023 | 0.03023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104215739
73 | K | Aquina 06.110.2 | Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru. montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263356434
74 | K | Aquina 2xU0600 | Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru. 2 x nerezové napojovací hadice 600 mm, DN19 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -676716595
75 | K | Aquina CPF-4-E | Mechanický předfiltr CPF4, napojení ¾“, ruční oplach , CPF-4-E | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00236 | 0.00236 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1802498923
76 | K | Aquina MB1 | Kapky pro ruční měření tvrdosti vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872279720
77 | K | Aquina 19200 | Chemie na prvotní spuštění , 25 kg regenerační sůl | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042541070
78 | K | REFLEXCZ1 | 6811500 - FILLCONTROL - Automatické doplňovací a oddělovací zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02367 | 0.02367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1605106082
79 | K | strojovny | Montáž výbavy strojoven (mimo přímo specifikované úkony) | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1886662389
80 | K | 998732121 | Přesun hmot tonážní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m | t | 0.137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468701924
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0343 |  | 1.8518 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0002 | 0.001 | 0.01 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1376834287
82 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.001 | 0.0032 | 0.16 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928733115
83 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0025 | 0.00532 | 0.266 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496257337
84 | K | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80 | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0144 | 0.00858 | 1.3728 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546894552
85 | K | 733191902 | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN do 10 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1525103344
86 | K | 733191903 | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 15 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.0434 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1560674516
87 | K | 733193810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0004 | 0.00215 | 0.043 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1395149100
88 | K | 733111102 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.11865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440007370
89 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 392 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.58016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599585930
90 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.11151 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 201827136
91 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.20448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1576723020
92 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.28259 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1191061539
93 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00428 | 0.10272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813416315
94 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00594 | 0.0594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1822037782
95 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.0376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72280619
96 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.15725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 365951105
97 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2 mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1644263138
98 | K | 733124121 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/32 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00219 | 0.00438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1209754977
99 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012236 | 0.0024472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1846040791
100 | K | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 527 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -5650473
101 | K | 733190108 | Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598384348
102 | K | 733190225 | Tlaková zkouška potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1163882563
103 | K | 998733121 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m | t | 1.831 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -748433303
104 | K | 998733122 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.203 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639702046
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.89371 |  | 0.3981 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 0.039 | 0.195 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973013108
106 | K | 734191822 | Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje DN přes 50 do 100 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0008 | 0.00908 | 0.0908 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1532822431
107 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00846 | 0.00045 | 0.0423 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -994918743
108 | K | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 6/4 do G 2 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0042 | 0.0035 | 0.07 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599641628
109 | K | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.005e-05 | 0.00033055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756930527
110 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648012839
111 | M | 005IVAR110 | IVAR, 3/8" : Vypouštěcí ventil | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620645827
112 | M | 005IVAR111 | IVAR, VARIA, 3/8" : Automat.odvzduš. ventil | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -755577669
113 | M | 005IVAR113 | IVAR,TM120R, Termomanometr, 0-6bar | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484076701
114 | K | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559927375
115 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.005e-05 | 0.0030351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1533908090
116 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1218649948
117 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79915064
118 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1873684487
119 | M | 605IVAR14 | IVAR, 51F, 5/4": Filterball | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -577407456
120 | M | 605IVAR16 | IVAR, 51F, 2": Filterball | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2067911559
121 | M | 605005551963405 | GIACOMINIÍ, R910, 5/4": Kulový uzávěr | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144229170
122 | M | 605005551963407 | GIACOMINIÍ, R910, 2": Kulový uzávěr | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2133701959
123 | M | 6050055519634082 | GIACOMINIÍ, R60, 5/4": Zpětná klapka, Celomosazné provedení s NBR těsněním | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128570182
124 | M | 605005551963410 | GIACOMINIÍ, R60, 2": Zpětná klapka, Celomosazné provedení s NBR těsněním | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414595775
125 | M | GIAR146IM008 | R146IM, Termohydraulický - závitový, včetně vypouštěcího kohoutu A AUTOMAT.ODVDUŠŇOVACÍHO VENTILU. Kv=71,4m3/hod. | kus | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00722 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -230349833
126 | M | 005551Reflex2 | MK kulový kohout se zajištěním, DN25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 769598211
127 | M | 005551DUCO50 | Pojistný ventil 1" , 3bary | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00352 | 0.00352 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1195300100
128 | K | 734499215 | Přednastavení ventilů radiátorů | kus | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40837049
129 | K | 734499215TRV | Montáž termostatických hlavic | kus | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401199999
130 | M | DAN015G3330 | DANFOSS Redia M30x1,5 , obj.č. 015G3330 Termostatická hlavice pro VK tělesa KORADO, S vestavěným čidlem a protimrazovou | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288007114
131 | M | DANAero RA | DANFOSS Aero RA , obj.č. 015G4580 Termostatická hlavice pro Ra ventily, S vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou | kus | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90536114
132 | M | 605003L0282 | DANFOSS-RLV-K šroubení zdvojené radiátorové 1/2" s vypouštěním- rohové (obj.č.003L0282) | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -254593682
133 | M | 605RADV10 | RA-DV 10 přímý DANFOSS Termostatický ventil DYNAMICKÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00515 | 0.06695 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745271904
134 | M | 605RADV15 | RA-DV 15 přímý DANFOSS Termostatický ventil DYNAMICKÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ | kus | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00515 | 0.35535 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1988372507
135 | M | 605551963521 | RLV přímé regulační šroubení DANFOSS DN10 | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00515 | 0.06695 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368834867
136 | M | 605005551963522 | RLV přímé regulační šroubení DANFOSS DN15 | kus | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00515 | 0.35535 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 191993320
137 | K | KRD_Eclipse | Ventilová dynamická vložka pro každý z nasledujícíh radiátorů KORADO VK, namísto ventilové vložky běžné. Ventilová dynamická vložka IMI 4381-00.300, z výroby radiátorů instalovaná namísto ventilové vložky běžné.Dodávka s radiátory od dodavatele a výrobce | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1173205424
138 | M | COMAP_01 | Dynamické termostatické ventily pro středové připojení – řada AutoSAR - THERMOD DESIGN_L-rohový ventil, vstup vlevo. Barva bílá, ventil včetně termostatické hlavice. | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507708004
139 | K | 998734121 | Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m | t | 0.536 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982224297
140 | K | 998734123 | Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0.358 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1071292840
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2814 |  | 0.24593 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 735151191.KRD | Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 10 výška/délka 900/400 mm výkon 350 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0094 | 0.0094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351764609
142 | K | 735151295.KRD | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 výška/délka 900/800 mm výkon 1115 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01588 | 0.01588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689500932
143 | K | 735151297.KRD | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 výška/délka 900/1000 mm výkon 1394 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0193 | 0.0193 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420341896
144 | K | 735151498.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 900/1100 mm výkon 1929 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463830367
145 | K | 735151563.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/2000 mm výkon 2904 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0563 | 0.0563 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76673095
146 | K | 735151565.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/2600 mm výkon 3775 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08052 | 0.08052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1456685603
147 | K | 735151576.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03154 | 0.03154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189604318
148 | K | 735151582.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06198 | 0.12396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1407969789
149 | K | 735151595.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04532 | 0.04532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1133015233
150 | K | 735151597.KRD | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0561 | 0.0561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 331258430
151 | K | 735151655.KRD | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 500/800 mm výkon 1663 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03428 | 0.03428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938200112
152 | K | 735151697.KRD | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 900/1000 mm výkon 3228 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0817 | 0.0817 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249514038
153 | K | 735152273.KRD | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka 600/600 mm výkon 601 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.0145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 431897800
154 | K | 735152517.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 300/1000 mm výkon 966 W | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 0.0402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451094690
155 | K | 735152593.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03454 | 0.06908 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2111387281
156 | K | 7351526018.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 900/1800 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08844 | 0.4422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752506471
157 | K | 735152616.KRD | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 300/900 mm výkon 1241 W | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02641 | 0.05282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1683470530
158 | K | 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0.05108 | 0.05108 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2039851492
159 | K | 735221860 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 a DN 80 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1412867705
160 | K | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.09513 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1644418626
161 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00032 | 0.02493 | 0.09972 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249261134
162 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706237842
163 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1517345615
164 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339957157
165 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840666987
166 | M | KRM-150045-00M10 | KORALUX RONDO MAX-M 1500/0450 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01378 | 0.02756 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1811812428
167 | M | KRM-150060-00M10 | KORALUX RONDO MAX-M 1500/0600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01711 | 0.01711 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656624329
168 | M | KRM-070060-00M10 | KORALUX RONDO MAX-M 0700/0600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00838 | 0.00838 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -900362975
169 | K | 998735121 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m | t | 0.897 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634293251
170 | K | 998735122 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.384 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996085596
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00676 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | Větrání kotelny | Dodávka, montáž a řešení větracích vzduchovodů větrání kotelny. Trubka 200mm, mřížky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00496 | 0.00496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 711056896
172 | K | 751398014_2 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1912337004
173 | M | 42972571 | mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm a 250x250mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163336369
174 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256268686
175 | K | 998751181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.002 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1655188142
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08758 |  | 0.01829 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | 784111003 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730857566
177 | K | 784121003 | Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.059 | 0.00031 | 0.01829 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021419640
178 | K | 784181123 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -661004308
179 | K | 784191003 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -246951428
180 | K | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1349973969
181 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700866793
182 | K | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.01652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -80073400
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6092 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 786 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6092 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | Nátěry100 | Nátěry potrubí od DN50 do DN100 (2v1) +ocelových nosných konstrukcí a prvků potrubí a otopné soustavy. Materiál +práce. | m | 562 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86923451
184 | K | Nátěry50 | Nátěry potrubí do DN50 (2v1) +ocelových nosných konstrukcí a prvků potrubí a otopné soustavy. Materiál +práce. | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95267652
185 | K | poznámka2 | nutno přesně docenit práce materiál pro měření a regulaci zdroje tepla | ? | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065795096
186 | K | Revize_zkoušky | revize vnitřního plynovodu, výchozí revize TNS, výchozí revize spalinové cesty | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226167041
187 | K | Soustava_voda | Vypouštění a napouštění soustavy topnou vodou. | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1309467762
188 | K | Topnázkouška | Topná zkouška v rozsahu dle platné legislativy | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204693208
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0