## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 37 | Dělnický dům - rekonstrukce dvorní části
| Zadavatel |  | město Blansko |  |  |  | IČO: | 00279943
|  |  | nám. Svobody 32/3 |  |  |  | DIČ: | CZ00279943
|  |  | 67801 | Blansko
| Projektant: |  | Josef Novák |  |  |  | IČO: | 03123154
|  |  | J. Haška 781/6 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 67961 | Letovice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
PSV | Oprava zpevněných ploch | [6 empty] | 0
MON | Sanace zemní pláně | [6 empty] | 0
VN | Odvodnění | [6 empty] | 0
ON | Novostavba parkovacích ploch | [6 empty] | 0
| Elektroinstalace | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0
0
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
#REF! | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 000 SO 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 37 | Dělnický dům - rekonstrukce dvorní části | [23 empty] | STA
O: | SO 000 | Příprava staveniště | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 001 | Vedlejší rozpočtové náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | ind | Geodetické práce a výstupy dle smlouvy o dílo | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Vytyčení stavby a zaměření provedené stavby | [23 empty] | POP
|  | Vyhotovení požadovaných geodetických výstupů včetně požadovaných náležitostí, 4x originální tištěná vyhotovení, 1x elektronicky v otevřených a uzavřených formátech | [23 empty] | POP | Vyhotovení požadovaných geodetických výstupů včetně požadovaných náležitostí, 4x originální tištěná vyhotovení, 1x elektronicky v otevřených a uzavřených formátech
2 | ind | Vytyčení inženýrských sítí a splnění všech podmínek při realizaci stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Splnění všech podmínek stanovených vlastníky a správci inženýrských sítí. | [23 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Splnění všech podmínek stanovených vlastníky a správci inženýrských sítí.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | ind | Dočasná dopravní opatření | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi včetně zajištění potřebných povolení, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [23 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi včetně zajištění potřebných povolení, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
4 | ind | Revize, zkoušky, protokoly | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [23 empty] | POP | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
5 | ind | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby - celého díla, 2x tištěně a 1x elektronicky v otevřených a uzavřených formátech.
6 | ind | Další náklady zhotovitele na splnění podmínek objednatelem stanovených | kpl | 1 |  | 0
Náklady zhotovitele na splnění všech podmínek objednatelem stanovených ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby, stanovených v projektové dokumentaci a stanovených ve smlouvě o dílo. Objednatel doporučuje uchazečům o zakázku si uvedené dokumenty podrobně nastudovat a zde jednotlivé skutečnosti nacenit.
[24 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 100 SO 101 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 37 | Dělnický dům - rekonstrukce dvorní části | [23 empty] | STA
O: | SO 100 | Zpevněné plochy | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 101 | Oprava zpevněných ploch | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 103.74 | [6 empty] | DIL
1 | 122202201R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 231.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.422 | 97.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
|  | osa 1 : 99,27 |  | 99.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | osa 2 : 255,43 |  | 255.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | -123,35 |  | -123.35 | [21 empty] | VV | 0
2 | 122202209R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny | m3 | 69.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.088 | 6.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
|  | 231,35*0,3 |  | 69.405 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87.13 |  |  | 20.47 | [6 empty] | DIL
3 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 3.45 | RTS 24/ II | 0.16 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
4 | 113106221R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | RTS 24/ II | 0.1 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
5 | 113108412R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 3.43 | RTS 24/ II | 0.09 | 1.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 113109410R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 64.8 | RTS 24/ II | 0.03 | 8.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 9.45 | RTS 24/ II | 0.12 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Díl: | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.54 | [6 empty] | DIL
8 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 231.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.011 | 2.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
9 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 231.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.18 |  | 0 |  |  | 7.44 | [6 empty] | DIL
10 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.06 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI
11 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.018 | 5.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [23 empty] | SPI
12 | 181301111R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.012 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [23 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
13 | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, | m3 | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.26 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 25*0,05 |  | 1.25 | [21 empty] | VV | 0
14 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 25*0,03 |  | 0.75 | [21 empty] | VV | 0
15 | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 4.18 | 0 | 0 | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 25*0,1 |  | 2.5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.67 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | 338920012RA0 | Palisády z betonových kůlů tloušťky 110 mm, výšky 420 mm, Fólie hladká hydroizolační | m | 12.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.87424 | 10.67 | 0 | 0 | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásyp štěrkem. | [23 empty] | SPI |  | Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásyp štěrkem.
|  | 3,2 |  | 3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | prostor pro plošinu : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 231.97 |  | 0 |  |  | 15.5 | [6 empty] | DIL
17 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 9.45 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.026 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 564861111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 119.07 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.029 | 7.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpevněné plochy : 270 |  | 270 | [21 empty] | VV | 0
19 | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.38314 | 103.45 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.026 | 7.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou | [23 empty] | SPI
Díl: | 57 | Kryty štěrkových a živičných komunikací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  |  | 0.29 | [6 empty] | DIL
20 | 573231110R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 22/ I | 0.002 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [23 empty] | SPI
21 | 577132111R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 1.35 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.02 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.21 |  | 0 |  |  | 161.94 | [6 empty] | DIL
22 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 1.85 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.452 | 11.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [23 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
23 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm | m2 | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0928 | 25.06 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.478 | 129.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [23 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | oprava zpevněných ploch : 240 |  | 240 | [21 empty] | VV | 0
|  | oprava sjezdu : 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
24 | 596215048R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.06 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [23 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
25 | 596215049R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.08 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [23 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
26 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.41 | 4.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.43 | 17.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 59245110R | Dlažba betonová | m2 | 26.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.129 | 3.39 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 25*1,05 |  | 26.25 | [21 empty] | VV | 0
29 | 592451158R | Dlažba betonová | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17824 | 0.37 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2*1,05 |  | 2.1 | [21 empty] | VV | 0
30 | 592451170R | Dlažba betonová | m2 | 281.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17245 | 48.53 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 268*1,05 |  | 281.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.29 |  | 0 |  |  | 11.45 | [6 empty] | DIL
31 | 899331111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43094 | 1.29 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 3.817 | 11.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, | [23 empty] | SPI |  | odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.51 |  | 0 |  |  | 13.66 | [6 empty] | DIL
32 | 599142111R00 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00224 | 0.02 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.13 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm | [23 empty] | SPI
|  | Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí. | [23 empty] | POP |  | Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.
33 | 915711121R00 | Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.031 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 915791111R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky, Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.012 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot | [23 empty] | SPI
35 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 6.58 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.272 | 9.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
|  | nájezdový : 11+17 |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
|  | silniční : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
36 | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.093 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy | [23 empty] | SPI
37 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.055 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [23 empty] | SPI
38 | 59217472R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0821 | 0.41 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 5*1,01 |  | 5.05 | [21 empty] | VV | 0
39 | 59217476R | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá | kus | 28.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0483 | 1.37 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 28*1,01 |  | 28.28 | [21 empty] | VV | 0
40 | 59217495R | obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.059 | 0.12 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2*1,01 |  | 2.02 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 131.5 | [6 empty] | DIL
41 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 337.1706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.39 | 131.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 200 m | [23 empty] | SPI
|  | 4,17575+10,66573+231,9678+1,35499+79,20918+1,29282+8,50435 |  | 337.1706 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  | 16.58 | [6 empty] | DIL
42 | 711482020RZ1 | Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm | m2 | 48.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.03 | 0 | 0 | RTS 23/ I | 0.34 | 16.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky fólie a doplňků, | [23 empty] | SPI
|  | 65*0,75 |  | 48.75 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 65.87 | [6 empty] | DIL
43 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 87.132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.01 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 261.396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 87,132*3 |  | 261.396 | [21 empty] | VV | 0
45 | 979990103R00 | Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 83.712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 87,132-3,42 |  | 83.712 | [21 empty] | VV | 0
46 | 979990112R00 | Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 3.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m | t | 87.132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.746 | 65 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 100 SO 101.1. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 37 | Dělnický dům - rekonstrukce dvorní části | [23 empty] | STA
O: | SO 100 | Zpevněné plochy | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 101.1. | Sanace zemní pláně | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 55.31 | [6 empty] | DIL
1 | 122202201R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 123.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.422 | 52.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
2 | 122202209R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny | m3 | 37.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.088 | 3.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
|  | 123,35*0,3 |  | 37.005 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.36 | [6 empty] | DIL
3 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 123.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.011 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
4 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 123.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 238.14 |  | 0 |  |  | 16.2 | [6 empty] | DIL
5 | 564861111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 238.14 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.03 | 16.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sanace podloží : 2*270 |  | 540 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 92.87 | [6 empty] | DIL
6 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 238.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.39 | 92.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 200 m | [23 empty] | SPI
[24 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 100 SO 102 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 37 | Dělnický dům - rekonstrukce dvorní části | [23 empty] | STA
O: | SO 100 | Zpevněné plochy | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 102 | Odvodnění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11.42 | [6 empty] | DIL
1 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 50.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0.2 | 10.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | výkop pro přípojky : 25*1,75*0,8 |  | 35 | [21 empty] | VV | 0
|  | výkop pro UV : 3*(1*1*1,5) |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | výkop přípojky pro plošinu : 8*1,75*0,8 |  | 11.2 | [21 empty] | VV | 0
2 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 15.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0.084 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 50,7*0,3 |  | 15.21 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 18.05 | [6 empty] | DIL
3 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 50.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0.011 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
4 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 50.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 50.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0.345 | 17.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73.11 |  | 0 |  |  | 26.84 | [6 empty] | DIL
6 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 29.0565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0.202 | 5.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [23 empty] | POP
|  | výkop pro přípojky : 33*1,75*0,8 |  | 46.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | obsyp : -13,2165 |  | -13.2165 | [21 empty] | VV | 0
|  | lože : -3,927 |  | -3.927 | [21 empty] | VV | 0
7 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 13.2165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 1.587 | 20.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [23 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | 0,4005*33 |  | 13.2165 | [21 empty] | VV | 0
8 | 583314004R | kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj | t | 26.1472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 26.15 | 0 | 0 | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 16,1802*1,6*1,01 |  | 26.1472 | [21 empty] | VV | 0
9 | 583323271R | Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm | t | 46.9553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 46.96 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 29,0565*1,6*1,01 |  | 46.9553 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.5 |  | 0 |  |  | 9.01 | [6 empty] | DIL
10 | 451541111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7034 | 3.07 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 1.303 | 2.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | uv : 3*(1*6*0,1) |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
11 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 3.927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 7.43 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 1.695 | 6.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
|  | 0,119*33 |  | 3.927 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 2.88 | [6 empty] | DIL
12 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0.066 | 2.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [23 empty] | SPI
13 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0.176 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [23 empty] | SPI
14 | 286111901R | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1 000,0 mm | kus | 33.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.17 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 33*1,03 |  | 33.99 | [21 empty] | VV | 0
15 | 28650661R | koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem | kus | 4.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4*1,015 |  | 4.06 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.42 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | 894411020RBF | Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,64 m, s výtokem DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.80554 | 2.42 | 0 | 0 | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. | [23 empty] | SPI |  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 17.72 | [6 empty] | DIL
17 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 83.7709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ I | 0.2115 | 17.72 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [23 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [23 empty] | POP
[24 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 100 SO 102 P1
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 37 | Dělnický dům - rekonstrukce dvorní části | [23 empty] | STA
O: | SO 100 | Zpevněné plochy | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 102 | Novostavba parkovacích ploch | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12.34 | [6 empty] | DIL
1 | 122202201R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 27.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.422 | 11.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
2 | 122202209R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny | m3 | 8.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.088 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
|  | 27,5*0,3 |  | 8.25 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3 | [6 empty] | DIL
3 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 27.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.011 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
4 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 27.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.63 |  | 0 |  |  | 2.42 | [6 empty] | DIL
5 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 15.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.06 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI
|  | 21*0,75 |  | 15.75 | [21 empty] | VV | 0
6 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.018 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [23 empty] | SPI
7 | 181301111R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 15.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.012 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [23 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
8 | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, | m3 | 0.7875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.26 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15,75*0,05 |  | 0.7875 | [21 empty] | VV | 0
9 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 0.4725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 15,75*0,03 |  | 0.4725 | [21 empty] | VV | 0
10 | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 1.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 2.63 | 0 | 0 | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 15,75*0,1 |  | 1.575 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45.05 |  | 0 |  |  | 3.03 | [6 empty] | DIL
11 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 20.79 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.026 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 564861111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 24.26 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.029 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.7 |  | 0 |  |  | 21.99 | [6 empty] | DIL
13 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm | m2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0928 | 4.27 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.478 | 21.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [23 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
14 | 59248130R | Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl = 80,00 mm; dl = 240,0 mm; š = 240,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,5 t | m2 | 48.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.43 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 46*1,05 |  | 48.3 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.57 |  | 0 |  |  | 9.79 | [6 empty] | DIL
15 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 6.77 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.272 | 9.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
|  | 4+28+2+2 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
16 | 59217024R | obrubník silniční roh 90° vnitřní; materiál beton; l = 398,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní | kus | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04863 | 0.2 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4*1,01 |  | 4.04 | [21 empty] | VV | 0
17 | 59217472R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 28.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0821 | 2.32 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 28*1,01 |  | 28.28 | [21 empty] | VV | 0
18 | 59217480R | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 0.14 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2*1,01 |  | 2.02 | [21 empty] | VV | 0
19 | 59217481R | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 0.14 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2*1,01 |  | 2.02 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 24.16 | [6 empty] | DIL
20 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 61.9361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 24/ II | 0.39 | 24.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 200 m | [23 empty] | SPI
|  | 2,63072+45,045+4,7035+9,55693 |  | 61.9361 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Elektroinstalace
Položkový soupis prací a dodávek
Dělnický dům - rekonstrukce dvorní části
Zpevněné plochy
Elektroinstalace
p.č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Úprava R8+R9
1 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ, typ A
| 25/4/0.03-A 30mA | ks | 1 |  | 0
2 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU
OCHRANOU, typ A
| 16/1/B/30mA-A | ks | 1 |  | 0
3 | JISTIČ 3-PÓLOVÝ, CHARAKT."B"
| 16/3/C 16A | ks | 1 |  | 0
4 | PROPOJOVACÍ LIŠTA PRO
1.2.3. - PÓL.JISTIČE
| 63A, 3P-3TE | ks | 1 |  | 0
5 | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| Úprava stávajícícho rozvaděče | hod | 6 |  | 0
6 | DOPLŇKY KONSTRUKCÍ
| Zákryt z plechu | m2 | 0.2 |  | 0
| Popisný štítek | ks | 3 |  | 0
| Specifikace dodávky R8+9 celkem |  | 1 |  | 0
7 | Doprava 3,6 % |  |  |  | 0
8 | Přesun 1,0 % |  |  |  | 0
| Dodávky CELKEM |  |  |  | 0
Elektromontáže
| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
SILNOPROUD
9 | LIŠTA - KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ
| LV24x22 vkládací | m | 10 |  | 0 |  | 0
| LV40x40 vkládací | m | 35 |  | 0 |  | 0
| LV60x40 vkládací | m | 10 |  | 0 |  | 0
10 | TRUBKA OHEBNÁ Z PH POD OMÍTKU
| Dn 40 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0
11 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA OHEBNÁ
| kopoflex dn 40mm | m | 15 |  | 0 |  | 0
| kopoflex dn 63mm | m | 8 |  | 0 |  | 0
| kopoflex dn 110mm | m | 40 |  | 0 |  | 0
12 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ
| 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| 273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| 273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
13 | OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA
Z TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE
| HM6 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
| HM8 | ks | 250 |  | 0 |  | 0
| HM10 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
14 | KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0
| CYKY-J 5x2.5 mm2 pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0
15 | 3-PÓLOVÝ SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ
| 400V / 16A, šedý | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | DRÁT AlMgSi
| Drát AlMgSi Ø8mm (0,135kg/m, pevně) | m | 30 |  | 0 |  | 0
17 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
| FeZn Ø10mm (0,62kg/m), pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0
| Nátěr svodového vodiče | m | 10 |  |  |  | 0
18 | OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
| FeZn 30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m | m | 85 |  | 0 |  | 0
| Nátěr zemnícího pásku | m | 20 |  |  |  | 0
19 | PODPĚRA VEDENÍ
| PV17ppp | ks | 14 |  | 0 |  | 0
| ST - k dešťovému svodu | ks | 4 |  | 0 |  | 0
20 | SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
| SK křížová | ks | 7 |  | 0 |  | 0
| SS spojovací | ks | 14 |  | 0 |  | 0
| SZ zkušební | ks | 7 |  | 0 |  | 0
| SR02 pro pasek 30x4mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0
| SR03 spoj.kruh.a pask.vod. | ks | 14 |  | 0 |  | 0
21 | OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
| OU úhelnik, l=1700mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0
| DU držák dle pláště | ks | 14 |  | 0 |  | 0
22 | MONTÁŽ OZNAČOVACÍHO ŠTÍTKU
| NA KABEL | ks | 12 |  | 0 |  | 0
23 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH NEBO NA SVORKOVNICI
| Do 2,5 mm2 | ks | 40 |  |  |  | 0
24 | OMÍTKOVÁ SMĚS
PRO ZAPRAVENÍ DRÁŽEK
| pytlovaná 40kg | pyt | 2 |  | 0 |  | 0
25 | OBSYPÁNÍ CHRÁNIČEK VRSTVOU
JEMNOZRNNÉHO PÍSKU tl. 2x10cm V CELÉ TRASE (mimo OBETONOVANÉ CHRÁNIČKY)
| velikost zrn 0,063 – 2mm, vč. dovozu na stavbu | m3 | 2 |  | 0 |  | 0
26 | BETONOVÁ SMĚS
| Pro ochranu chrániček | m3 | 1 |  | 0 |  | 0
27 | FÓLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
| Šířka 33cm | m | 30 |  | 0 |  | 0
28 | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| Demontáže | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Úprava stávajíícho zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Napojení na stávající zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Vyhledání připojovacího místa | kpl | 1 |  |  |  | 0
| sekání, zednické práce | kpl | 1 |  |  |  | 0
29 | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
| S ostatními profesemi | kpl | 1 |  |  |  | 0
30 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE ČSN 331500
| Revizní technik | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Spolupráce s revizním technikem | kpl | 1 |  |  |  | 0
| CELKEM SILNOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Podružný materiál 3% z materiálu Silnoproudu |  |  |  | 0
| Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0
0
32 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  |  |  |  | 0
Elektroinstalace celkem | [5 empty] | 0