Sdělení stavebního odboru

- Odpovědi jsou předběžné, vycházejí z přenesené studie, která ale není upravena podle Vašich aktuálních požadavků, a z našeho jednání na úřadě - konečné stanovisko (s případnými požadavky na doplnění) tak lze očekávat až po předložení kompletní žádosti;

- podle § 171 nového stavebního zákona navržený záměr vyžaduje povolení (není drobnou stavbou viz příloha č. 1);

- podle § 249 odst. 2 nového stavebního zákona může být rozhodnutí o povolení odstranění stavby součástí rozhodnutí o povolení záměru, tj. lze vést jedno řízení a vydat jedno povolení;

- dokumentace ovšem musí být dvojí, a to projektová dokumentace pro povolení stavby dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dokumentace pro odstranění stavby dle přílohy č. 10 téže vyhlášky;

- stanoviska dotčených orgánů k záměru mohou být vydána jednotná pro oba typy dokumentace;

- budou předložena stanoviska síťařů nacházející se v místě záměru;

- budou jasně specifikovány osoby, jejichž vlastnických práv se může záměr přímo dotýkat, a doloženy jejich souhlasy;

- podání kompletní žádosti přes Portál stavebníka.