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            STÁTNÍ ÚSTAV JADERNÉ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY, v.v.i.


KAMENNÁ 71,   262 31 MILÍN



Tel. ústř.:     318 600 200                Fax: 318 626 055               
sujchbo@sujchbo.cz


Tel.sekret.:  318 621 187
   IČO: 70565813                  
www.sujchbo.cz


Věc: Výzva k podání nabídky 
Zadavatel:  Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Sídlo:           Kamenná 71, 262 31 Milín

IČ:               70565813

DIČ:            CZ70565813

Zastoupen:  Ing. Tomášem Dropou, ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky s názvem „ Nákup přístroje na permeační měření“ Vás jako zájemce vyzývá v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. k podání nabídky na uvedenou veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. 
Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je zhotovení a dodání specifického přístroje na permeační měření bariérových vlastností ochranných materiálů proti acidobazickým látkám.  
Zadávací dokumentace je součástí výzvy a je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.
Místo plnění: pracoviště Brno, tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno
Zadávací dokumentace:
1. Technické požadavky:
Požadujeme zhotovení a dodání přístroje na permeační měření.

Přístroj musí umožňovat:
· přímé měření permeace kyselých a zásaditých látek včetně hydrolytických kyselých nebo bazických produktů některých bojových chemických látek a organických rozpouštědel plošnými porézními i neporézními materiály 

· snadnou kontaminaci membrán, jejich těsné uzavření v minimálně třech na sobě nezávislých speciálních permeačních nádobkách, které jsou součástí přístroje

· vysokou bezpečnosti pro případ práce s bojovými chemickými látkami a snadnou dekontaminovatelnost bez zbytkových reziduí, které by ovlivnily správnou funkčnost

· splnění požadavků měření v souladu s příslušnými normami pro měření kvality ochranných prostředků osob

· přímou a kontinuální odezvu senzoru na změnu množství pronikající látky co nejblíže testovanému materiálu 

· záznam počáteční tzv. výstupní křivky pronikající látky rubní stranou  
· rychlost pronikání musí být zaznamenávána na úrovni nižší než je 1 µg.cm-2.s-1
· kontinuální sledování průběhu permeace v 1 s intervalech s grafickým výstupem na monitor PC
· kontinuální termostatování v rozmezí 20 -50 °C,  sledování a záznam  teploty
· uchovávání zaznamenávaných hodnot v digitální podobě pro tisk protokolu z měření

· přepravu a využitelnost jak v laboratorních tak terénních podmínkách

· rozměry by neměly přesáhnout 0,6 x 0,5 x 0,5 m (bez počítače)

2. Obchodní podmínky:

Předpokládaná cena: max. 420 tis. Kč bez DPH

Dodací lhůta: nejpozději do konce listopadu 2018
Požadovaná záruka: 24 měsíců
Ostatní podmínky: viz. závazný návrh smlouvy 
3. Požadavky na kvalifikaci uchazeče:

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti v souladu s §77 zákona 134/2016.

Podmínky profesní způsobilosti uchazeč prokáže předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a doložením kopie dokladu o oprávněnosti podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci). Originály či úředně ověřené kopie dokladů budou požadovány od vybraného uchazeče před podpisem smlouvy.
 4. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídku požadujeme písemně v českém jazyce. Lze ji zaslat poštou nebo podat osobně nejpozději do 28.8.2018  do 10:00 hodin na sekretariátu SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31 Milín v obálce označené názvem veřejné zakázky „ Nákup přístroje na permeační měření“ a nápisem  ,,NEOTVÍRAT“.  
5. Obsah nabídky:
a) cenová nabídka přístroje s popisem technických parametrů (s cenou bez DPH a s DPH) 
b) doložení profesní kvalifikace uchazeče
c) termín dodání

d) doplněný a podepsaný návrh smlouvy
  6. Výběr nejvhodnější nabídky:
   Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise zadavatele jmenovaná ředitelem Ústavu.

V případě nesplnění zadávacích podmínek zadavatel vyřadí nabídku z dalšího posuzování.

  Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované skutečnosti (viz. bod 5 a-d) budou hodnoceny komisí podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.
7. Další informace
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem nebo výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

  Předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny.

  Uchazečům nepřísluší úhrada za vynaložené náklady v souvislosti s vypracováním a podáním nabídky.

O výsledku řízení budou všichni účastníci vyrozuměni do 3.9.2018.

                                  Za zadavatele:






          Ing. Tomáš Dropa





   
      ředitel SÚJCHBO, v.v.i.
Příloha: návrh smlouvy
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