## List1
Příloha č. 3 zadávací dokumentace a příloha č. 1 doplnění ZD
SOUHRNNÁ CENOVÁ TABULKA
pro ocenění kompletního předmětu plnění veřejné zakázky s názvem
Výměna systému odečtů energií
A) Dodávka a montáž indikátorů vč. pasportizace a zprovoznění
Popis plnění * | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku v Kč bez DPH | cena za počet jednotek v Kč bez DPH
dodávka a montáž nových indikátorů vč. pasportizace v rozsahu dle přílohy č. 2 ZD tj. dle soupisu míst plnění a počtu kusů | ks | 8833 |  | 0
zprovoznění nových indikátorů vč. napojení na systém rozúčtování | ks | 8833 |  | 0
odkup stávajících indikátorů stáří viz, tabulka s uvedenými počty zařízení v jednotlivých domech ….. | ks | 8833 |  | 0
Celkem za splnění této části díla |  |  |  | 0
B) Provoz systému rozúčtování otopných nákladů po dobu 10 let
Popis plnění * | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku v Kč bez DPH | cena za počet jednotek v Kč bez DPH
vytvoření rozúčtovací databáze a hodnotících koeficientů pro systém rozúčtování otopných nákladů | kompl | 1 |  | 0
provádění periodických odečtů a následné vyhodnocování a vyúčtování na konečné spotřebitele - tj. provoz systému rozúčtování otopných nákladů v návaznosti na instalované indikátory v rozsahu dle přílohy č. 2 ZD tj. dle soupisu míst plnění a počtu kusů | rok | 10 |  | 0
zajištění kompatibility vlastního programu dodavatele na zpracování vyúčtování s programem iDES společnosti TOM – computer s.r.o. (datový můstek) | kompl | 1 |  | 0
ostatní náklady potřebné k řádnému splnění této části předmětu plnění smlouvy tj. těchto služeb | rok | 10 |  | 0
měsíční informování nájemníků o stavech otopných nákladů | měsíc | 108 |  | 0
Celkem za tuto část předmětu plnění smlouvy (služby) |  |  |  | 0
C) Dodávka a montáž vodoměrů vč. zprovoznění
Popis plnění * | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku v Kč bez DPH | cena za počet jednotek v Kč bez DPH
dodávka a montáž nových vodoměrů na teplo i studenou vodu v rozsahu dle přílohy č. 2 ZD tj. dle soupisu míst plnění a počtu kusů | ks | 5089 |  | 0
zprovoznění nových vodoměrů vč. napojení na systém rozúčtování | ks | 5089 |  | 0
odkup stávajících vodoměrů na teplou i studenou vodu stáří viz, tabulka s uvedenými počty zařízení v jednotlivých domech ….. | ks | 5089 |  | 0
Celkem za splnění této části díla |  |  |  | 0
D) Provoz systému a provádění periodyckých odečtů nákladů na teplou a studenou vodu dle smlouvy o dílo po dobu 10 let
Popis plnění * | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku v Kč bez DPH | cena za počet jednotek v Kč bez DPH
provádění periodických odečtů - tj. provoz systému rozúčtování nákladů na teplou a studenou vodu v návaznosti na instalované vodoměry v rozsahu dle přílohy č. 2 ZD tj. dle soupisu míst plnění a počtu kusů | rok | 10 |  | 0
zajištění kompatibility vlastního programu účastníka na zpracování vyúčtování s programem iDES společnosti TOM – computer s.r.o. (datový můstek) | kompl | 1 |  | 0
ostatní náklady potřebné k řádnému splnění této části předmětu plnění smlouvy tj. těchto služeb | rok | 10 |  | 0
měsíční informování nájemníků o stavech vodoměrů | měsíc | 108 |  | 0
Celkem za tuto část předmětu plnění smlouvy (služby) |  |  |  | 0
E) Dodávka a montáž zařízení pro sběr dat vč. zprovoznění
Popis plnění * | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku v Kč bez DPH | cena za počet jednotek v Kč bez DPH
dodávka a montáž nových zařízení pro sběr dat pro indikátory i vodoměry v rozsahu dle přílohy č. 2 ZD tj. dle soupisu míst plnění a počtu kusů (ocenit tyto kusy i v případě jiného systému s jiným počtem) | ks | 237 |  | 0
zprovoznění nových sběrnic pro indikátory i vodoměry vč. napojení na systém rozúčtování | ks | 237 |  | 0
odkup stávajících zařízení na sběr dat | ks | 16 |  | 0
Celkem za splnění této části díla |  |  |  | 0
F) Výměna měřidel na teplou a studenou vodu po 5 letech od montáže tzn. v roce 2030
Popis plnění * | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku v Kč bez DPH | cena za počet jednotek v Kč bez DPH
výměna (demontáž starých, dodávka a montáž nových) vodoměrů na teplou i studenou vodu v rozsahu dle přílohy č. 2 ZD tj. dle soupisu míst plnění a počtu kusů | ks | 5089 |  | 0
zprovoznění nových vodoměrů vč. napojení na systém rozúčtování | ks | 5089 |  | 0
odkup vodoměrů na teplou i studenou vodu montovaných včetně souvisejících zařízení v roce 2025 | ks | 5089 |  | 0
Celkem za splnění této části díla |  |  |  | 0
G) Změna nájemníka v bytě (služba) po dobu 10 let
Popis plnění * | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku v Kč bez DPH | cena za počet jednotek v Kč bez DPH
mimořádné vyúčtování při změně nájemníka vč. všech souvisejících služb pro provoz systému pro nového nájemníka ** | ks | 2000 |  | 0
přeprogramování při poškození nájemníkem zadavatel předpokládá 100ks/rok | ks | 1000 |  | 0
Celkem za tuto část předmětu plnění smlouvy (služby) |  |  |  | 0
H) Havarijní služby
Popis plnění | jednotka | počet jednotek | Cena za jednotku v Kč bez DPH | cena za počet jednotek v Kč bez DPH
hlášení správci všechny stavy které hlásí el. zařízení (vypnutí …) | ks | 13922 |  | 0
hlášení nájemníkům zvýšený odběr (nadměrná sptřeba teplé, studené vody) | ks | 5089 |  | 0
dodatečná montáž při opakovaném nezpřístupnění bytu v řádné době hlavní montáže rok 2025 (1xdomontáž v ceně zakázky), (předpoklad domontáže rok 2026) | ks | 100 |  | 0
Celkem za splnění předmětu smlouvy o dílo dle přílohy č. 5 ZD |  |  |  | 0
Nabídková cena celkem
Část plnění |  |  |  | cena v Kč bez DPH
celková cena za splnění části díla dle bodu A cenové tabulky |  |  |  | 0
celková cena za splnění části předmětu plnění smlouvy (služba) dle bodu B cenové tabulky |  |  |  | 0
celková cena za splnění části díla dle bodu C cenové tabulky |  |  |  | 0
celková cena za splnění části předmětu plnění smlouvy (služba) dle bodu D cenové tabulky |  |  |  | 0
celková cena za splnění části díla dle bodu E cenové tabulky |  |  |  | 0
celková cena za splnění části díla dle bodu F cenové tabulky |  |  |  | 0
celková cena za splnění části předmětu plnění smlouvy (služba) dle bodu G cenové tabulky |  |  |  | 0
celková cena za splnění části díla dle bodu H cenové tabulky |  |  |  | 0
celková cena za splnění části díla dle bodů A, C, E cenové tabulky tj. cena dle čl. 4.1.1 smlouvy o dílo |  |  |  | 0
celková cena za splnění části předmětu smlouvy (služby) dle bodů B, D, G, H cenové tabulky tj. cena dle čl. 4.1.2 smlouvy o dílo |  |  |  | 0
celková cena za splnění části díla dle bodu F cenové tabulky tj. cena dle čl. 4.1.3 smlouvy o dílo |  |  |  | 0
Celkem za splnění předmětu veřejné zakázky (tj. cena dle čl. 4.1.4 smlouvy o dílo) |  |  |  | 0
Pozn.:
* Podrobně je popis předmětu plnění jednotlivých částí díla a souvisejících služeb vymezen ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace (výše též "ZD"), a která bude uzavírána na plněné této veřejné zakázky (v této tabulce též pouze jako "smlouva"). Souhrnná cenová tabulka bude přílohou smlouvy.
** Počet mimořádného vyúčtování při změně nájemníka je předpokládaným počtem 200 ks (změn nájemníka) za rok, tj. pod dobu 10 let celkem 2 000 ks. Účtována a hrazen bude skutečně provedený počet změn nájemníků, k nimž dojde v průběhu plnění smlouvy.
Dále je stanoveno, že ceny za služby dle bodů B, D, G a H cenové tabulky je možné změnit, a to v souladu s inflační doložkou uvedenou ve smlouvě. Ceny za části díla dle bodů A, C a E cenové tabulky jsou ceny pevné a neměnné. Cena za část díla dle bodu F bude uvedena v aktuální cenové úrovni, přičemž cena této části díla bude aktualizována na základě inflační doložky v roce 2030 před dodávkou a montáží této části díla.