## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek - u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části) - připomínky k položkovému zadání
Veškeré mezisoučty se počítají automaticky. Hodnotu základu DPH zadejte ručně do příslušného sloupce v listu OBJEKT.

## Stavba
RTS
Krycí list zakázky
|  | Stavba : | 2023_54 MŠ Jaroměřice nad Rokytnou, Husova 165 - kuchyň
|  | Objednatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rozpočtové náklady
| Základ pro DPH |  | 0 | % |  |  | 0
| DPH |  | 0 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  | 21 | % |  |  | 0
| Cena celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Celkem | Základ DPH 0 % | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 %
| 01 | STAVEBNÍ ČÁST |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | TOPENÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 | zti |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 | vzd |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 | ELEKTRO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 | VRN OPN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
z | Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 01 01
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 01 STAVEBNÍ ČÁST
Rozpočet (část objektu) |  |  | 01 stavba
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 | t | 0.0668 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.073286 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 3*1,5*0,014*1,06 |  | 0.0668 | [7 empty] | 3*1,5*0,014*1,06 | [7 empty] | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14
2 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 10 | 0 | 0 | 0.03767 | 0.3767 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | předpoklad | [8 empty] | předpoklad
|  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | předpoklad
3 | 346244381 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.076961 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 0,14*1,5*2 |  | 0.42 | [7 empty] | 0,14*1,5*2 | [7 empty] | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm
4 | 347014124R00 | Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce C,1xRFI 12,5mm,-izo | m2 | 5.76 | 0 | 0 | 0.01233 | 0.071021 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 3,2*(1,25+0,55) |  | 5.76 | [7 empty] | 3,2*(1,25+0,55) | [7 empty] | Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce C,1xRFI 12,5mm,-izo
5 | 346244371RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.25825 | 0.5165 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 19 | 0 |  | 12 | 0 | 1
y | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.1145 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1145 | 0
x | 4 | Vodorovné konstrukce
6 | 416020111R00 | Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 58 | 0 | 0 | 0.0112 | 0.6496 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | S UPRAVOU ROHŮ, KOUTŮ A HRAN KONSTRUKCÍ PŘEBROUŠNÍ A TMELENÍ SPAR | [8 empty] | S UPRAVOU ROHŮ, KOUTŮ A HRAN KONSTRUKCÍ PŘEBROUŠNÍ A TMELENÍ SPAR
|  | 58 |  | 58 | [7 empty] | 58 | [7 empty] | S UPRAVOU ROHŮ, KOUTŮ A HRAN KONSTRUKCÍ PŘEBROUŠNÍ A TMELENÍ SPAR
y | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.6496 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6496 | 0
x | 61 | Upravy povrchů vnitřní
7 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 25 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.002 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
8 | 611401991R00 | Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti | m2 | 130.2 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.018228 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 42*3,1 |  | 130.2 | [7 empty] | 42*3,1 | [7 empty] | Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti
9 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 5 | 0 | 0 | 0.03781 | 0.18905 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | PŘEPOKLAD | [8 empty] | PŘEPOKLAD
10 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 4.9 | 0 | 0 | 0.00238 | 0.011662 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1PP:2+2,+0,9 |  | 4.9 | [7 empty] | 1PP:2+2,+0,9 | [7 empty] | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi
11 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 51.7 | 0 | 0 | 0.01574 | 0.81376 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 47*1,1 |  | 51.7 | [7 empty] | 47*1,1 | [7 empty] | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových
y | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1.0347 |  | 0 |  |  | 0 | 1.0347 | 0
x | 94 | Lešení a stavební výtahy
12 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 64 | 0 | 0 | 0.03459 | 2.2138 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | předpoklad | [8 empty] | předpoklad
|  | 1np:58 |  | 58 | [7 empty] | 1np:58 | [7 empty] | předpoklad
|  | 1npp:6 |  | 6 | [7 empty] | 1npp:6 | [7 empty] | 1np:58
y | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 2.2138 |  | 0 |  |  | 0 | 2.2138 | 0
x | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
13 | 91113 | stavebni pripomoce zti, elektro, vytápění | kompl | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | -3 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 103 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00412 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 58+25+20 |  | 103 | [7 empty] | 58+25+20 | [7 empty] | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
15 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 58+25+20 |  | 103 | [7 empty] | 58+25+20 | [7 empty] | Čištění zametáním v místnostech a chodbách
16 | 954312304R00 | Opláštění z SDK,2.str,do 800x800 mm,RFI tl.12,5 mm | m | 3.2 | 0 | 0 | 0.02142 | 0.068544 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 3,2 |  | 3.2 | [7 empty] | 3,2 | [7 empty] | Opláštění z SDK,2.str,do 800x800 mm,RFI tl.12,5 mm
y | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 3.0727 |  | -3 |  |  | -3 | 3.0727 | 0
x | 96 | Bourání konstrukcí
17 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 6.6 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.004422 | -0.319 | -2.1054 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 2*3,3 |  | 6.6 | [7 empty] | 2*3,3 | [7 empty] | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm
18 | 965042121RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -0.1386 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 0,8*0,5*0,09 |  | 0.036 | [7 empty] | 0,8*0,5*0,09 | [7 empty] | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm
|  | 0,6*0,5*0,09 |  | 0.027 | [7 empty] | 0,6*0,5*0,09 | [7 empty] | 0,8*0,5*0,09
19 | 965049111RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 0,8*0,5*0,09 |  | 0.036 | [7 empty] | 0,8*0,5*0,09 | [7 empty] | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí
20 | 965081213U00 | Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2 | m2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035 | -2.03 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
21 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
22 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0026 | -0.063 | -0.1638 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1,3*2 |  | 2.6 | [7 empty] | 1,3*2 | [7 empty] | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2
y | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.007022 |  | -4.4378 |  |  | -4.4378 | 0.007022 | 0
x | 97 | Prorážení otvorů
23 | 972012411R00 | Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,50 m2, nad 12cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00133 | 0.00266 | -0.054 | -0.108 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | VZD | [8 empty] | VZD
24 | 974031666 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065 | -0.208 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 0,8*4 |  | 3.2 | [7 empty] | 0,8*4 | [7 empty] | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm
25 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.517 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 47*1,1 |  | 51.7 | [7 empty] | 47*1,1 | [7 empty] | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %
y | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.00266 |  | -0.833 |  |  | -0.833 | 0.00266 | 0
x | 99 | Staveništní přesun hmot
26 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 8.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7 | 1 | 2 | 0 |  | 7 | 1 | 1
27 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 8.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7 | 1 | 2 | 0 |  | 7 | 1 | 1
y | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
x | 766 | Konstrukce truhlářské
28 | 766R001 | vnitřní dveře plné, jednokřídlé 800/1970 M+D | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 18 | 0 |  | 12 | 0 | 2
|  | do ocel. zárubně, | [8 empty] | do ocel. zárubně,
|  | povrch dveří - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm s extrémní odolností proti oděru a vodě | [8 empty] | povrch dveří - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm s extrémní odolností proti oděru a vodě
|  | dekor - barva šedá, nátěr zárubně - šedý v odstínu dveří | [8 empty] | dekor - barva šedá, nátěr zárubně - šedý v odstínu dveří
|  | kování - nerez, klika/klika | [8 empty] | kování - nerez, klika/klika
|  | dveře s požární s odolností EW 30 DP3 (se samozavíračem) | [8 empty] | dveře s požární s odolností EW 30 DP3 (se samozavíračem)
|  | součástí dodavky je požírní zárubeň | [8 empty] | součástí dodavky je požírní zárubeň
|  | 1x pravé | [8 empty] | 1x pravé
|  | 3x levé | [8 empty] | 3x levé
y | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
x | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
29 | 771575109RT2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm (lepidlo), (spár. hmota) | m2 | 58 | 0 | 0 | 0.00243 | 0.14094 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 2
|  | montáž + cem. lepidlo +spárovačka do vlhkých provozů | [8 empty] | montáž + cem. lepidlo +spárovačka do vlhkých provozů
30 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně směs SM (Kna | m2 | 58 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0464 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 2
31 | 59764203Rj | Dlažba t matná 300x300 | m2 | 61.48 | 0 | 0 | 0.0192 | 1.1804 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 20 | 0 |  | 12 | 0 | 2
|  | PROTISKLUZ | [8 empty] | PROTISKLUZ
|  | 58*1,06 |  | 61.48 | [7 empty] | 58*1,06 | [7 empty] | PROTISKLUZ
32 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 41 | 0 |  | 12 | 0 | 2
33 | 5537000123 | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=270 cm bronz | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00042 |  | 0 | [5 empty] | 3 | 7 | 5537000123 | 0 |  | 3 | 7 | 2
y | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 1.3682 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3682 | 0
x | 777 | Podlahy ze syntetických hmot
34 | 771-02 | Penetrace savého podkladu disperzí | m2 | 58 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0029 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 21 | 0 |  | 12 | 0 | 2
y | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0.0029 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0029 | 0
x | 781 | Obklady keramické
35 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 58 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.01218 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 7 | 7 | 0 |  | 1 | 7 | 2
36 | 781111115R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 7 | 7 | 0 |  | 1 | 7 | 2
|  | předpoklad | [8 empty] | předpoklad
37 | 781111116R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 7 | 7 | 0 |  | 1 | 7 | 2
|  | předpoklad | [8 empty] | předpoklad
38 | 781111131R00 | Vyplnění dilatačních spár tmelem | m | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 7 | 7 | 0 |  | 1 | 7 | 2
39 | 781419706RT2 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 94 | 0 | 0 | 0.00065 | 0.0611 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 7 | 7 | 0 |  | 1 | 7 | 2
|  | 47*2 |  | 94 | [7 empty] | 47*2 | [7 empty] | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně
40 | 781475114RT6 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm (lepidlo), (spár.hmota) | m2 | 94 | 0 | 0 | 0.0039 | 0.3666 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 2
41 | 597813604R21 | Obkládačka | m2 | 99.64 | 0 | 0 | 0.0122 | 1.2156 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 22 | 0 |  | 12 | 0 | 2
|  | 94*1,06 |  | 99.64 | [7 empty] | 94*1,06 | [7 empty] | Obkládačka
42 | 998781102R011 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | kompl | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 23 | 0 |  | 12 | 0 | 2
y | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 1.6555 |  | 0 |  |  | 0 | 1.6555 | 0
x | 784 | Malby
43 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 182.74 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.027411 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 7 | 7 | 0 |  | 1 | 7 | 2
|  | 1np:47*1,1 |  | 51.7 | [7 empty] | 1np:47*1,1 | [7 empty] | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x
|  | 1pp:5,2*4,2 |  | 21.84 | [7 empty] | 1pp:5,2*4,2 | [7 empty] | 1np:47*1,1
|  | 5,2*3,2 |  | 16.64 | [7 empty] | 5,2*3,2 | [7 empty] | 1pp:5,2*4,2
|  | (4,2+4,2+5,2+5,2+3,2+3,2+5,2+5,2)*2,6 |  | 92.56 | [7 empty] | (4,2+4,2+5,2+5,2+3,2+3,2+5,2+5,2)*2,6 | [7 empty] | 5,2*3,2
44 | 784R0012 | Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku | m2 | 66.96 | 0 | 0 | 0.00073 | 0.048881 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 24 | 0 |  | 12 | 0 | 2
|  | 58 |  | 58 | [7 empty] | 58 | [7 empty] | Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku
|  | 3,2 |  | 3.2 | [7 empty] | 3,2 | [7 empty] | 58
|  | 3,2*(1,25+0,55) |  | 5.76 | [7 empty] | 3,2*(1,25+0,55) | [7 empty] | 3,2
y | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0.076292 |  | 0 |  |  | 0 | 0.076292 | 0
x | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
45 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 8.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 1
46 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 206.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 1
47 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 8.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 1
48 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 16.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 1
49 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 8.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 1
y | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 11.1977 |  | -8.2708
Poznámky uchazeče k zadání

## 02 01
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 02 TOPENÍ
Rozpočet (část objektu) |  |  | 01 TOPENÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | 61 | Upravy povrchů vnitřní
1 | 274321321R00 | Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25) | m3 | 0.2 | 0 | 0 | 659 | 131.8 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1
2 | 612402400U00 | Vyplň rýh stěn hl 5 mm š 10 mm | m | 6 | 0 | 0 | 410.4 | 2462.4 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1
3 | 612403300U00 | Vyplň rýh stěn hl 7cm š 7cm | m | 8 | 0 | 0 | 509.6 | 4076.8 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1
4 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 14 | 0 | 0 | 5110 | 71540 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1
5 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 1.2171 | 0 | 0 | 489.26 | 595.4783 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1
y | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 78806.4783 |  | 0 | 0 | 78806.4783 | 0
x | 96 | Bourání konstrukcí
6 | 970041080R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm | m | 6 | 0 | 0 | 13860 | 83160 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 1
7 | 970041130R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm | m | 1 | 0 | 0 | 3035 | 3035 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1
8 | 971033141R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC | kus | 10 | 0 | 0 | 718 | 7180 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1
9 | 971042123R00 | Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm | kus | 7 | 0 | 0 | 2404.5 | 16831.5 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1
10 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 12 | 0 | 0 | 1830 | 21960 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 1
11 | 974042553R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové,10x10 cm | m | 11 | 0 | 0 | 3278 | 36058 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 1
y | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 168224.5 |  | 0 | 0 | 168224.5 | 0
x | 97 | Prorážení otvorů
12 | 130901121R00 | Bourání konstrukcí z betonu prostého | m3 | 0.2 | 0 | 0 | 1710 | 342 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 1
13 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 6 | 0 | 0 | 819 | 4914 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 1
14 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 8 | 0 | 0 | 920 | 7360 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 1
15 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 14 | 0 | 0 | 3920 | 54880 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 1
16 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.0194 | 0 | 0 | 7.91 | 0.15345 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1
17 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 0.85 | 0 | 0 | 272.85 | 231.9225 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 1
18 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0.85 | 0 | 0 | 326.83 | 277.8055 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 1
19 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 0.85 | 0 | 0 | 25.42 | 21.607 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 1
20 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.85 | 0 | 0 | 297.5 | 252.875 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 1
y | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 68280.3635 |  | 0 | 0 | 68280.3635 | 0
x | 721 | Vnitřní kanalizace
21 | 721170909R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 2172 | 6516 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 2
22 | 721170975R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 110 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 33 | 0 | 12 | 0 | 2
23 | 721223425RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad D 50/75 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 2115 | 2115 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 2
24 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 25 | 0 | 0 | 4450 | 111250 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 2
25 | 721140935R00 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 | kus | 9 | 0 | 0 | 7020 | 63180 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 2
26 | 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110 | kus | 1 | 0 | 0 | 1257 | 1257 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 2
27 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 75 | m | 20 | 0 | 0 | 268 | 5360 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 2
28 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 3 | 0 | 0 | 870 | 2610 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 39 | 0 | 12 | 0 | 2
29 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 14 | 0 | 0 | 4550 | 63700 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 2
30 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m | 5 | 0 | 0 | 2155 | 10775 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 41 | 0 | 12 | 0 | 2
31 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 24 | 0 | 0 | 20232 | 485568 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 42 | 0 | 12 | 0 | 2
32 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 3 | 0 | 0 | 256.5 | 769.5 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 43 | 0 | 12 | 0 | 2
33 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 12 | 0 | 0 | 1137.6 | 13651.2 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0 | 2
34 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 | 0 | 0 | 141 | 141 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 2
35 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 51 | 0 | 0 | 1371.9 | 69966.9 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 46 | 0 | 12 | 0 | 2
36 | 721290821R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m | t | 0.0664 | 0 | 0 | 132.15 | 8.7748 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 47 | 0 | 12 | 0 | 2
37 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 1405 | 7025 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 48 | 0 | 12 | 0 | 2
38 | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i z PH | kus | 1 | 0 | 0 | 201.5 | 201.5 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 49 | 0 | 12 | 0 | 2
39 | 877265211U00 | MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN100 | kus | 10 | 0 | 0 | 1400 | 14000 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0 | 2
40 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 280.388 | 0 | 0 | 560.78 | 157235.9826 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 2
41 | 28615442.A | Kus čisticí HTRE DN 70 mm PP | kus | 1 | 0 | 0 | 173.5 | 173.5 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 2
42 | 28615443.A | Kus čisticí HTRE DN 100 mm PP | kus | 8 | 0 | 0 | 1488 | 11904 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 2
43 | 28615453.A | Přesuvka HTU DN 100 mm PP | kus | 1 | 0 | 0 | 67.6 | 67.6 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 2
y | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1027491.2574 |  | 0 | 0 | 1027491.2574 | 0
x | 722 | Vnitřní vodovod
44 | 722172912R00 | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 20 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 190.2 | 380.4 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 55 | 0 | 12 | 0 | 2
45 | 722172913R00 | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 25 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 418 | 1672 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 56 | 0 | 12 | 0 | 2
46 | 722172962R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 20 mm, vodovod | kus | 2 | 0 | 0 | 312 | 624 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 57 | 0 | 12 | 0 | 2
47 | 722172963R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 25 mm, vodovod | kus | 2 | 0 | 0 | 348 | 696 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 58 | 0 | 12 | 0 | 2
48 | 722170911R00 | Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 32 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2144 | 4288 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 59 | 0 | 12 | 0 | 2
49 | 722171911R00 | Odříznutí plastové trubky D 16 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 35.2 | 140.8 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 2
50 | 722171912R00 | Odříznutí plastové trubky D 20 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 58.8 | 352.8 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 61 | 0 | 12 | 0 | 2
51 | 722171913R00 | Odříznutí plastové trubky D 25 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 21.8 | 43.6 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 62 | 0 | 12 | 0 | 2
52 | 722171932R00 | Výměna trubky, tvarovky plastové D 20 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 303 | 606 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 2
53 | 722171933R00 | Výměna trubky, tvarovky plastové D 25 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 335 | 670 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 64 | 0 | 12 | 0 | 2
54 | 722174912R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm | m | 4 | 0 | 0 | 308.4 | 1233.6 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 65 | 0 | 12 | 0 | 2
55 | 722172411R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 49 | 0 | 0 | 17885 | 876365 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 66 | 0 | 12 | 0 | 2
56 | 722172412R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 32 | 0 | 0 | 14864 | 475648 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 67 | 0 | 12 | 0 | 2
57 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 19 | 0 | 0 | 4683.5 | 88986.5 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 2
58 | 722131931R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 15 | kus | 3 | 0 | 0 | 1197 | 3591 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 2
59 | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 20 | kus | 7 | 0 | 0 | 3150 | 22050 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 70 | 0 | 12 | 0 | 2
60 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 60 | 0 | 0 | 1344 | 80640 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 71 | 0 | 12 | 0 | 2
61 | 722175133R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 329 | 658 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 72 | 0 | 12 | 0 | 2
62 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 246.5 | 246.5 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 73 | 0 | 12 | 0 | 2
63 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 | kus | 6 | 0 | 0 | 160.2 | 961.2 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 74 | 0 | 12 | 0 | 2
64 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 56 | 0 | 0 | 2962.4 | 165894.4 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 75 | 0 | 12 | 0 | 2
65 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 56 | 0 | 0 | 1999.2 | 111955.2 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 76 | 0 | 12 | 0 | 2
66 | 722290821R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m | t | 0.2727 | 0 | 0 | 542.38 | 147.907 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 77 | 0 | 12 | 0 | 2
67 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 4 | 0 | 0 | 375.2 | 1500.8 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 78 | 0 | 12 | 0 | 2
68 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 6 | 0 | 0 | 705 | 4230 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 79 | 0 | 12 | 0 | 2
69 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 290.428 | 0 | 0 | 406.6 | 118088.0248 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 80 | 0 | 12 | 0 | 2
70 | R-001 | Izolace návleková, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 20 | 0 | 0 | 1500 | 30000 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 81 | 0 | 12 | 0 | 2
71 | R-002 | Izolace návleková, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 15 | 0 | 0 | 1260 | 18900 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 | 2
72 | R-003 | Izolace návleková, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 20 | 0 | 0 | 1520 | 30400 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 83 | 0 | 12 | 0 | 2
73 | R-004 | Izolace návleková, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 15 | 0 | 0 | 1305 | 19575 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 84 | 0 | 12 | 0 | 2
74 | 55113432.A | Kohout kulový 1/2' plnoprůt. páčka | kus | 2 | 0 | 0 | 553 | 1106 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 85 | 0 | 12 | 0 | 2
75 | 55113433.A | Kohout kulový 3/4' plnoprůt. páčka | kus | 8 | 0 | 0 | 3248 | 25984 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 86 | 0 | 12 | 0 | 2
y | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 2087634.7318 |  | 0 | 0 | 2087634.7318 | 0
x | 725 | Zařizovací předměty
76 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP DN 32 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 617 | 617 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 87 | 0 | 12 | 0 | 2
77 | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm | soubor | 16 | 0 | 0 | 4992 | 79872 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 88 | 0 | 12 | 0 | 2
78 | 725814122R00 | Ventil pračkový se zpětnou klapkou DN 15 mm x DN 20 mm | soubor | 7 | 0 | 0 | 2156 | 15092 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 89 | 0 | 12 | 0 | 2
79 | 725850114R00 | Ventil odpadní T 900, D 32 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 191.5 | 191.5 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 90 | 0 | 12 | 0 | 2
80 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový, D 32/40 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 424 | 424 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 91 | 0 | 12 | 0 | 2
81 | 725590811R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0.0037 | 0 | 0 | 6.43 | 0.023791 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 2
82 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 6 | 0 | 0 | 559.8 | 3358.8 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 93 | 0 | 12 | 0 | 2
83 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.0037 | 0 | 0 | 3.07 | 0.011359 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 94 | 0 | 12 | 0 | 2
84 | R-005 | Demontáž podlahových vpustí | soubor | 2 | 0 | 0 | 210 | 420 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 95 | 0 | 12 | 0 | 2
85 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 | 0 | 0 | 6300 | 6300 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 96 | 0 | 12 | 0 | 2
y | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 106275.3351 |  | 0 | 0 | 106275.3351 | 0
x | VN | Vedlejší náklady
86 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 3484.27 | 3484.27 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 97 | 0 | 12 | 0 | 1
87 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 1742.13 | 1742.13 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 98 | 0 | 12 | 0 | 1
88 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 1742.13 | 1742.13 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 99 | 0 | 12 | 0 | 1
89 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 | 5226.4 | 5226.4 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 100 | 0 | 12 | 0 | 1
y | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 12194.93 |  | 0 | 0 | 12194.93 | 0
x | ON | Ostatní náklady
90 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 | 3484.27 | 3484.27 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 101 | 0 | 12 | 0 | 1
y | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 3484.27 |  | 0 | 0 | 3484.27 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 3552391.8662 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 03 01
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 03 zti
Rozpočet (část objektu) |  |  | 01 zti
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | 61 | Upravy povrchů vnitřní
1 | 612402400U00 | Vyplň rýh stěn hl 5 mm š 10 mm | m | 16 | 0 | 0 | 1094.4 | 17510.4 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 612421111R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hrubých | m2 | 10 |  | 0 | 259 | 2590 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
y | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 20100.4 |  | 0 | 0 | 20100.4 | 0
x | VN | Vedlejší náklady
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 | 2700.16 | 2700.16 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
y | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 2700.16 |  | 0 | 0 | 2700.16 | 0
x | ON | Ostatní náklady
4 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 | 1350.08 | 1350.08 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
y | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 1350.08 |  | 0 | 0 | 1350.08 | 0
x | VN | Vedlejší náklady
5 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 1350.08 | 1350.08 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 675.04 | 675.04 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 675.04 | 675.04 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
y | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 2700.16 |  | 0 | 0 | 2700.16 | 0
x | 61 | Upravy povrchů vnitřní
8 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 0.2487 | 0 | 0 | 90.4 | 22.4825 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
y | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 22.4825 |  | 0 | 0 | 22.4825 | 0
x | 96 | Bourání konstrukcí
9 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 16 | 0 | 0 | 2440 | 39040 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
y | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 39040 |  | 0 | 0 | 39040 | 0
x | 97 | Prorážení otvorů
10 | 979012212R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m | t | 0.0078 | 0 | 0 | 2.34 | 0.018252 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
11 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.144 | 0 | 0 | 53.21 | 7.6622 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0.144 | 0 | 0 | 55.37 | 7.9733 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 0.144 | 0 | 0 | 4.31 | 0.62064 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.144 | 0 | 0 | 50.4 | 7.2576 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
y | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 23.532 |  | 0 | 0 | 23.532 | 0
x | 730 | Ústřední vytápění
15 | R-004 | Izolace návleková, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 1 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
16 | R-005 | Izolace návleková, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 36 | 0 | 0 | 618 | 22248 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
17 | R-006 | Doregulování a vyvážení topného systému | soub. | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
18 | R-007 | Zaškolení obsluhy | soub. | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
y | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 24455 |  | 0 | 0 | 24455 | 0
x | 733 | Rozvod potrubí
19 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 40 | 0 | 0 | 1268 | 50720 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
20 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 524 | 1048 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
21 | 722131931R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 15 | kus | 10 | 0 | 0 | 3990 | 39900 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
22 | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 20 | kus | 4 | 0 | 0 | 1800 | 7200 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
23 | 722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 | kus | 4 | 0 | 0 | 2076 | 8304 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
24 | 733111102R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 4 | 0 | 0 | 1242 | 4968 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
25 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 19 | 0 | 0 | 7172.5 | 136277.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
26 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 7 | 0 | 0 | 2747.5 | 19232.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
27 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 9 | 0 | 0 | 4347 | 39123 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
28 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40 | m | 39 | 0 | 0 | 460.2 | 17947.8 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
29 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 777 | 4662 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
30 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 pro VZT jednotku | kus | 2 | 0 | 0 | 460 | 920 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
31 | 733191922R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 10 | kus | 6 | 0 | 0 | 1356 | 8136 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
32 | R-001 | Izolace návleková, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 4 | 0 | 0 | 214 | 856 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
33 | R-002 | Izolace návleková, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 19 | 0 | 0 | 1121 | 21299 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
34 | R-003 | Izolace návleková, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 7 | 0 | 0 | 441 | 3087 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
35 | R-004 | Izolace návleková, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 3 | 0 | 0 | 207 | 621 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
36 | R-005 | Izolace návleková, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 6 | 0 | 0 | 618 | 3708 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
37 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 398.0528 | 0 | 0 | 1552.41 | 617941.1472 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
38 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.2892 | 0 | 0 | 457.58 | 132.3321 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
y | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 986083.2794 |  | 0 | 0 | 986083.2794 | 0
x | 734 | Armatury
39 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 588 | 1176 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
40 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 827 | 1654 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
41 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 456 | 912 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
y | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 3742 |  | 0 | 0 | 3742 | 0
x | 733 | Rozvod potrubí
42 | 733123911R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 675 | 3375 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
43 | 733123912R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 25 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 767.5 | 3837.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
44 | 733123913R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 28 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 860 | 4300 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
45 | 733191923R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 | kus | 4 | 0 | 0 | 1164 | 4656 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
46 | 733191924R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 | kus | 4 | 0 | 0 | 1290 | 5160 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
47 | 733191925R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 | kus | 10 | 0 | 0 | 3770 | 37700 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
y | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 59028.5 |  | 0 | 0 | 59028.5 | 0
x | 734 | Armatury
48 | 734233153R00 | Kohout kulový, vnitř.-šroub.z. DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 1716 | 3432 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
49 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 4 | 0 | 0 | 119.2 | 476.8 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
50 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 4 | 0 | 0 | 470 | 1880 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
51 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 18.5622 | 0 | 0 | 7.98 | 148.1264 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
y | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 5936.9264 |  | 0 | 0 | 5936.9264 | 0
x | 735 | Otopná tělesa
52 | 735151831R00 | Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
53 | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 10 | 0 | 0 | 310 | 3100 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
54 | 735192925R00 | Zpětná montáž otop.těles panel.3řadých,1500 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 260.5 | 260.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
55 | 735890801R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m | t | 0.0008 | 0 | 0 | 1.12 | 0.000896 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
56 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.0008 | 0 | 0 | 1.12 | 0.000896 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
y | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 3559.5018 |  | 0 | 0 | 3559.5018 | 0
x | 783 | Nátěry
57 | 783322320R00 | Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +2x email | m2 | 39 | 0 | 0 | 11349 | 442611 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2
y | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 442611 |  | 0 | 0 | 442611 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 1591353.022 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 04 01
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 04 vzd
Rozpočet (část objektu) |  |  | 01 vzd
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení
1 | 01 | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v parapetn | sobor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v parapetním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=3150m3/h (EC motor), Vo=3100m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 65%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass, vodní ohřívač vč.směš.uzlu, pružných manžet, vestavěných uzavíracích klapek včetně servopohonu. Podrobná specifikace je součástí přílohy technické zprávy D.1.4.c.01a | [8 empty] | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v parapetním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=3150m3/h (EC motor), Vo=3100m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 65%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass, vodní ohřívač vč.směš.uzlu, pružných manžet, vestavěných uzavíracích klapek včetně servopohonu. Podrobná specifikace je součástí přílohy technické zprávy D.1.4.c.01a
2 | 02 | Digitální systém MaR - kompletní systém MaR pro z | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Digitální systém MaR - kompletní systém MaR pro zař.č.1.1. včetně servopohonu bypassu, uzavírací klapky nasávání, uzavírací klapky výfuku, manostatů pro signalizaci zanesení filtrů, čidel venkovní teploty, odváděného vzduchu, odpadního vzduchu, přiváděného vzduchu, protimrazové ochrany vodního ohřívače, protimrazové ochrany rekuperátoru, digitálního ovladače. Včetně kompletního prokabelování systému, dodávky kabeláže pro požární klapky, servopohony uzavíracích klapek, ovladače, zprovoznění, nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, revize elektro. Regulace má vestavěný webserver s možností ovládání zařízení přes internet. Podrobná specifikace a schéma je součástí přílohy technické zprávy D.1.4.c.01a,b. Včetně dodávky a montáže čidla kouře v nasávacím potrubí | [8 empty] | Digitální systém MaR - kompletní systém MaR pro zař.č.1.1. včetně servopohonu bypassu, uzavírací klapky nasávání, uzavírací klapky výfuku, manostatů pro signalizaci zanesení filtrů, čidel venkovní teploty, odváděného vzduchu, odpadního vzduchu, přiváděného vzduchu, protimrazové ochrany vodního ohřívače, protimrazové ochrany rekuperátoru, digitálního ovladače. Včetně kompletního prokabelování systému, dodávky kabeláže pro požární klapky, servopohony uzavíracích klapek, ovladače, zprovoznění, nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, revize elektro. Regulace má vestavěný webserver s možností ovládání zařízení přes internet. Podrobná specifikace a schéma je součástí přílohy technické zprávy D.1.4.c.01a,b. Včetně dodávky a montáže čidla kouře v nasávacím potrubí
3 | 03 | Tlačítko zvýšeného výkonu do prostoru kuchyně | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Tlačítko zvýšeného výkonu do prostoru kuchyně | [8 empty] | Tlačítko zvýšeného výkonu do prostoru kuchyně
4 | 04 | Nerezová závěsná digestoř 2000x1600, včetně tukový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Nerezová závěsná digestoř 2000x1600, včetně tukových filtrů tahokov a vestavěného osvětlení | [8 empty] | Nerezová závěsná digestoř 2000x1600, včetně tukových filtrů tahokov a vestavěného osvětlení
5 | 05 | Nerezová nástěnná digestoř 1300x1000 včetně tukový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Nerezová nástěnná digestoř 1300x1000 včetně tukových filtrů tahokov a vestavěného osvětlení | [8 empty] | Nerezová nástěnná digestoř 1300x1000 včetně tukových filtrů tahokov a vestavěného osvětlení
6 | 06 | Nerezová nástěnná digestoř 800x900 včetně tukových | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 4
7 | 07 | Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 630x400 dl.100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 630x400 dl.1000 pozink.plech | [8 empty] | Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 630x400 dl.1000 pozink.plech
8 | 08 | Přívodní kruhová textilní výustka DN 400 dl.6400mm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Přívodní kruhová textilní výustka DN 400 dl.6400mm, tkanina - PMS 100% polyester, barva světle šedá, včetně obručí aby výustka držela tvar i když v ní nebude proudit vzduch. | [8 empty] | Přívodní kruhová textilní výustka DN 400 dl.6400mm, tkanina - PMS 100% polyester, barva světle šedá, včetně obručí aby výustka držela tvar i když v ní nebude proudit vzduch.
9 | 09 | Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 630x400 dl.150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 630x400 dl.1500 pozink.plech | [8 empty] | Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 630x400 dl.1500 pozink.plech
10 | 10 | Protihluková žaluzie 500x500 vč.síta RAL dle odstí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Protihluková žaluzie 500x500 vč.síta RAL dle odstínu fasády | [8 empty] | Protihluková žaluzie 500x500 vč.síta RAL dle odstínu fasády
11 | 11 | Regulační klapka ruční DN 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 4
12 | 12 | Regulační klapka ruční DN 250 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4
13 | 13 | Regulační klapka ruční DN 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 4
14 | 14 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4
15 | 15 | Protipožární klapka 400x400 TPM 018/01.11 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 4
16 | 16 | Protipožární klapka 400x400 TPM 018/01.11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4
17 | 17 | čtyřhranné potrubí sk.I pozink těsné do obv.2100mm | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | čtyřhranné potrubí sk.I pozink těsné do obv.2100mm/70%tvarovek | [8 empty] | čtyřhranné potrubí sk.I pozink těsné do obv.2100mm/70%tvarovek
18 | 18 | čtyřhranné potrubí provedení ALP do obv.1600mm/80% | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | čtyřhranné potrubí provedení ALP do obv.1600mm/80%tvarovek | [8 empty] | čtyřhranné potrubí provedení ALP do obv.1600mm/80%tvarovek
19 | 19 | kruhové potrubí typu spiro těsné do DN 250 vč.tvar | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 4
20 | 20 | tepelná a protihluková izolace tl.40mm ALS | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 4
21 | 21 | protipožární izolace | m2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 4
22 | 22 | tepelná kaučuková izolace tl.20mm ALS | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 4
23 | 23 | revizní dvířka do SDK vel.400x400 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 4
24 | 24 | nátěry viditelně vedeného potrubí RAL 9010 | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 4
25 | 25 | mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 4
26 | 26 | demontáž stávající přívodní vzt jednotky v 1.pp vč | hod | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | demontáž stávající přívodní vzt jednotky v 1.pp včetně rozvodů v 1.pp a 1.np, včetně odvozu a ekologické likvidace | [8 empty] | demontáž stávající přívodní vzt jednotky v 1.pp včetně rozvodů v 1.pp a 1.np, včetně odvozu a ekologické likvidace
27 | 27 | zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušk | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.1 | [8 empty] | zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.1
28 | 28 | spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky, závi | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy digestoří, profily L,U) | [8 empty] | spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy digestoří, profily L,U)
y | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 05 101
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 05 ELEKTRO
Rozpočet (část objektu) |  |  | 101 Rozvody silnoproudé vnitřní
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | M21 | Elektromontáže
1 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm včetně dodávky trubky 1520 | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
2 | 210010022RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm včetně dodávky trubky 1525 | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
3 | 210010102RT1 | Lišta z PH 40x40 včetně dodávky L 40 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
4 | 210010311R00 | Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová | kus | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
5 | 210010323RT1 | Krabice odbočná IP65, E/EQ 02 + ekvipotenciální včetně dodávky | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
6 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. IP65 včetně dodávky krabice | kus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
7 | 210020302RT1 | Žlab kabelový drátěný s přísluš., 200/50 mm včetně dodávky žlabu 200/50 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
8 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
9 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
10 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
11 | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
12 | 210100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
13 | 210110021RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, IP44 včetně dodávky spínače | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
14 | 210110023R00 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, IP44 včetně dodávky spínače | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
15 | 210110041RT2 | Spínač zapuštěný jednopólový č.1/ IP44 včetně dodávky spínače | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
16 | 210110043RT2 | Spínač zapuštěný seriový č.5 / IP44 včetně dodávky spínače | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
17 | 210110045RT1 | Spínač zapuštěný střídavý č.6 / IP44 včetně dodávky spínače | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
18 | 210110142U00 | Mtž ovladač zapuštěného bezšroub 1/0 - IP44 včetně dodávky ovladače | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
19 | 210110511RT1 | Vypínač vačkový v krytu 25A/400V IP44 včetně dodávky vypínače | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
20 | 210110513RT1 | Vypínač vačkový v krytu 40A/400V/ IP44 včetně dodávky vypínače | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
21 | 210111031R00 | Zásuvka domovní v krabici - 230V/16A IP44 nástěnná | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
22 | 210111051RT1 | Zásuvka 230V/16A zapuštěná IP44 včetně dodávky zásuvky | kus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
23 | 210111142RT1 | Zásuvka průmyslová 400V/16A/5 IP44 včetně dodávky přívodky 16A/400V/5 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
24 | 210190002R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
25 | 210200013R00 | Svítidlo nouzového svítidla | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
26 | 210201002R00 | Svítidlo LED stropní IP65 -montáž | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
27 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
28 | 210220452RT2 | Ochranné spoj..,Cu4-35 mm2 pevně včetně dodávky CY 35 | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
29 | 210800118RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6 | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
30 | 210800605RT1 | Vodič nn a vn CYA 4 mm2 včetně dodávky vodiče CYA 4 | m | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
31 | 210800606RT1 | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
32 | 210800608RT1 | Vodič nn a vn CYA 16 mm2 včetně dodávky vodiče CYA 16 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
33 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 3Ox1.5 | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
34 | 210810045RT2 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 3Jx1.5 | m | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
35 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 3Jx2.5 | m | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
36 | 210810049RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 4Bx1.5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
37 | 210810055RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx1.5 | m | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
38 | 210810056R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx2,5 | m | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
39 | 210810057RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx4 | m | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
40 | 220260515R00 | Trubka pancéřová upevněná na povrchu D 42 mm včetně trubky a příslušenství | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
41 | 460680021R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
42 | 460680022R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
43 | 460680451U00 | Kapsa zeď cihla krabice 7x7x5cm | kus | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
44 | 460680452U00 | Kapsa zeď cihla krabice 10x10x8cm | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
45 | 460680582U00 | Rýha hl -3cm š -5cm zeď cihla | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
46 | 460680583U00 | Rýha hl -3cm š -7cm zeď cihla | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
47 | 460680584U00 | Rýha hl -3cm š -10cm zeď cihla | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
48 | 01 | Svítidlo typ - "A" LED 52W/IP65 včetně zdrojů | kompl | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 48 | 0 | 12 | 0 | 4
49 | 02 | Svítidlo typ - "B" 1x36W/IP65L včetně zdrojů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 49 | 0 | 12 | 0 | 4
50 | 03 | Svítidlo typ - "C" LED 42W IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0 | 4
51 | 04 | Svítidlo typ - "D" nouzové 8W 1hod IP44 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 4
52 | 07 | Rozvodnice RH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 4
53 | 09 | Podružný materiál , závěsy, nosný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 4
54 | 900 RT4 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7 | h | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5
55 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | h | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5
y | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
x |  | Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 |  | Ztížené výrobní podmínky |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
VRN2 |  | Oborová přirážka |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
VRN3 |  | Přesun stavebních kapacit |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
VRN4 |  | Mimostaveništní doprava |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
VRN5 |  | Zařízení staveniště |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
VRN6 |  | Provoz investora |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
VRN7 |  | Kompletační činnost (IČD) |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
VRN8 |  | Rezerva rozpočtu |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
y | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 06 01
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 06 VRN OPN
Rozpočet (část objektu) |  |  | 01 VRN OPN
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | 799 | Ostatní
1 | R10 | Realizační dokumentace zhotovitele a dílenská doku | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2
2 | R12 | Vybudování zařízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2
3 | R13 | Provoz zařízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2
4 | R14 | Odstranění zařízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2
5 | R15 | Koordinační a kompletační činnost, ztížené provozn | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2
|  | koordinace s řemesly : | [8 empty] | koordinace s řemesly :
|  | elektro, ZTI, TOPENÍ,TECHNOLOGIE | [8 empty] | elektro, ZTI, TOPENÍ,TECHNOLOGIE
6 | R2 | Bezpečnostní opatření při výstavbě | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2
7 | R4 | Průběžná fotodokumentace stavby | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 2
8 | R5 | Zkoušky a revize | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2
9 | R7 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2
y | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání