## Krycí List
0
21 | CENOVÁ NABÍDKA
#N/A
#N/A
0
0 |  | ZAKÁZKA |  | Set Column width to
0 |  |  |  | 56
0 | Číslo: |  |  | 0
| Zakázka: | Stavební úpravy v jídelně 15. MŠ, Písek |  | Stavební úpravy v jídelně 15. MŠ, Písek
| Komentář: |  |  | 0
FIRMY
0 | ---: | ---
REALIZAČNÍ TÝM
| ---: | ---
ROZPOČET
| Celkem (bez DPH): | 0 | Kč
| DPH: | 0 | Kč
| Celkem včetně DPH: | 0 | Kč

## Rekapitulace
Stavební úpravy v jídelně 15. MŠ, Písek - Nabídka
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
S | S: Stavba | 0 | 50.2805 | 0 | 0
S/SO01 | SO01: Stavební cást | 0 | 50.2805 | 0 | 0
S/SO01/003 | 003: Svislé konstrukce | 0 | 1.6917 | 0 | 0
S/SO01/0061 | 0061: Úpravy povrchu vnitrní | 0 | 13.4802 | 0 | 0
S/SO01/0063 | 0063: Podlahy | 0 | 25.0332 | 0 | 0
S/SO01/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.0050235 | 0 | 0
S/SO01/0094 | 0094: Lešení | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01/0096 | 0096: Bourací práce | 0 | 0.0001688 | 0 | 0
S/SO01/0098 | 0098: Presuny suti | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01/099 | 099: Presun hmot HSV | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01/711 | 711: Izolace proti vode | 0 | 0.44484 | 0 | 0
S/SO01/763 | 763: Konstrukce montované | 0 | 0.092573 | 0 | 0
S/SO01/766 | 766: Konstrukce truhlárské | 0 | 0.0432 | 0 | 0
S/SO01/767 | 767: Konstrukce zámecnické | 0 | 0.0008 | 0 | 0
S/SO01/771 | 771: Podlahy z dlaždic a obklady | 0 | 5.2672 | 0 | 0
S/SO01/776 | 776: Podlahy povlakové | 0 | 0.11523 | 0 | 0
S/SO01/781 | 781: Obklady keramické | 0 | 3.7968 | 0 | 0
S/SO01/783 | 783: Nátery | 0 | 0.008933 | 0 | 0
S/SO01/784 | 784: Malby | 0 | 0.30064 | 0 | 0
S/SO01/VRN | VRN: Vedlejší rozpoctové náklady | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01a | SO01a: Vytápení | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01a/733 | 733: Rozvod potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01a/734 | 734: Armatury | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01a/735 | 735: Otopná telesa | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01a/900 | 900: Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01b | SO01b: Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01b/001VD | 001VD: Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01b/728-1 | 728-1: Vzduchotechnika - zarízení c.1 - Vetrání kuchyne | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01c | SO01c: Zdravotní instalace | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01c/13 | 13: Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01c/721 | 721: Kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01c/722 | 722: Vnitrní vodovod | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01c/725 | 725: Zarizovací predmety | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01c/900 | 900: Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01e | SO01e: Elektroinstalace | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01e/01 | 01: Rozvádec RK | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01e/02 | 02: Materiál elektro silnoproud | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01e/03 | 03: Montáže ceník 800-741 - URS2025/I | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO01e/04 | 04: Zemní a pomocné práce pri elektromontážích - 946 - URS2025/I | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakázka
Stavební úpravy v jídelně 15. MŠ, Písek - Nabídka
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
S | 1 |  | Stavba |  | S: Stavba |  |  |  | 0 |  | 50.2805 |  | 60.8682 |  | 0 | 0
S/SO01 | 2 |  | Objekt |  | SO01: Stavební cást |  |  |  | 0 |  | 50.2805 |  | 60.8682 |  | 0 | 0
S/SO01/003 | 3 |  | Oddíl |  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.6917 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.033 |  | 0 | 1.943 | 0.06412 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2x I č. 120 - m.č.110 |  | 0
[5 empty] | 1,1*0,25*0,12 |  | 0.033
|  | 2 | SP | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.02442 |  | 0 | 1.09 | 0.026618 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2x I č. 120 - m.č.110 |  | 0
[5 empty] | 1,1*2*11,1*0,001 |  | 0.02442
|  | 3 | SP | 340231011 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 1 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm | m2 | 2.0318 |  | 0 | 0.12813 | 0.26033 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.111 |  | 0
[5 empty] | 2,7*2,05-2,05*1,065-0,6*1,2*2 |  | 1.9118
[5 empty] | m.č.103 a 105- zazdění otvorů po mřížce |  | 0
[5 empty] | 0,3*0,2*2 |  | 0.12
|  | 4 | SP | 340271001 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 50 mm | m2 | 0.96 |  | 0 | 0.04564 | 0.043814 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.106 - rozvaděč |  | 0
[5 empty] | 0,8*1,2 |  | 0.96
|  | 5 | SP | 342244111 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm | m2 | 9.768 |  | 0 | 0.12021 | 1.1742 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104 - příčka do L |  | 0
[5 empty] | (2,5+0,8)*2,96 |  | 9.768
|  | 6 | SP | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 6.5 |  | 0 | 0.00014 | 0.00091 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.111 |  | 0
[5 empty] | 2,05*2 |  | 4.1
[5 empty] | m.č.106 |  | 0
[5 empty] | 1,2*2 |  | 2.4
|  | 7 | SP | 346272216.XLA | Přizdívka z tvárnic pórobetonových obezdívka tl 50 mm | m2 | 2.664 |  | 0 | 0.04567 | 0.12166 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104 - obezdění potrubí po vybourání původního zdiva |  | 0
[5 empty] | 0,30*3*2,96 |  | 2.664
S/SO01/0061 | 3 |  | Oddíl |  | 0061: Úpravy povrchu vnitrní |  |  |  | 0 |  | 13.4802 |  | 0.98773 |  | 0 | 0
|  | 8 | SP | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 167.45 |  | 0 | 0.00026 | 0.043537 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu | m2 | 60.05 |  | 0 | 0.00438 | 0.26302 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104; 60,05 |  | 60.05
|  | 10 | SP | 611315421 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 167.45 |  | 0 | 0.0058 | 0.97121 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | stropy |  | 0
[5 empty] | 10+17,9+11,5+13,3+2,1+11,8+6,3+7,2+6,7+20,6 |  | 107.4
[5 empty] | 60,05 |  | 60.05
|  | 11 | SP | 611321131 | Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm | m2 | 60.05 |  | 0 | 0.003 | 0.18015 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104; 60,05 |  | 60.05
|  | 12 | SP | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 334.566 |  | 0 | 0.00026 | 0.086987 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 37.6927 |  | 0 | 0.056 | 2.1108 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | odhad výměry |  | 0
[5 empty] | (17,025*5+10,495*8+13,7*6)*0,15 |  | 37.6927
|  | 14 | SP | 612315223 | Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 5 |  | 0 | 0.0406 | 0.203 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.106 - rozvaděč |  | 0
[5 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | m.č.103 a 105- na zazdění otvorů po mřížce |  | 0
[5 empty] | 2*2 |  | 4
|  | 15 | SP | 612315301 | Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 3.9 |  | 0 | 0.0296 | 0.11544 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104; 0,6*2*0,20*8 |  | 1.92
[5 empty] | m.č.103; 0,9*0,20*2 |  | 0.36
[5 empty] | m.č.104; 0,9*0,20*8 |  | 1.44
[5 empty] | m.č.109; 0,9*0,20*1 |  | 0.18
|  | 16 | SP | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 144.584 |  | 0 | 0.0154 | 2.2266 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.103; (3,035+4,725)*2*2,0-0,8*1,97*2 |  | 27.888
[5 empty] | m.č.104; (10,495+6,385)*2*2,0-0,8*1,97*3+(3,0+0,8)*2*2,0 |  | 77.992
[5 empty] | m.č.104 - příčka do L |  | 0
[5 empty] | (2,5+0,8)*2,00*2 |  | 13.2
[5 empty] | m.č.106; (2,0+1,05)*2*1,0-0,8*1,0 |  | 5.3
[5 empty] | m.č.109; (1,725+3,72)*2*2,0-0,8*1,97 |  | 20.204
|  | 17 | SP | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm - 30% plochy | m2 | 115.5737 |  | 0 | 0.003 | 0.34672 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.105 - plocha po odstraněném obkladu; (3,045+3,62+3,62+0,575)*1,4 |  | 15.204
[5 empty] | stěny - 30 % plochy |  | 0
[5 empty] | m.č.101; ((5,25+1,8)*2*(2,96-1,5))*0,30 |  | 6.1758
[5 empty] | m.č.102; ((3,365+4,725)*2*2,96)*0,30 |  | 14.3678
[5 empty] | m.č. 103; ((3,035+4,725)*2*(2,96-2,0))*0,30 |  | 4.4698
[5 empty] | m.č. 105; ((2,5+5,8)*2*2,96)*0,30 |  | 14.7408
[5 empty] | m.č.106; ((2,0+1,05)*2*(2,95-1,0))*0,30 |  | 3.5685
[5 empty] | m.č. 107; ((4,17+1,575+1,375)*2*2,96)*0,30 |  | 12.6451
[5 empty] | m.č.108; ((1,6+4,17)*2*2,96)*0,30 |  | 10.2475
[5 empty] | m.č.109; ((1,725+4,17)*2*(2,96-2,0))*0,30 |  | 3.3955
[5 empty] | m.č.110; ((4,96+1,35)*2*(2,96-1,5))*0,30 |  | 5.5276
[5 empty] | m.č.111; ((13,7+1,505)*2*(2,96-1,5))*0,30 |  | 13.3196
[5 empty] | m.č. 104; ((10,495+6,385)*2*(2,96-2,0)+(3,0+0,8)*2*(2,96-2,0))*0,30 |  | 11.9117
|  | 18 | SP | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 12.833 |  | 0 | 0.01838 | 0.23587 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104 - příčka do L |  | 0
[5 empty] | (2,5+0,8)*(2,96-2,0)*2 |  | 6.336
[5 empty] | m.č.111 - na novém zdivu tl. 125 mm |  | 0
[5 empty] | 2,7*2,05-2,05*1,065-0,6*1,2*2 |  | 1.9118
[5 empty] | 1,9212 |  | 1.9212
[5 empty] | m.č.104 - na obezdění potrubí po vybourání původního zdiva |  | 0
[5 empty] | 0,30*3*2,96 |  | 2.664
|  | 19 | SP | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 334.5656 |  | 0 | 0.0165 | 5.5203 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | stěny |  | 0
[5 empty] | m.č.101; (5,25+1,8)*2*(2,96-1,5) |  | 20.586
[5 empty] | m.č.102; (3,365+4,725)*2*2,96 |  | 47.8928
[5 empty] | m.č. 103; (3,035+4,725)*2*(2,96-2,0) |  | 14.8992
[5 empty] | m.č. 105; (2,5+5,8)*2*2,96 |  | 49.136
[5 empty] | m.č.106; (2,0+1,05)*2*(2,95-1,0) |  | 11.895
[5 empty] | m.č. 107; (4,17+1,575+1,375)*2*2,96 |  | 42.1504
[5 empty] | m.č.108; (1,6+4,17)*2*2,96 |  | 34.1584
[5 empty] | m.č.109; (1,725+4,17)*2*(2,96-2,0) |  | 11.3184
[5 empty] | m.č.110; (4,96+1,35)*2*(2,96-1,5) |  | 18.4252
[5 empty] | m.č.111; (13,7+1,505)*2*(2,96-1,5) |  | 44.3986
[5 empty] | m.č. 104; (10,495+6,385)*2*(2,96-2,0)+(3,0+0,8)*2*(2,96-2,0) |  | 39.7056
|  | 20 | SP | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem | m2 | 0.539 |  | 0 | 0.00085 | 0.00045815 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.110 - rozvaděč; 1,1*(0,25+0,12*2) |  | 0.539
|  | 21 | SP | 619991001 | Zakrytí podlahy PE fólií | m2 | 167.45 |  | 0 | 4e-05 | 0.006698 | 6e-05 | 0.010047 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | zakrytí podlahy před malbou speciálními malbami |  | 0
[5 empty] | 10+17,9+11,5+13,3+2,1+11,8+6,3+7,2+6,7+20,6+60,05 |  | 167.45
|  | 22 | SP | 619991005 | Zakrytí stěny PE fólií | m2 | 131.384 |  | 0 | 9e-05 | 0.011825 | 6e-05 | 0.007883 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | zakrytí obkladů před malbou speciálním malbami |  | 0
[5 empty] | m.č.103; (3,035+4,725)*2*2,0-0,8*1,97*2 |  | 27.888
[5 empty] | m.č.104; (10,495+6,385)*2*2,0-0,8*1,97*3+(3,0+0,8)*2*2,0 |  | 77.992
[5 empty] | m.č.106; (2,0+1,05)*2*1,0-0,8*1,0 |  | 5.3
[5 empty] | m.č.109; (1,725+3,72)*2*2,0-0,8*1,97 |  | 20.204
|  | 23 | SP | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 114.26 |  | 0 | 0.0015 | 0.17139 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.111 - dveře a okna; 0,9+1,97*2+0,6*2*2+1,2*2*2 |  | 12.04
[5 empty] | soklíky |  | 0
[5 empty] | m.č.109; 4,17 |  | 4.17
[5 empty] | m.č.108; (1,6+4,17)*2-0,8 |  | 10.74
[5 empty] | m.č.107; (4,17+1,575+1,375)*2-0,8 |  | 13.44
[5 empty] | nad obkladem |  | 0
[5 empty] | m.č.103; (3,035+4,725)*2 |  | 15.52
[5 empty] | m.č.104; (10,495+6,385)*2+(3,0+0,8)*2 |  | 41.36
[5 empty] | m.č.106; (2,0+1,05)*2 |  | 6.1
[5 empty] | m.č.109; (1,725+3,72)*2 |  | 10.89
|  | 24 | SP | 619996117 | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek | m2 | 37.3 |  | 0 | 0.02644 | 0.98621 | 0.026 | 0.9698 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | ochrana podlah dle tabulky místností |  | 0
[5 empty] | m.č.101; 10 |  | 10
[5 empty] | m.č.110; 6,7 |  | 6.7
[5 empty] | m.č.111; 20,6 |  | 20.6
S/SO01/0063 | 3 |  | Oddíl |  | 0063: Podlahy |  |  |  | 0 |  | 25.0332 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 25 | SP | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 3.594 |  | 0 | 2.5019 | 8.9917 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | dle tabulky podlah |  | 0
[5 empty] | m.č.103; 11,5*0,05 |  | 0.575
[5 empty] | m.č. 104; 60,38*0,05 |  | 3.019
|  | 26 | SP | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 6.3791 |  | 0 | 2.301 | 14.6785 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | bourání podkladního betonu |  | 0
[5 empty] | m.č.103; 3,0*0,15 |  | 0.45
[5 empty] | m.č.104; 10,495*2,3*0,15+(6,385-2,3)*3,4*0,15 |  | 5.7041
[5 empty] | m.č.109; 1,5*0,15 |  | 0.225
|  | 27 | SP | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 6.379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 28 | SP | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 5 |  | 0 | 0.01607 | 0.08035 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | odhad; 5 |  | 5
|  | 29 | SP | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 | SP | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.24039 |  | 0 | 1.0628 | 0.25548 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | do vrchního betonu |  | 0
[5 empty] | m.č.103; 11,5*3,12*0,001*1,05 |  | 0.037674
[5 empty] | m.č. 104; 60,38*3,12*0,001*1,05 |  | 0.1978
[5 empty] | m.č.109; 1,5*3,12*0,001*1,05 |  | 0.004914
|  | 31 | SP | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 9.7387 |  | 0 | 0.105 | 1.0226 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.105 - část; 2,5*3,62+0,575*0,65 |  | 9.4238
[5 empty] | m.č.111 - dveře, okna - parapet; 0,9*0,15+0,6*0,15*2 |  | 0.315
|  | 32 | SP | 634113115 | Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm | m | 16.88 |  | 0 | 5e-05 | 0.000844 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 10,495+6,385 |  | 16.88
|  | 33 | SP | 634661111 | Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem | m | 16.88 |  | 0 | 0.00021 | 0.0035448 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 | SP | 634911113 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 16.88 |  | 0 | 1e-05 | 0.0001688 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.0050235 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 35 | MP | 220410932 | Montáž pojistkového rozvaděče nástěnného BRD tříokruhového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 36 | SP | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 167.45 |  | 0 | 3e-05 | 0.0050235 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 10+17,9+11,5+60,05+13,3+2,1+11,8+6,3+7,2+6,7+20,6 |  | 167.45
S/SO01/0094 | 3 |  | Oddíl |  | 0094: Lešení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 37 | SP | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 167.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 10+17,9+11,5+60,05+13,3+2,1+11,8+6,3+7,2+6,7+20,6 |  | 167.45
S/SO01/0096 | 3 |  | Oddíl |  | 0096: Bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0.0001688 |  | 37.5195 |  | 0 | 0
|  | 38 | SP | 721210814 | Demontáž vpustí podlahových | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.04285 | 0.2571 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | dle tabulky podolah |  | 0
[5 empty] | m.č.103; 1 |  | 1
[5 empty] | m.č.104; 3 |  | 3
[5 empty] | m.č.105; 1 |  | 1
[5 empty] | m.č.107; 1 |  | 1
|  | 39 | SP | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm | m2 | 7.104 |  | 0 |  | 0 | 0.208 | 1.4776 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104-obezdívka potrubí; (0,95*2+0,50)*2,96 |  | 7.104
|  | 40 | SP | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm | m2 | 9.768 |  | 0 |  | 0 | 0.308 | 3.0085 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104 - příčka do L |  | 0
[5 empty] | (2,5+0,8)*2,96 |  | 9.768
|  | 41 | SP | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3.594 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 7.9068 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | dle tabulky podlah |  | 0
[5 empty] | m.č.103; 11,5*0,05 |  | 0.575
[5 empty] | m.č. 104; 60,38*0,05 |  | 3.019
|  | 42 | SP | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 6.3791 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 14.0341 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | bourání podkladního betonu |  | 0
[5 empty] | m.č.103; 3,0*0,15 |  | 0.45
[5 empty] | m.č.104; 10,495*2,3*0,15+(6,385-2,3)*3,4*0,15 |  | 5.7041
[5 empty] | m.č.109; 1,5*0,15 |  | 0.225
|  | 43 | SP | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 6.379 |  | 0 |  | 0 | 0.044 | 0.28068 | 21 | 0 | 0
|  | 44 | SP | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 0.96 |  | 0 |  | 0 | 0.27 | 0.2592 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.110 otvor pro rozvaděč |  | 0
[5 empty] | 0,8*1,2 |  | 0.96
|  | 45 | SP | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 | 0.042 | 0.0924 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.110; 1,1*2 |  | 2.2
|  | 46 | SP | 976085211 | Vybourání kanalizačních mříží pl do 0,3 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 0.144 | 21 | 0 | 0
|  | 47 | SP | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 16.88 |  | 0 | 1e-05 | 0.0001688 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 48 | SP | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 167.45 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.6698 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | stropy |  | 0
[5 empty] | 10+17,9+11,5+13,3+2,1+11,8+6,3+7,2+6,7+20,6 |  | 107.4
[5 empty] | 60,05 |  | 60.05
|  | 49 | SP | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 334.5656 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 3.3457 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | stěny |  | 0
[5 empty] | m.č.101; (5,25+1,8)*2*(2,96-1,5) |  | 20.586
[5 empty] | m.č.102; (3,365+4,725)*2*2,96 |  | 47.8928
[5 empty] | m.č. 103; (3,035+4,725)*2*(2,96-2,0) |  | 14.8992
[5 empty] | m.č. 105; (2,5+5,8)*2*2,96 |  | 49.136
[5 empty] | m.č.106; (2,0+1,05)*2*(2,95-1,0) |  | 11.895
[5 empty] | m.č. 107; (4,17+1,575+1,375)*2*2,96 |  | 42.1504
[5 empty] | m.č.108; (1,6+4,17)*2*2,96 |  | 34.1584
[5 empty] | m.č.109; (1,725+4,17)*2*(2,96-2,0) |  | 11.3184
[5 empty] | m.č.110; (4,96+1,35)*2*(2,96-1,5) |  | 18.4252
[5 empty] | m.č.111; (13,7+1,505)*2*(2,96-1,5) |  | 44.3986
[5 empty] | m.č. 104; (10,495+6,385)*2*(2,96-2,0)+(3,0+0,8)*2*(2,96-2,0) |  | 39.7056
|  | 50 | SP | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 131.384 |  | 0 |  | 0 | 0.046 | 6.0437 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.103; (3,035+4,725)*2*2,0-0,8*1,97*2 |  | 27.888
[5 empty] | m.č.104; (10,495+6,385)*2*2,0-0,8*1,97*3+(3,0+0,8)*2*2,0 |  | 77.992
[5 empty] | m.č.106; (2,0+1,05)*2*1,0-0,8*1,0 |  | 5.3
[5 empty] | m.č.109; (1,725+3,72)*2*2,0-0,8*1,97 |  | 20.204
S/SO01/0098 | 3 |  | Oddíl |  | 0098: Presuny suti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 51 | H | 94621004 | poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04 na recyklační skládku | t | 60.868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 52 | SP | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace | t | 60.8682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 53 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 60.8682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 54 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 304.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 60,868*5 |  | 304.34
|  | 55 | SP | 997241538 | Nakládání nebo překládání suti | t | 60.8682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Presun hmot HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 56 | SP | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 40.2103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/711 | 3 |  | Oddíl |  | 711: Izolace proti vode |  |  |  | 0 |  | 0.44484 |  | 0.25952 |  | 0 | 0
|  | 57 | H | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.012976 |  | 0 | 1 | 0.012976 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 64,88*0,0002 |  | 0.012976
|  | 58 | H | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 74.612 |  | 0 | 0.0053 | 0.39544 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 64,88*1,15 |  | 74.612
|  | 59 | SP | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 64.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | na podkladním betonu |  | 0
[5 empty] | m.č.103; 3,0 |  | 3
[5 empty] | m.č.104; 60,38 |  | 60.38
[5 empty] | m.č.109; 1,5 |  | 1.5
|  | 60 | SP | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 64.88 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.25952 | 21 | 0 | 0
|  | 61 | SP | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 64.88 |  | 0 | 0.0004 | 0.025952 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 62 | SP | 711745567 | Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm | m | 52.36 |  | 0 | 0.0002 | 0.010472 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | napojení na starou izolaci |  | 0
[5 empty] | m.č.103; 1,73*4 |  | 6.92
[5 empty] | m.č.104; (10,495+2,3)*2+(6,385-2,3)*2+3,4*2 |  | 40.56
[5 empty] | m.č.109; 1,22*4 |  | 4.88
|  | 63 | SP | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 1.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0 |  | 0.092573 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 64 | H | 59036517 | deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm | m2 | 11.99 |  | 0 | 0.0052 | 0.062348 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 10,9*1,1 |  | 11.99
|  | 65 | SP | 763131722 | SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m | m | 2.5 |  | 0 | 0.00663 | 0.016575 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 66 | SP | 763131732 | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm | m | 2.5 |  | 0 | 1e-05 | 2.5e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 67 | SP | 763135102 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci | m2 | 10.9 |  | 0 | 0.00125 | 0.013625 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 13,3-3*0,8 |  | 10.9
|  | 68 | SP | 998763401 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m | % | 0.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlárské |  |  |  | 0 |  | 0.0432 |  | 1.2445 |  | 0 | 0
|  | 69 | H | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus | 1 |  | 0 | 0.0022 | 0.0022 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 70 | H | 54964103 | vložka cylindrická 29+45 | kus | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 71 | H | 61162007 | D2/L - dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný prosklené 900x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0225 | 0.0225 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 72 | H | 61181101 | zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm | kus | 1 |  | 0 | 0.016 | 0.016 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 73 | H | 61187176 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00139 | 0.00139 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 74 | SP | 766112820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených | m2 | 5.535 |  | 0 |  | 0 | 0.01638 | 0.090663 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.111; 2,7*2,05 |  | 5.535
|  | 75 | SP | 766112820a | Demontáž plastových shrnovacích dveří | m2 | 1.576 |  | 0 |  | 0 | 0.01638 | 0.025815 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 0,8*1,97 |  | 1.576
|  | 76 | SP | 766621602 | Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva | kus | 2 |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 77 | SP | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 78 | SP | 766660381 | Montáž skládacích dveří jednokřídlových do pojezdu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 79 | SP | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 80 | SP | 766660751 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 81 | SP | 766682112 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00046 | 0.00046 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 82 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 42 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 1.008 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | stávající dveře před nátěrem zárubní |  | 0
[5 empty] | 21*2 |  | 42
|  | 83 | SP | 766691925 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl přes 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.03 | 0.12 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vstupní dveře ozn. N |  | 0
[5 empty] | 2*2 |  | 4
|  | 84 | SP | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 85 | SP | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 86 | B | X8101 | D1/L - dveře plastové shrnovací 800/197 do stávající ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 87 | B | X8102 | O1 - Okno dřevěné pevné 600/1200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 88 | B | X8103 | Montáž a demontáž provizorních vchodových dveří | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/767 | 3 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámecnické |  |  |  | 0 |  | 0.0008 |  | 0.0016 |  | 0 | 0
|  | 89 | H | 54916005 | lišta rohová nerez | kus | 4 |  | 0 | 0.0002 | 0.0008 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 90 | SP | 767810811 | Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | ozn. N |  | 0
[5 empty] | 2*2 |  | 4
|  | 91 | SP | 767896120 | Montáž ochranné lišty | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104 - ozn. N |  | 0
[5 empty] | 1,5*4 |  | 6
|  | 92 | SP | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 0.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/771 | 3 |  | Oddíl |  | 771: Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 5.2672 |  | 9.6687 |  | 0 | 0
|  | 93 | H | 59054163 | profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 8mm | m | 17 |  | 0 | 0.00013 | 0.00221 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 94 | H | 59761135 | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 24.8409 |  | 0 | 0.022 | 0.5465 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 23,658*1,05 |  | 24.8409
|  | 95 | H | 59761144 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 82.6875 |  | 0 | 0.042 | 3.4729 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | (60,05+18,7)*1,05 |  | 82.6875
|  | 96 | H | 59761184 | sokl keramický povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 29.2005 |  | 0 | 0.00198 | 0.057817 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 28,35*1,03 |  | 29.2005
|  | 97 | SP | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 102.858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 98 | SP | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 102.858 |  | 0 | 0.0003 | 0.030857 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 99 | SP | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 102.858 |  | 0 | 0.00455 | 0.468 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 100 | SP | 771161011 | Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby | m | 16.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 101 | SP | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 28.35 |  | 0 |  | 0 | 0.01174 | 0.33283 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.109; 4,17 |  | 4.17
[5 empty] | m.č.108; (1,6+4,17)*2-0,8 |  | 10.74
[5 empty] | m.č.107; (4,17+1,575+1,375)*2-0,8 |  | 13.44
|  | 102 | SP | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 28.35 |  | 0 | 0.00043 | 0.01219 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 103 | SP | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 112.25 |  | 0 |  | 0 | 0.08317 | 9.3358 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.103; 11,5 |  | 11.5
[5 empty] | m.č.104; 60,05 |  | 60.05
[5 empty] | m.č.105; 13,3 |  | 13.3
[5 empty] | m.č.106; 2,1 |  | 2.1
[5 empty] | m.č.107; 11,8 |  | 11.8
[5 empty] | m.č.108; 6,3 |  | 6.3
[5 empty] | m.č.109; 7,2 |  | 7.2
|  | 104 | SP | 771574416 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 23.6575 |  | 0 | 0.006 | 0.14195 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.105; 2,305*1,5 |  | 3.4575
[5 empty] | m.č.106; 2,1 |  | 2.1
[5 empty] | m.č.107; 11,8 |  | 11.8
[5 empty] | m.č.108; 6,3 |  | 6.3
|  | 105 | SP | 771574477 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 18.7 |  | 0 | 0.00553 | 0.10341 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.103; 11,5 |  | 11.5
[5 empty] | m.č.109; 7,2 |  | 7.2
|  | 106 | SP | 771575577 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených lepidlem na bázi reaktivních pryskyřic přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 60.5 |  | 0 | 0.00493 | 0.29827 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104; 60,5 |  | 60.5
|  | 107 | SP | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 60.5 |  | 0 | 0.0015 | 0.09075 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 108 | SP | 771591116 | Podlahy spárování epoxidem | m | 423.5 |  | 0 | 0.0001 | 0.04235 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 60,5*7 |  | 423.5
|  | 109 | SP | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 110 | SP | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 3.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/776 | 3 |  | Oddíl |  | 776: Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.11523 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 111 | H | 28411009 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 11.8808 |  | 0 | 0.00035 | 0.0041583 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 11,315*1,05 |  | 11.8808
|  | 112 | H | 28411123 | podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 1,14mm tl 2,5mm | m2 | 10.3664 |  | 0 | 0.00309 | 0.032032 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 9,424*1,10 |  | 10.3664
|  | 113 | H | 34571044 | lišta podlahová přechodová hlinik š 75mm | m | 1.5 |  | 0 | 0.0006 | 0.0009 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 114 | SP | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 9.424 |  | 0 | 0.00758 | 0.071434 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 115 | SP | 776232111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem | m2 | 9.4238 |  | 0 | 0.0007 | 0.0065966 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.105 |  | 0
[5 empty] | 3,62*2,5+0,575*0,65 |  | 9.4238
|  | 116 | SP | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 11.315 |  | 0 | 1e-05 | 0.00011315 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.105; 3,62*2+1,0+0,575+2,5 |  | 11.315
|  | 117 | SP | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.105 - mezi vinylem a dlažbou |  | 0
[5 empty] | 1,5 |  | 1.5
|  | 118 | SP | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % | 0.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/781 | 3 |  | Oddíl |  | 781: Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 3.7968 |  | 11.1198 |  | 0 | 0
|  | 119 | H | 59761701 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 155.9082 |  | 0 | 0.01771 | 2.7611 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 144,584*1,05+(9,6+9,9)*0,20*1,05 |  | 155.9082
|  | 120 | SP | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 148.484 |  | 0 | 0.0003 | 0.044545 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 144,584+(9,6+9,9)*0,20 |  | 148.484
|  | 121 | SP | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 91.192 |  | 0 | 0.0015 | 0.13679 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104; (10,495+6,385)*2*2,0-0,8*1,97*3+(3,0+0,8)*2*2,0 |  | 77.992
[5 empty] | m.č.104 - příčka do L |  | 0
[5 empty] | (2,5+0,8)*2,00*2 |  | 13.2
|  | 122 | SP | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 45.56 |  | 0 | 0.00142 | 0.064695 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104; (10,495+6,385)*2-0,8*3+(3,0+0,8)*2 |  | 38.96
[5 empty] | m.č.104 - příčka do L |  | 0
[5 empty] | (2,5+0,8)*2 |  | 6.6
|  | 123 | SP | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 136.439 |  | 0 |  | 0 | 0.0815 | 11.1198 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.103; (3,035+4,725)*2*1,35-0,8*1,35*2 |  | 18.792
[5 empty] | m.č.104 - příčka do L |  | 0
[5 empty] | (2,5+0,8)*1,8*2 |  | 11.88
[5 empty] | m.č.104; (10,495+6,385)*2*1,8-0,8*1,8*3+(3,0+0,8)*2*1,8 |  | 70.128
[5 empty] | m.č.105; (3,045+3,62+3,62+0,575)*1,4 |  | 15.204
[5 empty] | m.č.106; (2,0+1,05)*2*1,0-0,8*1,0 |  | 5.3
[5 empty] | m.č.109; (1,725+3,72)*2*1,5-0,8*1,5 |  | 15.135
|  | 124 | SP | 781472217 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 144.584 |  | 0 | 0.0053 | 0.7663 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.103; (3,035+4,725)*2*2,0-0,8*1,97*2 |  | 27.888
[5 empty] | m.č.104; (10,495+6,385)*2*2,0-0,8*1,97*3+(3,0+0,8)*2*2,0 |  | 77.992
[5 empty] | m.č.104 - příčka do L |  | 0
[5 empty] | (2,5+0,8)*2,00*2 |  | 13.2
[5 empty] | m.č.106; (2,0+1,05)*2*1,0-0,8*1,0 |  | 5.3
[5 empty] | m.č.109; (1,725+3,72)*2*2,0-0,8*1,97 |  | 20.204
|  | 125 | SP | 781495116 | Spárování vnitřních obkladů epoxidem | m | 91.192 |  | 0 | 5e-05 | 0.0045596 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104; (10,495+6,385)*2*2,0-0,8*1,97*3+(3,0+0,8)*2*2,0 |  | 77.992
[5 empty] | m.č.104 - příčka do L |  | 0
[5 empty] | (2,5+0,8)*2,00*2 |  | 13.2
|  | 126 | SP | 781571131 | Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem | m | 9.6 |  | 0 | 0.00095 | 0.00912 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104; 0,6*2*8 |  | 9.6
|  | 127 | SP | 781674113 | Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m | 9.9 |  | 0 | 0.00098 | 0.009702 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.103; 0,9*2 |  | 1.8
[5 empty] | m.č.104; 0,9*8 |  | 7.2
[5 empty] | m.č.109; 0,9*1 |  | 0.9
|  | 128 | SP | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 1.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/783 | 3 |  | Oddíl |  | 783: Nátery |  |  |  | 0 |  | 0.008933 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 129 | SP | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 25.523 |  | 0 | 6e-05 | 0.0015314 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 130 | SP | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 25.523 |  | 0 | 0.00017 | 0.0043389 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | nátěr stávajících kovových zárubní dveří |  | 0
[5 empty] | (0,8+1,97*2)*0,25*18 |  | 21.33
[5 empty] | (0,9+1,97*2)*0,25*2 |  | 2.42
[5 empty] | (0,6*1,97*2)*0,25*3 |  | 1.773
|  | 131 | SP | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 25.523 |  | 0 | 0.00012 | 0.0030628 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01/784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby |  |  |  | 0 |  | 0.30064 |  | 0.066887 |  | 0 | 0
|  | 132 | SP | 784111021 | Obroušení podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 402.26 |  | 0 | 1e-05 | 0.0040226 | 0.00012 | 0.048271 | 21 | 0 | 0
|  | 133 | SP | 784121001 | Oškrabání malby stropu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 60.05 |  | 0 | 0.001 | 0.06005 | 0.00031 | 0.018616 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.,104; 60,05 |  | 60.05
|  | 134 | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 402.26 |  | 0 | 0.00021 | 0.084475 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 135 | SP | 784331001 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 402.26 |  | 0 | 0.00028 | 0.11263 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | stropy |  | 0
[5 empty] | 10+17,9+11,5+13,3+2,1+11,8+6,3+7,2+6,7+20,6 |  | 107.4
[5 empty] | stěny |  | 0
[5 empty] | m.č.101; (5,25+1,8)*2*(2,96-1,5) |  | 20.586
[5 empty] | m.č.102; (3,365+4,725)*2*2,96 |  | 47.8928
[5 empty] | m.č. 103; (3,035+4,725)*2*(2,96-2,0) |  | 14.8992
[5 empty] | m.č. 105; (2,5+5,8)*2*2,96 |  | 49.136
[5 empty] | m.č.106; (2,0+1,05)*2*(2,95-1,0) |  | 11.895
[5 empty] | m.č. 107; (4,17+1,575+1,375)*2*2,96 |  | 42.1504
[5 empty] | m.č.108; (1,6+4,17)*2*2,96 |  | 34.1584
[5 empty] | m.č.109; (1,725+4,17)*2*(2,96-2,0) |  | 11.3184
[5 empty] | m.č.110; (4,96+1,35)*2*(2,96-1,5) |  | 18.4252
[5 empty] | m.č.111; (13,7+1,505)*2*(2,96-1,5) |  | 44.3986
|  | 136 | SP | 784351031 | Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m | m2 | 99.7556 |  | 0 | 0.00025 | 0.024939 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m.č.104 |  | 0
[5 empty] | strop |  | 0
[5 empty] | 60,05 |  | 60.05
[5 empty] | stěny |  | 0
[5 empty] | (10,495+6,385)*2*(2,96-2,0)+(3,0+0,8)*2*(2,96-2,0) |  | 39.7056
|  | 137 | SP | 784660141 | Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr stěn v místnosti v do 3,80 m | m2 | 55.845 |  | 0 | 0.00026 | 0.01452 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | chodby |  | 0
[5 empty] | m.č.101; (5,25+1,8)*2*1,5-0,9*1,5-0,8*1,5*4-1,8*1,5 |  | 12.3
[5 empty] | m.č.110; (4,96+1,35)*2*1,5-0,8*1,5*5-0,9*1,5 |  | 11.58
[5 empty] | m.č.111; (13,7+1,505)*2*1,5-0,8*1,5*8-0,6*1,5*3-0,9*1,5 |  | 31.965
S/SO01/VRN | 3 |  | Oddíl |  | VRN: Vedlejší rozpoctové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 138 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01a | 2 |  | Objekt |  | SO01a: Vytápení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO01a/733 | 3 |  | Oddíl |  | 733: Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 139 | B | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 140 | B | 733161902R00 | Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 141 | B | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01a/734 | 3 |  | Oddíl |  | 734: Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 142 | B | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 143 | B | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 144 | B | 734226222R00 | Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 15 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 145 | B | 734263115R00 | Šroubení regulační, rohové, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 146 | B | 734263772R00 | Šroubení svěrné 15x1 mm - EK | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01a/735 | 3 |  | Oddíl |  | 735: Otopná telesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 147 | B | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 148 | B | 735159220R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01a/900 | 3 |  | Oddíl |  | 900: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 149 | B | 001VD | Stavební přípomoce, doprava materiálu 3% | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 150 | B | 100-002UTVD | Napuštění a odvzdušnění topného systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 151 | B | 100-003UTVD | Vypouštění topného systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01b | 2 |  | Objekt |  | SO01b: Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO01b/001VD | 3 |  | Oddíl |  | 001VD: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 152 | B | 001VD | Stavební přípomoce (prostupy, začistění prostupů,...) 3% | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 153 | B | 002VD | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu a suti 2% | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01b/728-1 | 3 |  | Oddíl |  | 728-1: Vzduchotechnika - zarízení c.1 - Vetrání kuchyne |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 154 | B | 1018VD | Nerez akumulační zákryt středov 3000x2000x450 dělená, odlučovač tuku (max.tlak.ztráta v čistém stavu 100Pa), osvětlení, úkap. žlábky, ventil kondenzát | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 155 | B | 1019VD | Nerez akumulační zákryt stěnový 1200x1200x450, odlučovač tuku (max.tlak.ztráta v čistém stavu 100Pa), osvětlení, úkap. žlábky, ventil odvod kondenzátu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 156 | B | 1020VD | Nerez akumulační zákryt stěnový 1600x900x450, odlučovač tuku (max.tlak.ztráta v čistém stavu 100Pa), osvětlení, úkap. žlábky, ventil odvod kondenzátu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 158 | B | 1027VD | Regulační klapka 300x250, ruční | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 157 | B | 1027VD | Regulační klapka 200x200, ruční + ovládací táhlo | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 159 | B | 1038VD | Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu včetně tvarovek a závěsů | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 160 | B | 728111814R00 | Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,13 m2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 161 | B | 728211414R00 | Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 162 | B | 728414712R00 | Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 1,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 163 | B | 728414722R00 | Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 6,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01c | 2 |  | Objekt |  | SO01c: Zdravotní instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO01c/13 | 3 |  | Oddíl |  | 13: Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 164 | B | 139600012RA0 | Ruční výkop v hornině 3 | m3 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 165 | B | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 166 | B | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 167 | B | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01c/721 | 3 |  | Oddíl |  | 721: Kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 168 | B | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 169 | B | 721110916R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin. DN 125 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 170 | B | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 171 | B | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 172 | B | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 173 | B | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 174 | B | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 175 | B | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 176 | B | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 177 | B | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 178 | B | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 179 | B | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 181 | B | 721210813R00 | Demontáž vpusti podlahové DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 180 | B | 721210813R00 | Demontáž vpusti podlahové DN 100 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 182 | B | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 183 | B | 721290821R00 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m | t | 1.6857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 184 | B | 800-301ZTIVD | Montáž vybourané podlahové vpusti 300x300mm, DN100 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 185 | B | 800-514ZTIVD | Zaslepení kamininového potrubí DN100 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01c/722 | 3 |  | Oddíl |  | 722: Vnitrní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 186 | B | 721220000VL1 | Montáž hygienického žlabu | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 187 | B | 721220000VL3 | Hyg. žlab 400x830mm s prodlouženým okrajem pro dlažbu, H=60 + 2x rošt mřížkový 368x398mm protiskluz R11 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 188 | B | 721220000VL4 | Hyg. žlab 300x1530mm s prodlouženým okrajem pro dlažbu, H=60 + 3x rošt mřížkový 268x499mm protiskluz R11 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 189 | B | 721220000VL7 | Montáž hygienické vpusti kuchyňské | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 190 | B | 721220000VL8 | Hyg. vpust DN 100 svislá + kalový koš pevná/sv | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 191 | B | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 192 | B | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 193 | B | 722170804R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 194 | B | 722172363R00 | Smyčka kompenzační z PP-R, D 32 x 5,4 mm, PN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 195 | B | 722172411R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 196 | B | 722172412R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 197 | B | 722172413R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 198 | B | 722172613R00 | Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 199 | B | 722172614R00 | Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 200 | B | 722172636R00 | Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 63 x 10,5 mm, PN 20 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 201 | B | 722172914R00 | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 32 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 202 | B | 722172917R00 | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 63 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 203 | B | 722181213RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 204 | B | 722181213RT8 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 205 | B | 722181213RU1 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 206 | B | 722181213RV9 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 207 | B | 722181213RY3 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 208 | B | 722181214RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 209 | B | 722181214RT8 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 210 | B | 722181214RU1 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 211 | B | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 212 | B | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 213 | B | 722191111R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 214 | B | 722223182R00 | Kohout vodovodní, kulový, výtokový, DN 20 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 215 | B | 722237121R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 216 | B | 722237122R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 217 | B | 722237123R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 218 | B | 722237126R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 219 | B | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 220 | B | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 221 | B | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 222 | B | 722290821R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m | t | 0.2345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01c/725 | 3 |  | Oddíl |  | 725: Zarizovací predmety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 223 | B | 55145014 | Baterie dřezová směš. nástěnná s ploch ústím PL04B | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 224 | B | 55147033 | Splachovač nádržkový z PH úsporný T-2454 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 225 | B | 725019101R00 | Výlevka stojící z keramiky s plastovou mřížkou | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 226 | B | 725119105R00 | Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 227 | B | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 228 | B | 725310828R00 | Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 230 | B | 725320828R00 | Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 232 | B | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 233 | B | 725590811R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0.4052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 234 | B | 725814107R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 235 | B | 725820011VL1 | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií 450mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 236 | B | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 237 | B | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 238 | B | 725860202R00 | Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4" | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 239 | B | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01c/900 | 3 |  | Oddíl |  | 900: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 240 | B | 001VD | Stavební přípomoce PSV 3% | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 241 | B | 002VD | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu 2% | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01e | 2 |  | Objekt |  | SO01e: Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO01e/01 | 3 |  | Oddíl |  | 01: Rozvádec RK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 242 | B |  | sestava rozváděče | % | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 248 | B | VOC | Jistič 32B/3, 6kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 251 | B | VOC | Chránič 25A/3N/30mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 250 | B | VOC | Jističochránič 16A/1N/30mA, A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 245 | B | VOC | Jistič 16B/3, 6kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 244 | B | VOC | Odpínač 160A/500V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 243 | B | VOC | Ocep rozváděč pod omítku, 572x942x143mm, IP40/30, 5/120TE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 246 | B | VOC | Jistič 20B/3, 6kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 247 | B | VOC | Jistič 25B/3, 6kA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 253 | B | VOC | Držák svorkovnicového bloku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 254 | B | VOC | Záslepka bílá 5TE | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 249 | B | VOC | Jističochránič 10A/1N/30mA, A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 252 | B | VOC | Svorkovnicový blok | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01e/02 | 3 |  | Oddíl |  | 02: Materiál elektro silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 270 | B | VOC | Zásuvka 230V/16A, přepěť. ochrana, komplet, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 268 | B | VOC | Dvojtlačítko s kontrolkou, 6A/250V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 276 | B | VOC | Krabice přístrojová 68 | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 279 | B | VOC | Krabice rozvodná 68, IP44 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 267 | B | VOC | Spínač třípólový, 40A/500V, IP44 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 280 | B | VOC | Krabice s ochrannou přípojnice ekvipotenciální s krytem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 278 | B | VOC | Krabice rozvodná 97 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 272 | B | VOC | Zásuvka 230V/16A, komplet, IP44 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 273 | B | VOC | Zásuvka 440V/16A, komplet, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 269 | B | VOC | Zásuvka 230V/16A, komplet, IP20 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 271 | B | VOC | Dvojzásuvka 230V/16A, komplet, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 296 | B | VOC | Vodič Cu 4zžl | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 290 | B | VOC | Kabel Cu-J 5x10 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 294 | B | VOC | Kabel gumový Cu-J 5x6 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 295 | B | VOC | Kabel gumový Cu-J 5x10 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 289 | B | VOC | Kabel Cu-J 5x6 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 291 | B | VOC | Kabel Cu-J 5x120 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 302 | B | VOC | Tabulka bezpečnostní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 297 | B | VOC | Vodič Cu 6zžl | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 298 | B | VOC | Vodič Cu 35zžl | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 299 | B | VOC | Drátěná lávka 60x150mm, pozink, vč. konzolí | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 300 | B | VOC | Kotva ocelová D=10mm | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 293 | B | VOC | Kabel gumový Cu-J 5x2,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 292 | B | VOC | Kabel Cu-J 7x1,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 301 | B | VOC | Hmoždinka HM8mm | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 281 | B | VOC | Svorka rozbočovací 35/6x6mm2, žzl | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 260 | B | VOC | Závěs lankový pro sv. E | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 257 | B | VOC | C - prachotěsné LED sv., 1600x140mm, 68W, 10200 lm, Ra80, 4000K, IP65 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 262 | B | VOC | Spínač jednopólový, řaz. 1, 10A/250V, komplet, kontrolka, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 265 | B | VOC | Spínač jednopólový, řaz. 6, 10A/250V, komplet, IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 261 | B | VOC | Spínač jednopólový, řaz. 1, 10A/250V, komplet, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 263 | B | VOC | Spínač jednopólový, řaz. 6, 10A/250V, komplet, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 259 | B | VOC | E - přisazené LED sv., 600x600mm, mikroprisma, 57W, 5560 lm, Ra90, 4000K, IP40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 264 | B | VOC | Spínač jednopólový, řaz. 1, 10A/250V, komplet, IP44 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 256 | B | VOC | B - prachotěsné LED sv., 1600x140mm, 50W, 7500 lm, Ra80, 4000K, IP65 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 284 | B | VOC | Chránička flexibilní D=63mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 286 | B | VOC | Kabel Cu-J 3x2,5 | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 287 | B | VOC | Kabel Cu-J 5x1,5 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 282 | B | VOC | Lišta vkládací LV24/22 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 288 | B | VOC | Kabel Cu-J 5x2,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 285 | B | VOC | Kabel Cu-J 3x1,5 | m | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 283 | B | VOC | Trubka plastová ohebná D=25mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 277 | B | VOC | Krabice rozvodná 68 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 266 | B | VOC | Spínač otočný třípólový, 25A/500V, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 274 | B | VOC | Svorkovnice 5ti pólová s krytem | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 258 | B | VOC | Závěs lankový pro sv. B, C | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 275 | B | VOC | Jistič 120A/500V vestavný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 255 | B | VOC | A - přisazené LED sv. D=480mm, opal, 42W, 5100 lm, Ra80, 4000K, IP44 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01e/03 | 3 |  | Oddíl |  | 03: Montáže ceník 800-741 - URS2025/I |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 303 | B | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 304 | B | 741110312 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 305 | B | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 306 | B | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | ks | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 307 | B | 741112111 | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 308 | B | 741112801 | Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 309 | B | 741113811 | Demontáž krabice nástěnné plastové kruhové nebo čtyřhranné | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 310 | B | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 311 | B | 741120303 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 312 | B | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 313 | B | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 314 | B | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 315 | B | 741122033 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY) | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 316 | B | 741122041 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 7x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 317 | B | 741122733 | Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x95+50 až 150+70 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY) | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 318 | B | 741122851 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 319 | B | 741128005 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 320 | B | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 321 | B | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 322 | B | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 323 | B | 741130008 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 324 | B | 741130144 | Ukončení šňůra 5x0,5 až 4 mm2 se zapojením | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 325 | B | 741130145 | Ukončení šňůra 5x6 mm2 se zapojením | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 326 | B | 741130146 | Ukončení šňůra 5x10 mm2 se zapojením | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 327 | B | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 328 | B | 741231006 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 329 | B | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 330 | B | 741310042 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 331 | B | 741310101 | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 332 | B | 741310102 | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1S-jednopólový s doutnavkou se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 333 | B | 741310122 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 334 | B | 741310501 | Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 25 A, 1 až 2 svorky se zapojením vodičů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 335 | B | 741310511 | Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 63 A, 1 až 2 svorky se zapojením vodičů | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 336 | B | 741311803 | Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 337 | B | 741311833 | Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 338 | B | 741312861 | Demontáž spínačů vačkových, válcových v krytu bez zachování funkčnosti do 25 A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 339 | B | 741312863 | Demontáž spínačů vačkových, válcových v krytu bez zachování funkčnosti do 63 A | ka | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 340 | B | 741313002 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 341 | B | 741313005 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 342 | B | 741313011 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 343 | B | 741313072 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 344 | B | 741315813 | Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 345 | B | 741315887 | Demontáž zásuvek průmyslových zapuštěných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 3P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 346 | B | 741320194 | Montáž jističů třípólových nn do 160 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 347 | B | 741330373 | Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 3 tlačítkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 348 | B | 741371895 | Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí - tlumivka přes 80 W bez zachování funkčnosti | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 349 | B | 741371900 | Demontáž svítidla exteriérového s integrovaným zdrojem LED přisazeného nástěnného bez zachování funkčnosti | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 350 | B | 741372022 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 351 | B | 741372151 | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se zapojením vodičů | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 352 | B | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 353 | B | 741910301 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 354 | B | 998741202 | přesun hmot do 50m a 6-12m výšky (z materiálu) | % | 0.004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO01e/04 | 3 |  | Oddíl |  | 04: Zemní a pomocné práce pri elektromontážích - 946 - URS2025/I |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 355 | B | 460932112 | Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru přes 8 do 12 mm | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 356 | B | 460941221 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 357 | B | 460941223 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 358 | B | 468071111 | Bourání podlah a mazanin betonových pro elektroinstalace tl do 15 cm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 359 | B | 468081311 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 360 | B | 468091313 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 361 | B | 468094111 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 362 | B | 468101112 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 363 | B | 468101412 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 364 | B | 468101414 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 7 do 10 cm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 365 | B | 468161112 | Demontáž trubek ochranných plastových tuhých uložených do rýhy D do 100 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 366 | B | 469971111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 367 | B | 469971121 | Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 368 | B | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 369 | B | 469972121 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km | km | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0

## Figury (hidden)
Figura | Výraz | Hodnota | Popis