## Table 1
Dokumentace pro provedení stavby – Zařízení vzduchotechnika
1.2 Výkaz výměr
Obsah:
1. Výkaz výměr
2. Seznam potrubí
1. Výkaz výměr
Pozice | Název |  |  | Mj | Počet | Cena/MJ | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení
11 | JEDNOTKA DUPLEX 6500 MULTI-N (3/19) vč. regulace, 4-cestného smešovacího ventilu (viz. příloha k TZ) |  |  | ks | 1 |  | 0 | 736 | 736
TLUMÍCÍ VLOŽKA TPM 003/96 MANDÍK
12 | TVM 500x500 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 4.8 | 9.6
| TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ PMS, /vyústka s páskem po celé délce uchycený do Al profilů instalované přímo na strop/ PŘÍHODA |  |  | nabídka č. 140028 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | C450 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0.94 | 0.94
14 | C315 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0.75 | 0.75
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU GREIF s děrovaným plechem, hygienické provedení
15 | GH 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče |  |  | ks | 8 |  | 0 | 14 | 112
KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU GREIF s děrovaným plechem
16 | GKD 100x495x1000.3 s náběhem i s výběhem |  |  | ks | 12 |  | 0 | 11.3 | 135.6
VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01 MANDÍK
17 | 525x200 1/R1 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | 825x200 1/R1 |  |  | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
19 | 425x140 1/R1 |  |  | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA MANDÍK
110 | PKTM-III 500x500 TPM 075/09 .11 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
21 | JEDNOTKA DUPLEX-N 8000 (2/0) vč. regulace, 4- cestného směšovací sady viz. přílohu k TZ |  |  | ks | 1 |  | 0 | 700 | 700
22 | DIGESTOŘ STANDARD-N 2000X1000 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 64 | 64
23 | DIGESTOŘ STANDARD-N 1250X1200 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 48 | 48
TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ GREIF s děrovaným plechem bez zvukoizolačního jádra
24 | GDE 630 - 1500 doplňte spoj - 0, 1, 2 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 100 | 200
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN
25 | SONOFLEX MI 630 |  |  | bm | 3 |  | 0 | 0 | 0
| TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ PMS, /vyústka s páskem po celé délce uchycený do Al profilů instalované přímo na strop/ PŘÍHODA |  |  | nabídka č. 140028
26 | C500 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0.94 | 0.94
27 | DIFUZOR LINDAB CRL-E 250 |  |  | ks | 4 |  | 0 | 5 | 20
REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ KRUHOVÁ ovládání ruční plastové KE S PŘÍRUBAMI PROCLIMA
28 | DN 250 TPJ 68-12-92 |  |  | ks | 4 |  | 0 | 2 | 8
29 | DN 355 TPJ 68-12-92 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 3 | 3
210 | DN 160 TPJ 68-12-92 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 2 | 2
POŽÁRNÍ KLAPKA MANDÍK
211 | PKTM-III 630x500 TPM 075/09 .11 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR IP 44 ELEKTRODESIGN
31 | EDAV 200-2 P |  |  | ks | 2 |  | 0 | 4 | 8
ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN
32 | TSK 200 ED |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
TLUMÍCÍ VLOŽKA TPM 003/96 MANDÍK
33 | TVM průměr 200 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 2.4 | 4.8
SACÍ MŘÍŽKA PROCLIMA
34 | 200 PROV. 1 TPJ 28-12-70 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN
35 | TWG 200 ED |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ELEKTRODESIGN
41 | TD 350/125 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 2 | 4
TALÍŘOVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN
42 | VEF 100 |  |  | ks | 9 |  | 0 | 0.1 | 0.9
ZPĚTNÁ KLAPKA PLASTOVÁ ELEKTRODESIGN
43 | RKK 125 ED |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN
44 | SONOFLEX MI 127 |  |  | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ TVAROVKY PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA ELEKTRODESIGN
45 | RH 125 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ELEKTRODESIGN
51 | TD 500/160 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 2.7 | 2.7
TALÍŘOVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN
52 | VEF 100 |  |  | ks | 5 |  | 0 | 0.1 | 0.5
ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN
53 | RSK 160 ED |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN
54 | SONOFLEX MI 160 |  |  | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ TVAROVKY PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA ELEKTRODESIGN
55 | RH 160 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ELEKTRODESIGN
61 | TD 250/100 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 2 | 2
TALÍŘOVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN
62 | VEF 100 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0.1 | 0.2
ZPĚTNÁ KLAPKA PLASTOVÁ ELEKTRODESIGN
63 | RKK 100 ED |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN
64 | SONOFLEX MI 102 |  |  | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ TVAROVKY PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA ELEKTRODESIGN
65 | RH 100 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR ELEKTRODESIGN
71 | CF 100 T |  |  | ks | 3 |  | 0 | 1.1 | 3.3
SPIRO POTRUBÍ TVAROVKY PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA ELEKTRODESIGN
72 | RH 100 |  |  | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
RYCHLOUPÍNACÍ SPONA ELEKTRODESIGN
73 | VBM 100 ED |  |  | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR ELEKTRODESIGN
81 | CF 200 S |  |  | ks | 1 |  | 0 | 1.2 | 1.2
SPIRO POTRUBÍ TVAROVKY PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA ELEKTRODESIGN
82 | RH 100 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
RYCHLOUPÍNACÍ SPONA ELEKTRODESIGN
83 | VBM 100 ED |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| Trouby rovné se stranou do 250 mm |  |  | M2 | 7 |  | 0 | 7 | 49
| Trouby rovné se stranami nad 250 mm |  |  | M2 | 85 |  | 0 | 9 | 765
| Tvarovky se stranou do 250 mm |  |  | M2 | 20 |  | 0 | 7 | 140
| Tvarovky se stranami přes 250 mm |  |  | M2 | 42 |  | 0 | 9 | 378
ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
| do obvodu 1050 |  |  | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| Trouby rovné průměru do 100 mm |  |  | m2 | 18 |  | 0 | 4.8 | 86.4
| Tvarovky průměru do 100 mm |  |  | m2 | 2 |  | 0 | 4.8 | 9.6
| Trouby rovné průměru do 140 mm |  |  | m2 | 6 |  | 0 | 4.8 | 28.8
| Tvarovky průměru do 140 mm |  |  | m2 | 2 |  | 0 | 4.8 | 9.6
| Trouby rovné průměru do 200 mm |  |  | m2 | 5 |  | 0 | 4.8 | 24
| Tvarovky průměru do 200 mm |  |  | m2 | 2 |  | 0 | 4.8 | 9.6
| Trouby rovné průměru do 280 mm |  |  | m2 | 8 |  | 0 | 6 | 48
| Tvarovky průměru do 280 mm |  |  | m2 | 3 |  | 0 | 6 | 18
| Trouby rovné průměru do 400 mm |  |  | m2 | 20 |  | 0 | 6 | 120
| Tvarovky průměru do 400 mm |  |  | m2 | 4 |  | 0 | 6 | 24
| Trouby rovné průměru do 560 mm |  |  | m2 | 22 |  | 0 | 7.7 | 169.4
| Tvarovky průměru do 560 mm |  |  | m2 | 12 |  | 0 | 7.7 | 92.4
| Tvarovky průměru do 710 mm |  |  | m2 | 1 |  | 0 | 7.7 | 7.7
SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM S NÁSLEDNÝM ROZPISEM JEDNOTLIVÉHO MATERIÁLU /pouze materiál/
| materiál celkem: |  |  | kg | 125 |  | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ( 2,6% z dodávky potrubí) |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení - celkem |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 047,93
|  | Nátěry vzduchotechnických zařízení celkem |  |  |  |  | 0
NÁTĚR VENKOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
Z NEPOZINKOVANÉHO MATERIÁLU:
příprava povrchu
1x základní
2x email
|  | odstín: … |  | m2 | 60 |  | 0
Nátěry vzduchotechnických zařízení - celkem
Izolace tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU
Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
|  | tl 40mm |  | m2 | 240 |  | 0
Izolace tepelné - celkem Izolace protipožární
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
|  | tl. 60 mm odolnost 30 min |  | m2 | 16 |  | 0
Izolace protipožární - celkem Hodinové zúčtovací sazby HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
příprava ke koplexnímu vyzkoušení, oživení
|  | a vyregolování zařízení |  | hod | 10 |  | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
|  | měření hlučnosti zařízení |  | hod | 4 |  | 0
|  | komplexní vyzkoušení zařízení |  | hod | 24 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby - celkem
2. Pozice |  | Seznam potrubí Potrubní díl
|  | Název | MJ |  | Počet | Cena/MJ | Cena celkem
121 |  | ZASLEPENÍ 400x315 mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
122 |  | TROUBA 400x315/500+ mat.POZINK. |  | ks | 5 |  | 0
123 |  | TROUBA 400x315/1500+ S NÁSTAVCEM mat.POZINK. |  | ks | 3 |  | 0
124 |  | TROUBA 400x315/2000+ mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
125 |  | TROUBA 400x315/2000 mat.POZINK. |  | ks | 6 |  | 0
126 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 315/R315/90° - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
127 |  | OBLOUK 400x315/R150/45° mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
128 |  | TROUBA KRUHOVÁ 315/2000 - SPIRO |  | ks | 4 |  | 0
129 |  | TROUBA KRUHOVÁ 315/1500+ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
130 |  | TROUBA KRUHOVÁ 315/500+ - SPIRO |  | ks | 2 |  | 0
131 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 315/R315/30° - SPIRO |  | ks | 2 |  | 0
132 |  | TROUBA 400x315/1500+ mat.POZINK. |  | ks | 5 |  | 0
133 |  | OBLOUK 400x315/R150/90° mat.POZINK. |  | ks | 3 |  | 0
134 |  | TROUBA KRUHOVÁ 315/2500+ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
135 |  | TROUBA 250x200/500+ mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
136 |  | ODBOČKA 500x500-500x500/500-250x200/R150 mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
137 |  | OBLOUK 500x500/R150/90° mat.POZINK. |  | ks | 4 |  | 0
138 |  | TROUBA 500x500/500+ mat.POZINK. |  | ks | 3 |  | 0
139 |  | PŘECHOD 500x1000-500x500/350/0,250 mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
140 |  | TROUBA 1000x500/500+ mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
141 |  | TROUBA 500x500/1500+ mat.POZINK. |  | ks | 6 |  | 0
142 |  | TROUBA 500x500/1000+ mat.POZINK. |  | ks | 5 |  | 0
143 |  | ROZBOČKA 500x500-500x500/R150-500x500/R150 mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
144 |  | TROUBA KRUHOVÁ 450/1000+ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
145 |  | TROUBA KRUHOVÁ 450/500+ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
146 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 450/R450/12° - SPIRO |  | ks | 2 |  | 0
147 |  | PŘECHOD NA KRUH 500x500-450/200/250,250 mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
148 |  | OBLOUK 500x500/R150/45° mat.POZINK. |  | ks | 4 |  | 0
149 |  | PŘECHOD 500x500-500x1000/300/0,-250 mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
150 |  | TROUBA 1000x500/1500+ mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
151 |  | ZASLEPENÍ 250x250 mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
152 |  | TROUBA 250x250/500+ mat.POZINK. |  | ks | 3 |  | 0
153 |  | TROUBA KRUHOVÁ 450/2500+ - SPIRO |  | ks | 2 |  | 0
154 |  | TROUBA 250x200/1000+ mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
155 |  | ZASLEPENÍ 250x200 mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
156 |  | TROUBA 525x200/1000+ mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
157 |  | TROUBA 250x200/1000+ S NÁSTAVCEM mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
158 |  | OBLOUK 250x200/R150/90° mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
159 |  | TROUBA 250x250/1000+ mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
160 |  | PŘECHOD 500x500-315x500/300/0,0 mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
161 |  | ROZBOČKA 250x250-250x250/R150-250x250/R150 mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
162 |  | PŘECHOD 500x315-400x315/250/50,0 mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
163 |  | ODBOČKA 315x500-315x500/500-250x250/R150 mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
165 |  | TROUBA 250x250/1000+ S NÁSTAVCEM mat.POZINK. |  | ks | 4 |  | 0
166 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 450/R450/90° - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
167 |  | TROUBA KRUHOVÁ 450/2000 - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
168 |  | NÁSTAVEC 825x200/500+/R150 mat.POZINK. |  | ks | 3 |  | 0
169 |  | TROUBA 400x315/1000+ mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
170 |  | PŘECHOD 500x500-315x400/300/185,0 mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
171 |  | PŘECHOD NA KRUH 500x500-315/300/250,250 mat.POZINK. |  | ks | 1 |  | 0
221 |  | TROUBA KRUHOVÁ 250/500+ - SPIRO |  | ks | 12 |  | 0
222 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 250/R250/90° - SPIRO |  | ks | 5 |  | 0
223 |  | TROUBA KRUHOVÁ 150/1000+ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
224 |  | TROUBA KRUHOVÁ 315/500+ - SPIRO |  | ks | 3 |  | 0
225 |  | ODBOČKA PŘECHODOVÁ 315-315-250/90° KRUHOVÁ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
226 |  | PŘECHOD OSOVÝ 315-250/150 - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
227 |  | TROUBA KRUHOVÁ 315/1000+ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
228 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 315/R315/15° - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
229 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 315/R315/90° - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
230 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 250/R250/30° - SPIRO |  | ks | 4 |  | 0
231 |  | ODBOČKA PŘECHODOVÁ 500-500-250/90° KRUHOVÁ - SPIRO |  | ks | 2 |  | 0
232 |  | PŘECHOD OSOVÝ 500-315/250 - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
233 |  | TROUBA KRUHOVÁ 250/2000+ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
234 |  | TROUBA KRUHOVÁ 150/1500+ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
235 |  | ODBOČKA PŘECHODOVÁ 500-500-160/90° KRUHOVÁ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
236 |  | PŘECHOD OSOVÝ 160-150/100 - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
237 |  | TROUBA KRUHOVÁ 500/500+ - SPIRO |  | ks | 4 |  | 0
238 |  | ODBOČKA PŘECHODOVÁ 500-500-355/90° KRUHOVÁ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
239 |  | TROUBA KRUHOVÁ 500/1000+ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
240 |  | TROUBA KRUHOVÁ 355/500+ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
241 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 355/R355/90° - SPIRO |  | ks | 2 |  | 0
242 |  | TROUBA KRUHOVÁ 355/1000+ - SPIRO |  | ks | 2 |  | 0
243 |  | TROUBA KRUHOVÁ 500/1500+ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
244 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 150/R150/90° - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
245 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 250/R250/45° - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
246 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 500/R500/90° - SPIRO |  | ks | 4 |  | 0
247 |  | PŘECHOD OSOVÝ 630-500/200 - SPIRO |  | ks | 2 |  | 0
248 |  | PŘECHOD NA KRUH 630x500-630/200/315,250 mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
249 |  | TROUBA 630x500/1500+ mat.POZINK. |  | ks | 2 |  | 0
250 |  | OBLOUK KRUHOVÝ 500/R500/30° - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
251 |  | TROUBA KRUHOVÁ 100/1500+ - SPIRO |  | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubí celkem |  |  |  |  | 0