## V01
Příloha č. 9 Zadávací dokumentace
Prohlášení o souladu nabízeného plnění s technickými požadavky
[6 empty] | Hodnota od dodavatele | Poznámka
p.č. | název |  |  | M.J. | Parametr
1. | Tepelné čerpadlo č. 1 | Injection unit | Spritzeinheit
1.1 | chladící výkon | Stroke Volume | Hubvolume |  | min 400 kW
1.1.1 | teplonosné mídium | Ls/D ratio | Ls/D Verhältnis |  | voda
1.1.2 | Vstup/výstup médium | Screw diameter | Schneckendurchmesser | C | 20 / 14
1.1.3 | COP | Screw for LGF | Screw für LGF |  | min 1,5
1.2. | topný výkon | Injection pressure | Spritzdruck |  | min 500 kW
1.2.1. | teplonosné médium | Screw geometry - barriere | Schneckengeometrie - Barriere Schneck |  | voda
1.2.2 | Vstup/výstup médium | Electric screw motor or hydraulic | Elektrische oder hydraulische pararell Plastifizierung | C | 60 / 80
1.2.3. | COP | Screw drive with speed control | Schneckenantrieb drehzahlgeregelt |  | min 2,5
1.3. |  | Energy-saving program - Blue Power, Eco drive | Energiesparprogramm - Blue Power, Eco drive
1.3.1 | Chladivo | Cyl. Valve-type shut-off nezzle HSVS | Verschlußdüse |  | R 515B
1.3.2 | El. Napětí | Shutt-off nozzle HSVS (plug) with control of position | Verschlußdüse mit Kontrolle Position |  | 3x400V / 50Hz
1.3.3. | provedení |  |  |  | interní
1.3.4 | prostorově se musí čerpadlo vejít po vyřazeném kompresoru GWK (cca 5600x2500 - nutno odsouhlasit Layout)
1.3.5 | max. proud | Special nozzle R=40 mm, D=12 mm | Spezielle Düse R=40 mm, D=12 mm | A | -
1.3.6 | nax příkon | Extended Nozzle (60mm) incl. 2 additional heat zoNo, heater-band and thermocouple | Verlängte Düse (60 mm) mit 2 Heuzkörper und Temperaturfühler | kW | -
2. | Tepelné čerpadlo č. 2 | Injection unit | Spritzeinheit
2.1 | chladící výkon | Stroke Volume | Hubvolume |  | min 400 kW
2.1.1 | teplonosné médium | Ls/D ratio | Ls/D Verhältnis |  | voda
2.1.2 | Vstup/výstup médium | Screw diameter | Schneckendurchmesser | C | 32 / 20
2.1.3 | COP | Screw for LGF | Screw für LGF |  | min 2,0
2.2. | topný výkon | Injection pressure | Spritzdruck |  | min 500 kW
2.2.1. | teplonosné médium | Ls/D ratio | Ls/D Verhältnis |  | voda
2.2.2 | Vstup/výstup médium | Electric screw motor or hydraulic | Elektrische oder hydraulische pararell Plastifizierung | C | 60 / 80
2.2.3. | COP | Screw drive with speed control | Schneckenantrieb drehzahlgeregelt |  | min 3,0
2.3. |  | Energy-saving program - Blue Power, Eco drive | Energiesparprogramm - Blue Power, Eco drive
2.3.1 | Chladivo | Cyl. Valve-type shut-off nezzle HSVS | Verschlußdüse |  | R 515B
2.3.2 | El. Napětí | Shutt-off nozzle HSVS (plug) with control of position | Verschlußdüse mit Kontrolle Position |  | 3x400V / 50Hz
2.3.3 | Provedení |  |  |  | externí
2.3.3 | max. proud | Special nozzle R=40 mm, D=12 mm | Spezielle Düse R=40 mm, D=12 mm | A | -
2.3.4 | nax příkon | Extended Nozzle (60mm) incl. 2 additional heat zoNo, heater-band and thermocouple | Verlängte Düse (60 mm) mit 2 Heuzkörper und Temperaturfühler | kW | -
3 | Ostatní
3.1 | DDP | DDP | DDP |  | Ano
3.2 | Dodávka včetně dopravy a montáže | Delivery price incl. transport and assembly | Preis ist incl. Transport und Montage |  | Ano
3.3 | 5 dnů zaškolení obsluhy a údržby (max. 6 osob) | 5 Day´straining for setter´s and maintenance (max. 6 person) | 5 Tage Schullung für Einrichter und Instandhaltung (max. 6 PersoNon) |  | Ano
3.4 | 5 - let připojení na vzdálený servis (licence) | 5- Year e-connect (licence) | 5 Jahre e-connect .24 |  | Ano
3.5 | Garance minimálně 36 měsíců | Waranty minimally 24 Month´s, MB prefer 36 Month´s | Garantie muß mindestens 24 Monaten sein, MB preferiert 36 Monaten |  | Ano
3.6 | Dodavatel vypracuje seznam doporučených ND v závodě odběratele | Supplier prepare schedule of recommended spare part´s in plant customer | Lieferant vorbereitet Liste empholende Ersatzteile im Lager Werk Kunde |  | Ano
3.7 | Dodavatel předloží návrh servisní smlouvy | Supplier presentment proposal service contract | Lieferant vorgestellt Servicevertrag |  | Ano
3.8 | Dodávka musí být v souladu se všemi CZ i EU Normami | Delivery shall be in accordance with all CZ and EU standards | Lieferung muß in Übereinstimmung mit alle CZ und EU Norm und Gesetzte |  | Ano