Obchodní firma/název/jméno a příjmení:

Se sídlem/místem podnikání:

IČ:

Jednající/zastoupen:

Čestné prohlášení

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem:

„INSTALACE VYVÍJEČE PÁRY A TEMPERAČNÍCH JEDNOTEK“

Prohlašuji tímto čestně, že námi nabízená dodávka splňuje tyto technické parametry, specifikované v ZD a tomto Čestném prohlášení.

| Položka | Počet |
| --- | --- |
| Temperační jednotka 48 kW - olejová | 1 ks |
| Heat Transdfer Oil S2 209litru | 2 Sud |
| Filtr – odlučovač | 1 ks |
| Příruba NEREZ 25/140/4 šrouby | 4 ks |
| Pancéřová hadice 4 m | 2 ks |
| Potrubí NEREZ DN 50 | 12 m |
| Potrubí NEREZ DN 40 | 4 m |
| Potrubí NEREZ DN 25 | 6 m |
| Fitinky NEREZ DN 25-50 | 22 ks |
| Ventil přírubový NEREZ 40bar 250°C – DN20 | 1 ks |
| Teplotní snímače do 200°C s přenosem dat – s navárkem | 1 ks |
| Temperační jednotka 96 kW - olejová | 1 ks |
| Heat Transdfer Oil S2 209litru | 2 Sud |
| Filtr – odlučovač | 1 ks |
| Příruba NEREZ 25/140/4 šrouby | 4 ks |
| Panceřová hadice 4 m | 2 ks |
| Potrubí NEREZ DN 50 | 12 m |
| Potrubí NEREZ DN 40 | 4 m |
| Potrubí NEREZ DN 25 | 6 m |
| Fitinky NEREZ DN 25-50 | 22 ks |
| Ventil přírubový NEREZ 40bar 250°C – DN20 | 1 ks |
| Teplotní snimače do 200°C s přenosem dat – s navárkem | 1 ks |
| Příslušenství |  |
| Kulové ventily NEREZ TPFE 230°C 11/4" – závitové – pro Lis 5000 | 8 ks |
| Kulové ventily NEREZ TPFE 230°C 3/4"– závitové – pro Lis 5000 | 60 ks |
| Kulové ventily NEREZ TPFE 230°C 11/4"– závitové – pro Lis 10000 | 8 ks |
| Kulové ventily NEREZ TPFE 230°C 11/4"– závitové – pro Lis 10000 | 20 ks |
| Šrouby a montážní materiál |  |
| Objímky a držáky |  |
| Montáž vč. uvedení do provozu |  |
| Doprava |  |

Podmínky dodávky:

- Temperační jednotka jednokusová – u obou jednotek (48 kw a  96kw)

- Možnost omezení max. topného výkonu

- Min. výkon čerpadla 240 l/min.

- Možnost měření průtoku topného média

- Možnost akustické a vizuální indikace chybového stavu

V…..…..........................dne ...................			……………………………………

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka