## výpis položek
Stavba: |  | 23078 | Stavební úpravy požární zbrojnice
Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Zhotovitel: |  | S-B s.r.o. |  |  |  | IČ: | 25652362
|  | Husova 332 |  |  |  | DIČ: | CZ25652362
| 26401 | Sedlčany
Pořadí | Číslo | Název | Množství | CÚ | MJ
S | 23078 | Stavební úpravy požární zbrojnice
O | 01 | Požární zbrojnice
R | 01 | Bourací práce
D | 96 | Bourání konstrukcí
1 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm | 29.605 | RTS 23/ II | m2
2 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | 69.259 | RTS 23/ II | m3
3 | 967052011R00 | Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm | 17.375 | RTS 23/ II | m2
4 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | 9 | RTS 23/ II | kus
5 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | 6.304 | RTS 23/ II | m2
6 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | 75.28 | RTS 23/ II | m2
7 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | 31 | RTS 23/ II | m2
8 | 965100032RAA | Bourání dlažeb keramických, bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm | 29.3075 | Součtová | m2
D | 725 | Zařizovací předměty
9 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | 3 | Součtová | kus
10 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | 3 | Součtová | kus
D | 776 | Podlahy povlakové
11 | 776510010RA0 | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy | 59.9725 | Součtová | m2
D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
12 | 979091221R00 | Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km | 6238.3612 | RTS 23/ II | t
13 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | 164.1674 | RTS 23/ II | t
14 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | 164.1674 | RTS 23/ II | t
15 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | 164.1674 | Indiv | t
R | 02 | Stavební úpravy
D | 1 | Zemní práce
1 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | 31.275 | RTS 23/ II | m3
2 | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | 31.275 | RTS 23/ II | m3
3 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | 31.275 | RTS 23/ II | m3
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | 26.41 | RTS 23/ II | m3
5 | 174201101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění | 30.58 | RTS 23/ II | m3
6 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | 37.9296 | RTS 23/ II | m3
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | 26.41 | RTS 23/ II | m3
8 | 935112311R00.1 | Osazení příkopového žlabu | 34.75 | Indiv | m
9 | 59227518R | Žlab příkopový TBM 1-65/33 | 115.8333 | RTS 23/ II | kus
D | 2 | Základy a zvláštní zakládání
10 | 273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25 | 1.9869 | RTS 23/ II | m3
11 | 273361921RT9 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm | 0.16179 | RTS 23/ II | t
D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
12 | 262011312R00 | Vrtání otvorů injektáže dutin v obezdívce z cihel, tlakovou technikou | 99.2 | RTS 23/ II | kus
13 | 342248112R00 | Příčky POROTHERM 11,5 P+D na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 115 mm | 13.325 | RTS 23/ II | m2
14 | 24551366.AR | Roztok injektážní Schomburg Aquafin F | 85.56 | RTS 23/ II | kg
D | 4 | Vodorovné konstrukce
15 | 452312141R00 | Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 | 2.085 | RTS 23/ II | m3
16 | 451315111R00.2 | Podkladní vrstva z betonu prostého C 16/20 do tl.20cm, pod žlabovky | 3.475 | Indiv | m2
D | 61 | Úpravy povrchů vnitřní
17 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | 148.605 | RTS 23/ II | m2
18 | 612434174RT1 | Omítkový sanač.sys.Schömburg,Thermopal,vnitř,4vrst, vrstvy: Thermopal SP, 2x SR24, FS33 | 71.199 | RTS 23/ II | m2
D | 62 | Úpravy povrchů vnější
19 | 319201316R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm | 57.3375 | RTS 23/ I | m2
20 | 622390211R00 | Montáž KZS soklu, polystyrenem | 46.2175 | RTS 23/ II | m2
D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
21 | 451315111R00 | Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm | 176.27 | RTS 23/ II | m2
22 | 564831111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm | 176.27 | RTS 23/ II | m2
23 | 631315711RT6 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg/m3 | 29.26 | RTS 23/ II | m3
D | 64 | Výplně otvorů
24 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm | 3 | RTS 23/ II | kus
25 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm | 3 | RTS 23/ II | kus
26 | 642944121RU5.1 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm s PO | 1 | Indiv | kus
D | 8 | Trubní vedení
27 | 881267211R00 | Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 100 | 34.75 | RTS 23/ II | m
28 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm | 34.75 | RTS 23/ II | m
29 | 721242116R00 | Lapač střešních splavenin litinový, DN 125 mm | 2 | RTS 23/ II | kus
30 | 28611223.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm | 38.225 | RTS 23/ II | m
D | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
31 | 953941312R00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | 3 | RTS 23/ II | kus
32 | 44984114R.1 | Hasicí přístroj 6P KTp 06.58/EN3 - HAS 233B, prášková 34A/183B | 1 | Indiv | kus
33 | 44984114R.2 | Hasicí přístroj 6PKTk 06.58/EN3 práškový 21A/183B | 2 | Indiv | kus
D | 99 | Staveništní přesun hmot
34 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | 263.0309 | RTS 23/ II | t
D | 711 | Izolace proti vodě
35 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového penetračního laku | 176.27 | RTS 23/ II | m2
36 | 711112001R00 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr | 57.3375 | RTS 23/ I | m2
37 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral | 146.3 | RTS 23/ II | m2
38 | 711141559RY2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral | 176.27 | RTS 23/ II | m2
39 | 711141559RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 | 29.97 | RTS 23/ II | m2
40 | 711142559RY1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral | 57.3375 | RTS 23/ II | m2
41 | 711142559RY2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral | 57.3375 | RTS 23/ II | m2
42 | 711212001R00 | Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty | 22.2 | RTS 23/ II | m2
43 | 711823121RT4 | Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie GUTTABETA N | 46.2175 | RTS 23/ II | m2
44 | 111631501R | Lak asfaltový izolační Penetral ALP, bal. 9 kg | 3 | RTS 23/ I | kus
45 | 283758900R | Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 40 mm | 50.8392 | RTS 23/ II | m2
46 | 58550174R | Lepidlo fasádní JUBIZOL - na EPS a minerální vatu | 184.87 | RTS 23/ II | kg
47 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | 3.0434 | RTS 23/ II | t
D | 713 | Izolace tepelné
48 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | 29.97 | RTS 23/ II | m2
49 | 713191100R00 | Položení separační fólie | 57.3375 | RTS 23/ II | m2
50 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | 29.97 | RTS 23/ II | m2
51 | 28375705R | Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm | 3.956 | RTS 23/ II | m3
52 | 69366055R | Geotextilie GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m | 63.0712 | RTS 23/ II | m2
53 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | 0.11812 | RTS 23/ II | t
D | 766 | Konstrukce truhlářské
54 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | 9 | RTS 23/ II | kus
55 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | 2 | RTS 23/ II | kus
56 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | 1 | RTS 23/ II | kus
57 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače | 13 | RTS 23/ II | kus
58 | 767649191R01 | Dodávka samozavírače s ramínkem s vyp. aretací, bílý | 1 | Indiv | kus
59 | 54914626R | Kování dveřní IDEAL klíč Cr | 12 | RTS 23/ II | kus
60 | 61160102R | Dveře vnitřní hladké plné BASIC 1-křídlé 700 x 1970 mm bílé | 4 | RTS 23/ II | kus
61 | 61160103R | Dveře vnitřní hladké plné BASIC 1-křídlé 800 x 1970 mm bílé | 5 | RTS 23/ II | kus
62 | 61160104R | Dveře vnitřní hladké plné BASIC 1-křídlé 900 x 1970 mm bílé | 2 | RTS 23/ II | kus
63 | 61165392R | Dveře protipožární bezpečnostní EI30 RC2 CPL KLASIK 1-křídlé 900 x 1970 mm | 1 | RTS 23/ II | kus
64 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | 0.22674 | RTS 23/ II | t
D | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
65 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | 22.2 | RTS 23/ II | m2
66 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | 12.6 | RTS 23/ II | m
67 | 771575113R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm | 22.2 | RTS 23/ II | m2
68 | 597642061R | Dlažba Taurus Granit reliéfní SRU 300 x 600 x 9 mm Rio Negro | 25.806 | RTS 23/ II | m2
69 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | 0.61447 | RTS 23/ II | t
D | 776 | Podlahy povlakové
70 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | 69.28 | RTS 23/ II | m2
71 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | 69.28 | RTS 23/ II | m2
72 | 776421100R00 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | 56.8 | RTS 23/ II | m
73 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm | 69.28 | RTS 23/ II | m2
74 | 28342451R | Lišta soklová PVC pro vinyl Bolta 25669, 58 x 11,8 mm | 62.48 | RTS 23/ II | m
75 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | 671.8803 | RTS 23/ II | %
D | 777 | Podlahy ze syntetických hmot
76 | 777315166R00 | Podlahy epoxidové plastmalt. ChS Epoxy 521 tl.3 mm | 146.3 | RTS 23/ II | m2
D | 781 | Obklady keramické
77 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | 52.261 | RTS 23/ II | m2
78 | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm | 52.261 | RTS 23/ II | m2
79 | 59761001R | Obkládačka RAKO EXTRA 300 x 600 mm povrch hladký matný | 57.4871 | RTS 23/ II | m2
D | 784 | Malby
80 | 784450075RA0 | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x | 435.566 | Součtová | m2
D | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení
81 | 240111004 | D+M větrací mřížka s žaluzií, nerez, 155x155 mm | 2 | Indiv | ks
82 | 240111005 | D+M větrací mřížka obyč pro SPIRO 100 | 2 | Indiv | ks
83 | 240111009 | D+M SPIRO 100 | 4 | Indiv | m
84 | 240111029 | Zednické přípomoce + bourací práce | 1 | Indiv | soubor
D | VN | Vedlejší náklady
85 | 005121 R | Zařízení staveniště | 1 | Indiv | Soubor
86 | 005211050RT | Přesun stavebních kapacit | 1 | Indiv | Soubor
R | 03 | D.1.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
D | 01 | SO.01 - Napojení 0,4kV + hlavní pospojování, materiál + montáž
1 | 1 | Jistič In 3x 50A, Ik 10kA, charakteristika "B" | 1 | Indiv | m
2 | 2 | Kabel CYKY 4Jx16mm2 | 15 | Indiv | m
3 | 3 | ohebná trubka 350N/5cm, 40/32mm, 1x H07V-K 35zž | 13 | Indiv | m
4 | 4 | Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( HDO ) | 15 | Indiv | m
5 | 5 | ohebná trubka, 320N/5cm, 20/17mm | 13 | Indiv | m
6 | 6 | Svazkový držák s požární odolností, vč. kotevního vrutu | 18 | Indiv | ks
7 | 7 | kabelové ocelové příchytky, vč. kotvícího materiálu | 10 | Indiv | ks
8 | 8 | HOP vč.svorkovnice | 1 | Indiv | ks
9 | 9 | Vodič CY 10, zž, od POP.1 - pospojení výtahu v 1.PP | 30 | Indiv | m
10 | 10 | ohebná trubka, 320N/5cm, 16/12mm | 8 | Indiv | m
11 | 11 | Bernard svorka včetně CU-pásku | 1 | Indiv | ks
12 | 12 | průrazy, výseky drážek | 1 | Indiv | kpl
D | 02 | SO.02 - Obvody od RH, montáž
13 | 1 | Rozvaděč RH ( provedení pod omítku ) osazení včetně ukončení vodičů | 1 | Indiv | ks
14 | 2 | Kabel CYKY 5Jx 6 ( RP.1 ) | 13 | Indiv | m
15 | 3 | Kabel CYKY 5Jx 2,5 ( el. sporák ) | 14 | Indiv | m
16 | 4 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( zásuvky 16A/230V ) | 180 | Indiv | m
17 | 5 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( vytápění + TUV ) | 160 | Indiv | m
18 | 6 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 (osvětlení ) | 210 | Indiv | m
19 | 7 | Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( termostaty, ventilátory ) | 35 | Indiv | m
20 | 8 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( propojení přepínačů řaz.6,7 ) | 40 | Indiv | m
21 | 9 | Kabel CYSY 3Jx 2,5mm2 ( boiler + el. konvektory ) | 10 | Indiv | m
22 | 10 | Vodič CY 4, zž, místní ochran. pospojení | 20 | Indiv | m
23 | 11 | Kabel HDMI 10m | 10 | Indiv | m
24 | 12 | ohebná trubka, 320N/5cm, 20/17mm | 50 | Indiv | m
25 | 13 | Svazkový držák s požární odolností, vč. kotevního vrutu | 65 | Indiv | ks
26 | 14 | spínač řaz.1, do KU 68, In 10A, IP 20, komplet | 7 | Indiv | ks
27 | 15 | spínač řaz.1, do KU 68, In 19A, IP 20, komplet ( el. topení ) | 3 | Indiv | ks
28 | 16 | spínač řaz.5, do KU 68, IP 20 , komplet | 1 | Indiv | ks
29 | 17 | spínač řaz.6, do KU 68, IP 20 , komplet | 6 | Indiv | ks
30 | 18 | tlačítko s doutnavkou, do KU 68, In 10A, IP 20, komplet | 3 | Indiv | ks
31 | 19 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V do KU 68, IP20, komplet | 14 | Indiv | ks
32 | 20 | Zásuvka dvounásobná 16A/230V do KU 68, IP20, komplet | 12 | Indiv | ks
33 | 21 | programovagtelný - týdenní termostat včetně nastavení | 2 | Indiv | ks
34 | 22 | Krabice přístrojová - odbočná KU68 | 55 | Indiv | ks
35 | 23 | Montážní deska do zateplení | 1 | Indiv | ks
36 | 24 | LED-panel - vestavný, 0,6x0,6m, 39W, mikroprizmatický kryt | 6 | Indiv | ks
37 | 25 | LED-panel s přisazený Al-rámečkem, 27W, mikroprizmatický kryt | 9 | Indiv | ks
38 | 26 | LED-panel s přisazený Al-rámečkem, 48W, mikroprizmatický kryt | 2 | Indiv | ks
39 | 27 | Hliníkový rámeček pro přisazenou montáž LED panelu | 11 | Indiv | ks
40 | 28 | LED-strop./nástěn.svítidlo 27W,opál.kryt, IP44, s integrovaným pohyb. Čidlem | 1 | Indiv | ks
41 | 29 | LED-strop./nástěn.svítidlo 27W,opál.kryt, IP44 | 4 | Indiv | ks
42 | 30 | LED-přisaz. nouzové svítidlo 1,1W, označení na výkr.: N.1 | 3 | Indiv | ks
43 | 31 | LED-přisaz. nouzové svítidlo 3W s piktogramem, označení na výkr.: N.2 | 2 | Indiv | ks
44 | 32 | LED-liniové svítidlo pod kuchyňskou linku | 1 | Indiv | ks
45 | 33 | LED-reflektor 20W, IP 65 | 1 | Indiv | ks
46 | 34 | EL. KONVEKTOR 1,5kW/230V, osazení vč. zapojení | 4 | Indiv | ks
47 | 35 | INFRAZÁŘIČ 1500W/230V, min IP24, osazení vč. zapojení | 1 | Indiv | ks
48 | 36 | INFRAZÁŘIČ 1200W/230V, IP24, osazení vč. zapojení | 2 | Indiv | ks
49 | 37 | 6x SÁLAVÝ PANEL 300W/230V , osazení vč.zapojení | 6 | Indiv | ks
50 | 38 | 3x SÁLAVÝ PANEL, 850W/230V, osazení vč.zapojení | 3 | Indiv | ks
51 | 39 | ventilátor s doběhem, + žaluzii a ložisko, osazení vč.zapojení | 3 | Indiv | ks
52 | 40 | přístrojová přechodka pro CYSY 3Jx 2,5,( boiler + el. konvektory ) | 4 | Indiv | ks
53 | 41 | průrazy, výseky drážek | 1 | Indiv | kpl
D | 03 | SO.03 - Obvody od RP.1, montáž
54 | 1 | Rozvaděč RP.1, nástěnná. montáž,osazení včetně ukončení vodičů | 1 | Indiv | ks
55 | 2 | Kabel CYKY 5Jx 2,5 ( kompresor ) | 12 | Indiv | m
56 | 3 | Kabel CYKY 5Jx 1,5 ( sálavé panely ) | 60 | Indiv | m
57 | 4 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( zásuvky 16A/230V ) | 190 | Indiv | m
58 | 5 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 (osvětlení ) | 140 | Indiv | m
59 | 6 | Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( termostat ) | 15 | Indiv | m
60 | 7 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 ( ovládádní osvětlení ) | 20 | Indiv | m
61 | 8 | Vodič CY 4, zž, místní ochran. pospojení | 15 | Indiv | m
62 | 9 | drátěný žlab 60x60mm vč.příslušenství | 20 | Indiv | m
63 | 10 | pevná trubka min 750N/5cm 32/28mm, vč. příslušenství | 27 | Indiv | m
64 | 11 | pevná trubka, min 750N/5cm, 20/17mm vč. příslušenství | 42 | Indiv | m
65 | 12 | Ohebná trubka, min 320N/5cm, 32/28mm | 10 | Indiv | m
66 | 13 | Ohebná trubka, min 320N/5cm, 25/21mm | 30 | Indiv | m
67 | 14 | spínač řaz.1, na povrch IP 44, In 10A | 3 | Indiv | ks
68 | 15 | spínač řaz.6, na povrch IP 44, In 10A | 2 | Indiv | ks
69 | 16 | tlačítko, na povrch IP 44, In 10A | 1 | Indiv | ks
70 | 17 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, na povrch, min IP 44 | 6 | Indiv | ks
71 | 18 | Zásuvka dvounásobná 16A/230V, na povrch, min IP 44 | 2 | Indiv | ks
72 | 19 | Zásuvka 3x kolík In 16A,230V, průmyslová na povrch, min IP 44 | 3 | Indiv | ks
73 | 20 | Zásuvka 16A/400V, na povrch, min IP 44 | 1 | Indiv | ks
74 | 21 | Krabice přístrojová - odbočná, na povrch min IP 54 | 11 | Indiv | ks
75 | 22 | analogový denní termostat, IP 54 | 1 | Indiv | ks
76 | 23 | LED-přisazené liniové svítidlo 40W, IP 65 | 14 | Indiv | ks
77 | 24 | LED-reflektor 30W, IP 65 | 3 | Indiv | ks
78 | 25 | LED-přisaz. nouzové svítidlo 3W, min IP 43 | 4 | Indiv | ks
79 | 26 | průmyslový ventilátor osazení vč. zapojení | 1 | Indiv | ks
80 | 27 | průrazy, výseky drážek | 1 | Indiv | kpl
D | 04 | Příloha č.1 - specifikace rozvaděče RH
81 | 1 | rozvodnice OCEP - zapuštěná pod omítku, In 63A,min 96 modulů, IP 30 | 1 | Indiv | ks
82 | 2 | vypínač páčkový 3pól 400V/63A na DIN-lištu | 1 | Indiv | ks
83 | 3 | kombinovaný svodič T1+T2, | 1 | Indiv | ks
84 | 4 | elektroměr In 100A, dvousazbový | 1 | Indiv | ks
85 | 5 | proudový chránič 40A/4P/0.03A , 10kA | 2 | Indiv | ks
86 | 6 | proudový chránič nad proud.ochranou 10B/2P/0.03A,10kA | 1 | Indiv | ks
87 | 7 | jistič 40B/3, 10kA | 1 | Indiv | ks
88 | 8 | jistič 25B/3, 10kA | 2 | Indiv | ks
89 | 9 | jistič 16B/3, 10kA | 1 | Indiv | ks
90 | 10 | jistič 16B/1, 10kA | 22 | Indiv | ks
91 | 11 | jistič 10B/1, 10kA | 4 | Indiv | ks
92 | 12 | jistič 6B/1, 10kA | 2 | Indiv | ks
93 | 13 | stykač 20A/1P/230V | 4 | Indiv | ks
94 | 14 | nulové můstky za chráničem | 2 | Indiv | ks
95 | 15 | řadové svorky RSA + 1/4 na uchlazení | 12 | Indiv | ks
96 | Pol__0096 | podružný materiál ( svorky, proud.-hřebenová.lišta, propoj.vodiče ) | 1 | Indiv | kpl
97 | Pol__0097 | sestavení rozvaděče 15% | 1 | Indiv | kpl
D | 05 | Příloha č.2 - specifikace rozvaděče RP.1
98 | 1 | rozvodnice In 63A, min 66 modulů, nastěnná montáž | 1 | Indiv | ks
99 | 2 | vypínač páčkový 3pól 400V/40A na DIN-lištu | 1 | Indiv | ks
100 | 3 | proudový chránič 40A/4P/0.03A , 10kA | 1 | Indiv | ks
101 | 4 | motorový spouštěč 6,3A-10A | 1 | Indiv | ks
102 | 5 | jistič 10B/3, 10kA | 4 | Indiv | ks
103 | 6 | jistič 16B/1, 10kA | 11 | Indiv | ks
104 | 7 | jistič 10B/1, 10kA | 2 | Indiv | ks
105 | 8 | jistič 6B/1, 10kA | 2 | Indiv | ks
106 | 9 | stykač 25A/4P/230V | 3 | Indiv | ks
107 | 10 | analogové hodiny na DIN-lištu | 1 | Indiv | ks
108 | 11 | nulové můstky za chráničem | 1 | Indiv | ks
109 | 12 | řadové svorky RSA + 1/4 na uchlazení | 12 | Indiv | ks
110 | Pol__0110 | podružný materiál ( svorky, proud.-hřebenová.lišta, propoj.vodiče ) | 1 | Indiv | kpl
111 | Pol__0111 | sestavení rozvaděče 15% | 1 | Indiv | kpl
D | 06 | Ostatní
112 | Pol__0112 | GZS 2,5% z C21M a navázaný materiál - vedlejší rozpočtové náklady | 1 | Indiv | kpl
115 | Pol__0113 | podíl přidružených výkonů z C21M 4,8% | 1 | Indiv | kpl
116 | Pol__0114 | doprava dodávek 1% | 1 | Indiv | kpl
117 | Pol__0115 | koordinace s ostatními profesemi | 1 | Indiv | kpl
118 | Pol__0116 | zařízení staveniště ( hl.III) | 1 | Indiv | kpl
119 | Pol__0117 | výchozí revizní zprávy SO-01 - SO.04 | 1 | Indiv | kpl
120 | Pol__0118 | zpracování a tisk dokumentace skutečného provedení | 1 | Indiv | kpl
D | ON | Ostatní náklady
113 | 990111999 | Zednické přípomoce | 1 | Indiv | soubor
114 | 990111999.1 | Demontáž stávající elektroinstalace | 1 | Indiv | soubor
R | 04 | Zdravotechnika
D | 8 | Trubní vedení
1 | 892561111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou | 37 | RTS 23/ II | m
D | 721 | Vnitřní kanalizace
2 | 721152218R00 | Čisticí kus Geberit PE,pro odpadní svislé, D 110 mm | 1 | RTS 23/ II | kus
3 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm | 17 | RTS 23/ II | m
4 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm | 10 | RTS 23/ II | m
5 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm | 10 | RTS 23/ II | m
6 | 721194105RM1 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm, včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 | 1 | RTS 23/ II | kus
7 | 721223420R00 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 300 | 2 | RTS 23/ II | kus
8 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | 0.07557 | RTS 23/ II | t
D | 722 | Vnitřní vodovod
9 | 722172311R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | 67 | RTS 23/ II | m
10 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | 67 | RTS 23/ II | m
11 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | 67 | RTS 23/ II | m
12 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | 67 | RTS 23/ II | m
13 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | 0.26934 | RTS 23/ II | t
D | 725 | Zařizovací předměty
14 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | 2 | RTS 23/ II | soubor
15 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | 3 | RTS 23/ II | soubor
16 | 725534225R00 | Ohřívač elektrický, zásobníkový, závěsný, DZ Dražice OKCE 125 | 1 | RTS 23/ II | soubor
17 | 725530151R00 | Ventil pojistný TE 1847 DN 20 mm | 1 | RTS 23/ II | kus
18 | 725829201R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové | 4 | RTS 23/ II | kus
19 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | 2 | RTS 23/ II | kus
20 | 725851003RT1 | Koleno k sifonu PE HL34, D 40/50 mm, upravitelný vstup D 32/40 mm,zátka D 40/50 mm | 1 | RTS 23/ II | kus
21 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm | 3 | RTS 23/ II | kus
22 | 725019101R00 | Výlevka stojící např. MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | 1 | Indiv | soubor
23 | 725122231R00 | Pisoár např. Golem s radarovým splachovačem, SLP 19RS | 1 | Indiv | soubor
24 | 725860201R00 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | 1 | Indiv | kus
25 | 725860214R00 | Sifon pisoárový HL135 | 1 | Indiv | kus
26 | 55144201R | Baterie umyvadlová Suzan SN 011.00 s výpustí | 3 | RTS 23/ II | kus
27 | 55145012R | Baterie dřezová směšovací nástěnná s kulatým ústím PL02B | 1 | RTS 23/ II | kus
28 | 55145352R | Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 | 2 | RTS 23/ II | kus
29 | 5516740682R | Sedátko LYRA plus s poklopem | 2 | RTS 23/ II | kus
30 | 64217447R | Umyvadlo keramické nábytkové REKORD s otvorem pro baterii 400 x 310 mm | 2 | RTS 23/ II | kus
31 | 64221374R | Umývátko keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii vpravo 400 x 310 mm | 1 | RTS 23/ II | kus
32 | 64240062R | Mísa klozetová závěsná LYRA Plus, hl. 530 mm, bílá | 2 | RTS 23/ II | kus
33 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | 0.17968 | RTS 23/ II | t
D | 726 | Předstěnové systémy
34 | 726211121R00 | Modul pro WC Kombifix, UP320, h. 1080 mm | 1 | RTS 23/ II | soubor
35 | 726211122R00 | Modul pro WC Kombifix s odsáváním, UP320, h. 1080 mm | 1 | RTS 23/ II | soubor
36 | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m | 0.018 | RTS 23/ II | t
D | 734 | Armatury
37 | 734111411R00 | Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 15 | 1 | RTS 23/ II | soubor
R | 05 | Rozvod stlačeného vzduchu
D | 733 | Rozvod potrubí
1 | 722235813R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25, IVAR.5350, DN 25 mm | 1 | RTS 23/ II | kus
2 | 722236124R00 | Kohout vodovodní kulový, vnitřní-vnitřní závit, PN 63, HERZ, DN 25 mm | 2 | RTS 23/ II | kus
3 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | 15 | RTS 23/ II | m
4 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm | 15 | RTS 23/ II | m
5 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | 15 | RTS 23/ II | m
6 | 734281125R00 | Odvaděče kondenzátu závitový DN 25 | 3 | RTS 23/ II | kus
7 | 722484997 | D+M rychlospojky vč.hadice délka 7m | 2 | Indiv | ks
8 | 724319113R00.1 | D+M kompresoru vč.nádoby např.UNM 500-10-200 DOF, Schneider | 1 | Indiv | kus
9 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | 0.20134 | RTS 23/ II | t
D | ON | Ostatní náklady
10 | 990111999 | Zednické přípomoce + bourací práce | 1 | Indiv | soubor