Dotazy č. 2

út 10.09.2024 11:23

Dotaz:

Dobrý den,

Dle předchozího doplnění: … stavební úpravy vycházející ze Statického posouzení nosnosti střešní konstrukce FVE budou provedeny zadavatelem, tzn., že splnění požadavků ze Statického posouzení není součástí tohoto zadávacího řízení.

Vznášíme tímto dotaz, zda tedy máme vyplnit v položkovém rozpočtu tyto části?:

- Konstrukční část střešní krytiny – hliníkové systémové výztuhy profilu 25x20 mm, délka 3 m

- Konstrukční část střešní krytiny – PVC manžety profilu 30x33 mm, tl.3 mm, délka 3 m

10. 09. 2024

Odpověď:

Dobrý den,

Ano samozřejmě, Vámi dotazované položky nesouvisí s úpravou nosné konstrukce střechy v návaznosti na statické posouzení, nýbrž s konstrukční částí FVE související s výměnou střešní krytiny. Jedná se o systémové části konstrukce pro uchycení panelů FVE.