## List1
FVE 49,61kWp
Materiál | cena kus | ks | celkem
Panel 410Wp | 0 | 121 | 0
Bezpečnostní odpojovač | 0 | 121 | 0
Střídač 50kW kompatabilní se stávajícím systémem | 0 | 1 | 0
Mediakonvertor | 0 | 2 | 0
konstrkukce pro jeden panel | 0 | 121 | 0
Datalogger kompatabilní se stávajícím systémem | 0 | 1 | 0
Datový router | 0 | 1 | 0
RFVE
Rozvaděč 36 můdulů vekovní | 0 | 3 | 0
jistič 125A B | 0 | 2 | 0
bezpečnostní STOP tlačítko | 0 | 1 | 0
jističe do 16A | 0 | 5 | 0
RDC
svodič tř I 1500V | 0 | 4 | 0
jištění panelů | 0 | 5 | 0
pojistky panelů | 0 | 10 | 0
RDT-AXY
300W nabíječ | 0 | 1 | 0
záložní akumulátory | 0 | 2 | 0
Rozvaděč AXY + RTU jednotka | 0 | 1 | 0
PLC + intergrace celého systému pro RTU | 0 | 1 | 0
elektroměry | 0 | 2 | 0
svorky | 0 | 50 | 0
spotřební mat do rozvaděčů | 0 | 1 | 0
Kabelová trasa
stožár 13m | 0 | 2 | 0
Kabeláž
drátožlab 100x50 | 0 | 10 | 0
závěsný kabel | 0 | 50 | 0
kabeláž střídače | 0 | 5 | 0
kabeláž ovládací | 0 | 100 | 0
kabeláž datová | 0 | 80 | 0
kabeláž optická | 0 | 100 | 0
kabeláž k FV panelů, | 0 | 380 | 0
chráničky + kabelové trasy střecha | 0 | 120 | 0
Práce
instalace závěšáku, stožáru | 0 | 1 | 0
instalace, zkoušky AXY | 0 | 1 | 0
programováni PLC | 0 | 1 | 0
konfigurace RTU, zkoušky z EGD | 0 | 1 | 0
výroba rozvaděčů | 0 | 1 | 0
Instalace panelů + konstrukce, kabeláž | 0 | 121 | 0
Instalace Střídače + intergace stávající FVE do jednoho celku | 0 | 1 | 0
Náklady doprava | 0 | 1 | 0
výchozí revize | 0 | 1 | 0
Projektová dokumentace | 0 | 1 | 0
PBŘ | 0 | 1 | 0
Statický posudek | 0 | 1 | 0
Podklaty pro EGD vyřízení UTP | 0 | 1 | 0
Podklady pro ERU | 0 | 1 | 0
Podružný materiál | 0 | 1 | 0
celkem bez dph |  |  | 0
celkem s dph 12% |  |  | 0