PK15 U Vysočanského Pivovaru 459/17

Plynová kotelna

| výrobce kotlové jednotky | Hamworthy Heating | jmenovitý výkon 1 kotlové jednotky v kW | 120 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| typ kotlové jednotky | Wessex ModuMax Eco 120ci | topeniště | plynové |
| celkový instalovaný výkon PK | 252 kW | rok výroby kotlové jednotky | 2012 |
| palivo | ZP | rok uvedení kotlové jednotky do provozu | 2012 |
| spotřeba zemního plynu v m3 za rok | 31 000 m3 | kotlová jednotka | 2 kusy |
| roční rytmus provozu kotelny | celoročně | roční spotřeba el. energie v kWh za rok | 10 300 kWh |
| výška komínu v metrech | 5 m | teplá užitková voda - dodávka | ano |
| průřez komínu v dm2 a počet komínových kouřovodů | 1,77 dm2 x 4 | Automatická expanzní nádrž | Olymp HC-10 II |
| Akumulační nádž | 800L |  |  |