## SANITA
Stavba: | Obecní dům Rudíkov
Objekt: | SO.01
Část: | SANITA
Označení | Název/popis | Množství | MJ
S1a | Bezbariérový klozet | 2 | ks
Wc závěsné Jika Deep zadní odpad + WC prkénko duroplast bílá. Viz vzor v PD + Nádržka pro zazdění k WC
S1b | Pneumatické oddálené ovládání | 2 | ks
Pneumatické oddálené ovládání plast alpská bílá. Viz vzor v PD
S2a | Bezbariérové umyvadlo | 2 | ks
Bezbariérové umyvadlo 64x55 cm otvor pro baterii uprostřed. Viz vzor v PD
S2b | Baterie pro bezbariérové umyvadlo | 2 | ks
Umyvadlová baterie s prodlouženou rukojetí chrom. Viz vzor v PD
S3a | Klozet + sedátko | 5 | ks
závěsné WC 36x53x33, keramika bíla, bez splachovacího okruhu + WC prkénko se softclose (pomalé sklápění) v bílé barvě a délkou sedátka 45 cm. Panty z mosazi se skrytým uchycením.
S3b | Ovládací tlačítko WC | 5 | ks
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY, BÍLÁ-MAT Viz vzor v PD
S4 | Pisoár | 2 | ks
pisoár s radarovým senzorem a vnitřním přívodem. S radarovou elektronikou na montážní liště - napájení 24V. Viz vzor v PD
S5a | Umyvadlo zápustné | 5 | ks
Zápustné umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 60 cm, hloubce 45 cm a výšce 17,3 cm. Viz vzor v PD
S5b | Umyvadlová baterie | 5 | ks
Senzorová stojánková umyvadlová baterie V chromovém provedení. Výška baterie je 12,2 cm. Viz vzor v PD
S5c | Sifon | 5 | ks
Sifon k umyvadlu povrch chrom, materiál mosaz, kulatý
S6a | Výlevka | 2 | ks
Závěsná keramická výlevka s plastovou mřížkou. délka 50 cm. Viz vzor v PD
S6b | Baterie pro výlevku | 2 | ks
Páková nástěnná VANOVÁ BATERIE se sprchovým setem. V chromovém provedení. Rozteč baterie 100 mm. Délka ramínka 29 cm Viz vzor v PD
S6c | Modul pro výlevku | 2 | ks
Modul pro zavěšení výlevky a instalaci baterie
S7a | Umyvadlo na stěnu | 1 | ks
Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed. O rozměru 55x48x16,5 cm. Viz vzor v PD
S7b | Umyvadlová baterie | 1 | ks
Páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti. V chromovém provedení. Průtok baterie je 5 litrů/minutu. Výška baterie je 12,6 cm. Viz vzor v PD