## D_1.07_EPS
Výkaz výměr
Název | Mj | Počet | cena materiál | Materiál celkem | Cena montáž | Montáž celkem
D.1.07 - EPS
Elektrická požární signalizace
Zdroje + výstupní prvky
Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V/17Ah nebo 12V/7Ah. Reléový výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h). Schválení dle EN54-4. | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Akumulátor 12V/17Ah | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, nebo 4 výstupy pro ovládání HVR800, hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v krabičce pro montáž na DIN lištu. | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Ústředna - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zavírače
elektrohydraulický dveřní zavírač s hřebenovou technologií a funkcí volného pohybu dveří elektrohydraulický dveřní zavírač s hřebenovou technologií a funkcí volného pohybu dveří,- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400mm a váhy 120k,napájen 24V SS,nastavení rychlosti zavírání a dovírání,instalace jak na rám tak i dveřní křídlo,osvědčení o shodě s normou EN1154 protipožární certifikace | ks | 28 |  | 0 |  | 0
kluzné ramínko pro volný pohyb dveří pro dveřní zavírač | ks | 28 |  | 0 |  | 0
Hlásiče a sirény - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2ca s1d1a1 | m | 900 |  | 0 |  | 0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Instalační materiál
Trubka ohebná pr.16 | m | 150 |  | 0 |  | 0
Krabice KU 68 | ks | 28 |  | 0 |  | 0
Instalační materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební přípomoce
Frezování drážky pro trubku pr.16 | m | 150 |  | 0 |  | 0
Bourání otvoru pro KU 68 | ks | 28 |  | 0 |  | 0
Vyřezání otvoru 30x30 v SDK podhledu a jeho opětovné zapravení | ks | 35 |  | 0 |  | 0
Stavební přípomoce - zapravení drážek,výmalba zapravených míst | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Stavební přípomoce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní
Sestavení programu pro ústřednu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Parametrizace systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Funkční zkoušk EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Doprava a přesun materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektrická požární signalizace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
D.1.07 - EPS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
D.1.07 - EPS - celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Dodavatel doplní pouze žlutě podbarvená pole