## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | HL2025-03.02 | Jalubí, ke kostelu - oprava kanalizace, stoka V3
| Objekt: |  | 01 | Stoka V3
1189 | Rozpočet: |  | 01 | Rozpočet
| Zadavatel |  | Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. |  |  |  | IČO: | 49453866
|  |  | Za Olšávkou 290 |  |  |  | DIČ: | CZ49453866
|  |  | 68601 | Uherské Hradiště - Sady
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | #REF!
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | #REF!
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Stoka V3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 01 | Rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
#POPS | Popis stavby: HL2025-03.02 - Jalubí, ke kostelu - oprava kanalizace, stoka V3
#POPO | Popis objektu: 01 - Stoka V3
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| VRN3 | Zařízení staveniště |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| VRN6 | Územní vlivy |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| VRN7 | Provozní vlivy |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| VRN9 | Ostatní náklady |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| Cena celkem | [6 empty] | #REF! | #REF!
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | HL2025-03.02 | Jalubí, ke kostelu - oprava kanalizace, stoka V3 | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stoka V3 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rozpočet | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 501.75 |  | 463.33 |  |  |  |  | 1642.1 | [6 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 29.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 4.1 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.16 | 4.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | vjezdy : 28,2+1,5 |  | 29.7 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113106221R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky | m2 | 390.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78.16 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 39.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | komunikace : 381,0 |  | 381 | [23 empty] | VV | 0
|  | vjezdy : 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | přídlažba : 4,7 |  | 4.7 | [23 empty] | VV | 0
3 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 17.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 4.03 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.142 | 2.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | chodník : 7,4 |  | 7.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | pás odstavné plochy v š.0,5m : 10,5 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
4 | 113107630R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 427.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 281.89 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.119 | 50.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 36,30000 |  | 36.3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 390,80000 |  | 390.8 | [23 empty] | VV | 5
5 | 113151119R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm | m2 | 36.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 7.99 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 4.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [25 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
6 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 63.99 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.123 | 29.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | 118,0+119,0 |  | 237 | [23 empty] | VV | 0
7 | 114211103R00 | Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm | m | 111.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1015 | 11.28 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.43 | 47.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI
8 | 114211108R00 | Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 800 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 1.54 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.54 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI
|  | uliční vpust : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
9 | 114211212R00 | Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub železobetonových, DN 1200 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.7244 | 10.35 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.61 | 3.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI
|  | šachty : 3*2,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
10 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.203 | 25.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
11 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
12 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 13.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.097 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | plocha zeleně u chodníku : 13,9*0,1 |  | 1.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | podél obrub : 11,85 |  | 11.85 | [23 empty] | VV | 0
13 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 358.6125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.76 | 631.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. | [25 empty] | SPI |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 84,80000 |  | 84.8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 273,81250 |  | 273.8125 | [23 empty] | VV | 5
14 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně | m3 | 84.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.25 | 190.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | rozšíření výkopů pro šachty : 4*2,0*(3,0*1,7) |  | 40.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozšíření výkopů pro přípojky : 11*2,0*(2,0*1,0) |  | 44 | [23 empty] | VV | 0
15 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 84.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.107 | 9.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 84,80000 |  | 84.8 | [23 empty] | VV | 5
16 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 273.8125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.16 | 43.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Stoka V3 : 1,3*((2,0+1,5)/2*13,7+(1,5+2,0)/2*38,4+(2,0+1,95)/2*26,5+(1,95+2,18)/2*32,5) |  | 273.8125 | [23 empty] | VV | 0
17 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 273.8125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.084 | 23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 273,81250 |  | 273.8125 | [23 empty] | VV | 5
18 | 133210012R00 | Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina třídy 3,4, průměr šachty 200 mm, hloubka 500 mm, ručně | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.6 | 12.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 21,00000 |  | 21 | [23 empty] | VV | 5
19 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 421.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.41 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 101.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | Stoka V3 : 2*((2,0+1,5)/2*13,7+(1,5+2,0)/2*38,4+(2,0+1,95)/2*26,5+(1,95+2,18)/2*32,5) |  | 421.25 | [23 empty] | VV | 0
20 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 421.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 29.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 421,25000 |  | 421.25 | [23 empty] | VV | 5
21 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 358.6125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.345 | 123.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 84,80000 |  | 84.8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 273,81250 |  | 273.8125 | [23 empty] | VV | 5
22 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 358.6125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.011 | 3.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 358,61250 |  | 358.6125 | [23 empty] | VV | 5
23 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 358.6125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.053 | 19.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 358,61250 |  | 358.6125 | [23 empty] | VV | 5
24 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 187.3225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 37.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 358,61250 |  | 358.6125 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 18,68300*-1 |  | -18.683 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 96,55800*-1 |  | -96.558 | [23 empty] | VV | 5
|  | odpočet konstrukce vozovky : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stoka V3 : -1,3*111,1*0,3 |  | -43.329 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozšíření výkopů pro šachty : -4*(3,0*1,7)*0,3 |  | -6.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozšíření výkopů pro přípojky : -11*(2,0*1,0)*0,3 |  | -6.6 | [23 empty] | VV | 0
25 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 96.558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 164.15 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.59 | 153.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | Stoka V3 : 1,3*111,1*0,6 |  | 86.658 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozšíření výkopů pro přípojky : 11*(2,0*1,0)*0,45 |  | 9.9 | [23 empty] | VV | 0
26 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 132.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 7.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 132,40000 |  | 132.4 | [23 empty] | VV | 5
27 | 181301102R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 132.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.18 | 23.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 13,24000*10 |  | 132.4 | [23 empty] | VV | 5
28 | 182001121R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 132.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 17.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 132,40000 |  | 132.4 | [23 empty] | VV | 5
29 | 183403153R00 | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 132.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.02 | 2.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 132,40000 |  | 132.4 | [23 empty] | VV | 5
30 | 185803111R00 | Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 132.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI |  | bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 132,40000 |  | 132.4 | [23 empty] | VV | 5
31 | 185803211R00 | Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 132.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.002 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 132,40000 |  | 132.4 | [23 empty] | VV | 5
32 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 358.6125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 358,61250 |  | 358.6125 | [23 empty] | VV | 5
33 | 00572420R | směs travní parková, dekorativní | kg | 5.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 132,40000*0,04 |  | 5.296 | [23 empty] | VV | 5
34 | 583423603R | Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm | t | 337.1805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 337.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 187,32250*1,8 |  | 337.1805 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1 |  | 0 |  |  |  |  | 9.24 | [6 empty] | DIL
35 | 338171112R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.44 | 9.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubkových nebo profilovaných | [25 empty] | SPI
|  | betonové patky pro zábradlí : 21 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.33 |  | 0 |  |  |  |  | 36.98 | [6 empty] | DIL
36 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 18.683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 35.33 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.7 | 31.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Stoka V3 : 1,3*111,1*0,1 |  | 14.443 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozšíření výkopů pro šachty : 4*(3,0*1,7)*0,1 |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozšíření výkopů pro přípojky : 11*(2,0*1,0)*0,1 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
37 | 452311131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 9 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.449 | 5.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | šachty : 3,0*3,0*0,1*4 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 363.76 |  | 0 |  |  |  |  | 505.19 | [6 empty] | DIL
38 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 834.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 287.94 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.026 | 21.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | žulové kostky 30cm podklad : 381,0*2 |  | 762 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt 30cm podklad : 36,3*2 |  | 72.6 | [23 empty] | VV | 0
39 | 565131111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 36.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13188 | 4.79 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.049 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 36,30000 |  | 36.3 | [23 empty] | VV | 5
40 | 573111114R00 | Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 2 kg/m2 | m2 | 36.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.25 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.004 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 573231127R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 | m2 | 36.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.03 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.002 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 36,30000 |  | 36.3 | [23 empty] | VV | 5
42 | 577141112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 36.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 4.71 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.072 | 2.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 36,30000 |  | 36.3 | [23 empty] | VV | 5
43 | 591111111R00 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 0.56 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.135 | 5.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
|  | vjezd : 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
44 | 591211211R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm | m2 | 381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 41.91 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.19 | 453.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
|  | komunikace : 381,0 |  | 381 | [23 empty] | VV | 0
45 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 17.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 1.32 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.478 | 8.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,90000 |  | 17.9 | [23 empty] | VV | 5
46 | 596811111R00 | Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 29.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 2.14 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.375 | 11.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,70000 |  | 29.7 | [23 empty] | VV | 5
47 | 58380129R | kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štípaná | t | 19.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 19.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 381,00000*0,05 |  | 19.05 | [23 empty] | VV | 5
48 | 58380156R | kostka dlažební žula; 15/17 cm; strojně štípaná | t | 0.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 5,10000*0,08 |  | 0.408 | [23 empty] | VV | 5
49 | 592453331R | Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 500 mm; š = 500 mm; tl = 50,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá | m2 | 5.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 0.65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 29,70000*0,2 |  | 5.94 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.13 |  | 0 |  |  |  |  | 122.66 | [6 empty] | DIL
50 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 112.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 11.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | Stoka V3 : 111,1 |  | 111.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | napojení přípojky K4 : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
51 | 877375121R00 | Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.337 | 9.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na potrubí z kanalizačních trub z plastu, | [25 empty] | SPI
52 | 892581111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm | m | 112.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.079 | 8.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
53 | 892593111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 400 mm | úsek | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 8.2 | 41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
54 | 892855115R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 500 m | m | 112.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.039 | 4.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 112,60000 |  | 112.6 | [23 empty] | VV | 5
55 | 894421111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.79 | 6.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
56 | 894421112RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.946 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
57 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.9 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
58 | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.752 | 7.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
59 | 895941311RT2 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.0291 | 3.03 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 5.024 | 5.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně zřízení lože ze štěrkopísku, | [25 empty] | SPI
60 | 899311114R00 | Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0117 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.6 | 6.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 721110921R00 | Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 300 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.475 | 2.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 721170965R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00674 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.71 | 2.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
63 | 721170967R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00779 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.76 | 3.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
64 | 721170968R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.58 | 1.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
65 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.8 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | prodloužení přípojek : 1,5*3 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
66 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.55 | 3.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | prodloužení přípojek : 1,5*4 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
67 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.6 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | prodloužení přípojek : 1,5*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
68 | 28614531R | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 11,3 mm; l = 6 000 mm; SN 12 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0762 | 1.52 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 111,1/6,0*1,025 |  | 18.9796 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojka K4 : 1,5/6,0*1,025 |  | 0.25625 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokr : 0,76417 |  | 0.76417 | [23 empty] | VV | 0
69 | 28651652.AR | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
70 | 28651662.AR | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
71 | 28651667.AR | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00127 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
72 | 28651691.AR | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 100; těsnění: elastomerní; SDR 41,0; SN 8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
73 | 28651810.AR | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přesuvná, jednoznačná; spoj: hrdlový; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; těsnění: elastomerní; SDR 41,0; SN 8 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
74 | 28651812.AR | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přesuvná, jednoznačná; spoj: hrdlový; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; těsnění: elastomerní; SDR 41,0; SN 8 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
75 | 28651813.AR | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přesuvná, jednoznačná; spoj: hrdlový; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; těsnění: elastomerní; SDR 41,0; SN 8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
76 | 28651858.AR | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN2 = 150; těsnění: elastomerní; SDR 41,0; SN 8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
77 | 28651859.AR | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN2 = 200; těsnění: elastomerní; SDR 41,0; SN 8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
78 | 286518592R | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN2 = 300; těsnění: elastomerní; SDR 41,0; SN 8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
79 | 2865722713R | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová, sedlová, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PE-HD; DN = 300; DN3 = 150 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
80 | 2865722722R | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová, sedlová, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PE-HD; DN = 300; DN3 = 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00349 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
81 | 552433406R | Poklop šachtový materiál: litina; s rámem; vnější d = 785 mm; rozměr otvoru: 610 mm; v = 160 mm; zatížení: D 400 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.162 | 0.65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
82 | 59224347.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
83 | 59224349.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
84 | 59224349R | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
85 | 59224353.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.585 | 2.34 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
86 | 59224358.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
87 | 59224368.AR1 | Dno šachtové beton Prefa TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.1 | 8.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
88 | 59224373.AR | Příslušenství šachty - těsnění elastomerové DN 1000 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
89 | 171156606000R | Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28 (T815) | Sh | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
|  | Liebherr | [25 empty] | POP
|  | pro montáž šachet | [25 empty] | POP
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100.25 |  | 0 |  |  |  |  | 91.42 | [6 empty] | DIL
90 | 914991003R00 | Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 1.34 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.15 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mobilní oplocení staveniště v.2,0m | [25 empty] | POP
91 | 914992003R00 | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců | kus | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 20,00000*30 |  | 600 | [23 empty] | VV | 5
92 | 917862114R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 | m | 237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 44.56 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.272 | 64.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | obruba 100x15x25 : 190,0 |  | 190 | [23 empty] | VV | 0
|  | obruba 100x15x15 : 31,0 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
|  | obruba 100x15x15-25 : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
93 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 14.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 35.6 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.442 | 20.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 33,00000*0,03 |  | 0.99 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 200,00000*0,03 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 237,00000*0,03 |  | 7.11 | [23 empty] | VV | 5
94 | 919721211R00 | Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou | m | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0043 | 0.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.208 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 13,80000 |  | 13.8 | [23 empty] | VV | 5
95 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.055 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
96 | 59217010R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní | kus | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0801 | 16.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 190,0*1,05 |  | 199.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokr : 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
97 | 59217476R | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0483 | 1.59 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 31,0*1,05 |  | 32.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | zaokr : 0,45 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
98 | 59217480R | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 0.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
99 | 59217481R | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 0.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.04 |  |  |  |  | 92.46 | [6 empty] | DIL
100 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 2.04 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.55 | 30.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 979024441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár | m | 237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 21.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | [25 empty] | SPI |  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 237,00000 |  | 237 | [23 empty] | VV | 5
102 | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 47.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 5.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | [25 empty] | SPI |  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,90000 |  | 17.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,70000 |  | 29.7 | [23 empty] | VV | 5
103 | 979071111R00 | Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 390.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 35.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 390,80000 |  | 390.8 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 405.3 | [6 empty] | DIL
104 | 979084313R00 | Vodorovná doprava vybouraných trub do 1 km, do DN 800 mm, | t | 17.1591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.35 | 6.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 23,15905 |  | 23.1591 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 6,00000*-1 |  | -6 | [23 empty] | VV | 5
105 | 979084315R00 | Vodorovná doprava vybouraných trub do 1 km, od DN 1000 mm, | t | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.35 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
106 | 979084319R00 | Vodorovná doprava vybouraných trub , do DN 800 mm, příplatek za další 1 km | t | 154.4315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 17,15905*9 |  | 154.4315 | [23 empty] | VV | 5
107 | 979084321R00 | Vodorovná doprava vybouraných trub , od DN 1000 mm, příplatek za další 1 km | t | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 6,00000*9 |  | 54 | [23 empty] | VV | 5
108 | 979087313R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub | t | 23.1591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.56 | 12.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 11,27665 |  | 11.2767 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 1,53600 |  | 1.536 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 10,34640 |  | 10.3464 | [23 empty] | VV | 7
109 | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 385.1472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.96 | 369.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 17,15905 |  | 17.1591 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 361,98810 |  | 361.9881 | [23 empty] | VV | 5
110 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 361.9881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.04 | 14.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 4,09860 |  | 4.0986 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4,02750 |  | 4.0275 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 281,88600 |  | 281.886 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 7,98600 |  | 7.986 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 63,99000 |  | 63.99 | [23 empty] | VV | 7
111 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 1447.9524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 361,98810*4 |  | 1447.9524 | [23 empty] | VV | 5
112 | 979999973R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 281.886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 281,88600 |  | 281.886 | [23 empty] | VV | 7
113 | 979999978R00 | Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 95.2751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 4,09860 |  | 4.0986 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4,02750 |  | 4.0275 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 63,99000 |  | 63.99 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 11,27665 |  | 11.2767 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 1,53600 |  | 1.536 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 10,34640 |  | 10.3464 | [23 empty] | VV | 7
114 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 7.986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 170 302 | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 7,98600 |  | 7.986 | [23 empty] | VV | 7
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 217.7 | [6 empty] | DIL
115 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 1029.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2115 | 217.7 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
Díl: | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
116 | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
117 | 030001000 | Zařízení staveniště | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vybudování, provoz a odstranění, vč. zapravení okolí do původního stavu, poplatky za vodu a energie, atd. pro zařízení staveniště a stavbu | [25 empty] | POP |  | Vybudování, provoz a odstranění, vč. zapravení okolí do původního stavu, poplatky za vodu a energie, atd. pro zařízení staveniště a stavbu
118 | 0300010001 | Zřízení skládky materiálu a zeminy a uvedení do původního stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
119 | 0300010002 | Zjištění sloupů NN, skříněk CETIN a ost.kcí v blízkosti výkopu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
120 | 0300010003 | Inženýrská a kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
121 | 0300010004 | Ohrazení a osvětlení výkopů, provizorní přemostění | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
122 | 0300010006 | Uvedení dotčených ploch do původního stavu, vč. obnovení vodorovného značení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
123 | 0300010007 | Oprava, údržba a průběžné čištění všech dotčených komunikací po dobu stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
124 | 091003001 | Zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
125 | 091003002 | DSPS včetně geodetického zaměření | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | provedení,listinné a digi,počet dle smlouvy | [25 empty] | POP
126 | 091003003 | Vytýčení sítí | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
127 | 091003005 | Kompletační činnost | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
128 | 091003013 | Provizorní dopravní značení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč.zpracování dokumentace dopr.značení,její projednání,vč.vyřízení uzavírek pro realizaci stavby | [25 empty] | POP
129 | 091003014 | Vyřízení povolení o zvláštním užívání komunikací pro realizaci stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 42.35 | [6 empty] | DIL
130 | 767162250R00 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.77 | 42.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 55,00000 |  | 55 | [23 empty] | VV | 5
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu