## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {81298142-1cf0-4d6d-a607-c6baece7fab8}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2023529 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Úprava vytápění objektu obecního úřadu Bílá Hlína č.p. 55 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Bílá Hlína č.p. 55 | [8 empty] | Datum: |  | 23. 6. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Obec Bílá Hlína | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ANITAS s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | ANITAS s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 733526.1
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 733526.1 |  |  |  |  | 154040.48
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 887566.58
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2023529
| Stavba: | [6 empty] | Úprava vytápění objektu obecního úřadu Bílá Hlína č.p. 55
| Místo: | [6 empty] | Bílá Hlína č.p. 55 | [6 empty] | Datum: |  | 23. 6. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Bílá Hlína | [6 empty] | Projektant: |  | ANITAS s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | ANITAS s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 733526.1 |  |  |  |  | 887566.58 |  |  | 0 | 154040.48 | 210.0991 | 154040.48 | 0 | 0 | 0 | 733526.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {81298142-1cf0-4d6d-a607-c6baece7fab8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Úprava vytápění | [6 empty] | 733526.1 |  |  |  |  | 887566.58 | STA |  | 0 | 154040.48 | 210.099 | 154040.48 | 0 | 0 | 0 | 733526.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {ad2955c4-1ce0-46f6-97cc-e8152cccc577} | {81298142-1cf0-4d6d-a607-c6baece7fab8} | 2

## SO 01 - Úprava vytápění
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ad2955c4-1ce0-46f6-97cc-e8152cccc577}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Úprava vytápění objektu obecního úřadu Bílá Hlína č.p. 55
Objekt:
SO 01 - Úprava vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Bílá Hlína č.p. 55 |  |  | Datum: | 23. 6. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Bílá Hlína |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ANITAS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ANITAS s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 733526.1
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 733526.1 |  |  | 21% | 154040.48
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 887566.58
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava vytápění objektu obecního úřadu Bílá Hlína č.p. 55
Objekt:
SO 01 - Úprava vytápění
Místo: |  |  | Bílá Hlína č.p. 55 |  |  | Datum: | 23. 6. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Bílá Hlína |  |  | Projektant: | ANITAS s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ANITAS s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 733526.1 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 55902.79
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 282
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 303
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 52128.35
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 3159.64
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 29.8
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 652623.31
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 2381.07
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 5158.51
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 82691.87
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 510356.12
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 35853.76
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 9358.32
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 729.96
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 6093.7
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 25000
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 12000
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 7000
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 6000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úprava vytápění objektu obecního úřadu Bílá Hlína č.p. 55
Objekt:
SO 01 - Úprava vytápění
Místo: |  |  | Bílá Hlína č.p. 55 |  |  | Datum: | 23. 6. 2023
Zadavatel: |  |  | Obec Bílá Hlína |  |  | Projektant: | ANITAS s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ANITAS s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 733526.1 | [5 empty] | 210.099 |  | 1.1109 |  | 1.1138 |  | D | -1 | [10 empty] | 733526.1
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 55902.79 | [5 empty] | 93.4625 |  | 0.083233 |  | 0.23295 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 55902.79
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 282 | [5 empty] | 0.421 |  | 0.04694 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 282
1 | K | 340237212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | kus | 1 | 282 | 282 |  |  |  | základní | 0.421 | 0.421 | 0.04694 | 0.04694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282 | 4 | -1701839880
| VV |  | "pro napojení hadice odvodu kondenzátu do stoupačky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 303 | [5 empty] | 0.452 |  | 0.0102 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 303
2 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách | kus | 1 | 303 | 303 |  |  |  | základní | 0.452 | 0.452 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303 | 4 | 411499829
| VV |  | "pro napojení hadice odvodu kondenzátu do stoupačky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 52128.35 | [5 empty] | 90.6167 |  | 0.026093 |  | 0.23295 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 52128.35
3 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 72.765 | 63.6 | 4627.85 |  |  |  | základní | 0.105 | 7.6403 | 0.00013 | 0.0094594 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4627.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4627.85 | 4 | -718902734
| VV |  | "cca 30% plochy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 242,55*30/100 |  | 72.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 242.55 | 134 | 32501.7 |  |  |  | základní | 0.308 | 74.7054 | 4e-05 | 0.009702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 32501.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32501.7 | 4 | 816652317
| VV |  | 20,7+30,4+30,9+9,2+1,95+5,8+1,1+2,4+1,1 |  | 103.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1+3,5+7,2+96,2+13,4+2,9+3,5+1,6+9,6 |  | 139 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 1 | 180 | 180 |  |  |  | základní | 0.438 | 0.438 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 4 | -2051592797
| VV |  | "pro napojení hadice odvodu kondenzátu do stoupačky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 977131117 | Vrty příklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 2.28 | 360 | 820.8 |  |  |  | základní | 0.6 | 1.368 | 6e-05 | 0.0001368 | 0.002 | 0.00456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 820.8 | 4 | -260074757
| VV |  | "pro hadici odvodu kondenzátu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,45+3*0,41+1*0,15 |  | 2.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm | m | 0.3 | 2370 | 711 |  |  |  | základní | 0.6 | 0.18 | 0.00097 | 0.000291 | 0.0043 | 0.00129 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 711 | 4 | -2020565338
| VV |  | "prostupy VZT" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,15 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m | 1.35 | 5470 | 7384.5 |  |  |  | základní | 2.6 | 3.51 | 0.00279 | 0.0037665 | 0.056 | 0.0756 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7384.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7384.5 | 4 | 725015899
| VV |  | "prostupy VZT" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,45 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm | m | 0.75 | 7870 | 5902.5 |  |  |  | základní | 3.7 | 2.775 | 0.00365 | 0.0027375 | 0.11 | 0.0825 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5902.5 | 4 | -95183052
| VV |  | "prostupy VZT" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,15+0,45 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 3159.64 | [5 empty] | 1.9038 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3159.64
10 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 1.114 | 612 | 681.77 |  |  |  | základní | 1.47 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 681.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 681.77 | 4 | -2123000226
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.114 | 314 | 349.8 |  |  |  | základní | 0.125 | 0.13925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 349.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349.8 | 4 | 722452913
12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 21.166 | 13.7 | 289.97 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 289.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289.97 | 4 | -1246558147
| VV |  | 1,114*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.166 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1.114 | 1650 | 1838.1 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1838.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1838.1 | 4 | -73561177
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 29.8 | [5 empty] | 0.068973 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 29.8
14 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0.083 | 359 | 29.8 |  |  |  | základní | 0.831 | 0.068973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.8 | 4 | -1815000427
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 652623.31 | [5 empty] | 116.6365 |  | 1.0276 |  | 0.88088 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 652623.31
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 2381.07 | [5 empty] | 4.568 |  | 0.099925 |  | 0.099925 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2381.07
15 | K | 713110813 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm | m2 | 57.1 | 41.7 | 2381.07 |  |  |  | základní | 0.08 | 4.568 | 0.00175 | 0.099925 | 0.00175 | 0.099925 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2381.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2381.07 | 16 | -386267470
| VV |  | "z sdk podhledu pro opětovné použití" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.13, 1.03, 1.14, 1.17, 1.15" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30+20+3,5+1,35+2,25 |  | 57.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 5158.51 | [5 empty] | 2.8912 |  | 0.01067 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 5158.51
16 | K | 721140900-R | Potrubí odpadní - vsazení odbočky pro napojení hadice kondenzátu | kus | 1 | 5150 | 5150 |  |  |  | základní | 2.875 | 2.875 | 0.01067 | 0.01067 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5150 | 16 | 1478404445
17 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.011 | 774 | 8.51 |  |  |  | základní | 1.47 | 0.01617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.51 | 16 | -1872980975
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 82691.87 | [5 empty] | 36.49 |  | 0.08089 |  | 0.00096 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 82691.87
18 | K | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 50 | 47.4 | 2370 |  |  |  | základní | 0.106 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2370 | 16 | -88809307
| VV |  | 30+20 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 34571154-R | trubka elektroinstalační ohebná, vnitřní průměr 25mm | m | 33 | 36.3 | 1197.9 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00528 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1197.9 | 16 | 1035718800
| VV |  | 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | M | 34571360 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm | m | 22 | 36.7 | 807.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 807.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 807.4 | 16 | -732344060
| VV |  | 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 741112003-R | Montáž krabice odbočná hranatá | kus | 10 | 104 | 1040 |  |  |  | základní | 0.232 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1040 | 16 | 1940998127
22 | M | 34571456-R | krabice krabice odbočná hranatá 75x75x36mm | kus | 10 | 31.7 | 317 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317 | 16 | -104735426
23 | K | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 25 | 47.4 | 1185 |  |  |  | základní | 0.09 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1185 | 16 | -1320622646
24 | M | 34141040-R | vodič propojovací CYA Cu 1x10mm2 zžl | m | 28.75 | 39 | 1121.25 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.0031625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1121.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1121.25 | 16 | -1798907859
| VV |  | 25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 160 | 47.4 | 7584 |  |  |  | základní | 0.09 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7584 | 16 | -1810027186
| VV |  | 75+65+20 |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 86.25 | 16.8 | 1449 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.01035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1449 | 16 | -1832204294
| VV |  | 75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 74.75 | 27.4 | 2048.15 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.012708 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2048.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2048.15 | 16 | -992680384
| VV |  | 65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 74.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | M | 34111042 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 | m | 23 | 49 | 1127 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00529 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1127 | 16 | -1340712996
| VV |  | 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 741122641 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 50 | 47.4 | 2370 |  |  |  | základní | 0.09 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2370 | 16 | 981625241
30 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 57.5 | 26.9 | 1546.75 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1546.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1546.75 | 16 | -583731086
| VV |  | 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 741123810-R | Demontáž původní kabeláže k akumulačním kamnům | kpl | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | základní | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 16 | 120818608
32 | K | 741123910-R | Demontáž akumulačních kamen | kpl | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | základní | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3500 | 16 | 268794016
33 | K | 741210000-R | D+M rozvaděč R-OÚ - doplnění; viz výkres č. 301 | kpl | 1 | 4300 | 4300 |  |  |  | základní | 0.506 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4300 | 16 | -1790177920
34 | K | 741372061 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | kus | 1 | 331 | 331 |  |  |  | základní | 0.704 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | 16 | -1913189677
| VV |  | "1.17 - zpětná montáž" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 741374841 | Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí přisazeného stropního do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti | kus | 1 | 62.6 | 62.6 |  |  |  | základní | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.6 | 16 | -281725894
| VV |  | "1.17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 741910411 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 20 | 140 | 2800 |  |  |  | základní | 0.313 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 16 | -1111075281
37 | M | 34575600-R | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 50/50mm | m | 20 | 165 | 3300 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3300 | 16 | -1862269648
38 | K | K029 | D+M kabelová příchytka hmoždinková do otvoru 8mm, pro pásku 9,7mm | bal | 2 | 1730 | 3460 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3460 | 16 | -390045611
39 | M | M030 | Wago svorky 2-5 vodičů | kpl | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 16 | -1980143301
40 | M | M031 | Drobný materiál (šroubky, stahovací pásky, aj.) | kpl | 1 | 2800 | 2800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 16 | 2129469716
41 | K | K030 | Stavební přípomoce (drážky, výsek niky pro rozvaděč, apod.) | kpl | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 16 | 703766458
42 | K | K031 | Požární ucpávky | kpl | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 16 | 859623451
43 | K | K032 | Ukončení kabelů | kpl | 1 | 5200 | 5200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5200 | 16 | -621572788
44 | K | K033 | Koordinace s dodavatelem stavby | kpl | 1 | 500 | 500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 16 | 713147039
45 | K | K034 | Lešení, žebříky, apod. | kpl | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 16 | -664632129
46 | K | K035 | Uvedení do provozu | kpl | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 16 | 1221599043
47 | K | K036 | Výrobní a dílenská dokumentace | kpl | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 16 | -205220169
48 | K | K037 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 16 | -1363816246
49 | K | K038 | Výchozí revize | kpl | 1 | 8500 | 8500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8500 | 16 | -1356686976
50 | K | K039 | Recyklační poplatky za elektroodpad | kpl | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 16 | 850676441
51 | K | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 821.171 | 0.7 | 574.82 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 574.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 574.82 | 16 | 743924835
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 510356.12 | [5 empty] | 4.43 |  | 0.00934 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 510356.12
52 | K | K001 | Venkovní jednotka výkon chlad 10 kW/top cca 12 kW, provedení ,,multisplit,, pro 5 vnitřních jednotek | ks | 1 | 81900 | 81900 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 81900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81900 | 16 | -1948278472
53 | K | K002 | Vintřní nástěnná jednotka výkon chlad 4,6 kW/top cca 5,5 kW, prostorový termostat | ks | 2 | 20700 | 41400 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 41400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41400 | 16 | -1108252759
54 | K | K003 | Vintřní nástěnná jednotka výkon chlad 2,5 kW/top cca 3,2 kW prostorový termostat | ks | 3 | 17370 | 52110 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 52110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52110 | 16 | -1983590472
55 | K | K004 | Komunikační rozhraní pro napojení na nadřazený systém MaR - příprava | sada | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 16 | -297014459
56 | K | K005 | Venkovní jednotka výkon chlad 5 kW/top cca 5,3 kW | ks | 2 | 38860 | 77720 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 77720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77720 | 16 | 823082050
57 | K | K006 | Vnintřní nástěnná jednotka výkon chlad 5 kW/top cca 5,3 kW, prostorový termostat | ks | 2 | 20190 | 40380 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 40380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40380 | 16 | -408662961
58 | K | K007 | Komunikační rozhraní pro napojení na nadřazený systém MaR - příprava | sada | 2 | 2000 | 4000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 16 | -659409425
59 | K | K008 | Rozvody chlazení (společné plyn/kap.), vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž venkovní/vnitřní jednotka | bm | 120 | 862.5 | 103500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103500 | 16 | 510142351
60 | K | K009 | Pomocné komponenty potrubních rozvodů chladiva (provedeno dle návrhu finálního dodavatele klim. jednotek) | sada | 3 | 2250 | 6750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6750 | 16 | 857997034
61 | K | K010 | Konzole pro montáž venkovních jednotek na fasádu | sada | 3 | 3600 | 10800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10800 | 16 | -269039101
62 | K | K011 | Pružné kompenzátory | sada | 3 | 2160 | 6480 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6480 | 16 | -1068565108
63 | K | K012 | Zalištování venkovních rozvodů na fasádě (nebo instalace do chráničky) | bm | 6 | 600 | 3600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3600 | 16 | 1768827696
64 | K | K013 | Závěsy a konzole kotvení pro instalaci rozvodů v podhledu | sada | 3 | 1800 | 5400 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5400 | 16 | -554192831
65 | K | K014 | Požární ucpávky a chráničky přes podhled (rezerva dle řešení instalace) | sada | 7 | 1120 | 7840 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7840 | 16 | 124326769
66 | K | K015 | Oplechování,, hydroizolace a utěsnění stavebního prostupu fasádou, chráničky | sada | 2 | 3500 | 7000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 16 | 945833153
67 | K | K016 | Drobný a pomocný materiál | soubor | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 16 | -709975567
68 | K | K017 | Uzemnění zařízení | soubor | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 16 | -1459604975
69 | K | K018 | Chráničky potrubí | soubor | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 16 | 2075486133
70 | K | K019 | Lešení (plošina) | soubor | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 16 | -1463936403
71 | K | K020 | Přesun hmot | soubor | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 16 | -238214383
72 | K | K021 | Vyregulování a uvedení do provozu | soubor | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 16 | -1973060832
73 | K | K022 | Provozní zkoušky | soubor | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 16 | 1261258229
74 | K | K023 | Revize | soubor | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 16 | -1057798629
75 | K | K024 | Zaškolení obsluhy, provozní řád | soubor | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 16 | -2136914946
76 | K | K025 | Drobné stavební přípomoce | soubor | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 16 | 499372828
77 | K | K026 | Úklid pracoviště | soubor | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 16 | -1823560859
78 | K | K027 | Realizační dokumentace zpracovaná s ohledem na požadavky dodavatelů vzešlých ve výběrovém řízení | soubor | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 16 | 1992931826
79 | K | K028 | Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 16 | -310663071
80 | K | 751792006 | Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace | kus | 4 | 179 | 716 |  |  |  | základní | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 716 | 16 | 347679937
81 | M | 48481002 | přečerpávač kondenzátu | kus | 4 | 3410 | 13640 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00512 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13640 | 16 | 205449469
82 | K | 751792007 | Montáž sifonu pro odvod kondenzátu klimatizace | kus | 1 | 170 | 170 |  |  |  | základní | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 16 | -681780281
83 | M | 48481003 | sifon pro odvod kondenzátu | kus | 1 | 541 | 541 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 541 | 16 | -734274839
84 | K | 751792008 | Montáž hadice pro odvod kondenzátu klimatizace | kus | 7 | 157 | 1099 |  |  |  | základní | 0.35 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1099 | 16 | 153135018
85 | M | 48481004 | hadice pro odvod kondenzátu | m | 10 | 167 | 1670 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00041 | 0.0041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1670 | 16 | -39706510
86 | K | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | % | 5077.16 | 0.52 | 2640.12 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2640.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2640.12 | 16 | 1958262287
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 35853.76 | [5 empty] | 47.4411 |  | 0.72847 |  | 0.78 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 35853.76
87 | K | 763131621 | Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled | m2 | 57.1 | 107 | 6109.7 |  |  |  | základní | 0.153 | 8.7363 | 0.00041 | 0.023411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6109.7 | 16 | 994549147
| VV |  | "zpětná montáž sdk podhledu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.13, 1.03, 1.14, 1.17, 1.15" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30+20+3,5+1,35+2,25 |  | 57.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 59030021 | deska SDK A tl 12,5mm | m2 | 59.955 | 88.7 | 5318.01 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.009 | 0.53959 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5318.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5318.01 | 16 | 1528846125
| VV |  | 57,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 57.1 | 55.4 | 3163.34 |  |  |  | základní | 0.099 | 5.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3163.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3163.34 | 16 | -91754586
90 | M | 28329012 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2 | m2 | 64.152 | 25.3 | 1623.05 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0089813 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1623.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1623.05 | 16 | -43372454
| VV |  | 57,1*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 64.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 763131751-R | Demontáž parotěsné zábrany z SDK podhledu | m2 | 57.1 | 14.5 | 827.95 |  |  |  | základní | 0.099 | 5.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 827.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 827.95 | 16 | -1907567254
92 | K | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 114.2 | 61.5 | 7023.3 |  |  |  | základní | 0.11 | 12.562 | 0.001 | 0.1142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7023.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7023.3 | 16 | 1547331372
| VV |  | "zpětná montáž tepelné izolace do sdk podhledu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "uvažovány 2 vrstvy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 1.13, 1.03, 1.14, 1.17, 1.15" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30+20+3,5+1,35+2,25)*2 |  | 114.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 7.1 | 67.1 | 476.41 |  |  |  | základní | 0.12 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 476.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 476.41 | 16 | 1003068471
| VV |  | 3,5+1,35+2,25 |  | 7.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 763132811 | Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled | m2 | 50 | 28.2 | 1410 |  |  |  | základní | 0.063 | 3.15 | 0 | 0 | 0.0112 | 0.56 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1410 | 16 | 682164804
| VV |  | "m.č. 1.13, 1.03" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30+20 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 763131915 | Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily | kus | 1 | 1820 | 1820 |  |  |  | základní | 2.835 | 2.835 | 0.00298 | 0.00298 | 0.044 | 0.044 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1820 | 16 | -2033193647
| VV |  | "m.č. 1.17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 763131916 | Zhotovení otvoru vel. přes 2 do 4 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily | kus | 2 | 3790 | 7580 |  |  |  | základní | 4 | 8 | 0.01965 | 0.0393 | 0.088 | 0.176 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7580 | 16 | -103498338
| VV |  | "m.č. 1.14, 1.15" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 353.518 | 1.42 | 502 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 502 | 16 | 1330957304
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 9358.32 | [5 empty] | 10.5111 |  | 0.062458 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 9358.32
98 | K | 766423113 | Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm | m2 | 2.8 | 363 | 1016.4 |  |  |  | základní | 0.654 | 1.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1016.4 | 16 | 1937838964
| VV |  | "opláštění VZT - kastlík cca 200x200 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+4,5)*(0,2+0,2) |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 61191178 | palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B | m2 | 3.08 | 452 | 1392.16 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00735 | 0.022638 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1392.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1392.16 | 16 | -894361211
| VV |  | 2,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 766427112 | Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů | m | 25.667 | 120 | 3080.04 |  |  |  | základní | 0.201 | 5.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3080.04 | 16 | -959812639
| VV |  | 3*(2,5+4,5) |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+4,5)/0,6*(0,2+0,2) |  | 4.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.667 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 60514103 | řezivo jehličnaté lať 30x50mm | m3 | 0.064 | 10300 | 659.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.55 | 0.0352 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 659.2 | 16 | -598380640
| VV |  | 25,667*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.064 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
102 | K | 766699772 | Montáž překrytí podhledových spár lištou rohovou | m | 21 | 79.5 | 1669.5 |  |  |  | základní | 0.161 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1669.5 | 16 | -1546308936
| VV |  | 3*(2,5+4,5) |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 61418201-R | lišta rohová dřevěná | m | 23.1 | 64 | 1478.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.00462 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1478.4 | 16 | 19669510
| VV |  | 21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.062 | 1010 | 62.62 |  |  |  | základní | 2.255 | 0.13981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 62.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.62 | 16 | -1579886570
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 729.96 | [5 empty] | 1.0318 |  | 0.0008932 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 729.96
105 | K | 783118211 | Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením | m2 | 3.08 | 237 | 729.96 |  |  |  | základní | 0.335 | 1.0318 | 0.00029 | 0.0008932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 729.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 729.96 | 16 | 704485209
| VV |  | "opláštění VZT - kastlík cca 200x200 mm (+10%)" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+4,5)*(0,2+0,2)*1,1 |  | 3.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 6093.7 | [5 empty] | 9.2734 |  | 0.034974 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6093.7
106 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 75 | 5.93 | 444.75 |  |  |  | základní | 0.012 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 444.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444.75 | 16 | -1634672003
107 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 78.75 | 3.06 | 240.98 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 240.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240.98 | 16 | -1959768559
| VV |  | 75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 78.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
108 | K | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m | m2 | 50 | 14.3 | 715 |  |  |  | základní | 0.029 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 715 | 16 | -1732322153
109 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 52.5 | 3.06 | 160.65 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 160.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.65 | 16 | 1443338251
| VV |  | 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
110 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 71.375 | 19 | 1356.13 |  |  |  | základní | 0.033 | 2.3554 | 0.0002 | 0.014275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1356.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1356.13 | 16 | -1652996582
| VV |  | "sdk +25% na přesahy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,1*1,25 |  | 71.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 71.375 | 44.5 | 3176.19 |  |  |  | základní | 0.064 | 4.568 | 0.00029 | 0.020699 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3176.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3176.19 | 16 | -1841372016
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 25000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 25000
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 12000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 12000
112 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12000 | 1024 | -1791286478
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 7000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 7000
113 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1 | 7000 | 7000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 1024 | -1669626395
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6000
114 | K | 090001000 | Ostatní náklady | Kč | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 1024 | -121298487