Výměna svítidel  32 ks - Třeboutice + montáž 1 ks stožáru UZM 8                                                         Výměna svítidel  9 ks - Zahořany + výměna 3 ks stožáru UZM 8

| TŘEBOUTICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávky zařízení | Cena | Ks,m,kg,m3,km | Celkem |
| Svítidlo LED na výložník 29,5 W / IP66 |  | 15 | 0 |
| Svítidlo LED na výložník 56,5 W / IP66 |  | 17 | 0 |
| Výložník osvětl. sadový SK1 300 žár. zin. |  | 1 | 0 |
| Výložník 300 DVO |  | 18 | 0 |
| Výložník 500 Unibandimex |  | 2 | 0 |
| Výložník 1000 Unibandimex |  | 5 | 0 |
| Stožár UZM8 |  | 1 | 0 |
| Výložník UZB 1000 |  | 1 | 0 |
| Materiál elektromontážní |  |  |  |
| Proudová svorka 25/35mm |  | 52 | 0 |
| CYKY 3x1,5 |  | 128 | 0 |
| CYKY 4x10 |  | 50 | 0 |
| Kopoflex 63 |  | 50 | 0 |
| Folie blesk |  | 50 | 0 |
| AES 2x16 včetně kotev |  | 40 | 0 |
| Přepěťová ochrana 2 a 3 stup. a jištění DIN |  | 32 | 0 |
| Stožárová výzbroj |  | 1 | 0 |
| Elektromontáže |  |  |  |
| Ukončení vodičů do 2,5 mm |  | 192 | 0 |
| Ukončení vodičů do 16 mm |  | 8 | 0 |
| Přepěťová ochrana 2 a 3 stup. a jištění DIN |  | 32 | 0 |
| Výložník ocelový nad 35kg |  | 26 | 0 |
| Páska bandimex16mm |  | 58 | 0 |
| CYKY 3Jx2,5 |  | 128 | 0 |
| CYKY 4x10 |  | 50 | 0 |
| Kopoflex 63 |  | 50 | 0 |
| Folie blesk |  | 50 | 0 |
| AES 2x16 včetně kotev |  | 40 | 0 |
| Svítidlo na výložník |  | 32 | 0 |
| Stožár UZM8 |  | 1 | 0 |
| Stožárová výzbroj |  | 1 | 0 |
| Demontáže |  |  |  |
| Demontáž stávajících výložníků |  | 23 | 0 |
| Demontáž stávajících svítidel |  | 23 | 0 |
| Zemní práce |  |  |  |
| Hloubení rýhy 35x80 2-3 třídy |  | 50 | 0 |
| Hloubení jámy pro stožár |  | 1 | 0 |
| Betonáž pouzder |  | 1 | 0 |
| ZAHOŘANY |  |  |  |
| Dodávky zařízení |  |  |  |
| Svítidlo PHILIPS BRP 101 DM LED 39W / IP66 |  | 9 | 0 |
| Stožár UZM8 |  | 3 | 0 |
| Výložník UZB 1000 |  | 3 | 0 |
| Materiál elektromontážní |  |  |  |
| CYKY 3x1,5 |  | 72 | 0 |
| Přepěťová ochrana 2 a 3 stup. a jištění DIN |  | 9 | 0 |
| Stožárová výzbroj |  | 3 | 0 |
| Elektromontáže |  |  |  |
| Ukončení vodičů do 2,5 mm |  | 54 | 0 |
| Ukončení vodičů do 16 mm |  | 24 | 0 |
| Přepěťová ochrana 2 a 3 stup. a jištění DIN |  | 9 | 0 |
| Výložník ocelový nad 35kg |  | 3 | 0 |
| CYKY 3Jx2,5 |  | 72 | 0 |
| Svítidlo na výložník |  | 9 | 0 |
| Stožár UZM8 |  | 3 | 0 |
| Stožárová výzbroj |  | 3 | 0 |
| Demontáže |  |  |  |
| Demontáž stávajících výložníků |  | 9 | 0 |
| Demontáž stávajících svítidel |  | 9 | 0 |
| Zemní práce |  |  |  |
| Hloubení rýhy 35x80 2-3 třídy |  | 6 | 0 |
| Hloubení jámy pro stožár |  | 3 | 0 |
| Betonáž pouzder |  | 3 | 0 |
| Ostatní náklady Třeboutice a Zahořany |  |  |  |
| Poplatek za recyklaci svítidel |  | 32 | 0 |
| Poplatek za recyklaci světelných zdrojů |  | 32 | 0 |
| Pronájem plošiny MP 13 |  | 1 | 0 |
| Přesun dodávek osobní automobil |  | 40 | 0 |
| Přesun dodávek MP 13 |  | 80 | 0 |
| Celkem bez DPH |  |  | 0,00 Kč |