## Rozpočet
Položkový rozpočet - oceněný
Název projektu: | FVE Obecní úřad, Střelice
Realizační společnost:
Adresa:
IČ:
Popis položky | Počet | Jednotka | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
Materiál: |  |  |  | 0
FV panel monokrystalický 450Wp Hmotnost 24,2 kg Rozměry 2094 x 1038 x 35 mm | 100 | ks |  | 0
Měnič síťový 50 kW Hmotnost 82 kg | 1 | kpl |  | 0
Optimizér Výkon 950 W | 50 | ks |  | 0
Měnič bateriový 10 kW 3f, 10 kW | 3 | ks |  | 0
Akumulátorová baterie vč. BMS Kapacita 5x 2,76 = 13,80 kWh | 3 | kpl |  | 0
Hliníková konstrukce vč. háků a spojovacího materiálu (pálená taška) | 100 | ks |  | 0
Regulátor FVE včetně MTP 80/5A | 1 | ks |  | 0
Smart elektroměr pro nepřímé měření, MODBUS | 1 | ks |  | 0
AC, DC rozvaděče vč. Výzbroje a ostatních přístrojů | 1 | kpl |  | 0
Kabely DC, AC, datové | 1 | kpl |  | 0
Doplnění hromosvodu, materiál | 1 | kpl |  | 0
Ostatní pomocný materiál (lišty, kabelové žlaby, dutinky, lisovací oka, spojovací materiál, stahovací pásky, bezp. tabulky) | 1 | kpl |  | 0
Montážní práce: |  |  |  | 0
Montáž hliníkové konstrukce a FV panelů, venkovní kabeláž | 1 | kpl |  | 0
Připojení optimizérů odpojovačů | 50 | ks |  | 0
Doplnění hromosvodu | 1 | kpl |  | 0
Montáž kabelových tras, rozvaděčů, měničů, akumulátoru | 1 | kpl |  | 0
Úprava zapojení stávajících rozvaděčů | 1 | kpl |  | 0
Spuštění a nastavení FVE | 1 | kpl |  | 0
Úprava technické místnosti |  |  |  | 0
Oprava technické místnosti, dozdění nerovností včetně materiálu | 1 | kpl |  | 0
Protipožární dveře EI/EW30-DP3 včetně osazení | 1 | ks |  | 0
0
Ostatní: |  |  |  | 0
Doprava, přesun materiálu | 1 | kpl |  | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
Revize | 1 | kpl |  | 0
Technický a autorský dozor | 1 | kpl |  | 0
Projekční a daministrativní práce: |  |  |  | 0
Projektová dokumentace realizační + skutečného provedení (DPS+DSPS) | 1 | kpl |  | 0
Kooperace při vyřízení administrativy (licence, připojení k DS) | 1 | kpl |  | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
Celkem DPH 15% |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH: |  |  |  | 0