## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {f3dd41ce-218e-4d72-bc8b-179104e2a896}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2020-241101 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Mahouš | [8 empty] | Datum: |  | 26. 11. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Jan Beránek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Jan Beránek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | KAVRO | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2020-241101
| Stavba: | [6 empty] | Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
| Místo: | [6 empty] | Mahouš | [6 empty] | Datum: |  | 26. 11. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Ing. Jan Beránek | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Jan Beránek |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | Vyplň údaj | [6 empty] | Zpracovatel: |  | KAVRO
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 348.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f3dd41ce-218e-4d72-bc8b-179104e2a896} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2020-241101.1 |  |  |  | Stavební část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 348.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {5635b49b-6255-47f6-9a1f-4e3dd9cdd59d} | {f3dd41ce-218e-4d72-bc8b-179104e2a896} | 2
|  | 2020-241101.3 |  |  |  | Elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6983606f-41d2-4675-86ec-401cad33c606} | {f3dd41ce-218e-4d72-bc8b-179104e2a896} | 2
/ |  |  | Objekt1 |  |  |  | ELEKTROINSTALACE | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {b8241709-aff7-4e46-84ae-6ed7e57c0528} | {6983606f-41d2-4675-86ec-401cad33c606}
/ |  |  | Objekt2 |  |  |  | ZEMNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {4659002d-088b-4ca0-b3b0-5d53c8b47b34} | {6983606f-41d2-4675-86ec-401cad33c606}
/ |  |  | Objekt3 |  |  |  | Doplňkové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {8b6195aa-ab1b-4a00-84b7-5c08b660ab25} | {6983606f-41d2-4675-86ec-401cad33c606}
/ |  |  | VRN-EI |  |  |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {f5da29da-8e4d-4d81-86eb-ba4ceaa6f501} | {6983606f-41d2-4675-86ec-401cad33c606}

## 2020-241101.1 - Stavební ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5635b49b-6255-47f6-9a1f-4e3dd9cdd59d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.1 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mahouš |  |  | Datum: | 26. 11. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Beránek |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Beránek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.1 - Stavební část
Místo: |  |  | Mahouš |  |  | Datum: | 26. 11. 2020
Zadavatel: |  |  | Ing. Jan Beránek |  |  | Projektant: | Ing. Jan Beránek
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN, OST - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.1 - Stavební část
Místo: |  |  | Mahouš |  |  | Datum: | 26. 11. 2020
Zadavatel: |  |  | Ing. Jan Beránek |  |  | Projektant: | Ing. Jan Beránek
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 348.4289 |  | 39.467 |  | 115.7634 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 348.4289 |  | 39.467 |  | 115.7634 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 77.1947 |  | 8.1109 |  | 111.4204 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 52.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.102 | 5.3958 | 0 | 0 | 0.29 | 15.341 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309600212
| VV |  | štěrkodrť 120 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,9 |  | 52.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 164.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.166 | 27.2672 | 0 | 0 | 0.44 | 72.2744 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748243772
| VV |  | štěrkodrť zakalená pískem 250 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 164,26 |  | 164.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107184 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 52.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.253 | 13.3837 | 0 | 0 | 0.45 | 23.805 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995475830
| VV |  | makadam živičný 180 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,9 |  | 52.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.282 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 683538466
| VV |  | Asfaltová vozovka - rostlý terén 140 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.087 | 0.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507436785
| VV |  | 5,50 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.072 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314142772
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 9.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7053552
| VV |  | 5,5*1,8 |  | 9.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 52.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.009 | 0.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172458069
9 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 38.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.668 | 25.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643542581
| VV |  | 97*0,4 |  | 38.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 8.109 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 8.109 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752139536
| VV |  | 38,8*0,1*1,1*1,9 |  | 8.109 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.109 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 38.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.058 | 2.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1285861054
12 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1.94 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.00194 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550795716
| VV |  | 38,8*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 38.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.002 | 0.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363090865
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 84.6254 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 171111111R | Přehutněný rostlý terén Edef,,2 = 45 MPa | m2 | 228.018 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.148 | 33.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1223230957
| VV |  | (164,26+52,9)*1,05 |  | 228.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.018 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 228.018 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.026 | 5.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867708477
16 | K | 565155121R | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m | m2 | 217.16 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0.025 | 5.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2116023748
| VV |  | (164,26+52,9) |  | 217.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 567124113R | Podklad ze směsi stmelené cementem štěrkodrť CS 0-32, C 8/10 | m2 | 217.15 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0.162 | 35.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71488760
18 | K | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 217.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.002 | 0.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494301642
19 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 217.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.002 | 0.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848310961
20 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 217.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.016 | 3.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409570090
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.999 |  | 0.29028 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 894812267R | Revizní a čistící šachta DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro třídu zatížení D400 (kompletní provedení viz poznámka) | kus | 3 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0.333 | 0.999 | 0.09676 | 0.29028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1659739146
| P |  | Poznámka k položce: Cena obashuje: Litinovou mříž Betonový konus Teleskopickou rouru s těsněním Kalový koš Šachtovou rouru Dno Napojení na kenalizaci včetně sifonového kolena Podkladní beton Přesné provedení výkres D.04 Vzorový výkres - uliční dešťová vpusť | [15 empty] | P | 2
| VV |  | Vpusť | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 36.9545 |  | 31.0658 |  | 4.343 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 912211111 | Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.226 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1242921609
23 | M | 40445158 | sloupek směrový silniční plastový 1,2m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547986400
24 | K | 914111121 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.41 | 1.23 | 0.00105 | 0.00315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251925144
25 | M | 40445618 | značky upravující přednost P7 700mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2106452114
26 | M | 40445612 | značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2079007178
27 | M | 40445622 | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931145143
28 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.549 | 1.098 | 0.11241 | 0.22482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390965255
29 | M | 40445230 | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0065 | 0.013 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1961314888
30 | M | 40445241 | patka pro sloupek Al D 70mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0033 | 0.0066 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -803459090
31 | M | 40445257 | svorka upínací na sloupek D 70mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119849768
32 | M | 40445254 | víčko plastové na sloupek D 70mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -482357283
33 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 97.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.268 | 26.063 | 0.1554 | 15.1127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1433060620
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodání betonu pro lože a opěru. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | Vysoká obruba | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,25+15,2+48,5-2*4-4*1,0 |  | 67.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nízká obruba | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,3+2*4 |  | 25.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šikmá obruba | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,0 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 75.548 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.08 | 6.0438 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781813024
| VV |  | Vysoká obruba | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,25+15,2+48,5-2*4 |  | 71.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 71,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.548 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | m | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06567 | 0.27581 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24963285
| VV |  | 2*1,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 26.565 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0483 | 1.2831 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889352177
| VV |  | Nízká obruba | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,3+2*4 |  | 25.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 25,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.565 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.196 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991727003
38 | K | 919122122 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem | m | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.085 | 0.7225 | 0.00017 | 0.001445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 907973605
39 | K | 919794441 | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.58 | 2.9 | 1.6168 | 8.0839 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266002419
| VV |  | Vpusť | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Revizní šachta | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hydrant | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 938908411R | Čištění vozovek splachováním vodou včetně metení | m2 | 217.15 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0.013 | 2.823 | 0 | 0 | 0.02 | 4.343 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -187967838
| VV |  | 217,150 |  | 217.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 146.1572 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 120.294 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.835 | 100.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1233649644
42 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 120.294 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.004 | 0.48118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120490617
43 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 120.294 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.376 | 45.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139613847
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.4981 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 37.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.066 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2119466600
| D | VRN, OST | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 001 | Geodetické práce | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933631693
46 | K | 002 | Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění apod.) | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867649994
47 | K | 003 | Oaptření DIO a provizorní dopravní značení | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179970845
48 | K | 004 | Zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1272187135
49 | K | 005 | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, vyčištění uličních vpustí, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.) | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 459704993

## Objekt1 - ELEKTROINSTALACE
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b8241709-aff7-4e46-84ae-6ed7e57c0528}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.3 - Elektroinstalace
Soupis:
Objekt1 - ELEKTROINSTALACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 11. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Beránek |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Beránek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.3 - Elektroinstalace
Soupis:
Objekt1 - ELEKTROINSTALACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 11. 2020
Zadavatel: |  |  | Ing. Jan Beránek |  |  | Projektant: | Ing. Jan Beránek
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - TRUBKY, CHRÁNIČKY, LIŠTY, ŽLABY A KANÁLY ELEKTRO | [5 empty] | 0
| D2 - Dodávka a montáž vodičů a kabelů do 1kV - VOLNĚ A VE VÝKOPU | [5 empty] | 0
| D3 - Ukončení vodičů, kabelů a spojky | [5 empty] | 0
| D4 - Kompletace, montáž a zapojení - OSVĚTLOVACÍ TĚLESA | [5 empty] | 0
| D5 - Dodávka, montáž a zapojení - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ | [5 empty] | 0
| D6 - Montáž a zapojení ostatních zařízení + OPRAVY apod. | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.3 - Elektroinstalace
Soupis:
Objekt1 - ELEKTROINSTALACE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 11. 2020
Zadavatel: |  |  | Ing. Jan Beránek |  |  | Projektant: | Ing. Jan Beránek
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | TRUBKY, CHRÁNIČKY, LIŠTY, ŽLABY A KANÁLY ELEKTRO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1001 | K | Pol1 | Dodávka a montáž kabelových chrániček - ZEMNÍ RÝHA + zatažení vodiče |  | 0 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
1002 | K | Pol2 | Chránička dvouplášťová např. - KFxxx50 | m | 53 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | D2 | Dodávka a montáž vodičů a kabelů do 1kV - VOLNĚ A VE VÝKOPU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5001 | K | Pol3 | AYKY 4 x 16 mm2 | m | 57 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | D3 | Ukončení vodičů, kabelů a spojky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8001 | K | Pol4 | Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj - do mm2 - 16 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | D4 | Kompletace, montáž a zapojení - OSVĚTLOVACÍ TĚLESA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13001 | K | Pol5 | Výbojkové světlo VO - Svítidlo silniční Hellux Elipse NWC 130/1x21 W, s rovným sklem | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
13002 | K | Pol6 | Stožár ocelový - pozinkovaný, bezpaticový , např. UZL8 - dvoustupňový | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
13003 | K | Pol7 | Jednoduchý výložník - jednoramenný - do 1/500mm | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
13004 | K | Pol8 | Stožárová svorkovnice - dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
13005 | K | Pol9 | Elektrovýzbroj stožáru - protažení a zapojení, vč. Vodičů | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | D5 | Dodávka, montáž a zapojení - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14001 | K | Pol10 | Vodič - FeZn 30/4 mm v základech popř. v zemní rýze | m | 39 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
14002 | K | Pol11 | Vodič - FeZn 10mm - pevně ložený | m | 4 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
14003 | K | Pol12 | Svorky hromosvodové - SP | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
14004 | K | Pol13 | Svorky hromosvodové - SR | ks | 9 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D6 | Montáž a zapojení ostatních zařízení + OPRAVY apod. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol14 | Práce pomocné a výše nespecifikované (%) + prostřih a pomocný materiál (%) | % | 4 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28

## Objekt2 - ZEMNÍ PRÁCE
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4659002d-088b-4ca0-b3b0-5d53c8b47b34}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.3 - Elektroinstalace
Soupis:
Objekt2 - ZEMNÍ PRÁCE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 11. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Beránek |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Beránek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.3 - Elektroinstalace
Soupis:
Objekt2 - ZEMNÍ PRÁCE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 11. 2020
Zadavatel: |  |  | Ing. Jan Beránek |  |  | Projektant: | Ing. Jan Beránek
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - VYTYČOVÁNÍ TRAS | [5 empty] | 0
| D2 - HLOUBENÍ JAM PRO STOŽÁRY | [5 empty] | 0
| D3 - Základové konstrukce - BETONOVÉ | [5 empty] | 0
| D4 - Hloubní kabelových rýh ručně - vč urovnání dna | [5 empty] | 0
| D5 - Kabelová lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání | [5 empty] | 0
| D6 - Provizorní zajištění inženýrských sítí, oddělení kabelů, výstr. folie | [5 empty] | 0
| D7 - Kabelové kanály a prostupy - BEZ DODÁVKY TRUB A ŽLABŮ . Viz specifika | [5 empty] | 0
| D8 - Zásyp kabelových rýh ručně - vč hutnění a urovnání povrchu | [5 empty] | 0
| D9 - Úpravy terénu | [5 empty] | 0
| D10 - Zemní značky a vytyčování nových tras vedení vč zákresu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.3 - Elektroinstalace
Soupis:
Objekt2 - ZEMNÍ PRÁCE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 11. 2020
Zadavatel: |  |  | Ing. Jan Beránek |  |  | Projektant: | Ing. Jan Beránek
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | VYTYČOVÁNÍ TRAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol15 | Vytýčení stávajících inž. sítí - zastavěný prostor | km | 0.1 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D2 | HLOUBENÍ JAM PRO STOŽÁRY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol16 | Stožár VO - vč. záhrnu a hutnění - HORNINA tř. 3 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol17 | Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab. | kus | 3 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | D3 | Základové konstrukce - BETONOVÉ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol18 | Základ z monolitického betonu do tř. C12/15 - bez bednění | m3 | 0.9 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | D4 | Hloubní kabelových rýh ručně - vč urovnání dna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol19 | š. do 50cm, HLOUBKY 100cm - HORNINA tř. 3 | m | 58 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | D5 | Kabelová lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol20 | Lože z prohozeného výkopku (zeminy) - 10 cm | m | 58 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D6 | Provizorní zajištění inženýrských sítí, oddělení kabelů, výstr. folie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol21 | Kabelů a potrubí při křížení a souběhu | kus | 6 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | Pol22 | Výstražná folie š. 35cm vč dodávky folie | m | 58 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | D7 | Kabelové kanály a prostupy - BEZ DODÁVKY TRUB A ŽLABŮ . Viz specifika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol23 | Plastové trouby vč. osazení a utěsnění - např Rehau | m | 58 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | D8 | Zásyp kabelových rýh ručně - vč hutnění a urovnání povrchu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol24 | š. do 50cm, HLOUBKY 100cm - HORNINA tř. 3 | m | 58 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | Pol25 | Odvoz horniny, suti a vybouraných hmot - do 50 m | m3 | 4 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | Pol26 | Odvoz horniny, suti a vybouraných hmot - do 1000 m | m3 | 4 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | D9 | Úpravy terénu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol27 | Provizorní úprava terénu do tř. 4 | m2 | 33 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D10 | Zemní značky a vytyčování nových tras vedení vč zákresu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol28 | Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod - cena za 1m | m | 58 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol29 | Zpracování výsledku měření - cena za 1 m | m | 58 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30

## Objekt3 - Doplňkové náklady
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8b6195aa-ab1b-4a00-84b7-5c08b660ab25}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.3 - Elektroinstalace
Soupis:
Objekt3 - Doplňkové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 11. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Beránek |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Beránek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.3 - Elektroinstalace
Soupis:
Objekt3 - Doplňkové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 11. 2020
Zadavatel: |  |  | Ing. Jan Beránek |  |  | Projektant: | Ing. Jan Beránek
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.3 - Elektroinstalace
Soupis:
Objekt3 - Doplňkové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 11. 2020
Zadavatel: |  |  | Ing. Jan Beránek |  |  | Projektant: | Ing. Jan Beránek
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
0 | K | Pol30 | Vytýčení stávajících vedení ve stavbě + bezproudí + DEMONTÁŽE | hod. | 12 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | Pol31 | Výkresy skutečného provedení | hod. | 6 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol32 | Spolupráce s ostatními řemesly (např. topná zkouška, Ú.T. a VZT apod.) | hod. | 0 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol33 | Závěrečné zkoušky a měření (např. měření osvětlenosti, izol. stavy, vypínací časy apod.) | hod. | 0 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol34 | Mechanismy (zdvih plošina, pojízdné lešení, atp.) | hod. | 8 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol35 | Přihláška popř. jednání se správci sítí včetně distr. sítě NN | hod. | 0 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | Pol36 | Výchozí revize + hlídací služba | hod. | 4 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | Pol37 | Ostatní ( pomocné práce jinde nespecifikované - např. úklidové práce atp.) | hod. | 3 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16

## VRN-EI - VEDLEJŠÍ ROZPOČT...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f5da29da-8e4d-4d81-86eb-ba4ceaa6f501}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.3 - Elektroinstalace
Soupis:
VRN-EI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 26. 11. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Beránek |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Beránek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.3 - Elektroinstalace
Soupis:
VRN-EI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 11. 2020
Zadavatel: |  |  | Ing. Jan Beránek |  |  | Projektant: | Ing. Jan Beránek
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| N00 - VRN+ON | [5 empty] | 0
| N01 - VRN+ON | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1
Objekt:
2020-241101.3 - Elektroinstalace
Soupis:
VRN-EI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)
Místo: | [5 empty] | Datum: | 26. 11. 2020
Zadavatel: |  |  | Ing. Jan Beránek |  |  | Projektant: | Ing. Jan Beránek
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | VRN+ON |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | N01 | VRN+ON |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | B1 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 714450932
2 | K | B2 | Skladování a mimostav. Doprava | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1001038301
3 | K | B5 | Likv. zbylého mater.+ skládkovné | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 500315185