DODATEČNÁ INFORMACE Č. 8

Obec Unkovice

se sídlem: Unkovice č. p. 28, 664 63 Žabčice,

PSČ: 664 63

IČ: 00488356

DIČ: CZ00488356

Zastoupená: Zdeněk Pospíšil, starosta

| Název veřejné zakázky: | Stavební úpravy přístavbou MŠ - Dětská skupina |
| --- | --- |

Zadavatel tímto informuje uchazeče o zakázku, že v rámci dodatečných informací/žádosti o vysvětlení, poskytuje následující vysvětlení/dodatečnou informaci.

Dotaz 1:

Za dodavatele oken a dveří prosíme o vysvětlení:

Pozice O2 u okna - okno označeno jako protipožární a zároveň otvíravé a sklopné.

Prosíme o upřesnění, zda se má křídlo otevírat (potom splňují Uw, ale nejsou protipožární),

či je máme zadat jako protipožární fix, nebo jako kombinovaná - fix protipožární, otevíravou část izolační trojsklo.

Okna mají být osazena vnitřními žaluziemi - u protipožáru nelze.

Dveře D1 - v poznámce uvedeno dveře vybaveny EPS.

V PBŘ je ale uvedeno, že objekt nebude vybaven EPS. Máme zahrnout do návrhu ceny či nikoliv?

Odpověď:

Okno O2 - kombinovaná - fix protipožární, otvíravou část izolační trojsklo

Vše je popsané ve výpisu oken!!!

Nebyly předepsány vnitřní žaluzie

Dveře D1 - dveře NEBUDOU vybaveny EPS

Ostatní zadávací podmínky se nemění.

Dne 29. 10.  2024

Na základě plné moci

Mgr. Luboš Novosad