## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Rekonstrukce MŠ | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
01 |  | MŠ Šatov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Vendula Kvapilová
Objednatel |  | Městys Šatov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 200801
Rozpočtoval |  | Petr Trlifaj |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 01 MŠ Šatov |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 |  |  | Rekonstrukce MŠ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | Krytiny tvrdé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 01 MŠ Šatov |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 |  | Rekonstrukce MŠ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 1
1 | 213151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 128 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | Ochrana ploch před znečištěním:64*2 |  | 128 |  |  | Ochrana ploch před znečištěním:64*2
2 | 69366200 | Geotextilie GUTTATEX 150 g/m2 š. 200 cm PES | m2 | 128 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 69366200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00015
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
3 | 311238136R00 | Zdivo POROTHERM 30 AKU Z P15 na MC 10, tl.300 mm | m2 | 13.05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33694
|  | 7,3*1 |  | 7.3 |  |  | 7,3*1
|  | 8 |  | 8 |  |  | 8
|  | Okna:-2*1,5*0,75 |  | -2.25 |  |  | Okna:-2*1,5*0,75
4 | 314233521RT2 | Zdivo komínových těles z cihel 29 cm na MC 10 s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.056 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.6358
|  | 1,1*1,2*0,8 |  | 1.056 |  |  | 1,1*1,2*0,8
5 | 316381115R00 | Komínové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm | m2 | 2.78 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.23336
|  | 1,2*1,2 |  | 1.44 |  |  | 1,2*1,2
|  | 1,6*0,5 |  | 0.8 |  |  | 1,6*0,5
|  | 0,6*0,9 |  | 0.54 |  |  | 0,6*0,9
6 | 342013121R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm | m2 | 30.926 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04521
|  | 2,84*4,6 |  | 13.064 |  |  | 2,84*4,6
|  | 2,84*8,05 |  | 22.862 |  |  | 2,84*8,05
|  | -2*(1,7+0,8) |  | -5 |  |  | -2*(1,7+0,8)
7 | 342013123R00 | Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm | m2 | 32.0088 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04563
|  | 2,84*5,5 |  | 15.62 |  |  | 2,84*5,5
|  | 2,84*3,16*2 |  | 17.9488 |  |  | 2,84*3,16*2
|  | 2,84*1 |  | 2.84 |  |  | 2,84*1
|  | -2*(0,7+0,7+0,8) |  | -4.4 |  |  | -2*(0,7+0,7+0,8)
8 | 342091024R00 | Zřízení otvoru do 4 m2, OK 2x UA, 2x opláštění | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 342091061R00 | Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace | m2 | 62.9348 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 347013111RZ1 | Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RB 12,5mm bez dodávky izolace | m2 | 94.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01143
|  | (16+12)*1 |  | 28 |  |  | (16+12)*1
|  | 6,55*4 |  | 26.2 |  |  | 6,55*4
|  | 10*4 |  | 40 |  |  | 10*4
11 | 389381001R1 | Podbetonávka pod HEB nosníky | m3 | 0.144 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5698
|  | 32*0,3*0,3*0,05 |  | 0.144 |  |  | 32*0,3*0,3*0,05
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
12 | 413941123R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 | t | 7.018 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01663
|  | 4,368 |  | 4.368 |  |  | 4368
|  | 2,65 |  | 2.65 |  |  | 2,65
13 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 | m3 | 0.438 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5251
|  | 7,3*0,2*0,3 |  | 0.438 |  |  | 7,3*0,2*0,3
14 | 417351111R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení | m | 7.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05242
15 | 417351113R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění | m | 7.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 | t | 0.0506 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0167
|  | R14:7,3*5*0,00121 |  | 0.0442 |  |  | R14:7,3*5*0,00121
|  | Třmínky:(7,3/0,25)*1*0,000222 |  | 0.0065 |  |  | Třmínky:(7,3/0,25)*1*0,000222
17 | 447113131R00 | Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRB tl.15 | m2 | 169.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01928
|  | 5*(16,8+12) |  | 144 |  |  | 5*(16,8+12)
|  | 2,8*7 |  | 19.6 |  |  | 2,8*7
|  | 1,5*4 |  | 6 |  |  | 1,5*4
18 | 447113134R00 | Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRFI tl.15 | m2 | 20.86 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02169
|  | 3,4*(3+2,4) |  | 18.36 |  |  | 3,4*(3+2,4)
|  | 2,5*1 |  | 2.5 |  |  | 2,5*1
19 | 13487115 | Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli 11 375 | t | 4.387 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 13487115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
20 | 13487120 | Tyč průřezu HEB 220, hrubé, jakost oceli 11 375 | t | 2.65 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 13487120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
21 | 171156610610 | Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28 | Sh | 48 | 0 | 0 |  | 2 | 6 | 1 | 171156610610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
22 | 612445520R00 | Omítka sádrová, penetrace, tl. 20 mm | m2 | 36.77 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01603
|  | 2,1*7,3-2*1,5*0,75 |  | 13.08 |  |  | 2,1*7,3-2*1,5*0,75
|  | 2,3*(3,7+2,3+4,3) |  | 23.69 |  |  | 2,3*(3,7+2,3+4,3)
23 | 612445921R00 | Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká | m2 | 1.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01299
|  | 2*(1,5+0,75*2)*0,25 |  | 1.5 |  |  | 2*(1,5+0,75*2)*0,25
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 1
24 | 6010111721 | Omítka štuková tepelně izolační ručně tl. 3 mm | m2 | 456.055 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00497
25 | 602021112RT1 | Omítka stěn tepelně izolační jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 23.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00788
|  | 6 |  | 6 |  |  | 6
|  | Komíny:2*(1,4+0,45)*1 |  | 3.7 |  |  | Komíny:2*(1,4+0,45)*1
|  | 2*(1+1,2)*2 |  | 8.8 |  |  | 2*(1+1,2)*2
|  | 2*(0,75+0,45)*2 |  | 4.8 |  |  | 2*(0,75+0,45)*2
26 | 622311335RT7 | Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 11.75 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01047
|  | 7*2 |  | 14 |  |  | 7*2
|  | -2*1,5*0,75 |  | -2.25 |  |  | -2*1,5*0,75
27 | 622421131R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 | m2 | 4.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04817
|  | 2*(1+1,2)*1 |  | 4.4 |  |  | 2*(1+1,2)*1
28 | 622471320RU2 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6 hmota nátěrová Baumit SilikatColor | m2 | 456.055 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
29 | 622481211RT3 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 478 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00367
30 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 454.305 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
|  | JZ:84,64-5*1,4*1,7 |  | 72.74 |  |  | JZ:84,64-5*1,4*1,7
|  | 82,88-5*1,4*1,7 |  | 70.98 |  |  | 82,88-5*1,4*1,7
|  | SZ:48-5*1,4*1,7 |  | 36.1 |  |  | SZ:48-5*1,4*1,7
|  | 56,12-5*1,4*1,7 |  | 44.22 |  |  | 56,12-5*1,4*1,7
|  | JV:72 |  | 72 |  |  | JV:72
|  | 18-1*1,3 |  | 16.7 |  |  | 18-1*1,3
|  | 6 |  | 6 |  |  | 6
|  | SV:52 |  | 52 |  |  | SV:52
|  | 56,6-4*1*1,95-0,45*1,3 |  | 48.215 |  |  | 56,6-4*1*1,95-0,45*1,3
|  | 20-1*1,95 |  | 18.05 |  |  | 20-1*1,95
|  | Komíny:2*(1,4+0,45)*1 |  | 3.7 |  |  | Komíny:2*(1,4+0,45)*1
|  | 2*(1+1,2)*2 |  | 8.8 |  |  | 2*(1+1,2)*2
|  | 2*(0,75+0,45)*2 |  | 4.8 |  |  | 2*(0,75+0,45)*2
31 | 622R1 | Příplatek k omítce vnějš. stěn za systemové omítkové prvky, detaily a ostění | m2 | 456.055 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00014
32 | 622R2 | Štukaterský prvek M01 | soubor | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00243
33 | 622R3 | Štukaterský prvek M02 | soubor | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00243
34 | 622R4 | Štukaterský prvek M03 | m | 100.9 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00243
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 1
35 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
36 | 5534426500 | Klapka dešťová, vyjímatelný lapač listí, 120 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 5534426500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00096
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
37 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 468 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01838
|  | (14+18+7)*12 |  | 468 |  |  | (14+18+7)*12
38 | 941941111R00 | Pronájem lešení za den | m2 | 28080 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 468*60 |  | 28080 |  |  | 468*60
39 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 468 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
40 | 941954132R00 | Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 30 m | m2 | 115 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0219
|  | 11*5 |  | 55 |  |  | 11*5
|  | 10*6 |  | 60 |  |  | 10*6
41 | 941954191R00 | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2 | m2 | 230 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0022
42 | 941954832R00 | Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 30 m | m2 | 115 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
43 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 181.05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00158
44 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 583 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 468 |  | 468 |  |  | 468
|  | 115 |  | 115 |  |  | 115
45 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 1166 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 583*2 |  | 1166 |  |  | 583*2
46 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 583 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
47 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 181 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
48 | 962032641R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MC | m3 | 6.24 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 2*(1,2*0,45)*4,8 |  | 5.184 |  |  | 2*(1,2*0,45)*4,8
|  | 1,1*1,2*0,8 |  | 1.056 |  |  | 1,1*1,2*0,8
49 | 965081113R00 | Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 | m2 | 176.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
50 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 8.815 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 176,3*0,05 |  | 8.815 |  |  | 176,3*0,05
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
51 | 973031325R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm | kus | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
52 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 41.507 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
53 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 24.55 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00378
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
54 | 713111211RK2 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů | m2 | 242.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
55 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením/drátem | m2 | 67.795 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.003
|  | (2,18*2+0,6+1,63*2)*2,5 |  | 20.55 |  |  | (2,18*2+0,6+1,63*2)*2,5
|  | (3,26*2+0,93)*2,5 |  | 18.625 |  |  | (3,26*2+0,93)*2,5
|  | (1,97+1,13+1,67)*3*2 |  | 28.62 |  |  | (1,97+1,13+1,67)*3*2
56 | 713R1 | D+M Izolace tepelnéna nadkrokevní PIR panel 180mm vč. kotvicího materiálu a příslušenství | m2 | 242.1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
57 | 63140158 | Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 140 mm | m2 | 31.985 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63140158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.007
|  | (2,18+1,63)*2,5 |  | 9.525 |  |  | (2,18+1,63)*2,5
|  | (3,26)*2,5 |  | 8.15 |  |  | (3,26)*2,5
|  | (1,97+1,13+1,67)*3 |  | 14.31 |  |  | (1,97+1,13+1,67)*3
58 | 631401593 | Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 200 mm | m2 | 35.81 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 631401593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.01
|  | (2,18+0,6+1,63)*2,5 |  | 11.025 |  |  | (2,18+0,6+1,63)*2,5
|  | (3,26+0,93)*2,5 |  | 10.475 |  |  | (3,26+0,93)*2,5
|  | (1,97+1,13+1,67)*3 |  | 14.31 |  |  | (1,97+1,13+1,67)*3
59 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.82169 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 1
60 | 722R1 | Rozvody ZTI - kanalizace a vodovodu vč. stavebních úprav | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0159
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
61 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.01867
62 | 725100005RA0 | Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.03828
63 | 7251193R1 | D+M WC modulů vč. záchodové místy | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00186
64 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.00558 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 1
65 | 762342202RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 242.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0066
66 | 762342204RT4 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 242.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00145
67 | 762512245R00 | Položení podlah pod PVC šroubováním | m2 | 342.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2*171,2 |  | 342.4 |  |  | 2*171,2
68 | 762822120R00 | Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 | m | 275.05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
|  | 5,9*11 |  | 64.9 |  |  | 5,9*11
|  | 6,55*11 |  | 72.05 |  |  | 6,55*11
|  | 1,850*1 |  | 1.85 |  |  | 1,850*1
|  | 3,20*3 |  | 9.6 |  |  | 3,20*3
|  | 4,250*10 |  | 42.5 |  |  | 4,250*10
|  | 3,40*9 |  | 30.6 |  |  | 3,40*9
|  | 3,750*9 |  | 33.75 |  |  | 3,750*9
|  | 2,2*9 |  | 19.8 |  |  | 2,2*9
69 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB | m3 | 20.26 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0165
|  | 7,26 |  | 7.26 |  |  | 7,26
|  | 13 |  | 13 |  |  | 13
70 | 76233313R1 | Výměna poškozených části krovů včetně dodávky řeziva | m3 | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
71 | 60512121 | Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m | m3 | 7.26 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60512121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.55
|  | 275*0,1*0,24*1,1 |  | 7.26 |  |  | 275*0,1*0,24*1,1
72 | 60725014 | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm | m2 | 410.88 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60725014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0109
|  | 342,4*1,2 |  | 410.88 |  |  | 342,4*1,2
73 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 10.7988 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 1
74 | 764291210R00 | Závětrná lišta z Cu plechu, rš 250 mm | m | 26.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00263
75 | 764321821R00 | Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 45° | m | 117.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 29,7 |  | 29.7 |  |  | 29,7
|  | 43,7 |  | 43.7 |  |  | 43,7
|  | 43,7 |  | 43.7 |  |  | 43,7
76 | 764352812R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45° | m | 43.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
77 | 764361812R00 | Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, nad 45° | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
78 | 764392841R00 | Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45° | m | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
79 | 764510240RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm lepení Enkolitem | m | 3.12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00228
80 | 764521240RT2 | Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm nalepení Enkolitem | m | 43.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00218
81 | 764521280RT2 | Oplechování říms z Cu plechu, rš 550 mm nalepení Enkolitem | m | 43.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0049
82 | 764554010RAB | Odpadní trouby z Cu plechu kruhové průměru 100 mm | m | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00293
83 | 764257010RA0 | Žlab z Cu plechu nadstřešní vč. háků a čel | m | 47.2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
84 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.38673 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé | [5 empty] | 1
85 | 765311523RT1 | Krytina z bobrovek střech slož.,korunová, na sucho režné tašky segment. řez, vč. doplňkovýh tašek | m2 | 242.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.07274
86 | 765311535R00 | Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž.pás s kartáči | m | 21.51 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01048
|  | Hřeben:8,35+13,16 |  | 21.51 |  |  | Hřeben:8,35+13,16
87 | 765311545R00 | Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 dráž.pás s kartáči | m | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01045
|  | Nároží:10 |  | 10 |  |  | Nároží:10
88 | 765311613R00 | Pás úžlabí Al s těsněním ke krytině a hřebeni | m | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00141
89 | 765311810R00 | Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti | m2 | 242.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
90 | 765312374R00 | Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0062
91 | 765312891R00 | Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti | m2 | 242.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
92 | 765318871R00 | Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do suti | m | 31.51 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | Hřeben:8,35+13,16 |  | 21.51 |  |  | Hřeben:8,35+13,16
|  | Nároží:10 |  | 10 |  |  | Nároží:10
93 | 765901103R00 | Fólie podstřešní paropropustná | m2 | 242.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00159
94 | 7653115R1 | Krytina z bobrovek střech slož.,korunová systemové detaily | komple | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.07274
95 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | t | 18.529 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 765 Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
96 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0009
97 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0004
98 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
99 | 766694112R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
100 | 766620053RA0 | Okno střešní ZO1 78 x 140 cm | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.04804
101 | 54914594 | Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 54914594 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00075
102 | 60775352 | Parapet interiér PVC Argona šíře 250 mm dl. 6 m | m | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60775352 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00325
103 | 60775392 | Krytka parapetní plastová Argona dl. 600 mm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60775392 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2e-05
104 | 611438O1 | Okno plastové dvoukřídlé O1 150 x 70cm se sloupkem | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 611438O1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.032
105 | 611438O2 | Okno plastové dvoukřídlé O2 150 x 70cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 611438O2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.032
106 | 611438O3 | Okno plastové jednokřídlé O3 150 x 70cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 611438O3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.032
107 | 61160111 | Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 70x197 bílé | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0155
108 | 61160112 | Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 80x197 bílé | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.016
109 | 61160116R1 | Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 2kř. 160x197 bílé | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160116R1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.032
110 | 61181501 | Zárubeň obložková NORMAL š. 70cm/st. 6-17cm fólie | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61181501 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.016
111 | 61181502 | Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st. 6-17cm fólie | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 10 | 61181502 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.016
112 | 61181552 | Zárubeň obložková NORMAL š. 165cm/st. 6-17cm fólie | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 10 | 61181552 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.018
113 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.29091 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
114 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr | m2 | 24.55 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
|  | 9,8 |  | 9.8 |  |  | 9,8
|  | 5,3 |  | 5.3 |  |  | 5,3
|  | 1,85 |  | 1.85 |  |  | 1,85
|  | 7,6 |  | 7.6 |  |  | 7,6
115 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 24.55 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00475
116 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 24.55 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
117 | 597642031 | Dlažba Taurus Granit protiskluz. 300x300x9 mm | m2 | 24.55 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597642031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
118 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.61277 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 1
119 | 775413022R00 | Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 8 cm | m | 70.78 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2*(6,74+10,1) |  | 33.68 |  |  | 2*(6,74+10,1)
|  | 2*(6,55+12) |  | 37.1 |  |  | 2*(6,55+12)
120 | 775541412R00 | Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj | m2 | 156.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00788
|  | Sklad:9,5 |  | 9.5 |  |  | Sklad:9,5
|  | Učebna-herna:68,20 |  | 68.2 |  |  | Učebna-herna:68,20
|  | Jazyková učebna:78,80 |  | 78.8 |  |  | Jazyková učebna:78,80
121 | 775542021R00 | Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy | m2 | 156.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
122 | 775981112R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin | m | 4.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00014
|  | 2*0,8 |  | 1.6 |  |  | 2*0,8
|  | 2*0,7 |  | 1.4 |  |  | 2*0,7
|  | 1,7 |  | 1.7 |  |  | 1,7
123 | 283424R1 | Lišta soklová v dekoru podlahy s drážkou pro kabely | m | 74 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 283424R1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0005
124 | 998775102R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | t | 1.2724 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 775 Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
125 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G | m2 | 31.04 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
|  | 2*(2,4+3,16)*2-0,8*2 |  | 20.64 |  |  | 2*(2,4+3,16)*2-0,8*2
|  | 2*(1+2)*2-0,8*2 |  | 10.4 |  |  | 2*(1+2)*2-0,8*2
126 | 781425015R00 | Obklad z obklad.opakních do tmele, 300x150 mm | m2 | 31.04 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0022
127 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům | m | 21.32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
|  | 2*(2,4+3,16)+2+1,2 |  | 14.32 |  |  | 2*(2,4+3,16)+2+1,2
|  | 2*(1+2)+1 |  | 7 |  |  | 2*(1+2)+1
128 | 781R1 | Montáž zrcadel, vlepením mezi obklady | m2 | 2.52 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 3.03:1,5*1,2 |  | 1.8 |  |  | 3.03:1,5*1,2
|  | 3.04:0,6*1,2 |  | 0.72 |  |  | 3.04:0,6*1,2
129 | 597813700 | Obkládačka Color One 250x330x7 mm Barevný dekor dle výběru investora | m2 | 35.696 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597813700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0136
|  | 31,04*1,15 |  | 35.696 |  |  | 31,04*1,15
130 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.56085 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
131 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 3.78 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
|  | 0,6*06 |  | 3.6 |  |  | 0,6*06
|  | 0,6*0,3 |  | 0.18 |  |  | 0,6*0,3
132 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 3.78 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
133 | 783782R1 | Nátěr tesařských konstrukcí - ohnivzdorný nátěr veškerych nezakrytých částí krovu | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0005
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
134 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 417.77 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
135 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 417.77 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
|  | 30,93*2 |  | 61.86 |  |  | 30,93*2
|  | 32,01*2 |  | 64.02 |  |  | 32,01*2
|  | 94,2 |  | 94.2 |  |  | 94,2
|  | 169,6 |  | 169.6 |  |  | 169,6
|  | 20,86 |  | 20.86 |  |  | 20,86
|  | 36,77 |  | 36.77 |  |  | 36,77
|  | 1,5 |  | 1.5 |  |  | 1,5
|  | -31,04 |  | -31.04 |  |  | -31,04
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
136 | 210R1 | Elektroinstalce, vč. podřadného rozvaděče a úpravy nadřazeného rozvaděče a stavebních úprav | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
137 | 210R2 | Demontáž střešní části hromosvodu | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
138 | 210R3 | D+M střešní části hromosvodu | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
139 | 210R4 | Demontáž antén a montáž všech antén na střeše s novým vedením rozvodů interierem | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 142 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
140 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 49.3572 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
141 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 49.3572 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
142 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 49.3572 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
143 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 987.1434 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
144 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 49.3572 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0