Dokumentace pro výběr zhotovitele

VAROVNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO OBEC DOKSY U KLADNA

Obrazová příloha

Obec Doksy

prosinec 2022

| Anténa 80 MHz bude vyměněna za stávající a anténa 160 MHz bude umístěna na nový výložník Bude doplněn oddálený hromosvod | Kabelová trasa koaxiálních kabelů RG213 v UV Chráničce |
| --- | --- |
| Umístění antén | Kabelová trasa |
| Kabelová trasa koaxiálních kabelů vedená pod sádrokartonem ke hřebeni střechy Vysílací ústředna a server v racku 600x600x1000 vedle stávajícího místo stávající skříně | kabelová trasa napájecích kabelů 2×CYKY-J 3×2,5 a 2xCY 6 ZŽ do v instalační liště pod stropem |
| umístění VP | Kabelová trasa |
| kabelová trasa napájecích kabelů 2×CYKY-J 3×2,5 a CY 6 ZŽ do v instalační loště pod stropem kabelová trasa napájecích kabelů 2×CYKY-J 3×2,5 a 2x CY 6 ZŽ v instalační liště |  |
| Kabelová trasa napájení | Kabelová trasa napájení |
| Bude doplněn nový jistič 2x16A/B pro napájení vysílacího pracoviště |  |
| Napájecí rozvaděč NN |  |