## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 0355 | MOZOLKY Brno
| Objekt: |  | 01 | Vytápění
1331 | Rozpočet: |  | 1 | Vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | CM projekt, s.r.o.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 234367 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 234367 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-08-21
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 01 | Vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | Vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 719 | Demontážní práce |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0355 | MOZOLKY Brno | [24 empty] | STA
O: | 01 | Vytápění | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16100 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 69 | [5 empty] | DIL
1 | 971042125T00 | Jádrové vrtání | kus | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 16100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.03 |  | Vlastní | VRN | 1.5 | 69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 32596.88 |  | 68739.1 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 31.41 | [5 empty] | DIL
2 | 713591170T00 | Montáž izolace potrubí návlekové pěnové | m | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 16380 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 713591171T00 | Montáž izolace potrubí minerální pouzdra | m | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 36218 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 722181212RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm | m | 160 | 0 | 0 | 18.77 | 3003.2 | 60.83 | 9732.8 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.135 | 21.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 722181212RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm | m | 44 | 0 | 0 | 20.17 | 887.48 | 60.83 | 2676.52 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.135 | 5.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 722181212RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 30 | 0 | 0 | 22.44 | 673.2 | 58.16 | 1744.8 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.129 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 63143048T | Pouzdro potrubní minerální DN 18/tl.20 mm | m | 48 | 0 | 0 | 60 | 2880 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
8 | 63143049T | Pouzdro potrubní minerální DN 15/tl.20 mm | m | 232 | 0 | 0 | 58 | 13456 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
9 | 631433001R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 52 | 0 | 0 | 69 | 3588 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 631433302R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 66 | 0 | 0 | 100.5 | 6633 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 631433306R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 12 | 0 | 0 | 123 | 1476 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % | 993.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1986.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 719 | Demontážní práce |  |  |  | 0 |  | 5018.8 |  | 53803.2 |  | 0 |  | 0.02 |  | 3.45 |  |  |  |  | 48.32 | [5 empty] | DIL
13 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 350 | 0 | 0 | 12.62 | 4417 | 46.48 | 16268 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0.00532 | 1.86 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 36.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 735151822R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm | kus | 34 | 0 | 0 | 17.7 | 601.8 | 162.8 | 5535.2 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.04675 | 1.59 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.361 | 12.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 957T00 | Demontážní práce | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
16 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 17164.66 |  | 81092.07 |  | 0 |  | 1.7 |  | 0 |  |  |  |  | 4.94 | [5 empty] | DIL
17 | 732111314R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25 | kus | 8 | 0 | 0 | 66.66 | 533.28 | 173.34 | 1386.72 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.322 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 732111318R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 138.19 | 276.38 | 285.31 | 570.62 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.53 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 732111100T00 | Montáž VZT uzlu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 732111147T00 | Rozdělovač RS KOMBI MODUL 120 , D+M | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440 | 18600 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 732111148T00 | Podpěra k rozdělovači RS KOMBI 80-150 , D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 2242 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 732111224T00 | Izolace pro rozdělovač a sběrač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4425 | 4425 | 21 | 0 | 0.20622 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 1 | 0 | 0 | 1425 | 1425 | 575 | 575 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.114 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 732219305T00 | Montáž ohříváků vody zásobníkových | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 732423514T00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oběhové čerpadlo elektronické DN 32, Q=0,5m3/h, H=3,8m, 230V | [24 empty] | POP
26 | 732423522T00 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO (DN 25, Q/min= 0,65 m3/hod, H/min= 1,0 m, P/min./max.=3/18 W, 230V, 50Hz), D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 9600 | 21 | 0 | 0.02559 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0.593 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 73242-3001.T00T00 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO (DN 25, Q/min= 0,84 m3/hod, H/min= 4,77 m, P/min./max.=9/116 W, 230V, 50Hz), D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18058 | 18058 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 732423529T00 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO (DN 25, Q/min=1,15 m3/hod, H/min= 4,2 m, P/min./max.=3/50 W, 230V, 50Hz), D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 9800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 484387521R | ohřívač vody zásobníkový nepřímotopný stacionární s bočním vývodem, bez příruby; ohřev výkonným výměníkem pro TUV z externího zdroje; objem 115 l; výška 1 046 mm; pr. 524 mm; teplosměn.plocha 1,45 m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 17 min | kus | 1 | 0 | 0 | 12720 | 12720 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.069 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 48466204R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 35 l; d nádrže 354 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 | 0 | 0 | 1388 | 1388 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 484673902T | Uzávěr se zajištěním MK DN20 , D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 822 | 822 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | % | 964.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1784.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 182905.48 |  | 138956.39 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 241.43 | [5 empty] | DIL
33 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15 | kus | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 9360 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.237 | 18.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 733113115R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 25 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 1251 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.422 | 2.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 733162119T00 | Pancéřová hadice DN20 2x vnitřní závit 0,5m , D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 480 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 733162124T00 | Pancéřová hadice DN25 2x vnitřní závit 0,5m , D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 490 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 392 | 0 | 0 | 168.48 | 66044.16 | 158.02 | 61943.84 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.3 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.29738 | 116.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
38 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 92 | 0 | 0 | 210.6 | 19375.2 | 163.4 | 15032.8 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.30738 | 28.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
39 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 82 | 0 | 0 | 258.22 | 21174.04 | 168.78 | 13839.96 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.31738 | 26.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
40 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 66 | 0 | 0 | 389.64 | 25716.24 | 177.36 | 11705.76 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33332 | 22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
41 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 60 | 0 | 0 | 585.4 | 35124 | 190.6 | 11436 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3579 | 21.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
42 | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 12 | 0 | 0 | 1289.32 | 15471.84 | 248.68 | 2984.16 | 21 | 0 | 0.00374 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.4658 | 5.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
43 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % | 3114.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 10432.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 81011.41 |  | 62198.23 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 42.1 | [5 empty] | DIL
44 | 734191752T00 | Ventily regulační vyvažovací DN25, závitový, D+M | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 15260 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0.79 | 5.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ventil regulační vyvažovací DN 25, kvs=8,59m3/h, PN25, s vypouštěním | [24 empty] | POP
45 | 734423131T00 | Tlakoměr 0- 350kPa, D+M | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 5292 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 734191750T00 | Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 5754 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0.79 | 2.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ventil regulační vyvažovací DN 20, kvs=5,39 m3/h, PN25, s vypouštěním | [24 empty] | POP
47 | 734191762T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací venti DN20, D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 6696 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN20, integrovaný regulátor tlakové diference, PN16 | [24 empty] | POP | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN20, integrovaný regulátor tlakové diference, PN16
48 | 734191766T00 | Proporcionální digitálně konfigurovaný pohon 24V , D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761 | 9522 | 21 | 0 | 0.01238 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Proporcionální digitálně konfigurovaný pohon 24V, 160/200N | [24 empty] | POP
49 | 734215133R00 | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 18 | 0 | 0 | 202.84 | 3651.12 | 30.66 | 551.88 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.062 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 734226232R00 | Ventil termostatický, dvouregulační, axiální, bronzový, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 10 | 0 | 0 | 461.45 | 4614.5 | 86.55 | 865.5 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.175 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 734221672RT3 | Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu | kus | 40 | 0 | 0 | 324.9 | 12996 | 35.6 | 1424 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.072 | 2.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 18 | 0 | 0 | 165.4 | 2977.2 | 81.6 | 1468.8 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 2.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 | 0 | 0 | 255.13 | 1020.52 | 102.37 | 409.48 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 24 | 0 | 0 | 401.74 | 9641.76 | 112.26 | 2694.24 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 5.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 734235126R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 | 1289.32 | 2578.64 | 209.68 | 419.36 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 734245422R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 | 304.63 | 304.63 | 102.37 | 102.37 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 734245423R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 5 | 0 | 0 | 444.74 | 2223.7 | 112.26 | 561.3 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 734261300T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 1", D+M | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1184 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 734261302T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 5/4", D+M | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 740 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 734261224R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 | 111 | 222 | 46 | 92 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.093 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 734261225R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 4 | 0 | 0 | 193.06 | 772.24 | 50.94 | 203.76 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 734266222R00 | Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 11 | 0 | 0 | 289.95 | 3189.45 | 40.55 | 446.05 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 734266426R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 29 | 0 | 0 | 579.9 | 16817.1 | 81.1 | 2351.9 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.164 | 4.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 734293312R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 26 | 0 | 0 | 130.95 | 3404.7 | 41.05 | 1067.3 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.083 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 734295212R00 | Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 | 186.63 | 186.63 | 102.37 | 102.37 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 5 | 0 | 0 | 282.74 | 1413.7 | 112.26 | 561.3 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 26 | 0 | 0 | 46.52 | 1209.52 | 149.48 | 3886.48 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.278 | 7.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 38832850R | teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topenáře | kus | 18 | 0 | 0 | 141 | 2538 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
69 | 42217503T | Směšovací klapka třícestná DN20 kvs=4m3/h, D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 1245 | 2490 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
70 | 4221751T | Servopohon 6NM 24V, D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 4380 | 8760 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
71 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | % | 1426.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 542.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 137299.88 |  | 113091.53 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0 |  |  |  |  | 27.45 | [5 empty] | DIL
72 | 735896010T00 | Otopné těleso ocelové žebrové ZRA1-57-137-150S, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 4650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 735896020T00 | Otopné těleso ocelové žebrové ZRAT2-57-137-050S, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6882 | 6882 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 735896021T00 | Otopné těleso ocelové žebrové ZRAT2-57-137-200S, D+M | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9820 | 78560 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 735156560R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 | 2744.78 | 2744.78 | 375.22 | 375.22 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.913 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 735156577R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 | 4508.13 | 4508.13 | 396.87 | 396.87 | 21 | 0 | 0.03355 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.961 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 735157560R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 | 3864.78 | 7729.56 | 375.22 | 750.44 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.913 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 735157561R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 | 4109.78 | 8219.56 | 375.22 | 750.44 | 21 | 0 | 0.01525 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.913 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 735157562R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 8 | 0 | 0 | 4352.56 | 34820.48 | 382.44 | 3059.52 | 21 | 0 | 0.0183 | 0.15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.929 | 7.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 735157563R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 | 4597.56 | 4597.56 | 382.44 | 382.44 | 21 | 0 | 0.02135 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.929 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 735157564R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 5 | 0 | 0 | 4840.36 | 24201.8 | 389.64 | 1948.2 | 21 | 0 | 0.0244 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.945 | 4.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 735157566R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 | 5331.75 | 5331.75 | 393.25 | 393.25 | 21 | 0 | 0.0305 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.953 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 735157567R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 | 5578.13 | 11156.26 | 396.87 | 793.74 | 21 | 0 | 0.03355 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.961 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 735157568R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 | 5820.56 | 11641.12 | 414.44 | 828.88 | 21 | 0 | 0.0366 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 735157570R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 | 6803.32 | 6803.32 | 471.68 | 471.68 | 21 | 0 | 0.0488 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.127 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 735157587R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 | 7256 | 7256 | 414 | 414 | 21 | 0 | 0.0517 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.999 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 735157660R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 | 4144.78 | 8289.56 | 375.22 | 750.44 | 21 | 0 | 0.012 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.913 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 735419982T00 | Konvektor ocelový s mřížkou 110/15/18-10, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4746 | 4746 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | % | 2434.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 6938.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 7257.6 |  | 20246.07 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
90 | 767100001T00 | Konzola nosníková pozink. l=250mm, D+M | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.93 | 2653.76 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 767100100T00 | Pevný bod, D+M | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1056 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 767101000T00 | Doplňková konstrukce pro rozvody vytápění | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2250 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 767657530T00 | Montáž protipožárních průchodek DN15-DN125 | kus | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 13800 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 24633211R | tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný | kus | 12 | 0 | 0 | 344.5 | 4134 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
95 | 31179105R | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy | m | 26 | 0 | 0 | 16.3 | 423.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
96 | 42310110R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 12-16 mm 1/4"; DN 8,0 mm; galvan.pozink. | kus | 60 | 0 | 0 | 12.6 | 756 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
97 | 42310111R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 17-19 mm 3/8"; DN 10,0 mm; galvan.pozink. | kus | 40 | 0 | 0 | 13.4 | 536 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
98 | 42310112R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink. | kus | 34 | 0 | 0 | 13.9 | 472.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
99 | 42310113R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink. | kus | 26 | 0 | 0 | 14.9 | 387.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
100 | 42310114R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink. | kus | 24 | 0 | 0 | 15.8 | 379.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
101 | 42310117R | objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 54-59 mm; galvan.pozink. | kus | 6 | 0 | 0 | 28.1 | 168.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
102 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % | 270.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 486.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 98550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
103 | 967T00 | Montážní práce | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 6600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
104 | 800T00 | PD skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
105 | 914T00 | Zkouška těsnosti vytápění | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 3600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
106 | 916T00 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 10800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
107 | 922T00 | Vyregulování systému | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
108 | 931T00 | Napuštění topného systému upravenou vodou | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1350 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
109 | 951T00 | Zapravení otvorů, drážek | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 22500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
110 | 955T00 | Sekání | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 22500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
111 | 999T00 | Nezměřitelné práce | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 18000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu