Příloha č. 4 – Technická specifikace veřejné zakázky

- Konfokální (laserový skenovací) mikroskop

- Zvětšení 50x, 100x, 200x, 500x

- Vysoké rozlišení umožňující zároveň rychlé 3D měření tvarů a povrchů předmětů

- Pro pozorování vzorku o výšce minimálně 50 mm

- Motorizovaný stolek pro velikost vzorku minimálně 50 x 50 mm

- Jednoduché ovládání

- Ovládací SW

- SW pro analýzu obrazu

- Ovládací PC

- Monitor

- Kompatibilní antivibrační stůl (včetně dopravy na místo)