     


Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Pracoviště Ústí nad Labem: Štefánikova 992/16, 400 01 Ústí nad Labem



 
Specifikace:

· 1x venkovní jednotka odhadovaný výkon 15,5 kW – zajišťuje centrální výrobu chladu nebo tepla. 
· 6 nástěnných vnitřních jednotek, odhadovaný výkon jednotky 2,2 kW 
· Dálkové ovladače ke každé vnitřní jednotce. 
· S možností doplnění 2ks klimatizačních jednotek v budoucnu /č. m. 501 a 502/.
· Centrální venkovní jednotka bude umístěna na místě stávající jednotky  
· K rozvodu potrubí bude využito trasy stávajícího vedení a s omezením nových průrazů zdivem.
· Bude využito stávající elektroinstalace 230 V
· Systém bude pracovat v jednom provozním režimu (chlazení/topení), s individuální regulací teploty v každé místnosti. 
· Pokládka měděného potrubí s tepelnou izolací a komunikačních kabelů. 
· S využitím stávající instalace vedení kondenzátu a napojení na odpadní systém. 
· Osazení vnitřních jednotek a zapojení dle platných norem. 
· Doplnění chladiva, tlakové zkoušky a zajištění těsnosti systému. 
· Kompletní uvedení systému do provozu.  
· Přizpůsobení stávajících stavebních prvků pro instalaci klimatizace. 
[bookmark: _Hlk223599945]
Nabídka bude obsahovat:

· Dodávku a instalaci měděného chladivového potrubí včetně izolace a potřebného spojovacího materiálu.
· Doplnění předepsaného množství chladiva podle délky trasy a technických požadavků systému.
· Osazení venkovní jednotky na podstavec, včetně montážního a spojovacího materiálu pro bezpečné uchycení.
· Kompletní montáž venkovní i vnitřních jednotek, provedení tlakové zkoušky, vakuování a zprovoznění systému.  Dopravu zařízení a montážního materiálu na místo realizace.
· Demontáž stávajících jednotek a odvoz
· Ekologická likvidace starých jednotek a chladiva dle platné legislativy.
· Stavební, sádrokartonářské a malířské práce. 
· Záruční a pozáruční servis. Bude řešen servisní smlouvou.
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