TECHNOLOGICKÝ POSTUP – VZOR

| Stavba: ELI | Vrtání prostupů z koridoru experimentálního patra do haly E2 + E5 |
| --- | --- |
| Technologický postup: | Stavební práce – vrtání otvoru |
| Návaznost a souběh jednotlivých prací | - úklid pracoviště - zajištění dostatečného pracovního prostoru - zajištění inženýrských sítí - vypnutí energií v ohroženém prostoru - stavební práce je možné provádět v souběhu s jinými stavebními pracemi (popř. za provozu - pokud je staveniště umístěno v provozu jiného zaměstnavatele) - stavební práce není možno provádět v souběhu s jinými stavebními pracemi (popř. za jiného provozu na staveništi) - práce je možné provádět pouze v souběhu s následujícími stavebními pracemi (popř. jiným provozem na staveništi): |
|  | - denní úklid celé chodby až k výtahu, v případě použití menšího osobo-nákladního výtahu, tak i chodby k němu |
| Použité materiály: | - specifikace používaných materiálů |
|  | - pouze demolice, nový materiál neinstalujeme - kvalita dodaných materiálů bude doložena materiálovou dokumentací (dodacím listem, certifikátem a prohlášením o shodě výrobku.) - ? |
| Postup pro danou pracovní činnost: | - vlastní popis pracovních kroků v logickém pořadí |
|  | - ukotvení vrtací soupravy - zahájení vrtání do hloubky ?20cm… - mechanické vybouraní rušeného zdiva - pokračování vrtání dalších 20cm? - vybourání… - kontrola hloubky vrtu – řízená penetrace do prostoru haly - ?? |
| Použití strojů, zařízení, speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod. : | - faktický popis všech podstatných a určujících zařízení potřebných pro konkrétní realizaci díla |
|  | - vrtací souprava – označení, typ, příkon elektro, náběhové proudy? - vrtací korunky – specifikace „hrnců“ - vodní chlazení – manipulace a nakládání s odpadní vodou - ?? |
| Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí: | - lešení – typ (kozové, rámové, trubkové), označení, výška, únosnost, zábradlí A/N - pochozí lávka – zábradlí A/N, osobní zajištění pracovníka… - vysokozdvižná plošina – dosah do výšky, elektro aku nebo na automobilovém podvozku… - opatření pro zachycení pádu – osobní zajištění (záchranný pás, postroj, tlumič pádové energie…), způsob a místa pro uchycení OOPP pro jištění pracovníka - jištění pracovníka dalšími 2 osobami- podpěrná konstrukce…) - podpěrné konstrukce, pažení…atd - projektantem určené jiné opatření - určení nebezpečného prostoru se zakázaným vstupem - ?? |
|  | - pracovně montážní plocha – nutno postavit únosné lešení se zatížitelností 1t/m2 půdorysný rozsah? – 3m pruh přes celou šíři chodby |
| Způsoby dopravy (svislé, vodorovné) materiálu a suti včetně komunikací a skladovacích ploch: | - vodorovná doprava pro zásobování stavby- automobily s/bez povolením vjezdu na staveniště - vodorovná vnitro staveništní doprava- kolečka, japonky, hadicemi apod. - svislá doprava materiálu- stavební výtah, jeřábem, autojeřábem, ruční – pomocí kladky a lana - odvoz suti ze stavby- kontejnery, automobily - vodorovná doprava suti- kolečky, japonkami apod., ruční nošením - svislá doprava suti- stavební výtah, jeřábem, autojeřábem, ruční – pomocí kladky a lana, ruční přenášení, uzavřené shozy, shazováním, - skladovací plocha pro suť- ?? - skladovací plocha pro materiál- ?? - jiné- |
|  | - čisté vozíky… |
| Technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí: | - seznámení pracovníků ostatních zaměstnavatelů o provádění prací - průzkum stavební konstrukce - označení inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem - vyloučení pohybu pracovníků a jiných osob pod místem práce - vyloučení pohybu pracovníků a jiných osob nad místem práce - ohrazení nebezpečného prostoru (např. pod místem práce ve výškách, výkopů apod.) zábranou vysokou 1,1 m, výkopkem apod. dle nv 591/2006 sb. - stálý dozor ohroženého prostoru - jméno určeného pracovníka: _________________ - vydání povolení k práci (bourací práce, odbedňování konstrukcí) se zápisem do st. deníku - označení bezpečnostními tabulkami - určením způsobu dorozumívání a signálů pro komunikaci mezi pracovníky - provádění práce odborně způsobilou osobou (vazač, jeřábník, obsluha stavebního stroje, svářeč apod.) - ochrana před dotykem při práci v blízkosti zařízení pod napětím - kontrola koncentrace nebezpečných nebo výbušných látek na pracovišti - jiné - ?? |
|  | - školení BOZP… - pro realizaci prací platí zásady Nařízení vlády 591/2006 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce |
| Rizika: | - stanovení potencionálních rizik vyplývajících z prováděné činnosti |
|  | - vyplavení okolních prostor - kontaminace čistých prostor v sousedních halách |
| Kontrola kvality: |  |
| Opatření pro zajištění staveniště (pracoviště) mimo pracovní dobu: | - oplocení staveniště, ohrazení pracoviště - zajištění stability konstrukcí - upozornění na nebezpečí po obvodu staveniště - odebrání, uzamčení žebříků - osvětlení konstrukcí zasahujících do komunikací - hlídání staveniště (hlídací služba, požární dozor) - trvale po dobu přerušení prací (přes noc apod.) nebo po dobu určenou (např. 8 hodin po ukončení svařování apod.) - bezpečné vypnutí strojů a přístrojů - odpojení strojů a zařízení od přívodů energií - úklid vedení (kabelů apod.) - jiné - ?? |
|  | - bez ostrahy? |
| Opatření při pracích za mimořádných podmínek: | - přerušení prací - bezpečné vypnutí strojů a zařízení - odpojení strojů a zařízení od zdrojů energií - jiné - ?? |
|  | - dle instrukce objednatele? |
| Vypracoval - jméno: |  |
| Podpis: |  |
| Datum: |  |