## Identifikace
akce | MŠ Čimelice
adresa | č.p. 303, 398 04 Čimelice
část | Vzduchotechnika
Investor | Obec Čimelice
adresa | č.p. 51, 398 04 Čimelice
Vypracoval | Ing. Zuzana Voldřichová
Kontroloval | Ing. Ondřej Malý
ČKAIT 0007772
Autorizovaná osoba | Ing. Daniel Vágner
Datum | 02/2019
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud není uvedeno jinak

## Rekapitulace
Projektová dokumentace pro provedení stavby
Rozpočet
INSTALACE SYSTÉMU VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ
Akce: |  | MŠ Čimelice
č.p. 303, 398 04 Čimelice
Zpracovatel: |  | Energomex s.r.o.
Uralská 770/6, 160 00 Praha
Autorizovaná osoba: |  | Ing. Daniel Vágner
ČKAIT 0007772
Investor: |  | Obec Čimelice
č.p. 51, 398 04 Čimelice
Datum: |  | 02/2019
Rekapitulace
Označení | Název položky | cena bez DPH | DPH 21 % | cena s DPH
ZAŘÍZENÍ | VZT 01.1 - herna G001 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ | VZT 01.2 - herna G101 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ | VZT 01.3 - herna H001 | 0 | 0 | 0
DODÁVKA | OSTATNÍ | 0 | 0 | 0
celkem |  | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
| INSTALACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ | MŠ Čimelice |  |  | č.p. 303, 398 04 Čimelice
|  |  |  | cena [Kč] |  |  |  |  | hmostnost [kg]
označení | název | MJ | počet | materiál | materiál celkem | montáž/ks | montáž celkem | celková cena | hmotnost/MJ | hmotnost celkem
ZAŘÍZENÍ | VZT 01.1 - herna G001 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 124.94
POZICE | VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 101.1
01.1 | Kompaktní větrací jednotka vybavená dvěma radiálními ventilátory s EC motory, filtrace F7/M5. Protiproudý výměník - suchá účinnost rekuperátoru min. 75 %. Digitální regulace. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu min. 100-800 m3/h. Akustický výkon do okolí max 40 dB(A) v 1 m od jednotky. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100
02 | Integrovaný el. ohřívač 1500 W | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2
03 | Nástěnný ovladač | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2
S2 | montáž VZT jednotky + mechanické kotvení | kpl | 1 |  | 0
04 | Integrované IR čidlo CO2 - potrubní | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5
| Externí čidlo CO2, dálkový ovladač | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5
05 | Protipožární kouřové čidlo - potrubní | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2
S3 | Výroba + montáž boxu pro jednotku - dekor dřevo | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Filtrační kazety náhradní (na 5 let) | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23.84
| Kruhové potrubí spiro - průměr 250 mm - INT - vč. montáže | m | 2.7 |  | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 8.64
| Kruhové potrubí spiro - průměr 250 mm - EXT - vč. montáže | m | 3.5 |  | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 11.2
| Tepelná izolace tl. 20 mm - kaučuk | m2 | 2.7489 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Potrubní tvarovky 254 mm | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0
| oblouk 90° - průměr 250 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 4
| oblouk 45° - průměr 250 mm | ks | 0 |  | 0
| Protidešťová žaluzie | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Závěsy potrubí á 2 m | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
06H | Kombinovaná fasádní vyústka - horizontální uspořádání | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Střešní koncová hlavice 254 mm | ks | 2 |  | 0
| Distribuční prvky | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Textilní vyústka vč. montážní soupravy - přesné rozměry a barevné provedení dořešeno na stavbě | m | 10 |  | 0 |  |  | 0
| Výfukový kus s mřížkou | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
| T kus - průměr 250 mm | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 0
Z1 | Odvod kondenzátu | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0
ZAŘÍZENÍ | VZT 01.2 - herna G101 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 124.94
POZICE | VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 101.1
01.1 | Kompaktní větrací jednotka vybavená dvěma radiálními ventilátory s EC motory, filtrace F7/M5. Protiproudý výměník - suchá účinnost rekuperátoru min. 75 %. Digitální regulace. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu min. 100-800 m3/h. Akustický výkon do okolí max 40 dB(A) v 1 m od jednotky. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100
02 | Integrovaný el. ohřívač 1500 W | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2
03 | Nástěnný ovladač | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2
S2 | montáž VZT jednotky + mechanické kotvení | kpl | 1 |  | 0
04 | Integrované IR čidlo CO2 - potrubní | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5
| Externí čidlo CO2, dálkový ovladač | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5
05 | Protipožární kouřové čidlo - potrubní | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2
S3 | Výroba + montáž boxu pro jednotku - dekor dřevo | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Filtrační kazety náhradní (na 5 let) | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23.84
| Kruhové potrubí spiro - průměr 250 mm - INT - vč. montáže | m | 2.7 |  | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 8.64
| Kruhové potrubí spiro - průměr 250 mm - EXT - vč. montáže | m | 3.5 |  | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 11.2
| Tepelná izolace tl. 20 mm - kaučuk | m2 | 2.7489 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Potrubní tvarovky 254 mm | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0
| oblouk 90° - průměr 250 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 4
| oblouk 45° - průměr 250 mm | ks | 0 |  | 0
| Protidešťová žaluzie | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Závěsy potrubí á 2 m | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
06H | Kombinovaná fasádní vyústka - horizontální uspořádání | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Střešní koncová hlavice 254 mm | ks | 2 |  | 0
| Distribuční prvky | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Textilní vyústka vč. montážní soupravy - přesné rozměry a barevné provedení dořešeno na stavbě | m | 10 |  | 0 |  |  | 0
| Výfukový kus s mřížkou | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
| T kus - průměr 250 mm | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 0
Z1 | Odvod kondenzátu | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0
ZAŘÍZENÍ | VZT 01.3 - herna H001 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 124.94
POZICE | VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 101.1
01.1 | Kompaktní větrací jednotka vybavená dvěma radiálními ventilátory s EC motory, filtrace F7/M5. Protiproudý výměník - suchá účinnost rekuperátoru min. 75 %. Digitální regulace. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu min. 100-800 m3/h. Akustický výkon do okolí max 40 dB(A) v 1 m od jednotky. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100
02 | Integrovaný el. ohřívač 1500 W | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2
03 | Nástěnný ovladač | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2
S2 | montáž VZT jednotky + mechanické kotvení | kpl | 1 |  | 0
04 | Integrované IR čidlo CO2 - potrubní | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5
| Externí čidlo CO2, dálkový ovladač | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5
05 | Protipožární kouřové čidlo - potrubní | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2
S3 | Výroba + montáž boxu pro jednotku - dekor dřevo | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Filtrační kazety náhradní (na 5 let) | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 23.84
| Kruhové potrubí spiro - průměr 250 mm - INT - vč. montáže | m | 2.7 |  | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 8.64
| Kruhové potrubí spiro - průměr 250 mm - EXT - vč. montáže | m | 3.5 |  | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 11.2
| Tepelná izolace tl. 20 mm - kaučuk | m2 | 2.7489 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Potrubní tvarovky 254 mm | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0
| oblouk 90° - průměr 250 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 4
| oblouk 45° - průměr 250 mm | ks | 0 |  | 0
| Protidešťová žaluzie | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Závěsy potrubí á 2 m | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
06H | Kombinovaná fasádní vyústka - horizontální uspořádání | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Střešní koncová hlavice 254 mm | ks | 2 |  | 0
| Distribuční prvky | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Textilní vyústka vč. montážní soupravy - přesné rozměry a barevné provedení dořešeno na stavbě | m | 10 |  | 0 |  |  | 0
| Výfukový kus s mřížkou | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
| T kus - průměr 250 mm | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 0
Z1 | Odvod kondenzátu | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0
DODÁVKA | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2
| STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| statické posouzení oslabení obvodových konstrukcí | kpl
S1.1 | prostup obvodovou konstrukcí DN 300 | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Prostup střešní konstrukcí DN 350 | ks | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
S1.2 | Prostup vnitřní konstrukcí DN 300 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
S4 | Výroba + montáž podstropního boxu (včetně mřížek a revizních otvorů) | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Přesun umyvadla | kpl | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Přesun otopného tělesa | kpl | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Zdění příčky tl. 250 mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| INSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2
| závěsy a konzoly | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 2
| spojovací a těsnicí materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1
| nátěr | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1
| ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| samostatná PD | kpl | 1 |  | 0
E1 | Elektroinstalace dle podkladů výrobce (silno, slabo proud) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
E2 | Připojení VZT do školní sítě (vč. Kabeláže) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Podružný rozvaděč silového připojení VZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Zprovoznění jednotky, revize, odzkoušení | kpl | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Měření hlučnosti - pokud bude vyžadováno | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| DOPRAVA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| lešení, plošina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 376.82