## List1
Rozvaděč RH
| 1 | Rozvaděč skříňový o třech polích - úprava |  | 0 | 0 |  | 0
Demontáž:
1.pole
1 ks Trafa 230/24V, 9 ks Jistič jednopolový
2.pole
beze změn
3.pole
3ks pojistky E33, 10 ks jistič třípol., 2 ks jistič jednopol.,svorky
Rozvaděč Rms
| 1 | Rozvaděč nástěnný ocelový |  |  | 0 | 0 | 0
rozměr 650x300x160, 4-řadý, 48 modulů, tř.ochrany II, In-125A
Náplň:
| 1 | Spínač 3pol na DIN lištu 50A |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Napěťová spoušť vypnutí napětím 230V |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Přepěťová ochrana typ 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Jistič jednopolový In=2A, charakteristika B |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Jistič jednopolový In=10A, charakteristika B |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Jistič jednopolový In=16A, charakteristika B |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Jistič třípolový In=16A, charakteristika B |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Jistič třípolový In=20A, charakteristika B |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Jistič třípolový In=50A, charakteristika B |  |  | 0 | 0 | 0
Zásuvková skříň
| 2 | Zásuvková skříň s proudovým chráničem 30mA, krytí IP44 |  |  | 0 | 0 | 0
2x230V/16A + 1x400V/16A
Elektroinstalační materiál
| 3 | Zářivkové svítidlo IP 65, 2x36W |  |  | 0 | 0 | 0
elektronický předřadník, přisazená montáž
| 18 | Zářivkové svítidlo IP 65, 2x58W |  |  | 0 | 0 | 0
elektronický předřadník, přisazená montáž
| 3 | Vypínač do vlhka nástěnný jednopolový 230V/16A, řazení 1 |  |  | 0 |  | 0
| 20 | Krabicová rozvodka IP54 včetně svorkovnice |  |  | 0 |  | 0
| 1 | Hřibové tlačítko ve plastové skříňce 1/1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | Potencionální svorkovnice s krytem 8x6+6x16+1x70mm2 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabely, trubky, žlaby
| 80 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 |  |  | 0 |  | 0
| 110 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 |  |  | 0 |  | 0
| 25 | Kabel CYKY-O 2x1,5 |  |  | 0 |  | 0
| 260 | Kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  | 0 |  | 0
| 70 | Kabel CYKY-J 3x2,5 |  |  | 0 |  | 0
| 40 | Kabel CYKY-J 4x4 |  |  | 0 |  | 0
| 70 | Kabel CYKY-J 5x4 |  |  | 0 |  | 0
| 20 | Kabel CYKY-J 5x6 |  |  | 0 |  | 0
| 200 | Vodič žlutozelený CY6 |  |  | 0 |  | 0
| 5 | Vodič žlutozelený CY16 |  |  | 0 |  | 0
| 45 | Instalační trubka P29 |  |  | 0 |  | 0
| 60 | Kabelový žlab drátěný 50/50, galvanicky zinkovaný |  |  | 0 |  | 0
| 10 | Kabelový žlab drátěný 100/50, galvanicky zinkovaný |  |  | 0 |  | 0
| 1 | Ostatní drobný elektroinstalační a hromosvodný materiál |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáže a přepojení
| 1 | Demontáž a přemístění rozvaděče Rms1 1000x800x250 |  | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Demontáž světelného rozvaděče 4 ks skříní typu systém U |  | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Demontáž rozvaděče kompresoru 1 ks skříně typu systém U |  | 0 | 0 |  | 0
| 4 | Demontáž ovládacích skříněk cirk.čerpadel |  | 0 | 0 |  | 0
| 4 | Demontáž zářivkových a žárovkových svítidel |  | 0 | 0 |  | 0
| 6 | Demontáž výbojkových svítidel |  | 0 | 0 |  | 0
| 12 | Demontáž zásuvek |  | 0 | 0 |  | 0
| 2 | Demontáž pohonů |  | 0 | 0 |  | 0
| 45 | Demontáž kabelových roštů |  | 0 | 0 |  | 0
| 320 | Demontáž kabelů a vodičů |  | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Pronájem pracovní plošiny pro práci ve výšce až 5 m |  | 0 | 0 |  | 0
| 40 | Přepojení kabelů rozvaděče Rms1 demontáž a montáž |  | 0 | 0 |  | 0
Pozice |  | Název | ks | Jedn. Cena | Dodávka | Jedn.cena | Montáž
REKAPITULACE
|  | Základní náklady |  |  | 0 |  | 0
|  | podružný materiál | % | 0.5 | 0 |  | 0
|  | součet materiálu |  |  |  |  | 0
|  | pořízení,doprava,přesun | % | 6 | 0 |  | 0
|  | revize, zkoušky | hod | 8.5 |  |  | 0
|  | náklady celkem bez DPH |  |  |  |  | 0