## List1
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
WS-UT-01 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | přepojení | Rms | rozv.RA1 | Spínání čerp.ÚT
WS-UT-02 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | přepojení | Rms | rozv.RA1 | Řízení otáček čerp.ÚT
WS-UT-03 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | Rms | M31_E | Porucha čerp.ÚT č.1
WS-UT-04 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | Rms | M32_E | Porucha čerp.ÚT č.2
WS-UT-05 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | Rms | M33_E | Porucha čerp.ÚT č.3
WS-UT-06 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | přepojení | Rms | rozv.RA1 | Oběh.čerp.ÚT AUT,por.
WS-UT-07 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | Rms | M31_Y | Řízení otáček čerp.ÚT č.1
WS-UT-08 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | Rms | M32_Y | Řízení otáček čerp.ÚT č.2
WS-UT-09 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | Rms | M33_Y | Řízení otáček čerp.ÚT č.3
WS-UT-10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 10 | Rms | M31 | Oběhové čerp.ÚT č.1
WS-UT-11 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 10 | Rms | M32 | Oběhové čerp.ÚT č.2
WS-UT-12 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 10 | Rms | M33 | Oběhové čerp.ÚT č.3
WL-UT-01 | CYKY 5Cx16 | přepojení | rozv.siln.RH | rozv.Rms | Přívod-nové ozn.WL01
WL-UT-02 | CYKY 4Bx4 | 10 | Rms | M31 | Oběhové čerpadlo ÚT č.1
WL-UT-03 | CYKY 4Bx4 | 10 | Rms | M32 | Oběhové čerpadlo ÚT č.2
WL-UT-04 | CYKY 4Bx4 | 10 | Rms | M33 | Oběhové čerpadlo ÚT č.3
WL-01 | CYKY 5Cx16 | přepojení | rozv.siln.RH | rozv.Rms | Přívod-nové ozn.WL01
WL-02 | CYKY-J 5x2,5 | 5 | Rms | Ra1 | Rozvaděč MaR
WL-03 | CYKY-J 5x6 | 15 | Rms | Rms1 | Rozvaděč čerp.ÚT
WL-04 | CYKY-J 5x4 | 20 | Rms | MX1 | Zásuvková skříň
WL-05 | CYKY-J 5x4 | 35 | Rms | MX2 | Zásuvková skříň
WL-06 | CYKY-J 3x1,5 | 60 | Rms | okruh 1 | Osvětlení VS levá strana
| CYKY-0 2x1,5 | 5 | Rms | okruh 1 | Ovládání VS levá strana
WL-07 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | Rms | okruh 2 | Osvětlení VS pravá strana
| CYKY-0 2x1,5 | 5 | Rms | okruh 2 | Ovládání VS pravá strana
WL-08 | CYKY-J 3x1,5 | 30 | Rms | okruh 3 | Osvětlení vstup
| CYKY-0 2x1,5 | 15 | Rms | okruh 3 | Osvětlení vstup
WL-09 | CYKY-J 3x1,5 | 40 | Rms | okruh 4 | Napájení Coopterm banka
WL-10 | CYKY-J 3x1,5 | 50 | Rms | okruh 5 | Napájení server
WL-71 | CYKY-J 3x2,5 | 20 | Ra1 | M71 | Napájení cirk.čerp. 1
WL-72 | CYKY-J 3x2,5 | 20 | Ra1 | M72 | Napájení cirk.čerp. 2
WL-73 | CYKY-J 3x2,5 | 20 | Ra1 | M73 | Napájení cirk.čerp. 3
WS-71 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | M71 | Ovládání cirk.čerp. 1
WS-72 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | M72 | Ovládání cirk.čerp. 2
WS-73 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | M73 | Ovládání cirk.čerp. 3
Note on A1: Peky: