## List1
Rozvaděč Rms
1 | Rozvaděč nástěnný ocelový
rozměr 650x300x160, 4-řadý, 48 modulů, tř.ochrany II, In-125A
Náplň:
1 | Spínač 3pol na DIN lištu 50A
1 | Napěťová spoušť vypnutí napětím 230V
1 | Přepěťová ochrana typ 2
1 | Jistič jednopolový In=2A, charakteristika B
5 | Jistič jednopolový In=10A, charakteristika B
1 | Jistič jednopolový In=16A, charakteristika B
1 | Jistič třípolový In=16A, charakteristika B
2 | Jistič třípolový In=20A, charakteristika B
1 | Jistič třípolový In=50A, charakteristika B
Zásuvková skříň
2 | Zásuvková skříň s proudovým chráničem 30mA, krytí IP44
2x230V/16A + 1x400V/16A
Elektroinstalační materiál
3 | Zářivkové svítidlo IP 65, 2x36W
elektronický předřadník, přisazená montáž
18 | Zářivkové svítidlo IP 65, 2x58W
elektronický předřadník, přisazená montáž
3 | Vypínač do vlhka nástěnný jednopolový 230V/16A, řazení 1
20 | Krabicová rozvodka IP54 včetně svorkovnice
1 | Hřibové tlačítko ve plastové skříňce 1/1
1 | Potencionální svorkovnice s krytem 8x6+6x16+1x70mm2
Kabely, trubky, žlaby
80 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8
110 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8
25 | Kabel CYKY-O 2x1,5
260 | Kabel CYKY-J 3x1,5
70 | Kabel CYKY-J 3x2,5
40 | Kabel CYKY-J 4x4
70 | Kabel CYKY-J 5x4
20 | Kabel CYKY-J 5x6
200 | Vodič žlutozelený CY6
5 | Vodič žlutozelený CY16
45 | Instalační trubka P29
60 | Kabelový žlab drátěný 50/50, galvanicky zinkovaný
10 | Kabelový žlab drátěný 100/50, galvanicky zinkovaný
1 | Ostatní drobný elektroinstalační a hromosvodný materiál