Protokol

Věc: 	repase oken v domě č. p. 42 v ulici F. X. Procházky v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Dne: 		09.04.2024

Přítomni:

Bc. Markéta Chumlenová - MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, úsek památkové péče (marketa.chumlenova@brandysko.cz)

pan Michal Šimonek – ředitel Technických služeb Brandýs – Boleslav s. r. o.

Julius Krajčovič – vedoucí provozu Technických služeb Brandýs – Boleslav s. r. o.

Byla prohlédnuta trojdílná okna na chodbě a bylo domluveno:

- budou měněna okna v bytových prostorech včetně dveří na balkóny,

- okna budou repasována, do vnějších křídel může být osazeno dvojsklo na základě zhodnocení odbornou firmou, vnitřní křídla budou přetěsněna a přesklena,

- ve dveřích bude sklo vyměněno za neprůhledné,

- kličky, kování a štítky s klikami budou mosazné, ploché, chybějící kličky (bakelitové) budou doplněny mosaznými (viz okna v chodbě a dveře na balkóny z interiéru),

- barva oken a dveří bude slonová kost,

- rámy za okny budou zatepleny.

Hlasitě přečteno a podepsáno ve 14:20 hod.

Podpisy

Chumlenová, v. r.

Šimonek, v. r.

Krajčovič, v. r.