Kalkulace ceny za dodanou tepelnou energii za kalendářní rok

OM 1    Základní škola II. stupeň

plánovaná spotřeba zemního plynu (ZP)                                                                   18 986  m3

cena komodity ZP  použitá pro cenovou kalkulaci  (doplnit)    ................  Kč/MWh  bez DPH

ostatní roční náklady na ZP  (distribuce, daň z ZP, rezervovaná kapacita, včetně stálých plateb)  (doplnit)                                                                                         ................   Kč/rok  bez DPH

propočet dodávky tepla      m3 ZP x 34 GJ / 1.000 m3 x 0,89 účinnost

plánovaná dodávka tepla                                                                                             575  GJ

již doplněné údaje jsou uvedeny bez DPH

| (doplnit) Revize (plyn. zařízení, protokol o seřízení spal. zařízení, kontrola a čištění spalinové cesty) |  | Kč/rok |
| --- | --- | --- |
| nájem tepelných zařízení | 1200 | Kč/rok |
| výrobní a správní režie (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu komodita (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu ostatní platby (doplnit) |  | Kč/rok |
| náklady celkem (včetně mzdových nákladů a zisku) (doplnit) |  | Kč/rok |
| Vyhodnocení za kalendářní rok |  |  |
| Dodávka tepla skutečnost | 000 | GJ/rok |
| Náklady na údržbu a opravy |  | Kč |
| Celkové náklady |  | Kč |
| Orientační cena tepla Kč/GJ |  |  |

Denní rezervovaná kapacita je určována dodavatelem plynu dle skutečné spotřeby.

Spotřebič nemá samostatné měření studené vody a elektrické energie.

Kalkulace ceny za dodanou tepelnou energii za kalendářní rok

OM 2   Základní škola I. stupeň

plánovaná spotřeba zemního plynu  (ZP)                                                                      20 340  m3

cena komodity ZP použitá pro cenovou kalkulaci  (doplnit)            ................  Kč/MWh  bez DPH

ostatní roční náklady na ZP (distribuce, daň z ZP, rezervovaná kapacita, včetně stálých plateb)  (doplnit)                                                                                                ................   Kč/rok  bez DPH

propočet dodávky tepla      m3 ZP x 34 GJ / 1.000 m3 x 0,89 účinnost

plánovaná dodávka tepla                                                                                                      615  GJ

již doplněné údaje jsou uvedeny bez DPH

| (doplnit) Revize (plyn. zařízení, protokol o seřízení spal. zařízení, kontrola a čištění spalinové cesty) |  | Kč/rok |
| --- | --- | --- |
| nájem tepelných zařízení | 1200 | Kč/rok |
| výrobní a správní režie (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu komodita (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu ostatní platby (doplnit) |  | Kč/rok |
| náklady celkem (včetně mzdových nákladů a zisku) (doplnit) |  | Kč/rok |
| Vyhodnocení za kalendářní rok |  |  |
| Dodávka tepla skutečnost | 000 | GJ/rok |
| Náklady na údržbu a opravy |  | Kč |
| Celkové náklady |  | Kč |
| Orientační cena tepla Kč/GJ |  |  |

Denní rezervovaná kapacita je určována dodavatelem plynu dle skutečné spotřeby.

Spotřebič nemá samostatné měření studené vody a elektrické energie.

Kalkulace ceny za dodanou tepelnou energii za kalendářní rok

OM 3    Mateřská škola

plánovaná spotřeba zemního plynu  (ZP)                                                                          21 075  m3

cena komodity ZP použitá pro cenovou kalkulaci  (doplnit)             ................  Kč/MWh  bez DPH

ostatní roční náklady na ZP (distribuce, daň z ZP, rezervovaná kapacita, včetně stálých plateb)  (doplnit)                                                                                                ................   Kč/rok  bez DPH

propočet dodávky tepla      m3 ZP x 34 GJ / 1.000 m3 x 0,89 účinnost

plánovaná dodávka tepla                                                                                                    638  GJ

již doplněné údaje jsou uvedeny bez DPH

| (doplnit) Revize (plyn. zařízení, protokol o seřízení spal. zařízení, kontrola a čištění spalinové cesty) |  | Kč/rok |
| --- | --- | --- |
| nájem tepelných zařízení | 1200 | Kč/rok |
| výrobní a správní režie (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu komodita (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu ostatní platby (doplnit) |  | Kč/rok |
| náklady celkem (včetně mzdových nákladů a zisku) (doplnit) |  | Kč/rok |
| ¨vyhodnocení za kalendářní rok |  |  |
| Dodávka tepla skutečnost | 000 | GJ/rok |
| Náklady na údržbu a opravy |  | Kč |
| Celkové náklady |  | Kč |
| Orientační cena tepla Kč/GJ |  |  |

Denní rezervovaná kapacita je určována dodavatelem plynu dle skutečné spotřeby.

Spotřebič nemá samostatné měření studené vody a elektrické energie.

Kalkulace ceny za dodanou tepelnou energii za kalendářní rok

OM 4    Městský Úřad

plánovaná spotřeba zemního plynu  (ZP)                                                                                8 065  m3

cena komodity ZP použitá pro cenovou kalkulaci  (doplnit)                 ................  Kč/MWh  bez DPH

ostatní roční náklady na ZP (distribuce, daň z ZP, rezervovaná kapacita, včetně stálých plateb)  (doplnit)                                                                                                     ................   Kč/rok  bez DPH

propočet dodávky tepla      m3 ZP x 34 GJ / 1.000 m3 x 0,89 účinnost

plánovaná dodávka tepla                                                                                                           244  GJ

již doplněné údaje jsou uvedeny bez DPH

| (doplnit) Revize (plyn. zařízení, protokol o seřízení spal. zařízení, kontrola a čištění spalinové cesty) |  | Kč/rok |
| --- | --- | --- |
| nájem tepelných zařízení | 1200 | Kč/rok |
| výrobní a správní režie (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu komodita (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu ostatní platby (doplnit) |  | Kč/rok |
| náklady celkem (včetně mzdových nákladů a zisku) (doplnit) |  | Kč/rok |
| Vyhodnocení za kalendářní rok |  |  |
| Dodávka tepla skutečnost | 000 | GJ/rok |
| Náklady na údržbu a opravy |  | Kč |
| Celkové náklady |  | Kč |
| Orientační cena tepla Kč/GJ |  |  |

Denní rezervovaná kapacita je určována dodavatelem plynu dle skutečné spotřeby.

Spotřebič nemá samostatné měření studené vody a elektrické energie.

Kalkulace ceny za dodanou tepelnou energii za kalendářní rok

OM 5   Knihovna

plánovaná spotřeba zemního plynu  (ZP)                                                                                7 933  m3

cena komodity ZP použitá pro cenovou kalkulaci  (doplnit)                   ................  Kč/MWh  bez DPH

ostatní roční náklady na ZP (distribuce, daň z ZP, rezervovaná kapacita, včetně stálých plateb)  (doplnit)                                                                                                       ................   Kč/rok  bez DPH

propočet dodávky tepla      m3 ZP x 34 GJ / 1.000 m3 x 0,89 účinnost

plánovaná dodávka tepla                                                                                                         240  GJ

již doplněné údaje jsou uvedeny bez DPH

| (doplnit) Revize (plyn. zařízení, protokol o seřízení spal. zařízení, kontrola a čištění spalinové cesty) |  | Kč/rok |
| --- | --- | --- |
| nájem tepelných zařízení | 1200 | Kč/rok |
| výrobní a správní režie (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu komodita (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu ostatní platby (doplnit) |  | Kč/rok |
| náklady celkem (včetně mzdových nákladů a zisku) (doplnit) |  | Kč/rok |
| Vyhodnocení za kalendářní rok |  |  |
| Dodávka tepla skutečnost | 000 | GJ/rok |
| Náklady na údržbu a opravy |  | Kč |
| Celkové náklady |  | Kč |
| Orientační cena tepla Kč/GJ |  |  |

Denní rezervovaná kapacita je určována dodavatelem plynu dle skutečné spotřeby.

Spotřebič nemá samostatné měření studené vody a elektrické energie.

Kalkulace ceny za dodanou tepelnou energii za kalendářní rok

OM 6    Požární zbrojnice

plánovaná spotřeba zemního plynu (ZP)                                                                                   3 579  m3

cena komodity ZP  použitá pro cenovou kalkulaci  (doplnit)                ................  Kč/MWh  bez DPH

ostatní roční náklady na ZP   (distribuce, daň z ZP, rezervovaná kapacita, včetně stálých plateb)  (doplnit)                                                                                                    ................   Kč/rok  bez DPH

propočet dodávky tepla      m3 ZP x 34 GJ / 1.000 m3 x 0,89 účinnost

plánovaná dodávka tepla                                                                                                         108  GJ

již doplněné údaje jsou uvedeny bez DPH

| (doplnit) Revize (plyn. zařízení, protokol o seřízení spal. zařízení, kontrola a čištění spalinové cesty) |  | Kč/rok |
| --- | --- | --- |
| nájem tepelných zařízení | 1200 | Kč/rok |
| výrobní a správní režie (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu komodita (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu ostatní platby (doplnit) |  | Kč/rok |
| náklady celkem (včetně mzdových nákladů a zisku) (doplnit) |  | Kč/rok |
| Vyhodnocení za kalendářní rok |  |  |
| Dodávka tepla skutečnost | 000 | GJ/rok |
| Náklady na údržbu a opravy |  | Kč |
| Celkové náklady |  | Kč |
| Orientační cena tepla Kč/GJ |  | Kč |

Denní rezervovaná kapacita je určována dodavatelem plynu dle skutečné spotřeby.

Spotřebič nemá samostatné měření studené vody a elektrické energie

Kalkulace ceny za dodanou tepelnou energii za kalendářní rok

OM 7   Zdravotní středisko

plánovaná spotřeba zemního plynu (ZP)                                                                              9 960  m3

cena komodity ZP použitá pro cenovou kalkulaci  (doplnit)               ............... .  Kč/MWh  bez DPH

ostatní roční náklady na zemní ZP(distribuce, daň z ZP, rezervovaná kapacita, včetně stálých plateb)  (doplnit)                                                                                                    ................   Kč/rok  bez DPH

propočet dodávky tepla      m3 ZP x 34 GJ / 1.000 m3 x 0,89 účinnost

plánovaná dodávka tepla                                                                                                       301  GJ

již doplněné údaje jsou uvedeny bez DPH

| (doplnit) Revize (plyn. zařízení, protokol o seřízení spal. zařízení, kontrola a čištění spalinové cesty) |  | Kč/rok |
| --- | --- | --- |
| nájem tepelných zařízení | 1200 | Kč/rok |
| výrobní a správní režie (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu komodita (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu ostatní platby (doplnit) |  | Kč/rok |
| náklady celkem (včetně mzdových nákladů a zisku) (doplnit) |  | Kč/rok |
| Vyhodnocení za kalendářní rok |  |  |
| Dodávka tepla skutečnost | 000 | GJ/rok |
| Náklady na údržbu a opravy |  | Kč |
| Celkové náklady |  | Kč |
| Orientační cena tepla Kč/GJ |  | Kč |

Denní rezervovaná kapacita je určována dodavatelem plynu dle skutečné spotřeby.

Spotřebič nemá samostatné měření studené vody a elektrické energie

Kalkulace ceny za dodanou tepelnou energii za kalendářní rok

OM 8   Plynová kotelna Tovární ul.

plánovaná spotřeba zemního plynu (ZP)                                                                              62492     m3

cena komodity ZP použitá pro cenovou kalkulaci  (doplnit)                ................  Kč/MWh   bez DPH

ostatní roční náklady na ZP (distribuce, daň z ZP, rezervovaná kapacita, včetně stálých plateb)  (doplnit)                                                                                                     ................   Kč/rok  bez DPH

propočet dodávky tepla      m3 ZP x 34 GJ / 1.000 m3 x 0,89 účinnost

plánovaná dodávka tepla                                                                                                          1891  GJ

již doplněné údaje jsou uvedeny bez DPH

| Revize (plyn. zařízení, protokol o seřízení spal. zařízení, AME, ISPOP, kontrola a čištění spalinové cesty) (doplnit) |  | Kč/rok |
| --- | --- | --- |
| nájem tepelných zařízení | 80304 | Kč/rok |
| Pronájem nebytových prostor | 32496 | Kč/rok |
| výrobní a správní režie (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu komodita (doplnit) |  | Kč/rok |
| spotřeba zemního plynu ostatní platby (doplnit) |  | Kč/rok |
| Rezervovaná denní kapacita zemního plynu | 600 | m3/den |
| Spotřeba studené vody | 0,8 | m3/rok |
| Spotřeba elektrické energie (1/25A) | 12519 | kWh/rok |
| náklady celkem ( včetně mzdových nákladů a zisku)(doplnit) |  | Kč/rok |
| Náklady na údržbu a opravy |  | Kč/rok |
| dodávka tepla | 2256 | GJ/rok |
| cena za GJ bez DPH (doplnit) |  | Kč |
| cena za GJ s DPH |  | Kč |
| cena za 2256 GJ s DPH (doplnit) |  | Kč |

Elektrické odběrné místo přechází na nájemce.