|  |  |
| --- | --- |
| **Prokázání splnění technických parametrů nabízeného řešení** | |
| Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). | |
| **Identifikační údaje zakázky\*** | |
| Název veřejné zakázky | Navýšení kapacity MŠ Pivovarská, Králíky |
| **Identifikační údaje účastníka zadávací řízení** | |
| Název:  Sídlo:  IČO: |  |

­

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontaktní zateplovací systém** | | |
| **Skladba fasády cca 150 cm nad terénem** | | |
| **Popis** | **Způsob prokázání** | **Výrobce/výrobek/název dokladu** |
| Tmel na lepení soklových desek | Technický list daného výrobku |  |
| Součinitel tepelné vodivosti soklové desky | Technický list daného výrobku |  |
| Armovací tmel na stěrkování izolantu | Technický list daného výrobku |  |
| Tkanina pro zateplovací systém (systémová tkanina pro ETICS) | Technický list daného výrobku |  |
| Tenkovrstvá mozaiková povrchová úprava soklu | Technický list daného výrobku |  |
| Mechanická odolnost [J] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| **Skladba fasády plochy** | | |
| Platná certifikace dle ETAG004 | Prohlášení o vlastnostech nebo Evropské technické schválení ETAG 004 - ETA |  |
| Mechanická odolnost [J] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Odolnost proti krupobití [HW] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Nasákavost základní vrstvy (armovací tmel na stěrkování izolantu) a povrchové omítky dle ETAG 004 [kg/m2/24hod] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Šíření plamene po povrchu [mm/min] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Tmel na lepení izolačních desek | Technický list daného výrobku |  |
| Součinitel tepelné vodivosti desky z minerální vaty | Technický list daného výrobku |  |
| Kotevní technika izolantu (minerální vata,), šroubovací hmoždinky s rozšiřovacím talířem pro zápustnou montáž | Evropské technické schválení dle ETAG 004 - ETA nebo prohlášení o vlastnostech |  |
| Armovací tmel na stěrkování izolantu | Technický list daného výrobku |  |
| Tkanina pro zateplovací systém | Technický list daného výrobku |  |
| Penetrace pod omítky | Technický list daného výrobku |  |
| Silikonová omítka v ploše | Technický list daného výrobku |  |
| **Výplně vnějších otvorů - okna** | | |
| Součinitel prostupu tepla prvkem UW | Doklad akreditované zkušebny pro typový prvek a výpočet pro pozici 1 a 3 dle výpisu prvků |  |
| Součinitel prostupu tepla zasklením | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Vodotěsnost prvku dle ČSN EN 12208 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Odolnost proti zatížení větrem prvku dle ČSN EN 12210 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Průvzdušnost prvku dle ČSN EN 12207 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Vzduchová neprůzvučnost prvku Rw | Doklad akreditované zkušebny pro typový prvek |  |
| **Výplně vnějších otvorů - dveře** | | |
| Součinitel prostupu tepla prvkem UD | Doklad akreditované zkušebny pro typový prvek a výpočet pro pozici 1 a 3 dle výpisu prvků |  |
| Součinitel prostupu tepla zasklením | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Vodotěsnost prvku dle ČSN EN 12208 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Odolnost proti zatížení větrem prvku dle ČSN EN 12210 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Průvzdušnost prvku dle ČSN EN 12207 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| **Zařizovací předměty** | | |
| Baterie umyvadlová stojánková s otvíráním odpadu – průtok vody | Technický list výrobku, stavební certifikace nebo stávající štítek výrobku v EU |  |
| Kloset - souprava, mísy a splachovací nádrže – objem splachovací vody, průměrný objem splachovací vody | Technický list výrobku, stavební certifikace nebo stávající štítek výrobku v EU |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat** | |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |

Zažlucené části v textu vyplní účastník zadávacího řízení

Poznámky:

\* V případě společné nabídky bude na v sekci " Identifikační údaje účastníka zadávací řízení" uveden každý z dodavatelů podávajících společnou nabídku a v sekci " Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat " bude podpis osoby jednající jménem či za dodavatele. Účastník zadávacího řízení tyto sekce zkopíruje v požadovaném počtu