### TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### Geodetická dokumentace

##### skutečného provedení stavby

Základní údaje:

Kraj:     Vysočina

Město:  Havlíčkův Brod

Investor:

Technické služby Havlíčkův Brod

Zhotovitel:

Skanska a.s.,Divize sil.stavitelství

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4

Zaměřil:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 941

Středisko 038 Geodézie

Rozsah prací:

Zaměření skutečného provedení stavby Sběrný dvůr Technických služeb Havlíčkův Brod

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

1. Předmět plnění díla

GDSPS- Sběrný dvůr Technických služeb Havlíčkův Brod

2. Způsob a forma vytvoření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bylo provedeno v :

a) souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě  katastrální ( S - JTSK ),

b) výškovém systému Baltském po vyrovnání (Bpv),

c) podrobné body s kódem kvality 3,

d) měřítku mapování 1 : 250

3. Geodetické zaměření

3.1 Obsah měření

Pro připojení měření do systému S-JTSK a Bpv. bylo použito měření technologií GNSS.

Zaměření skutečného provedení stavby bylo  provedeno polární metodou s  použitím  totální  stanice TRIMBLE 5503 DR  STANDART .

Výškové měření bylo provedeno technickou nivelací s použitím LEICA SPRINTER M150.

Měření a kresba byla provedena pro měřítko 1: 250.

4. Geodetická dokumentace

Geodetická dokumentace byla zpracována a vytvořena ve formátu grafických dat a výkresů ve formátu *.dWG použitím programu ACAD2011.

5. Termín vytvoření díla

Měření proběhlo v DUBEN 2011

V Havl.Brodě dne 6.06.2011

Bc. David Kozlík

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Seznam souřadnic bodů geodetické sítě

č.bodu                    Y(m)                          X(m)                       Z(m)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4001     666688.79    1105483.68     451.215              GNSS

4002     666637.96    1105439.40     450.105              GNSS

Seznam souřadnic podrobných bodů

kanalizace

č.bodu             Y(m)                    X(m)                Z(m)            popis

------------------------------------------------------------------------------------------

1  666707.33  1105530.11   449.09  sp

2  666685.03  1105511.01   448.95  s

3  666684.76  1105511.12   447.62  sd

4  666679.81  1105512.55   448.42  jimka

5  666678.14  1105514.51   448.38  jimka

6  666681.60  1105517.54   448.40  jimka

7  666683.27  1105515.57   448.43  jimka

8  666681.65  1105514.95   447.61  od

9  666679.13  1105513.97   447.53  od

10  666677.79  1105512.60   448.57  s

11  666677.70  1105512.81   446.37  sd

12  666680.44  1105506.40   447.65  sd

13  666680.53  1105506.30   448.74  s

14  666691.84  1105499.02   449.62  uv

15  666685.52  1105495.09   449.46  uv

16  666696.97  1105480.65   450.48  uv

17  666694.28  1105486.92   450.34  s

18  666694.31  1105487.06   448.94  sd

19  666669.74  1105505.45   448.82  uv

20  666655.35  1105489.68   448.90  uv

21  666666.13  1105491.70   448.96  s

22  666666.10  1105491.98   447.80  sd

Seznam souřadnic podrobných bodů

č.bodu             Y(m)                    X(m)                Z(m)            popis

------------------------------------------------------------------------------------------

1     666663.58    1105448.58     451.028              ob

2     666666.01    1105450.75     451.063              obaco

3     666681.01    1105464.08     451.041              acoas

4     666681.10    1105463.98     451.027              as

5     666692.31    1105526.41     448.276              k

6     666688.84    1105522.43     449.055              roz

7     666695.40    1105529.39     447.904              k

8     666704.32    1105531.88     447.946              k

9     666704.17    1105532.09     449.046              lam

10     666705.08    1105532.03     448.354              kzav

11     666710.44    1105526.14     448.296              k

12     666713.59    1105524.62     448.596              kch

13     666688.97    1105518.43     448.131              k

14     666689.03    1105518.43     448.919              lam

15     666685.81    1105517.96     447.898              k

16     666664.83    1105500.31     448.047              k

17     666664.41    1105500.74     448.924              lam

18     666647.97    1105481.57     448.179              k

19     666647.16    1105482.35     448.999              lam

20     666644.60    1105476.06     448.206              k

21     666651.70    1105468.23     448.442              k

22     666644.62    1105461.06     448.601              k

23     666648.62    1105456.29     448.637              k

24     666648.89    1105456.54     449.693              lam

25     666651.40    1105457.63     448.969              k

26     666651.41    1105458.02     449.865              roz

27     666649.12    1105456.10     448.605              k

28     666653.15    1105450.70     449.922              k

29     666642.14    1105435.77     449.567              k

30     666641.92    1105435.52     450.363              lam

31     666654.05    1105449.52     449.963              k

32     666659.81    1105445.60     450.070              k

33     666663.13    1105448.22     450.224              k

34     666663.53    1105447.74     451.079              lam

35     666691.24    1105473.85     450.078              k

36     666703.46    1105485.63     449.521              k

37     666703.65    1105485.33     450.461              lam

38     666695.84    1105493.61     449.875              sl

39     666696.03    1105493.46     449.075              tel

40     666683.02    1105513.72     447.928              telel

41     666664.81    1105500.23     448.046              telel

42     666653.50    1105487.53     448.147              telel

43     666646.79    1105497.97     446.828              roz

44     666647.51    1105496.05     446.980              tel

45     666640.10    1105490.89     446.099              tel

46     666638.78    1105492.06     446.044              tel

47     666651.68    1105458.13     449.966              roz

48     666658.46    1105458.45     448.471              el

49     666688.78    1105486.30     448.439              el

50     666691.24    1105488.41     448.290              el

51     666688.09    1105499.31     448.698              el

52     666682.91    1105513.75     447.909              el

53     666688.73    1105518.56     448.125              el

54     666688.87    1105522.51     448.273              el

55     666703.60    1105484.01     449.744              ob

56     666695.05    1105493.77     449.999              ob

57     666691.98    1105502.42     449.570              ob

58     666695.31    1105510.25     449.187              ob

59     666707.54    1105523.48     449.093              ob

60     666708.04    1105524.33     449.079              ob

61     666708.90    1105526.15     449.098              ob

62     666710.09    1105527.77     449.108              ob

63     666715.61    1105533.58     449.194              ob

64     666719.59    1105536.23     449.301              ob

65     666724.76    1105536.90     449.295              ob

66     666725.61    1105538.69     449.322              as

67     666721.13    1105540.71     448.964              as

68     666714.58    1105541.75     448.581              as

69     666708.48    1105541.30     448.292              as

70     666702.69    1105539.57     447.989              as

71     666703.26    1105537.75     447.968              ob

72     666706.22    1105537.31     448.355              ob

73     666707.59    1105535.29     448.696              ob

74     666706.36    1105532.56     448.930              ob

75     666704.82    1105531.21     448.967              ob

76     666701.83    1105530.23     448.972              ob

77     666700.22    1105529.38     448.983              ob

78     666698.53    1105523.67     449.022              as

79     666698.72    1105523.54     449.014              ob

80     666701.89    1105526.96     449.019              ob

81     666704.54    1105524.48     449.028              ob

82     666701.40    1105521.13     449.045              ob

83     666701.56    1105520.95     449.062              as

84     666691.57    1105510.21     449.115              as

85     666691.40    1105510.34     449.114              ob

86     666686.37    1105510.21     449.159              ob

87     666696.04    1105525.02     449.043              obdl

88     666694.74    1105524.79     449.059              dl

89     666692.84    1105526.60     449.078              dl

90     666692.59    1105528.32     449.032              dl

91     666685.63    1105521.99     448.996              dl

92     666686.59    1105514.74     449.031              ob

93     666684.66    1105512.96     449.019              ob

94     666682.61    1105511.74     448.977              ob

95     666685.88    1105494.92     449.432              ob

96     666690.61    1105489.80     450.118              ob

97     666691.66    1105487.86     450.427              ob

98     666691.39    1105486.13     450.793              ob

99     666689.83    1105485.59     451.185              ob

100     666688.72    1105486.48     451.428              ob

101     666686.23    1105486.36     451.395              ob

102     666686.08    1105490.60     451.412              ob

103     666685.65    1105490.59     451.416              as

104     666685.85    1105484.53     451.375              as

105     666686.31    1105484.11     451.387              as

106     666683.55    1105483.99     451.402              as

107     666683.09    1105484.41     451.396              as

108     666683.64    1105481.63     451.392              as

109     666683.18    1105482.04     451.383              as

110     666680.20    1105481.89     451.415              as

111     666680.65    1105481.49     451.419              as

112     666680.74    1105478.98     451.427              as

113     666680.29    1105479.39     451.414              as

114     666677.49    1105479.31     451.424              as

115     666677.95    1105478.88     451.426              as

116     666678.04    1105476.52     451.428              as

117     666677.57    1105476.96     451.414              as

118     666674.59    1105476.79     451.427              as

119     666675.05    1105476.38     451.415              as

120     666675.17    1105473.86     451.417              as

121     666674.69    1105474.28     451.422              as

122     666671.89    1105474.14     451.425              as

123     666672.36    1105473.72     451.420              as

124     666671.98    1105471.78     451.394              as

125     666672.45    1105471.38     451.404              as

126     666669.00    1105471.66     451.414              as

127     666669.47    1105471.25     451.412              as

128     666669.09    1105469.14     451.436              as

129     666669.57    1105468.71     451.429              as

130     666666.28    1105469.02     451.440              as

131     666666.77    1105468.61     451.437              as

132     666666.39    1105466.68     451.417              as

133     666666.86    1105466.24     451.429              as

134     666663.40    1105466.53     451.439              as

135     666663.87    1105466.12     451.433              as

136     666663.50    1105464.03     451.427              as

137     666663.98    1105463.60     451.439              as

138     666660.71    1105463.91     451.453              as

139     666661.20    1105463.49     451.443              as

140     666660.79    1105461.57     451.433              as

141     666661.27    1105461.14     451.444              as

142     666658.28    1105460.99     451.448              as

143     666657.93    1105458.89     451.444              as

144     666658.41    1105458.47     451.449              as

145     666650.37    1105458.68     451.468              ob

146     666655.40    1105458.40     451.443              ob

147     666655.53    1105452.78     451.155              ob

148     666654.92    1105451.68     450.983              ob

149     666652.22    1105451.19     450.623              ob

150     666648.53    1105453.60     450.058              ob

151     666648.17    1105457.26     449.613              ob

152     666649.15    1105458.57     449.512              ob

153     666648.49    1105466.51     449.244              aco

154     666648.32    1105466.62     449.249              rb

155     666643.70    1105470.87     449.123              rb

156     666640.16    1105472.42     449.031              as

157     666641.04    1105474.09     449.011              ob

158     666653.67    1105488.05     448.940              ob

159     666669.79    1105505.97     448.821              ob

160     666689.02    1105507.74     449.167              ob

161     666688.70    1105512.73     449.056              ob

162     666688.56    1105512.86     449.062              as

163     666689.63    1105518.16     449.066              obdl

164     666690.50    1105520.22     449.062              dl

165     666688.60    1105522.05     449.065              dl

166     666657.82    1105461.39     451.435              as

167     666666.96    1105438.04     450.964              el

168     666674.47    1105429.52     450.157              el

169     666681.11    1105423.27     450.153              el

170     666681.39    1105423.57     450.972              roz

171     666689.17    1105439.87     450.728              as

172     666688.55    1105439.54     450.743              as

173     666687.16    1105440.21     450.737              as

174     666687.08    1105441.08     450.767              as

175     666675.46    1105429.27     450.945              as

176     666675.26    1105430.05     450.936              as

177     666674.56    1105430.04     450.948              as

178     666676.65    1105428.16     450.975              as

179     666676.15    1105427.66     450.980              as

180     666674.51    1105428.65     450.985              as

181     666668.05    1105437.48     450.978              as

182     666667.57    1105438.39     450.983              as

183     666666.35    1105437.85     450.960              as

184     666670.16    1105439.52     451.032              as

185     666670.95    1105440.22     451.080              ob

186     666658.32    1105434.26     450.790              ob

187     666657.17    1105435.37     450.870              ob

188     666650.62    1105428.31     450.930              ob

189     666632.89    1105442.10     449.833              ob

190     666632.04    1105442.31     449.759              ob

191     666629.25    1105439.78     449.684              as

192     666616.29    1105454.96     448.980              as

193     666619.94    1105458.22     448.971              as

194     666626.85    1105453.46     449.188              rb

195     666631.37    1105449.10     449.510              rb

196     666640.84    1105458.58     449.450              aco

197     666640.67    1105458.66     449.452              zed