Věc: Odpověď zadavatele č. 3 na dotazy ze strany dodavatelů o veřejnou zakázku

Název zakázky: Fotbalové hřiště s umělým povrchem

Datum: 05. 10. 2026

Zadavatel tímto odpovídá na dotazy vznesené ze strany dodavatele o veřejnou zakázku doručené dne 02.10.2026.

Dotaz č. 16:

Uchazeč vznáší dotaz na zadavatele ohledně zjištěných nesrovnalostí a nesouladů mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací u položek oplocení. Tímto žádáme o prověření položek č. 36 a 37, u kterých nesouhlasí stanovený počet kusů, neboť v grafické části projektové dokumentace je zakreslen jejich výrazně vyšší počet. Dále upozorňujeme na rozpor v plošné výměře ochranné sítě, kdy po přepočtení dle projektové dokumentace vychází celková výměra v m2 podstatně vyšší než výměra uvedená v soupisu prací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel prověřil upozornění dodavatele týkající se položek č. 36 a 37 soupisu prací.

Zadavatel potvrzuje, že v grafické části projektové dokumentace je v případě předmětných sloupků zakreslen odlišný počet oproti množství uvedenému v soupisu prací. Pro účely zpracování a ocenění nabídky je však rozhodující množství uvedené v soupisu prací (výkazu výměr). Dodavatelé tedy ocení položky č. 36 a 37 v množství uvedeném v předloženém soupisu prací. Zadavatel v této části soupis prací nemění.

Ve vztahu k výměře ochranné sítě zadavatel provedl kontrolu a konstatuje, že množství uvedené v soupisu prací je správné. Dodavatelé proto při zpracování nabídky vycházejí z výměry uvedené v soupisu prací.

Dotaz č. 17:

Uchazeč tímto opětovně upozorňuje zadavatele na zcela nedostatečnou a neurčitou specifikaci osvětlení v předložené projektové dokumentaci, na jejímž základě nelze dotčená LED svítidla řádně nacenit. Zadavatele zároveň upozorňujeme, že povinnou součástí projektové dokumentace musí být podle platných technických norem rovněž světelně-technický výpočet ověřující splnění normovaných požadavků na osvětlení. Žádáme proto zadavatele o doplnění této specifikace a doložení výpočtu osvětlení pro možnost sestavení řádné nabídky.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel považuje technickou specifikaci osvětlení obsaženou v zadávací a projektové dokumentaci za dostatečnou pro zpracování a ocenění nabídky. Zadávací dokumentace podle názoru zadavatele obsahuje údaje a požadavky v rozsahu nezbytném pro řádné ocenění příslušných položek. Zadavatel proto nebude technickou specifikaci osvětlení dále doplňovat ani měnit.

Poznámka:

Vzhledem ke skutečnosti, že odpovědi zadavatele nemění podmínky výběrového řízení, zůstávají tyto   nadále v platnosti, vč. termínů podání nabídek.

Vladislav Horák

Starosta obce