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Věc: Odpověď zadavatele č. 3 na dotazy ze strany dodavatelů o veřejnou zakázku 
Název zakázky: Fotbalové hřiště s umělým povrchem
Datum: 05. 10. 2026

Zadavatel tímto odpovídá na dotazy vznesené ze strany dodavatele o veřejnou zakázku doručené dne 02.10.2026.

Dotaz č. 16:  
Uchazeč vznáší dotaz na zadavatele ohledně zjištěných nesrovnalostí a nesouladů mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací u položek oplocení. Tímto žádáme o prověření položek č. 36 a 37, u kterých nesouhlasí stanovený počet kusů, neboť v grafické části projektové dokumentace je zakreslen jejich výrazně vyšší počet. Dále upozorňujeme na rozpor v plošné výměře ochranné sítě, kdy po přepočtení dle projektové dokumentace vychází celková výměra v m2 podstatně vyšší než výměra uvedená v soupisu prací.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel prověřil upozornění dodavatele týkající se položek č. 36 a 37 soupisu prací.
Zadavatel potvrzuje, že v grafické části projektové dokumentace je v případě předmětných sloupků zakreslen odlišný počet oproti množství uvedenému v soupisu prací. Pro účely zpracování a ocenění nabídky je však rozhodující množství uvedené v soupisu prací (výkazu výměr). Dodavatelé tedy ocení položky č. 36 a 37 v množství uvedeném v předloženém soupisu prací. Zadavatel v této části soupis prací nemění.
Ve vztahu k výměře ochranné sítě zadavatel provedl kontrolu a konstatuje, že množství uvedené v soupisu prací je správné. Dodavatelé proto při zpracování nabídky vycházejí z výměry uvedené v soupisu prací.

Dotaz č. 17:  
Uchazeč tímto opětovně upozorňuje zadavatele na zcela nedostatečnou a neurčitou specifikaci osvětlení v předložené projektové dokumentaci, na jejímž základě nelze dotčená LED svítidla řádně nacenit. Zadavatele zároveň upozorňujeme, že povinnou součástí projektové dokumentace musí být podle platných technických norem rovněž světelně-technický výpočet ověřující splnění normovaných požadavků na osvětlení. Žádáme proto zadavatele o doplnění této specifikace a doložení výpočtu osvětlení pro možnost sestavení řádné nabídky.
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel považuje technickou specifikaci osvětlení obsaženou v zadávací a projektové dokumentaci za dostatečnou pro zpracování a ocenění nabídky. Zadávací dokumentace podle názoru zadavatele obsahuje údaje a požadavky v rozsahu nezbytném pro řádné ocenění příslušných položek. Zadavatel proto nebude technickou specifikaci osvětlení dále doplňovat ani měnit. 


Poznámka:
Vzhledem ke skutečnosti, že odpovědi zadavatele nemění podmínky výběrového řízení, zůstávají tyto   nadále v platnosti, vč. termínů podání nabídek.


 
Vladislav Horák
Starosta obce 
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Adresa: Čtyřkoly 70, PSČ: 257 22 
IČ: 00508519, DS: 49hau35
Telefon: 317 776 651, E-mail: ou@ctyrkoly.cz, www.ctyrkoly.cz
Bankovní spojení: KB Benešov, č. účtu: 33323121/0100
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